## 2024 Annexe AE 5 LOT2 BPU
2024 Annexe AE 5 LOT2 BPU
Bordereau de Prix Unitaires
Tout matériel proposé équivalent à la référence notée devra être parfaitement compatible avec tous les équipements existants et présenter des caractéristiques techniques,de durée de garantie et en tous points rigoureusement identiques. Tous les postes de ce BPU doivent être complétés. Dans le cas où une (des) références poserai(en)t problème, le soumissionnaire devra en alerter le pouvoir adjudicateur via la plateforme des achats de l'Etat (PLACE) dans le délai imparti.
1 - Logiciel
N° ligne | logiciel | prestation | Unité | PU en € H.T.
Extension compatible Desigo CC
100.1 |  | Ajout par tranche de 1 à 100 points - Le forfait | U
100.2 |  | Ajout par tranche de 101 à 500 points - Le forfait | U
100.3 |  | Editeur graphique pour modification de l'imagerie | U
Outil de suivi énergétique NAVIGATOR
100.4 |  | Ajout d'une redevance annuelle par tranche de 10 points pouvant être proratisée au mois. Tout mois entamé sera dû | U
2 - Fourniture de matériels
2.1- SIEMENS
| 2.1.1 Automates |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
désignation ou équivalent
211.1 | automates et ses modules additionels | PXC00.D | U
211.2 | automates et ses modules additionels | PXC00.D + PXX-L11 | U
211.5 | automates et ses modules additionels | PXC001-ED | U
211.6 | automates et ses modules additionels | PXC00-ED | U
211.7 | automates et ses modules additionels | PXC100-ED | U
211.8 | automates et ses modules additionels | PXC200-ED | U
211.9 | automates et ses modules additionels | PXC22.1.D | U
211.11 | automates et ses modules additionels | PXC22.1-ED | U
211.12 | automates et ses modules additionels | PXC22.1-D | U
211.13 | automates et ses modules additionels | PXC3 E16 200A | U
211.14 | automates et ses modules additionels | PXC3 E72 100A | U
211.15 | automates et ses modules additionels | PXC3 E72A 200A | U
211.16 | automates et ses modules additionels | PXC3 E75 100A | U
211.17 | automates et ses modules additionels | PXC3 E75A 200A | U
211.18 | automates et ses modules additionels | PXC36.1.D | U
211.19 | automates et ses modules additionels | PXC36.1-ED | U
211.21 | automates et ses modules additionels | PXC36.1-D | U
211.22 | automates et ses modules additionels | PXC36.1-ED | U
211.24 | automates et ses modules additionels | PXC4.E16 | U
211.25 | automates et ses modules additionels | PXC4.M16 | U
211.26 | automates et ses modules additionels | PXC5.003 | U
211.27 | automates et ses modules additionels | PXC50-D | U
211.28 | automates et ses modules additionels | PXC50-ED | U
211.29 | automates et ses modules additionels | PXM40-E | U
211.31 | automates et ses modules additionels | PXX-L11 | U
211.32 | automates et ses modules additionels | PXX-L12 | U
211.33 | Module d'integration RS232/RS485 | TX12.OPEN | U
211.34 | Module d'intégration RS232/RS485, small, 40DPT | TX12-S.OPEN | U
211.35 | automates et ses modules additionels | TXA1.IBE | U
211.36 | Cle d'adresse de 1-12TX-I0, 1 clé reset | TXA1.K12 | U
211.37 | Planche 9 étqiuettes vierges format A4 | TXA1.LA4 | U
211.38 | automates et ses modules additionels | TXA1.LH2 | U
211.39 | automates et ses modules additionels | TXM1 8X | U
211.41 | automates et ses modules additionels | TXM1 8X ML | U
211.42 | Module TX-I0 16 Entrées TOR | TXM1.16D | U
211.43 | automates et ses modules additionels | TXM1.6R | U
211.44 | Module TX-I0 6 relais plus commandes manuelles | TXM1.6R-M | U
211.45 | Module TX-I0 8 Entrées TOR | TXM1.8D | U
211.46 | Module UNIVERSEL TX-I0 8ES | TXM1.8U | U
211.47 | Module UNIVERSEL TX-I0 8ES + LCD et Commandes manuelles | TXM1.8U.ML | U
211.48 | Module Super UNIVERSEL TX-I0 8ES | TXM1.8X | U
211.49 | Module d'alimentation TX-I0 | TXS1.12F10 | U
211.51 | automates et ses modules additionels | TXS1-EF10 | U
2.1.2 Regulateurs
|  |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
désignation ou équivalent
212.1 | régulateur | DXR2.M10-101A | U
212.1 | régulateur | DXR2.M09-101A | U
| 2.1.3 Divers |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
désignation ou équivalent
213.1 | écran tactile bacnet / IP tactile 7"" serveur WEB | PXM30.E | U
213.2 | Ecran tactile | PXM40.E | U
213.3 | Kit de montage | PXA.V40 | U
213.4 | routeur | PXG3L | U
213.5 | Routeur | PXG3M | U
213.6 | routeur | RXZ02.1 | U
|  |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
| 2.1.4 - Capteurs actionneurs | désignation ou équivalent
214.1 | SONDES EXTERIEURES IP54 | QAC22 | U
214.2 | SONDES DE TEMPERATURES PLONGEUR | QAE2120.010 | U
214.3 | SONDES DE TEMPERATURES APPLIQUES | QAD22 | U
214.4 | PRESSOSTAT POUR LIQUIDE ET GAZ | SNS1-A3R | U
214.5 | THERMOSTAT LIMITEUR PLANCHER COUPURE | RAK-TB.1400S-M | U
214.6 | GAINE DE PROTECTION SIMPLE LAITON NICKELE PN 10 Longueur 100mm | ALT-SB100 | U
214.7 | SONDE QUALITE D'air de GAINE CO² IP54 | QPM2100 | U
214.8 | SONDE DE TEMPERATURE AMBIANTE IP30 | QAA2030 | U
214.9 | SONDE DE TEMPERATURE GAINE | QAM2120.040 | U
214.11 | SONDE DE TEMPERATUREALLEGE - sonde protection echangeur à plaque | QAP21.3 | U
214.12 | SONDE COMBINE DE GAINE PLAGE C02 et TEMPERATURE IP54 | QPM2160 | U
214.13 | CONTACTEUR A SEMI CONDUXTEUR 3RF2 20A 460V | 3RF2320-1AA14 | U
214.14 | Sonde de temperature fluide plongeur 150mm | QAE2121.015 | U
214.15 | Sonde de temperature fluide plongeur 150mm | QAE2121.010 | U
214.16 | Sonde de température d'applique | QAD22 | U
214.17 | Sonde de temperature de gaine | QAM2120.040 | U
214.18 | Pressostat d'air différentiel 50-500Pa | QBM81-5 | U
214.19 | servomoteur de vanne 400N progressif 24 V | S55158-A100 | U
214.21 | Sonde de température chemisée | QAP22 | U
|  |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
| 2.1.5 - Autre | désignation ou équivalent
215.1 | Transformateur 230V/24V 30VA Protection thermique du primaire | SEM62.1 | U
215.2 | Switch ethernet INDUS 5x10/100Mbit/S | SCALANCE XB005 | U
2.2 - TREND
|  |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
| 2.2.1 Automates | désignation ou équivalent
221.1 | module point | 2 RM | U
221.2 | module extension | IQ4/16DI | U
221.3 | module extension | IQ4/4UIO | U
221.4 | module extension | IQ4/8UIO | U
221.5 | module extension | IQ4/IO/16DI | U
221.6 | module extension | IQ4/IO/8DI | U
221.7 | module extension | IQ4/IO/8DO | U
221.8 | module extension | IQ4/IO/8DO/HOA | U
221.9 | module extension | IQ4/IO/8UIO | U
221.11 | Controleurs | IQ412/BAC/230 | U
221.12 | Controleurs | IQ4NC/00/230 | U
221.13 | Controleurs | IQ422/12/230 | U
221.14 | Automate | IQ422 | U
221.15 | Automate | IQ422-0 | U
221.16 | Automate | IQ422-12 | U
221.18 | automate | IQ4E/32/BAC/230 | U
221.19 | automate | IQ4E/32/XNC/BAC/230 | U
221.21 | Automate | IQ4E/422/12/BAC/230 | U
221.22 | automate | IQ4E/64/BAC/230 | U
221.23 | Automate | IQ4E/96/XNC/BAC/230 | U
221.24 | Automate | IQ4E/96BAC/230 | U
221.25 | Automate | IQ4E128 | U
221.26 | Automate | IQ4E32 | U
221.27 | Automate | IQ4E64 | U
221.28 | Automate | IQ4E96 | U
221.29 | Automate | IQ4NC32 | U
221.31 | Automate | IQA4E128 | U
221.32 | Automate | IQA4E32 | U
221.33 | Automate | IQA4E96 | U
221.34 | Automate | IQA4E96 | U
221.35 | Automate | IQA4E96 | U
221.36 | module point | SRMV | U
|  |  | Unité | PU en € H.T. fourniture seule | PU en € H.T. pose seule
| 2.2.2 Divers | désignation ou équivalent
222.1 | Afficheur tactile | IQVIEW-SC-B-IQ4 | U
222.4 | Ecran | IQVIEW8/24 | U
222.5 | Ecran | IQVIEW8 | U
3 - Autres prestations
| 3.1 - Compteurs |  | Unité | PU en € H.T.
310.1 | Ajout d'un compteur MODBUS avec remontée sur DESIGO CC des données de comptage électriques via protocole MODBUS sur automate (hors prestation electrique, liaison MODBUS et fourniture compteur) comprenant les prestations d'un chef de projet, d'un techicien de programmation et d'un technicien pour mise en service. |  | le forfait
310.2 | Integration des valeurs du nouveau compteur vers NAVIGATOR, comprenant les prestations d'un chef de projet un technicien de programmation et un technicien pour mise en service, un ingénieur) |  | le forfait
| 3.2 - Capteurs de CO2 |  | Unité | PU en € H.T.
320.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un capteur CO2 de gaine sur CTA |  | U
320.2 | Fourniture | Siemens réf. QPM2100 avec sonde de CO2 ou équivalent | U
320.3 | Modification du programme automate pour piloter la ventilation via nouveau variateur (ou variateur existant) en fonction d'un seuil CO², avec remontée des points sur vue graphique DESIGO CC |  | le forfait
4 - Taux horaires (Tous frais compris: déplacement, frais de paniers,etc…)
| Niveau | Compétences | Unité | PU en € H.T.
400.1 | Ingénieur | x | Taux horaire € HT
400.2 | Technicien | technicien de maintenance préventive | Taux horaire € HT
400.3 |  | technicien de programation / Pour la programmation des équipements physiques et logiciels | Taux horaire € HT
400.4 |  | technicien de mise en service / Pour la mise en service des équipements physiques et logiciels | Taux horaire € HT
400.5 |  | Technicien de bureau d’étude / réalisation des DOE | Taux horaire € HT
400.6 |  | Ingénieur
400.7 |  | Chef de projet / Coordination technique des travaux (chef de projet, réunion technique) | Taux horaire € HT
400.8 | Technicien SIEMENS | Paramétrage, programmation SIEMENS | Taux horaire € HT
400.9 | Technicien TREND | Paramétrage, programmation TREND | Taux horaire € HT
400.11 | Technicien Autres | Paramétrage, programmation Autres | Taux horaire € HT
400.12 | Ingénieur | Paramétrage, programmation tout type d'automates | Taux horaire € HT
400.13 | Expert Navigator | Paramétrage de l'application Navigator, activation et verification des données. Création d'arborescence spécifique et des tableaux de bord. | Taux horaire € HT
le pourcentage
400.14 |  | Coefficient applicable sur le taux horaire HT pour les prestations effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés | %
400.15 |  | Coefficient applicable sur le taux horaire HT pour les prestations effectuées le samedi | %
5 - Coefficient peine et soin pour la sous traitance
|  |  | Unité | le pourcentage
500.1 |  | Coefficient peine et soin pour la sous traitance | %
6 - PRESTATIONS HORS BPU
En complément du Bordereau, l'acheteur a la possibilité de commander d'autres travaux et prestations pour la satisfaction de besoins accessoires et ponctuels en lien avec l'objet de l'accord-cadre. Dans une telle situation, le titulaire s'engage à déterminer son tarif de la manière suivante. Pour chaque prestation à mettre en oeuvre, le titulaire devra obligatoirement appliquer et détailler son devis avec les éléments suivants : - le prix figurant sur le(s) devis ou facture(s) de son/ses propre(s) fournisseur(s) avec les éventuelles réductions accordées sur le(s)quelle(s) le titulaire appliquera le coefficient d'entreprise convenu ci-dessous (pour les frais généraux et la marge sur les frais directs) sur le coût total HT des fournitures nécessaires pour satisfaire le besoin. - le prix de revient des prestations sous-traitées, attestées par la copie des facturations des sous-traitants, toutes remises déduites, affectées du coefficient de peine et soins - le coût de la main-d'œuvre sera ajouté conformément aux tarifs spécifiés sur ce BPU par le titulaire. Le nombre d'heure sera précisé au regard de chaque ligne de taux horaire différents. Chaque intervention devra faire l'objet d'un devis préalable accompagné obligatoirement des devis ou factures des fournisseurs et sous-traitants du TITULAIRE, et d'un bon de commande du maître d'ouvrage avant exécution.
7 - Coefficient d'entreprise = Coefficient majorateur appliqué uniquement sur les prix des fournitures selon devis ou facture(s) fournisseurs présentés joints au devis
|  |  | Unité | le pourcentage
700.1 |  | Coefficient d'entreprise | %