## PV Offre de base
DPGF
Solaire photovoltaïque
CPAM Clermont Ferrand
Entreprise : | [5 empty] | LEGENDE
Cases à remplir impérativement par le candidat
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | Préparation du chantier
1.1 | Dossier avant travaux | Ens | 1 |  | 0
Réalisation d'un dossier avant travaux (plans d'exécution, notes de calculs et tout document demandé par le maître d'œuvre et d'ouvrage)
1.2 | Mise en place du chantier | Ens | 1 |  | 0
Installation des équipements de protection collective (échafaudage, accès toiture, garde corps, …), stockage matériel, moyen de mise en œuvre, balisage de la zone, fourniture et installation d'un panneau de chantier
1.3 | Grutage | Ens | 1 |  | 0
Mise en place d'un dispositif de grutage pour l'approvisionnement du matériel en toiture
Sous-Total HT de Préparation du chantier |  |  |  |  | 0
2 | Système d'intégration au bâti | Ens | 1 |  | 0
La solution de base validée par le MOA propose le système d'intégration K2 dome 6 express 6.10 S-Dome
Sous-Total HT de Système d'intégration au bâti |  |  |  |  | 0
3 | Modules photovoltaïques type "full black" | U |  |  | 0
Données à remplir :
TYPE : ………………………………………………… MARQUE : …………………………………………..
PUISSANCE CRETE : ………………………..Wc
PUISSANCE TOTALE DU GENERATEUR : …………………………………….kWc
SURFACE TOTALE : environ ………………………………..m²
La solution de base validée par le MOA propose 77,4 kWc avec des modules de 450Wc de puissance unitaire.
Sous-Total HT de Modules photovoltaïques |  |  |  |  | 0
4 | Câblage en toiture jusqu'aux onduleurs
4.1 | Chemin de câbles CC protégé et isolé, fixé aux différents supports, et allant jusqu'aux onduleurs, avec une couleur permettant de limiter l'impact visuel de sa présence en toiture. | Ens | 1 |  | 0
- y compris conducteur général en cuivre nu 25 mm², fixé au chemin de câblage général CC jusqu'à la barrette générale de terre, protection des câbles à l'entrée et sortie du chemin de câble;
4.2 | Repérages branches, sous-champs et câbles | Ens | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de câble de terre 6 ou 10 mm² Cu isolé vert-jaune, avec système de raccord bi-métal | Ens | 1 |  | 0
- y compris mise à la terre des modules et de la structure, interconnexion des terres (équipotentialité)
Sous-Total HT de Câblage en toiture jusqu'aux onduleurs |  |  |  |  | 0
5 | Onduleurs
5.1 | Onduleurs | Ens | 3 |  | 0
Données à remplir :
TYPE : ………………………………………………… MARQUE : …………………………………………..
PUISSANCE UNITAIRE: ………………………..kVA
PUISSANCE TOTALE : …………………………………….kVA
La solution de base validée par le MOA contient 3 onduleurs.
5.2 | Casquette onduleur(s) et support onduleur | U | 3 |  | 0
- comprenant deux supports onduleurs en système lesté avec casquette intégrée et une casquette pour l'onduleur fixé au mur de l'édicule escalier
5.3 | Extension garantie onduleur | U | 3 |  | 0
- Extension de garantie sur 10 ans minimum, 20 ans si disponible
5.4 | Optimiseurs | U |  |  | 0
Sous-Total HT de Onduleurs |  |  |  |  | 0
6 | Coffret AC | Ens | 1 |  | 0
- y compris tous les équipements de protection du circuit AC, mise à la terre, selon CCTP
Sous-Total HT de coffret AC |  |  |  |  | 0
7 | Liaisons AC et mise à la terre :
7.1 | Liaisons coffret AC - TGBT | Ens | 1 |  | 0
y compris l'accès au TGBT, les entrées sorties à réaliser. Notamment tous les carottages et adaptations nécessaires (7 carottages identifiés)
7.2 | Mise à la terre de l'ensemble de l'installation photovoltaïque | Ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Liaisons AC et mise à la terre |  |  |  |  | 0
8 | Signalisation et équipements réglementaires :
8.1 | Mise en place à tous les niveaux de l'installation de l'ensemble des étiquetages de sécurité décrits au CCTP et suivant les préconisations des pompiers | Ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Signalisation et équipements réglementaires |  |  |  |  | 0
9 | Système de télésuivi :
9.1 | Fourniture et pose de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un système de suivi de production avec communication 4G. Dans le cas où l'entreprise n'est pas en mesure de réaliser cette prestation elle devra faire appel à un prestataire externe (prestation incluse dans le prix proposé) | U | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Système de télésuivi |  |  |  |  | 0
10 | Arrêt d'urgence :
10.1 | Mise en place d'un arrêt d'urgence de type "coup de poing", situé à côté des autres boutons d'arrêt d'urgence du site (poste de sécurité RDC + entrée TGBT) | U | 2 |  | 0
- y compris tous câblages nécessaires
- y compris mise en place de bobine MX
Sous-Total HT de Arrêt d'urgence |  |  |  |  | 0
11 | Documentations - DOE - Mise en service :
11.1 | Frais inhérents aux démarches pour l'obtention du certificat Consuel | Ens | 1 |  | 0
Bureau de contrôle missionné pour cette étape.
11.2 | Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1 |  | 0
11.3 | Essais, mise en service et contrôle de l'installation suivant NF EN 62446 | Ens | 1 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose dans le local TGBT du bâtiment, d'un plan plastifié A3 de l'installation photovoltaïque | U | 1 |  | 0
11.5 | Mise à jour du plan d'intervention pour secours avec implantation des panneaux PV et emplacement arrêt d'urgence | U | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Documentations - DOE - Mise en service |  |  |  |  | 0
12 | Remise en état du site | Ens | 1 |  | 0
Nettoyage du chantier, ramassage des déchets de chantier, remise en état initial de la toiture, des locaux utilisés pendant le chantier et des abords du bâtiment utilisés par le chantier.
Sous-Total HT de Remise en état du site |  |  |  |  | 0
13 | Divers
13.1 | Dépose et évacuation en décharge des bacs de végétation + platelage composite de la terrasse (y compris supports de la terrasse) sur la partie qui accueillera des panneaux photovoltaïques | Ens | 1 |  | 0
Dans le cas où l'entreprise n'est pas en mesure de réaliser cette prestation, elle devra faire appel à un prestataire externe (prestation incluse dans le prix proposé)
13.2 | Fourniture extincteur | Ens | 3 |  | 0
Chaque extincteur sera disposé à proximité des onduleurs phtovotlaïques à l'abri des intempéries
13.3 | Fourniture et pose de gravillons (épaisseur 4cm) de caractéristiques semblables à celui de la terrasse voisine pour protéger l'étanchéité sous les platelages et bacs de végétation enlevés | Ens | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Divers |  |  |  |  | 0
14 | Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)
14.1 | Maintenance | Ens | 1 |  | 0
Proposition de contrat d’entretien et de maintenance des installations photovoltaïques
Sous-Total HT de Prestation supplémentaire éventuelle |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Base de prix - HORS PSE |  |  |  |  | 0
MONTANT HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Base de prix - avec PSE |  |  |  |  | 0
MONTANT HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC |  |  |  |  | 0