Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.

Tous les équipements sont de criticité C1

# DESCRIPTION DES INSTALLATIONS :

STATION DE LA REGINE

* Une pompe doseuse avec Javel pack
* Un analyseur de chlore en continu
* Un coffret de régulation de pompe doseuse automatique
* Une canne d’injection
* Une pompe de brassage
* Une cuve en béton de 70 m3
* Une crépine d’aspiration du surpresseur
* Une trappe d’accès à l’intérieur du local
* Un ByPass

STATION DE LA LAUZETTE

* Une pompe doseuse avec Javel pack
* Un analyseur de chlore en continu
* Un coffret de régulation de pompe doseuse automatique
* Une canne d’injection
* Une pompe de brassage
* Une cuve en béton de 70 m3
* Une crépine d’aspiration du surpresseur
* Une trappe d’accès à l’intérieur du local
* Un ByPass