## Feuil1
CNRS SETE MOULIS CLIMATISATION ET SUPERVISION MESOCOSME LOTIQUE
Désignation |  | U | Q | P.U € | P.TOT €
1 - Chauffage, climatisation
1.1 Production d'eau chaude
Système de production d’eau chaude décentralisé avec une ou des épingles électriques immergées |  | u | 12
1.2 Production d'eau glacée
Groupe Froid avec module hydraulique intégré et ballon tampon séparé |  | ens. | 1
Distribution et émission eau glacée |  | u | 12
Total H.T 1 Chauffage, climatisation
2- GTC, supervision
Ajouter à la supervision existante "PCVue" de la partie lentique les éléments complémentaire pour GTC et supervison du projet : Mesure, historisation de paramètres et pilotage des variations de température et débit selon consignes définies sur plateforme de supervision
|  | ens. | 1
3- Prestations diverses
Renfort bassin aval |  | u | 12
Etudes techniques et plans |  | ens | 1
DOE et DIU |  | ens | 1
Total H.T 3 Prestations diverses
TOTAL GÉNÉRAL H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. |  |  |  |  | 0