## Récap_ELEC
RECAPITULATIF LOT ELECTRICITE : COURANTS FORTS ET FAIBLES
BASE
chapitre | titre | Montant Hors Taxes
Euros
3.1 | Dépose élec | 0
3.2 | Equipotentialité des masses métalliques | 0
3.3 | Eclairage | 0
3.4 | Courants faibles | 0
3.5 | SSI | 0
3.6 | Distribution | 0
3.7 | Divers | 0
TOTAL |  | 0
T.V.A. 20 % |  | 0
Total T.T.C. |  | 0
PSE
chapitre | titre | Montant Hors Taxes
Euros
3.8 | PSE : Remplacement des détecteurs SSI combles et circulations | 0
TOTAL |  | 0
T.V.A. 20 % |  | 0
Total T.T.C. |  | 0
TOTAL BASE + PSE |  | 0
T.V.A. 20 % |  | 0
Total T.T.C. |  | 0

## 3_ELEC
| Prestation chiffrée |  | U | Q | PU en € HT | Montant en € HT
Nota : les métrés indiqués dans le présent CDPGF ne sont qu'indicatifs. L'entreprise devra contrôler l'ensemble des métrés lors de l'élaboration de son offre
3 | LOT ELECTRICITE : COURANTS FORTS ET FAIBLES
Le lot électricité devra les reprises d'éclairage, d'éventuelles FM, de SSI liés au remplacement des charpentes
3.1 | Dépose élec
| - Isolement électrique des équipements de la zone en travaux |  |  |  |  | 0
|  | Unité de vie 1 | ens | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 2 | ens | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 3 | ens | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 4 | ens | 1 |  | 0
|  | Cuisine | ens | 1 |  | 0
| - Dépose délicate et stockage des équipements y compris dépose des câblages |  |  |  |  | 0
|  | Unité de vie 1 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
0
|  | Unité de vie 2 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | Unité de vie 3 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | Unité de vie 4 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | Cuisine | ens | 1 |  | 0
Détecteurs SSI combles
Détecteurs SSI cuisine
Luminaires combles
Luminaires cuisine
Luminaires spots circulations
Détecteurs éclairage circulations
Haut-parleurs circulations
| - Maintien des chemins de câbles de la cuisine en place, mise en place d'étais tout le long des cheminements des chemins de câbles courants forts et courants faibles |  | ens | 1 |  | 0
| - Reprise des fixations des câbles et des chemins de câbles suite à la dépose - repose des plafonds coupe-feu, avec notamment la fixation des chemins de câbles existants sur la nouvelle charpente |  |  |  |  | 0
|  | Cuisine | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL Dépose élec... |  |  |  | 0
3.2 | Equipotentialité des masses métalliques
| - Mise à la terre des masses, raccordement des LEP, notamment les mains courantes |  | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL Equipotentialité des masses métalliques... |  |  |  | 0
3.3 | Eclairage
- Fourniture, mise en place et raccordement de nouveaux luminaires
|  | Unité de vie 1 |  |  |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
0
|  | Unité de vie 2 |  |  |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
0
|  | Unité de vie 3 |  |  |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 4 |  |  |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
|  | Luminaires downlight circulations | U | 4 |  | 0
|  | Luminaires spots circulations | U | 5 |  | 0
|  | Détecteurs éclairage circulations | U | 1 |  | 0
|  | Cuisine |  |  |  | 0
|  | Luminaires combles | U | 10 |  | 0
0
| - Câblages des nouveaux luminaires et des BAES existants |  |  |  |  | 0
|  | Unité de vie 1 | U | 20 |  | 0
|  | Unité de vie 2 | U | 20 |  | 0
|  | Unité de vie 3 | U | 20 |  | 0
|  | Unité de vie 4 | U | 20 |  | 0
|  | Cuisine | U | 10 |  | 0
|  | TOTAL Eclairage... |  |  |  | 0
3.4 | Courants faibles
- Repose des haut-parleurs dans les circulation et reprise des câblages avec raccordement sur équipements existants
|  | Unité de vie 1 |  |  |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | Unité de vie 2 |  |  |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | Unité de vie 3 |  |  |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | Unité de vie 4 |  |  |  | 0
|  | Haut-parleurs circulations | U | 2 |  | 0
|  | TOTAL Courants faibles... |  |  |  | 0
3.5 | SSI
| - Repose des Détecteurs SSI et réalisation nouveaux câblages jusqu'aux modules déportés existants conservés |  |  |  |  | 0
|  | Unité de vie 1 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Unité de vie 2 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Unité de vie 3 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Unité de vie 4 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Cuisine |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Détecteurs SSI Cuisine | U | 26 |  | 0
| - Mise à jour du SSI pour prendre en compte les clapets coupe-feu des réseaux de ventilation, y compris les modules déportés complémentaires, les boitiers de réarmement installés à côté de la centrale SSI, les câbles SSI et réarmements |  |  |  |  | 0
|  | Modules déportés | U | 4 |  | 0
|  | Boitiers de réarmement | U | 4 |  | 0
|  | Câblage des modules, des clapets et des réarmements | ens | 4 |  | 0
| - Interventions du fabricant (Siemens) et de l'entreprise de maintenance du SSI pour Préparation avant dépose, Mises à jour programmation, Essais, Opération préalables à la réception avec coordinateur SSI et bureau de contrôle, prise en compte remarques faites en réception, nouveaux essais pour réception finale sans réserves |  |  |  |  | 0
|  | Unité de vie 1 | ens | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 2 | ens | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 3 | ens | 1 |  | 0
|  | Unité de vie 4 | ens | 1 |  | 0
|  | Cuisine | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL SSI... |  |  |  | 0
3.6 | Distribution
| - Fourniture et mise en place de Fourreaux ICT ou Tubes IRO, y compris équipements et accessoires de pose. |  | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL Distribution... |  |  |  | 0
3.7 | Divers |  |  |  |  | 0
| - Plans et dossiers d’exécution. |  | ens | 1 |  | 0
| - Dossier DOE conforme à l’annexe N°1 du présent cahier des charges |  | ens | 1 |  | 0
| - Documents à remettre au Bureau de contrôle. |  | ens | 1 |  | 0
| - Essais des installations de courants forts, éclairage de sécurité, alarme incendie. |  | ens | 1 |  | 0
| - Prestations diverses relatives aux installations de chantier. |  | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL Divers... |  |  |  | 0
|  | TOTAL LOT ELECTRICITE : COURANTS FORTS ET FAIBLES... |  |  |  | 0
3.8 | PSE : Remplacement des détecteurs SSI combles et circulations |  |  |  |  | 0
0
| - Moins-value repose des détecteurs existants |  | ens | -1 |  | 0
0
| - Fourniture et mise en place de nouveaux détecteurs SSI et réalisation nouveaux câblages jusqu'aux modules déportés existants conservés |  |  |  |  | 0
|  | Unité de vie 1 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Unité de vie 2 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Unité de vie 3 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Unité de vie 4 |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Cuisine |  |  |  | 0
|  | Détecteurs SSI combles | U | 14 |  | 0
|  | Détecteurs SSI Cuisine | U | 26 |  | 0
|  | TOTAL PSE : Remplacement des détecteurs SSI combles et circulations... |  |  |  | 0