MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Consultation n° 2025-019

AQUISITION D’UN SYSTEME DE POSITIONNEMENT 3 AXES DESTINE AU DEPLACEMENT ET A L’ORIENTATION D’ANTENNES POUR LE LABORATOIRE IETR A L’INSA RENNES

| INSA Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes – CS 70839 35708 RENNES CEDEX 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Renseignements scientifiques et techniques |  |  |  |
| Mr François YVEN Tél : + 33 2 23 23 89 12 francois.yven@insa-rennes.fr |  | Laboratoire IETR Mr Matthieu CRUSSIERE matthieu.crussiere@insa-rennes.fr |  |
| Renseignements administratifs et financiers |  |  |  |
| administratifs | exécution financière |  | mise en paiement |
| Service Achats Marchés Tél : + 33 2 23 23 86 67 marches-publics@insa-rennes.fr | Service Budgétaire et Financier Tél : + 33 2 23 23 86 25 personnel-sbf@insa-rennes.fr |  | Service Facturier Tél : + 33 2 23 23 83 13 sfact@insa-rennes.fr |

Cahier des clauses particulières

SOMMAIRE

Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales	3

1.1 - Objet du marché	3

1.2 - Etendue du besoin à satisfaire	3

1.3 - Décomposition en tranches et en lots	3

1.4 - Renseignements	3

Article 2 : Pièces contractuelles du marché	3

Article 3 : Clauses techniques particulières	4

Développement durable :	4

Article 4 : Délais d’exécution ou de livraison	5

Article 5 : Conditions d’exécution des prestations	5

Article 6 : Constatation de l’exécution des prestations	5

Article 7 : Garanties des prestations	5

Article 8 : Garanties financières	6

Article 9 : Avance	6

Article 10 : Prix du marché	6

10.1 - Caractéristiques des prix pratiqués	6

10.2 – Modalités de variations des prix	6

Article 11 : Modalités de règlement des comptes	6

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs	6

11.2 - Présentation des demandes de paiements	6

11.3 – Délai global de paiement	7

11.4 - Modalités de financement	7

Article 12 : Pénalités	7

12.1 - Pénalités pour retard dans la livraison de l’équipement	7

12.2 - Pénalités pour retard dans la fourniture de la documentation technique	7

Article 13 : Assurances	8

Article 14 : Résiliation du marché	8

Article 15 : Droit et Langue	8

Article 16 : Dérogations au C.C.A.G.	8

# Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales

## 1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent l’acquisition d’un système de positionnement 3 axes destiné au déplacement et à l’orientation d’antennes pour le laboratoire IETR à l’INSA Rennes.

## 1.2 - Etendue du besoin à satisfaire

Dans le cadre de nos essais, nous recherchons un système de positionnement 3 axes destiné au déplacement et à l’orientation d’antennes.

## 1.3 - Décomposition en tranches et en lots

- Le marché ne comporte pas de découpage en tranches.

- L’achat se décompose en 3 lots et la présente consultation porte sur le lot n°3.

| LOTS | NACRE | CPV |
| --- | --- | --- |
| Lot n°1 : Amplificateur de forte puissance | TB01 Instruments de génération et traitement des signaux | 31710000-6 Equipements électroniques |
| Lot n°2 : Système d’amplification de puissance |  |  |
| Lot n °3 : Système de positionnement 3 axes | IA.53 Informatique : Robot prototype | 30236000-2 |

## 1.4 - Renseignements

| INSA Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes – CS 70839 35708 RENNES CEDEX 7 SIRET : 19350097200016 TVA : FR76 193500 972 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignements scientifiques et techniques |  |  |
| Mr François YVEN Tél : + 33 2 23 23 89 12 francois.yven@insa-rennes.fr | Laboratoire IETR Mr Matthieu CRUSSIERE matthieu.crussiere@insa-rennes.fr |  |
| Renseignements administratifs et financiers |  |  |
| administratifs | exécution financière | mise en paiement |
| Service Achats Marchés Tél : + 33 2 23 23 86 67 marches-publics@insa-rennes.fr | Service Budget et Conventions Tél : + 33 2 23 23 86 25 personnel-sbf@insa-rennes.fr | Service Facturier Tél : + 33 2 23 23 83 13 sfact@insa-rennes.fr |

# Article 2 : Pièces contractuelles du marché

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- l’acte d’engagement (A.E.) ;

- l’annexe n° 1 à l’AE : la décomposition du prix global forfaitaire ou devis détaillé ;

- le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.)

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.C.A.G.-FCS), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- le dossier technique comprenant notamment les documentations techniques de toutes les parties constitutives de l’équipement.

# Article 3 : Clauses techniques particulières

Expression du besoin :
Dans le cadre de nos essais, nous recherchons un système de positionnement 3 axes destiné au déplacement et à l’orientation d’antennes.
Le système devra permettre des mouvements précis sur deux axes linéaires, avec une course d’au moins 1,5 m sur l’un des axes, ainsi qu’une rotation azimutale continue ou à large débattement.
Il devra intégrer un mât support d’antenne, avec câblage et passe-câbles adaptés à la transmission de signaux haute fréquence jusqu’à 40 GHz.
Dans l’idéal, la conception devra permettre l’ajout d’éléments absorbants RF pour limiter les perturbations et optimiser les mesures.
La solution devra se distinguer par sa fiabilité, sa simplicité de configuration, et s’accompagner d’un service après-vente réactif et durable.

Spécifications attendues (à titre indicatif) :
• Déplacement motorisé sur deux axes (X/Y), avec grande course
• Plateforme rotative azimutale
• Passage RF rotatif compatible jusqu’à 40 GHz
• Fourniture de câbles et passe-câbles adaptés à ces fréquences
• Mât diélectrique modulable en hauteur, prévu pour le montage d’antennes
• Contrôle via interface Ethernet
• Structure mobile avec roulettes et dispositif de stabilisation
• Intégration possible d’absorbant RF pour améliorer les conditions de mesure
• Support d’antenne à définir selon le besoin

## Développement durable :

Dans le cadre de sa démarche en faveur du développement durable, l’INSA Rennes souhaite au titre du volet environnemental, privilégier les éléments suivants :

- un équipement économe en énergie ;

- les différents composants de l’équipement peuvent être facilement démontés et remplacés en cas de réparation, et permettre leur recyclage en fin de vie ;

- les opérations de maintenance et de replacement des pièces d’usures doivent être suffisamment détaillées de manière à pouvoir être réalisées en autonomie par un personnel formé ;

- la disponibilité des pièces détachées. Le titulaire du marché s’engage à assurer la disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale précisée dans son offre ;

- le transport et l’emballage de l’équipement sont optimisés ;

- la gestion des déchets d’emballage se fait selon le tri sélectif.

Aussi, au titre du volet social, l’INSA Rennes est notamment engagé en faveur de la qualité de vie en études et au travail, l’égalité homme/femme, l’absence de discrimination dans l’emploi, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la formation des salariés tant vers l’externe qu’à l’interne. Ainsi, le titulaire du marché doit s’assurer d’être cohérent avec les engagements de l’établissement.

Le titulaire met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de développement durable.

# Article 4 : Délais d’exécution ou de livraison

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est stipulé à l’acte d’engagement.

Le délai de livraison du matériel ne devra pas excéder 6 semaines à compter de la notification du marché.

# Article 5 : Conditions d’exécution des prestations

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).

Adresse de livraison :

INSA Rennes

Bâtiment 6 – IETR

20 avenue des Buttes de Coësmes

CS 70839

35708 Rennes cedex 7

Stockage, emballage et transport

Le stockage, l’emballage et le transport des fournitures seront effectués dans les conditions de l’article 20 du C.C.A.G.-F.C.S.

Ainsi, les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. De même, le transport s’effectue sous sa responsabilité jusqu’au lieu de livraison.

Conditions de livraison

La livraison des fournitures s’effectuera dans les conditions de l’article 21 du C.C.A.G.-F.C.S.

Remise de documentation technique

Le prestataire fournit les notices d’utilisation, et toute la documentation nécessaire à la maintenance de l’équipement, au plus tard 7 jours après la livraison.

# Article 6 : Constatation de l’exécution des prestations

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées à la livraison de l’équipement, conformément à l’article 28 du C.C.A.G.-F.C.S.

Une période d’essais de 2 semaines à compter de ces vérifications simples sera mise à profit pour effectuer la recette de l’équipement et la validation de la livraison.

A l’issue de la période d’essai de 2 semaines et des opérations de vérification approfondies, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues à l’article 30 du C.C.A.G.-F.C.S.

# Article 7 : Garanties des prestations

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an dont le point de départ est la notification de la décision d’admission. Les modalités de cette garantie sont détaillées dans l’offre technique du titulaire.

# Article 8 : Garanties financières

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

# Article 9 : Avance

- Le montant de l'avance est fixé à 30 % du montant global et forfaitaire.

- L’avance pourra être versée dans un délai de 1 mois à compter de la notification.

- Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80 %.

- Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

# Article 10 : Prix du marché

## 10.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire dont la décomposition est annexée à l’acte d’engagement.

## 10.2 – Modalités de variations des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois correspondant à la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont fermes et non actualisables.

# Article 11 : Modalités de règlement des comptes

## 11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l’article 11.2 du C.C.A.G.-F.C.S.

Ces acomptes seront réglés sur présentation d’une facture.

L’échelonnement des paiements tiendra compte de la validation des opérations suivantes :

| Etape | % du montant total |
| --- | --- |
| Livraison du matériel | 80 % |
| Admission du matériel | 20 % |

## 11.2 - Présentation des demandes de paiements

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l’article 11.3 du C.C.A.G.-F.C.S. et établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- la désignation de l’organisme débiteur : INSA Rennes

- la décomposition des prix forfaitaires ;

- le montant des fournitures admises, établi conformément aux stipulations du marché : HT, TVA, TTC ;

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-FCS ;

- la date de facturation ;

- En cas de cotraitance :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du CCAG-FCS.

Dispositions applicables en matière de facturation électronique :

Les factures sont déposées exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

## 11.3 – Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 11.4 - Modalités de financement

Ressources externes : CPER CyMoCoD 2024 : FEDER / Etat / Rennes Métropole

# Article 12 : Pénalités

Les pénalités de retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution est dépassé, sans mise en demeure préalable. Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAF-FCS, il n’est pas prévu d’exonération à l’application des pénalités. Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAF-FCS, le montant total des pénalités ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

## 12.1 - Pénalités pour retard dans la livraison de l’équipement

Il sera appliqué une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard.

## 12.2 - Pénalités pour retard dans la fourniture de la documentation technique

- Il sera appliqué une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

# Article 13 : Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation.

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

# Article 14 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S. (articles 38 à 45), relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

Par dérogation à l’article 43.2.2.4, en cas de résiliation pour faute du titulaire, par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra pas d’indemnité. Seules les prestations effectuées seront réglées.

Redressement ou liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

# Article 15 : Droit et Langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

# Article 16 : Dérogations au C.C.A.G.

- L'article 2 du présent C.C.P. déroge à l'article 4.1 du CCAG-FCS (Pièces constitutives - ordre).

- L'article 6 du présent C.C.P. déroge à l'article 29.2 du CCAG-FCS (Vérification - Admission).

L'article 12 du présent C.C.P. déroge à l'article 14.1 du CCAG-FCS (Pénalités).

L'article 14 du présent C.C.P. déroge à l'article 43.2.2.4 du CCAG-FCS (Résiliation).