## Cassini - DPGF
Hotel de Cassini - Aile de rue
PARIS
DPGF - PHASE DCE
Electricité CFO/ CFA LOT n°9
Date : 02/07/2025
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix achat unit. fourniture | Prix Total HT
| 1 |  |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES et FIN DE CHANTIER
| Travaux préparatoires du chantier / Etudes |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Mise en chantier et approvisionnement |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Essais et réglages - ELEC |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage du chantier pendant et après interventions |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Dossier de recolement |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Journée de Formation |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Installation provisoire de chantier
|  | Armoire générale |  |  | u |  |  | 0
|  | Coffret secondaires |  |  | u |  |  | 0
|  | Eclairage de chantier par guirlandes |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cäble ro2v 5g6 alim coffrets |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cäble ro2v 5g10 alim armoire |  |  | ml |  |  | 0
|  | Câble ro2v 3g1,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Travaux de consignation et de dépose
|  | Consignation et dépose des installations éclairage |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Consignation et dépose des installations diverses |  |  | ens | 1 |  | 0
| Devoiement aérien |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Prise en compte des travaux le week-end et en horraires décalée |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Prise en compte des contraintes des opérations |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Prise en compte du phasage des travaux |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Accompagnement aux autres lots |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix achat unit. fourniture | Prix Total HT
| 2 |  |  | TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO
Reprise des câbles en sous-sol / RDC et E0
|  | Dépose et repose CDC |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Maintien des installations |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Divers |  |  | ens | 1 |  | 0
Modification TG
|  | visu compact |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x10a eclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x16a différentiel 30ma pc |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x100a général force |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x100a général chauffage |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x32a coffret pc |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x10a eclairage de secours |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x20a général éclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma général éclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma PC |  |  | u |  |  | 0
|  | Bloc de télécommande |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général force |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général force chauffage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma général force |  |  | u |  |  | 0
|  | Télérupteur |  |  | u |  |  | 0
|  | conctacts signal défaut |  |  | u |  |  | 0
|  | Armoire |  |  | u |  |  | 0
|  | Prises de courant modulaires |  |  | u |  |  | 0
|  | Accessoires de montages et câblage |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Goulotte 250 X 60 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur site |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | divers |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation TD
|  | Cäble ro2v 5G2,5 alim TD01 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cäble ro2v 5G1,5 TD02 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | u |  |  | 0
|  | Disjoncteur général différentiel |  |  | u |  |  | 0
TD01 - Aile oust
|  | Inter de coupure générale |  |  | u |  |  | 0
|  | visu compact |  |  | u |  |  | 0
|  | Parafoudre |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x10a eclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x16a différentiel 30ma pc |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x32a général force |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x32a général chauffage |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x32a coffret pc |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x10a eclairage de secours |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x20a général éclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma général éclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma PC |  |  | u |  |  | 0
|  | Bloc de télécommande |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général force |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général force chauffage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma général force |  |  | u |  |  | 0
|  | Télérupteur |  |  | u |  |  | 0
|  | conctacts signal défaut |  |  | u |  |  | 0
|  | Armoire |  |  | u |  |  | 0
|  | Prises de courant modulaires |  |  | u |  |  | 0
|  | Accessoires de montages et câblage |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Goulotte 250 X 60 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur site |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | divers |  |  | ens | 1 |  | 0
TD02 - Aile est
|  | Inter de coupure générale |  |  | u |  |  | 0
|  | Parafoudre |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x10a eclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x16a |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x16a |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 2x2a |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x20a général éclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général PC |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x16a général divers |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général force |  |  | u |  |  | 0
|  | dt 40 4x25a général force chauffage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 300ma général éclairage |  |  | u |  |  | 0
|  | Différentiel 30ma général pc |  |  | u |  |  | 0
|  | Télérupteur |  |  | u |  |  | 0
|  | Bloc de télécommande |  |  | u |  |  | 0
|  | Armoire |  |  | u |  |  | 0
|  | Accessoires de montages et câblage |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Goulotte 250 X 60 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur site |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | divers |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation diverses
|  | alimentation éclairage ro2v3g1,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation baess ro2v5g1,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation prises ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation prises ro2v 3g2,5 seche seviette |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 BECS |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation VMC ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation Cuisinette ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation plaque de cuisson 3g6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation alarmes, contrôle acces ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alim plaque de cuisson 3g6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Alimentation Borne de recharge ro2v5g6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Appareils d'éclairage
|  | T1 Plafonniers encastrée spot LED |  |  | u |  |  | 0
|  | T2 Luminaire suspendu linéaire 22w PCS |  |  | u |  |  | 0
|  | T3.1 Plafonnier suspendu 5w |  |  | u |  |  | 0
|  | T3.2 Plafonnier suspendu 13w |  |  | u |  |  | 0
|  | T3.3 Plafonnier suspendu 17w |  |  | u |  |  | 0
|  | T4 Applique évier |  |  | u |  |  | 0
|  | T5 Lanternes - Ampoule |  |  | u |  |  | 0
|  | Projecteur péristyle |  |  | u |  |  | 0
|  | Eclairage appliques entrée |  |  | u |  |  | 0
|  | Alimentation éclairage ro2v 3g1,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Blocs de secours
|  | Blocs de secours 60lm patrimonial |  |  | u |  |  | 0
|  | Blocs de secours 60lm std |  |  | u |  |  | 0
|  | Blocs de secours 200lm |  |  | u |  |  | 0
|  | Alimentation éclairage ro2v 4x1,5 |  |  | ml |  |  | 0
Appareillage
|  | Commande sur interrupteur |  |  | u |  |  | 0
|  | Interupteur MODELEC |  |  | u |  |  | 0
|  | Commande sur VV |  |  | u |  |  | 0
|  | Commande sur BP étanche |  |  | u |  |  | 0
|  | Commande sur bp |  |  | u |  |  | 0
|  | Détecteurs de présence |  |  | u |  |  | 0
|  | Inter à voyant |  |  | u |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T 16 A, Dooxie |  |  | u |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T 16 A, Dooxie avec PTA |  |  | u |  |  | 0
|  | Prise de courant 2P+T 16 A PLEXO |  |  | u |  |  | 0
|  | Prise de courant 32A 2P+T |  |  | u |  |  | 0
|  | Ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Ro2v 3x1,5 alimentation double allumage |  |  | ml |  |  | 0
|  | Ro2v 4x1,5 alimentation détecteurs |  |  | ml |  |  | 0
|  | Ro2v 2x1,5 alimentation BP |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix achat unit. fourniture | Prix Total HT
| 3 |  |  | TRAVAUX D'ELECTRICITE CFA
Téléphone/Informatique
|  | Câble ftp 2x4paires CAT 6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Fibre optique |  |  | ml |  |  | 0
|  | Rocade cuivre |  |  | ml |  |  | 0
|  | Prises rj 45 |  |  | u |  |  | 0
|  | Panneaux de brassage 24 ports |  |  | u |  |  | 0
|  | Baie de brassage 19" |  |  | u |  |  | 0
|  | Tiroir optique |  |  | u |  |  | 0
|  | Cordons de brassage |  |  | u |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Alarme incendie
|  | Déplacement Centrale alarme Type 1 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Détecteur optique de fumée |  |  | u |  |  | 0
|  | Diffuseur sonore |  |  | u |  |  | 0
|  | Déclencheur manuel |  |  | u |  |  | 0
|  | Voyants flash lumineux |  |  | u |  |  | 0
|  | Filalarme 1P/0,8(SYS1) |  |  | ml |  |  | 0
|  | Câble CR1 1P/0,8 |  |  | PM |  |  | 0
|  | Câble CR12x1,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cheminement secondaire sous conduit isolé |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cheminement secondaire sous tube iro de 20 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Videophonie
|  | Déplacement/ dépose / repose |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cheminement |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Bouton RAMSES
|  | Bouton RAMSES |  |  | u |  |  | 0
|  | Tets programmation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Portique sécurité
|  | Portique de sécurité PMD2+ PMR |  |  | u |  |  | 0
|  | remplacement Portique sécurité |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Câble ftp 2x4paires CAT 6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens |  |  | 0
Tunnel rayons X
|  | Déplacement tunnel rayons X |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Câble ftp 2x4paires CAT 6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Badgeuse
|  | Déplacement badgeuse |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Câble ftp 2x4paires CAT 6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Vidéosurveillance
|  | Déplacement centrale |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Essais et formation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Raccordement |  |  | ens | 1 |  | 0
Boitier NENAP
|  | Déplacement |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Câble ftp 2x4paires CAT 6 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation Barrière automatique
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Raccordement |  |  | ens | 1 |  | 0
Déverrouillage porte automatique
|  | BBG Vert |  |  | u
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml
|  | Raccordement |  |  | ens | 1
Contrôle d'accès
|  | Tête de lecture |  |  | u |  |  | 0
|  | Lecteur de badges |  |  | u |  |  | 0
|  | Badges |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Programmation tête de lecture |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Programmation bâdges |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Portes contrôlées (PNG)
|  | Portes contrôlées PNG |  |  | u |  |  | 0
|  | Programmation Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cheminement secondaire sous conduit isolé |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Tourniquet
|  | Tourniquet |  |  | u |  |  | 0
|  | Programmation Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Alimentation ro2v 3g2,5 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cable lyst1 2p0,8 |  |  | ml |  |  | 0
|  | Cheminement secondaire sous conduit isolé |  |  | ml |  |  | 0
|  | Divers raccordements |  |  | ens | 1 |  | 0
Divers
|  | Divers raccordements / controle accès |  |  | ens | 1 |  | 0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix achat unit. fourniture | Prix Total HT
TRAVAUX D'ELECTRICITE
Hotel de Cassini - Aile de rue
PARIS
DPGF - PHASE DCE
Date : 02/07/2025
DETAILS DES POSTES
|  | 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES et FIN DE CHANTIER |  |  |  | 0
|  | 2 | TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO |  |  |  | 0
|  | 3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE CFA |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
NOTA : Travaux hors lot Electricité
Non compris les tranchées, caniveaux, parois coupe feu
Non compris les percements, calfeutrement, etc.