## DPGF Lot n°8 CVC-PB
Hôtel de Cassini
Aménagement de l'aile sur rue
32 rue de babylone
DPGF - PHASE DCE
Lot n°8 - CVC-PB
|  |  |  | Date : | 2025-07-01
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 1 |  |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET FIN DE CHANTIER
| Etudes d'exécution (NDC, sélections, plans, etc.) |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Travaux préparatoires du chantier |  |  |  | ens |  |  | 0
| Base vie (alimentation EFS et EU) |  |  |  | HL |  |  | 0
0
| Mise en chantier et approvisionnement |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Contraintes du chantier (MH, etc.) |  |  |  | ens |  |  | 0
| Prise en compte des travaux le week-end et en horraires décalée |  |  |  | ens |  |  | 0
| Prise en compte des contraintes des opérations |  |  |  | ens |  |  | 0
| Prise en compte du phasage des travaux |  |  |  | ens |  |  | 0
| Accompagnement aux autres lots |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Relation avec concessionnaires (EAU et GAZ) |  |  |  | ens |  |  | 0
| Interface avec le lot électricité |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Percements, carottages |  |  |  | ens |  |  | 0
| Calfeutrement des percements du présent lot |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Moyens d'accessibilité (échafaudage, gazelle, étaiement, etc.) |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Mise en service | [6 empty] | 0
|  | Remplissage et purge des réseaux hydrauliques |  |  | ens |  |  | 0
|  | Mise en service de tous les matériels (Clim, VMC) |  |  | ens |  |  | 0
|  | Essais / Attestations AQC |  |  | ens |  |  | 0
|  | Réglages / Equilibrages hydraulique |  |  | ens |  |  | 0
|  | Réglages / Equilibrages plomberie |  |  | ens |  |  | 0
|  | Etiquetage / Repérage |  |  | ens |  |  | 0
0
| Nettoyage du chantier pendant et après interventions |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Consuel |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Dossier de recollement et fin de chantier |  |  |  | ens |  |  | 0
| Journée de formation avec le personnel d'entretien |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Désinfection des réseaux plomberie |  |  |  | ens |  |  | 0
| Analyse d'eau (avant / après travaux) |  |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 2 |  |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
Travaux de dépose
|  | Travaux de vidange / consignations / Arrêt des installations |  |  | ens |  |  | 0
|  | Déconsignations / Remise en eau / Purge |  |  | ens |  |  | 0
|  | dépose circuit ECC depuis SS CPCU |  |  | u |  |  | 0
|  | Mise en service provisoire phase 3 |  |  | ens |  |  | 0
|  | Déconsignations / Remise en eau / Purge phase 3 |  |  | ens |  |  | 0
0
| PAC AIR /EAU froid - BATIMENT Aile sur rue | [6 empty] | 0
|  | Unité extérieure PAC |  |  | ens |  |  | 0
|  | Supportage + Bac à condensat avec traçage |  |  | ens |  |  | 0
|  | Raccordement hydraulique |  |  | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique depuis attentes |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Tube cuivre écroui pour EFS |  | DN … … | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge du genre ARMAFLEX M1 hygrophobe 13mm |  |  | ml |  |  | 0
|  | Robinetterie |  |  | ens |  |  | 0
|  | Réseau évacuation condensat |  |  | ml |  |  | 0
|  | traçage électrique |  |  | ml |  |  | 0
|  | Siphon |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Télécommande filaire + Bus de communication |  |  | u |  |  | 0
0
| Réseau EG | [6 empty] | 0
|  | Canalisations - Réseau EG |  |  | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge |  |  | ml |  |  | 0
|  | Tube pré isolé - enterré |  |  | ml |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
| Réseau ECC depuis CPCU | [6 empty] | 0
|  | Canalisations - Réseau ECC |  |  | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge |  |  | ml |  |  | 0
|  | Tube pré isolé - enterré |  |  | ml |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
| Travaux en sous-station | [6 empty] | 0
|  | Départ chauffage |  |  | PM |  |  | 0
|  | Canalisations de chauffage - RESEAU sous station |  |  | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge en chaufferie (PVC - 30 mm) |  |  | ml |  |  | 0
|  | Protection antigel (traçage électrique + raccordement) |  |  | ens |  |  | 0
|  | Robinetteries (vannes, purgeurs, etc.) |  |  | ens |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | GAINABLE - salle de repos PS |  |  | u |  |  | 0
|  | vanne 3V |  |  | u |  |  | 0
|  | pompe de relevage |  |  | u |  |  | 0
|  | Condensat UI |  |  | ml |  |  | 0
|  | Raccordement électrique |  |  | ens |  |  | 0
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  |  | 0
|  | Gaines de soufflage |  |  | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  |  | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge kraft alu |  |  | m² |  |  | 0
|  | grille de soufflage+ plénum |  |  | u |  |  | 0
|  | grille de reprise+ plénum |  |  | u |  |  | 0
|  | Télécommande filaire + Bus de communication et alim |  |  | u |  |  | 0
0
|  | GAINABLE - Accueil PS |  |  | u |  |  | 0
|  | vanne 3V |  |  | u |  |  | 0
|  | pompe de relevage |  |  | u |  |  | 0
|  | Condensat UI |  |  | ml |  |  | 0
|  | Raccordement électrique |  |  | ens |  |  | 0
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  |  | 0
|  | Gaines de soufflage |  |  | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  |  | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge kraft alu |  |  | m² |  |  | 0
|  | grille de soufflage+ plénum |  |  | u |  |  | 0
|  | grille de reprise+ plénum |  |  | u |  |  | 0
|  | Télécommande filaire + Bus de communication et alim |  |  | u |  |  | 0
0
|  | GAINABLE - Conducteur |  |  | u |  |  | 0
|  | vanne 3V |  |  | u |  |  | 0
|  | pompe de relevage |  |  | u |  |  | 0
|  | Condensat UI |  |  | ml |  |  | 0
|  | Raccordement électrique |  |  | ens |  |  | 0
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  |  | 0
|  | Gaines de soufflage |  |  | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  |  | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge kraft alu |  |  | m² |  |  | 0
|  | grille de soufflage+ plénum |  |  | u |  |  | 0
|  | grille de reprise+ plénum |  |  | u |  |  | 0
|  | Télécommande filaire + Bus de communication et alim |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Radiateur horizontal classique |  |  | u |  |  | 0
|  | Robinetteries |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 3 |  |  | TRAVAUX DE VENTILATION
| TRAVAUX DE VENTILATION - VMC Poste de sécurité | [6 empty] | 0
|  | Ventilateur |  |  | u |  |  | 0
|  | Manutention / Grutage |  |  | ens |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 125 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 160 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 200 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 250 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 315 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 125 - rejet | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge kraft alu |  |  | m² |  |  | 0
|  | Conduit flexible (genre PHONIFLEX M0) |  |  | ml |  |  | 0
0
|  | Pièces d'adaptations pour passage entre solives |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Pièges à sons |  | Ø 125 | u |  |  | 0
0
|  | Bouches d'extraction AERYS + RAD (MR) |  |  | u |  |  | 0
0
|  | chapeau de toiture |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
| TRAVAUX DE VENTILATION - VMC Conducteurs | [6 empty] | 0
|  | Ventilateur |  |  | u |  |  | 0
|  | Manutention / Grutage |  |  | ens |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 125 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 160 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 200 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 250 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 315 | ml |  |  | 0
|  | Gaines d'extraction |  | Ø 125 - rejet | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge kraft alu |  |  | m² |  |  | 0
|  | Conduit flexible (genre PHONIFLEX M0) |  |  | ml |  |  | 0
0
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Pièges à sons |  | Ø 125 | u |  |  | 0
0
|  | Bouches d'extraction AERYS + RAD (MR) |  |  | u |  |  | 0
0
|  | chapeau de toiture |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 4 |  |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE
conservation d'un sanitaire existant
travaux de dépose
|  | Travaux de vidange / consignations / Arrêt des installations |  |  | ens |  |  | 0
|  | Déconsignations / Remise en eau / Purge |  |  | ens |  |  | 0
|  | Travaux de dépose - Réseaux EFS-ECS-RECS |  |  | ens |  |  | 0
|  | Travaux de dépose - Réseaux EU-EV |  |  | ens |  |  | 0
|  | Travaux de dépose - sanitaire |  |  | ens |  |  | 0
0
| Réseau Eau Froide Sanitaire | [6 empty] | 0
|  | Tube cuivre écroui |  | DN25 | ml |  |  | 0
|  | Tube cuivre écroui |  | DN … … | ml |  |  | 0
|  | Tube cuivre écroui |  | DN … … | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge du genre ARMAFLEX M1 hygrophobe 13mm |  |  | ml |  |  | 0
|  | Robinetteries (vannes, clapets, purgeurs, anti-bélier, etc.) |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
| Réseau Eau Chaude Sanitaire | [6 empty] | 0
|  | Tube cuivre écroui |  | DN 25 | ml |  |  | 0
|  | Tube cuivre écroui |  | DN … … | ml |  |  | 0
|  | Tube cuivre écroui |  | DN … … | ml |  |  | 0
|  | Calorifuge du genre ARMAFLEX M1 hygrophobe 13mm |  |  | ml |  |  | 0
|  | Robinetteries (vannes, clapets, purgeurs, anti-bélier, etc.) |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
0
| Production ECS | [6 empty] | 0
|  | Ballon ECS - 30 L |  |  | u |  |  | 0
|  | Ballon ECS - 50 L |  |  | u |  |  | 0
|  | Ballon ECS - 100 L |  |  | u |  |  | 0
|  | Ballon ECS - 100 L |  |  | u |  |  | 0
|  | Ballon ECS - 200 L |  |  | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique |  |  | u |  |  | 0
|  | Trappe de visite |  |  | ens |  |  | 0
0
| Assainissement | [6 empty] | 0
|  | Tube PVC |  | Ø 32 | ml |  |  | 0
|  | Tube PVC |  | Ø 40 | ml |  |  | 0
|  | Tube PVC |  | Ø 50 | ml |  |  | 0
|  | Tube PVC |  | Ø 100 | ml |  |  | 0
|  | Chute EU - PVC |  | Ø100 | ml |  |  | 0
|  | Chute EV - PVC |  | Ø 100 | ml |  |  | 0
|  | Ventilation de chute |  | VP Ø100 | ens |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 5 |  |  | TRAVAUX D'EQUIPEMENTS SANITAIRES
conservation du sanitaire PS
travaux de dépose
|  | Travaux de dépose - sanitaire |  |  | ens |  |  | 0
0
| Appareils Sanitaires | [6 empty] | 0
|  | Cuvette de WC suspendue PMR |  |  | u |  |  | 0
|  | Distributeur de papier hygiénique |  |  | u |  |  | 0
|  | Barre de relèvement coudées - WC |  |  | u |  |  | 0
|  | Pot à balai |  |  | u |  |  | 0
|  | Barre tire-porte - WC |  |  | u |  |  | 0
|  | Patère 2 têtes |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Lavabo genre handilav |  |  | u |  |  | 0
|  | Miroir inclinable |  |  | u |  |  | 0
|  | Distributeur de savon |  |  | u |  |  | 0
|  | Distributeur d'essuis mains |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Evier à poser |  |  | u |  |  | 0
|  | réfrigérateur |  |  | u |  |  | 0
|  | four à micro-ondes |  |  | u |  |  | 0
|  | plaque de cuisson |  |  | u |  |  | 0
|  | Attentes EFS-ECS-EU |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Sèche-mains électrique | [5 empty] | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage | [5 empty] | 0
0
0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
| 6 |  |  | Déplacement temporaire des condenseurs froid cuisine
Déplacement temporaire
|  | Travaux de vidange / consignations / Arrêt des installations |  |  | ens |  |  | 0
|  | récupération du fluide / pump down |  |  | ens |  |  | 0
|  | déplacement des trois condenseurs |  |  | ens |  |  | 0
|  | Supportage / antivibratiles |  |  | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique depuis départ actuel |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Liaison frigo avec calorifuge |  |  | ml |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Essais / test |  |  | ens |  |  | 0
0
| synoptique fluide cuisine |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| Ventilation mécanique | [6 empty] | 0
|  | Ventilateur avec variateur |  |  | u |  |  | 0
|  | Manutention / Grutage |  |  | ens |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Gaines d'extraction |  |  | ml |  |  | 0
0
|  | grille d'aspiration et de rejet |  |  | u |  |  | 0
0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
| Remise en place | [6 empty] | 0
|  | Travaux de vidange / consignations / Arrêt des installations |  |  | ens |  |  | 0
|  | récupération du fluide / pump down |  |  | ens |  |  | 0
|  | déplacement des trois condenseurs |  |  | ens |  |  | 0
|  | Supportage / antivibratiles |  |  | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique depuis départ actuel |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Liaison frigo avec calorifuge |  |  | ml |  |  | 0
|  | Chemin de câble capoté |  |  | ml |  |  | 0
|  | Accessoires de pose, de raccordement et de supportage |  |  | ens |  |  | 0
0
|  | Essais |  |  | ens |  |  | 0
0
0
| Totaux de la page | [6 empty] | 0
Désignation du poste |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix Total HT
DETAILS DES POSTES
|  | 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET FIN DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
|  | 2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
|  | 3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
|  | 4 | TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  | 5 | TRAVAUX D'EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
|  | 6 | Déplacement temporaire des condenseurs froid cuisine |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0