## BP
I - Bordereaux Alarmes techniques et GTB
Bordereau de prix N°1 Maintenance GTB
| Article - Prestation | Page | Coût annuel €HT
| 3.2 - Détail des opérations de maintenance GTB | 42
| 3.2.1 – Suivi d’exploitation | 42
| 3.2.2 – Maintenance préventive, y compris les upgrade mineurs | 42
| 3.2.3 – Maintenance curative | 43
Total - GTB
Bordereau de prix N°2 Extension GTB
| 3.2.4 – Mise à jour des points GTB | Page | Coût annuel €HT
| La création d’un point GTB correspondant à l’installation d’une climatisation de bureau, comprenant le synoptique, les points de consignes, ….. une synthèse défaut de fonctionnement (sur bus existant) ; | 43
La création d’un équipement GTB correspondant à l’installation d’une PAC ou d’une CTA comprenant le synoptique, les points de consignes, ….(à l’identique des synoptiques actuels) ;
- La création d’une alarme hospitalière (par exemple de chambre froide) avec 3 points d’alarme (température haute et basse) et personne isolée ; sans ajout de carte automate.
- La création d’une alarme hospitalière (par exemple de chambre froide) avec 3 points d’alarme (température haute et basse) et personne isolée ; avec ajout de carte automate.
- L’ajout d’un compteur avec représentation synoptique ainsi qu’enregistrement des évolutions d’index et intégration sur le rapport mensuel de suivi des consommations énergétiques ;
- L’ajout d’un capteur avec représentation synoptique ainsi qu’enregistrement des valeurs et alarme sur dérive de valeur ;
- L’ajout d’une prise informatique sur le réseau selon les pré-requis du CHR, opération nécessaire au raccordement d’un nouveau point GTB ;
Total - mise à jour des points GTB
Bordereau de prix N°3 Pièces détachées GTB
| 3.3 – Pièces détachées en stock pour GTB | Page | Coût annuel €HT
| o une alimentation 24 VDC secourue équipée d’un chargeur 10A | 44
o un coupleur Ethernet TCPIP 10/100MB + tête de station avec 2 ports de marque Wago
o une borne d'alimentation passive
o une carte wago 16 canaux d'entrée 24 Vdc - 3.0 ms
o une carte wago 16 canaux de sortie 24 Vdc - 0.5A
o une carte wago 4 canaux analogique 4-20 mA
o une borne d'extrémité finale Bus WAGO
o une résistance de fin de ligne 120 ohm (RS484)
o un filtre de fin de ligne siemens (LON)
o un poste d’exploitation GTB préinstallé et préconfiguré :
§ Workstation HP Z2G9
· i7 14700K − RAM 16GO
· DD 512GO
· WIN 11 PRO
o un écran 27 pouces FullHD 1920x1080 16:9
o un serveur Dogate avec 2 ports Modbus RTU et 2 ports Ethernet
o un routeur L-IP Loytec avec 4 ports LonWorks FTT10A et 1 port Ethernet
o une passerelle EGX150 (comptage en mode IP)
Total - pièces détachées en stock
II - Bordereaux Appels infirmiers et interphonie
Bordereau de prix N°1 Maintenance Appel infirmier et interphonie
| Article - Prestation | Page | Coût annuel €HT
| 4.2.1 – Suivi d’exploitation Appels infirmiers | 48
| 4.2.2 – Maintenance préventive | 48
| 4.2.3 – Maintenance curative | 48
| 5.2.1 - Suivi d’exploitation Interphonie | 53
| 5.2.2 – Maintenance préventive interphonie | 53
| 5.2.3 – Maintenance curative | 53
Total - Lot N°2
Bordereau de prix N°2 Extension Appel infirmier et Interphonie
|  | Page | Coût annuel €HT
| 4.2.4 – Mise à jour des points Appels infirmiers | 48
La création d’un manipulateur 5 fonctions (74155C3)
Embase prise auto-éjectable 2 RJ45
La création d’un bandeau d’affichage simple ;- 74656A1
La création d’un bandeau d’affichage double;
Kit pour afficheur couloir
La création d’un bloc d’appel d’urgence - 73022A3 + (Cadre + plaque de propreté + Liaison bus vers hublot sous gaine ICTA)
La création d’une tirette sanitaire d’urgence + (Cadre + plaque de propreté + Liaison bus vers hublot sous gaine ICTA)
La création d’un hublot à led + socle de raccordement
La création d’un bloc de porte + (Cadre + plaque de propreté + Liaison bus vers hublot sous gaine ICTA)
La création d’un terminal ZT99 (pupitre du bureau infirmier) + socle de montage
L’extension du bus de 30 m (SYT1 2 paires 6/10ème + U 1000 R2V 2x1,5² 24 Vcc).
| Rétrofit nouvelle poire appel infirmier chambre simple (art 4.2.5) | 49
| Rétrofit nouvelle poire appel infirmier chambre double (art 4.2.5) | 49
Total - mise à jour des points Appels infirmiers hors variantes
Variante N°1
Variante N°2
Variante N°3
Total - mise à jour des Appels infirmiersavec variantes
| 5.2.4 – Mise à jour des points Interphonie | 53
Création d'un interphone simple type XE-P-1B
Création d'un interphone avec poste récepteur de bureau: - Poste interphone type XE-P-1B ou Poste de bureau XE-DESK-GRAPH-P
Création d'un interphone avec poste récepteur mural: - Poste interphone type XE-P-1B Ou Poste de bureau DESK-GRAPH-P
Création d'un interphone avec vidéo portier intégré type XE-D-V1B-P.
Création d'un interphone avec vidéo portier intégré et poste récepteur de bureau: - Portier audio vidéo type XE-D-V1B-P. - Moniteur audio vidéo, écran TFT tactile, PoE type XE-MONITOR. - Support pose sur bureau type XE-MONITOR Ou Moniteur XE-DESK-SCREENN_V
Création d'un interphone avec vidéo portier intégré et poste récepteur mural: - Portier audio vidéo type XE-D-V1B-P. - Moniteur audio vidéo, écran TFT tactile, PoE type XE-MONITOR.Ou Moniteur XE-DESK-SCREENN_V
Poste graphique, audio sans caméra, PoE type XE-DESK-GRAPH-P
Poste écran TFT tactile avec caméra réception audio vidéo, PoE Type XE-DESK-SCREEN_V
Total - mise à jour des points interphonie hors variantes
Variante N°1
Variante N°2
Variante N°3
Total - mise à jour des points interphonie avec variantes
Bordereau de prix N°3 Piéces détachées Appel infirmier et Interphonie
|  | Page | Coût annuel €HT
| Appel infirmiers | 47
· une centrale de Groupe
· une alimentation 220V/24V de centrale de groupe
. Création d'un terminal ZT99 (Pupitre bureau infirmières) - 76921B1 compris socle de montage
· Manipulateurs 5 fonctions
Embase prise auto-éjectable 2 RJ45
· blocs de porte
· hublots à LED
· tirettes sanitaires
· blocs d’appel d’urgence
· un afficheur de couloir simple face
· un afficheur de couloir double face
. Kit pour afficheur de couloir
Interphonie
- un interphone mural IP (XEP-1B-P)
- un visiophone mural IP (XED-V1B-P)
- un interphone mural IP lessivable décontaminable (XE MED P)
- un poste de bureau (XE COMBINE)
- un interphone anti vandale extérieur (PACK 1B)
- un visiophone anti vandale extérieur (PACK-V 1B)
Total - pièces détachées en stock hors variante
Variante N°1
Variante N°2
Variante N°3
Total - pièces détachées en stock avec variante
Bordereau de prix de maind'œuvre
| MAINTENANCE CURATIVE - DEPANNAGE et ASTREINTE |  | €HT
Horaire normal (8h / 17h30)
Technicien monteur.
Technicien BE (Mise à jour, montée d'indice et remise de plans A0)
Technicien spécialisé
Ingénieur
Forfait déplacement
Astreinte (6h / 8h et 17h30 / 20h)
Abonnement astreinte
Technicien spécialisé
Ingénieur
Forfait déplacement
Astreinte (20h / 6h)
Abonnement astreinte
Technicien spécialisé
Ingénieur
Forfait déplacement