## Lisez-moi
Définition des coefficients :
KF – coefficient fournisseur (pas de réactualisation), s’applique à l’ensemble du devis fournisseur.
KB – coefficient BATIPRIX (pas de réactualisation c’est le BATIPRIX de l’année en cours), Les prix sont définis par le bordereau de prix (BATIPRIX) auxquels sont appliqués par poste un coefficient contractuel appelé Kb.
KOPC – coefficient encadrement autres lots. Le choix de la coordination ou pas revient au maitre d’œuvre qui définira en fonction de chaque opération ou bon de commande, le lot responsable de cette coordination OPC.

## Page de garde
ÉTABLISSEMENT DU SID-NO DE RENNES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
BPU - bordereaux des prix unitaires
PERSONNE PUBLIQUE
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES
Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Oeust de Rennes
Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES CEDEX 9
CHARGÉ DU SUIVI
UNITE DE SOUTIEN D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE RENNES QUARTIER MARGUERITTE – BP 14 – 35998 RENNES CEDEX 9
OBJET DE LA CONSULTATION
Base de Défense Rennes-Vannes-Coëtquidan - BRUZ (35) – Marché à bons de commande pour la réalisation de travaux d’adaptation et de maintenance de niveau 5 de tous corps d'états techniques sur le site de DGA MI à BRUZ (35)

## BPU-DQE Lot n°3
• Lot N°3 : Autres corps d'états
N°BPU | Désignation | Description | Dimension | Unitée | Prix HT | Pondération / fréquence (1/10/100) | Montant Total (Prix Pondéré) | Observations
3.0 | MAIN D'ŒUVRE ET TRAVAUX DIVERS
BPU 3-001 | travaux en SS4 | Taux horaire de mains d'œuvre pour travaux en sous-section 4 "amiante" y compris mise en œuvre des protections collectives et individuelles, des consommables, de la gestion et le traitement des déchets avec TRACK DECHETS , et le cas échéant mesure sur opérateur. |  | H |  | 10 | 0
BPU 3-002 | mesures de surveillance d'empoussièrement amiante | mesures d'empoussièrement (non imposées réglementairement) avant et après intervention sur amiante en SS4 avec : - déplacements pour pose et dépose de pompes - pose des pompes - annalyses - rapport | 1 pompe si surface inférieure à 10 m2 | U |  | 10 | 0
BPU 3-003 |  |  | 2 pompes si surface comprise entre 10 m2 et 100 m2 | U |  | 10 | 0
BPU 3-004 | Carottages | Carottage dans murs ou dalle béton jusqu'à 0,30 m d'épaisseur y compris protections et nettoyage | diamétre 10 cm | U |  | 100 | 0
BPU 3-005 |  |  | diamétre 15 cm | U |  | 100 | 0
BPU 3-006 |  |  | diamétre 20 cm | U |  | 10 | 0
BPU 3-007 |  |  | diamétre 25 cm | U |  | 10 | 0
BPU 3-008 |  |  | diamétre 30 cm | U |  | 10 | 0
BPU 3-009 | Carottages | Carottage dans cloison brique ou placo jusqu'à 0,15 m d'épaisseur y compris protections et nettoyage | diamétre 10 cm | U |  | 100 | 0
BPU 3-010 |  |  | diamétre 15 cm | U |  | 100 | 0
BPU 3-011 |  |  | diamétre 20 cm | U |  | 10 | 0
BPU 3-012 |  |  | diamétre 25 cm | U |  | 10 | 0
BPU 3-013 |  |  | diamétre 30 cm | U |  | 10 | 0
BPU 3-014 | Nettoyage | Nettoyage après travaux dans local vide |  | m2 |  | 10 | 0
BPU 3-015 | Nettoyage | Nettoyage après travaux dans local avec meubles de bureaux + armoires |  | m2 |  | 100 | 0
3.1 | REVETEMENT DE SOL
BPU 3-101 | Fourniture et pose : Révêtement de sol de revêtement de sol plombante | Description : Dalles vinyliques plombantes amovibles (marque TARKETT type Square Compact ou équivalent) dimensions 500x500 mm, constituées : - d’un support stabilisé avec armature voile de verre non tissé, - d’une couche d’usure non chargée de 0,70 mm renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé , Elles présenteront les caractéristiques minimum suivantes : - Groupe d’abrasion T, - Poinçonnement rémanent : ≤ 0,10mm, - Glissance ≥ 0,30 (DS), - Charges électrostatiques < 2 kV, Les dalles devront être collées à la pouasse sur les dalles ou le revêment de sol existant. Mise en œuvre : La mise ne œuvre devra être conforme à la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le Produit de maintien doit être celui préconisé par le fabriquant des dalles. |  | m2 |  | 100 | 0
3.2 | PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURS
BPU 3-201 | Fourniture et pose : Cloison résistante à l'effraction 10 minutes | Description : Cloison anti effracton 10 minutes (avec PV) TYPE SECURISTIL double ossature de 220 mm toute hauteur (ht=3.60m) composée : - D’une ossature constituée : • de deux bacs SECURISTIL sur chaque coté de la paroi en acier galvanisé Z350 d’une épaisseur 63/100e mm, • d’un rail bas SECURISTIL en acier galvanisé Z 275 d’une épaisseur de 1.5 mm à ailes dissymétriques de 50 et 30 mm, pour fixation au sol, • d’une cornière haute SECURISTIL en acier galvanisé Z 275 d’une épaisseur de 1.5 mm pour fixation haute du bac, - De parements en Placo Duo Tech 25 d’une épaisseur de 25 mm de chaque côté du parement, - D’une isolation acoustique en laine minérale semi rigide PAR Plus 75 dans l’âme de la cloison, Mise en œuvre : - Le rail bas de la cloison devra être fixé par des chevilles au sol pour ne pas perdre le PV du fabriquant. - La pose de la cloison devra être conforme à la préconisation du fabriquant pour garantir la conformité aux procès-verbaux et rapports d’essais de ce type de cloison. - Jointoiement, entre plaques de parements, assuré par bandes spéciales collées, lissées. - Renforcement des angles saillants sur toute leur hauteur par cornières d’angles métalliques fixées par collage dans l’épaisseur de l’enduit lissé. Renforcement mécanique de l’âme des cloisons pour support de charges. - Rebouchage des têtes de vis des défauts localisés à l’enduit approprié, révision et égrenage des parements pour offrir à l’entrepreneur chargé des travaux de peinture des supports aptes et compatibles aux types de finition prévus. |  | m2 |  | 10 | 0
BPU 3-202 | Fourniture et pose : Bloc-porte un vantail anti-effraction 10 minutes niveau 4 selon normes EN1627 à EN1630 | La fourniture et pose d’une porte simple vantail métallique anti effraction marque DOORTAL type BLOCUS 4 constitué de : - vantail épaisseur 80 mm, constitué de deux tôles d'acierd'épaisseur 20/10é assemblées par points de soudure invisibles, - renforts intérieurs en acier, - isolation interne en laine minérale et matèriaux isolants, avec les caractéristiques suivantes : - coefficient de transmission thermique Uw = 1,6 W/m2.K - performances coupe-feu EI 60 minutes recto/verso - classement anti effraction 10 minutes - niveau 4 - CR4 selon norme EN1627 à 1630 - Finition : acier galvanisé + thermolaquage anticorrosion C5-M - teinte RAL (au choix du MOE), Elle sera équipée : • d'un passe -cable invisible + gaine • d'un ferme porte bras glissiére validé par le fournisseur et le PV de la porte. • d'un judas coupe-feu grand angle • de 3 pions antidégondage • d'une serrure 3 points électromécanique de type ISEO Multiblindo avec pênes basculants avec prises dans le montant latèral, • de 4 paumelles doubles broches réglables, • d’une fermeture complémentaire deux points de type STYLL BARR, • de 2 cylindres européens de type VACHETTE Radial NT + avec bouton coté intérieur (un pour la serrure et un pour la styll barr) • de béquille (cotè intérieur) + poignée palière sur plaque blindée de la marque DOORTAL, • d’un seuil en aluminium en recouvrement 4 faces. La mis en service de la porte devra être réalisée par le fabriquant de cette dernière avec un PV a remettre au MOE Les clés seront sur l’organigramme existant du site de la DGAMI. | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 0,93 m de largeur et 2,04 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-203 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 0,93 m de largeur et 2,14 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-204 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 0,93 m de largeur et 2,24 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-205 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 1,03 m de largeur et 2,04 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-206 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 1,03 m de largeur et 2,14 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-207 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 1,03 m de largeur et 2,24 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-208 | Fourniture et pose : Bloc-porte un vantail anti-effraction 5 minutes niveau 3 selon normes EN1627 à EN1630 | La fourniture et pose d’une porte simple vantail métallique anti effraction marque DOORTAL type BLOCUS 3 constitué de : - vantail épaisseur 60 mm, constitué de deux tôles d'acier d'épaisseur 20/10é assemblées par points de soudure invisibles, - renforts intérieurs en acier, - isolation interne en laine minérale, avec les caractéristiques suivantes : - coefficient de transmission thermique Uw = 2,1 W/m2.K - performances coupe-feu EI 30 minutes recto/verso - classement anti effraction 5 minutes - niveau 3 - CR3 selon norme EN1627 à 1630 - Finition : acier galvanisé + thermolaquage anticorrosion C5-M - teinte RAL (au choix du MOE), Elle sera équipée : • d'un passe - cable invisible + gaine • d'un ferme porte bras glissiére validé par le fournisseur et le PV de la porte. • d'un judas coupe-feu grand angle • de 3 pions antidégondage • d'une serrure à larder électromécanique à sureté positive de type ABLOY réf EL 566 avec béquille et passe fil encastré entre la serrure et le côté paumelle, • de 3 paumelles en acier zingué, • d’une fermeture complémentaire deux points de type STYLL BARR, • de 2 cylindres européens de type VACHETTE Radial NT + avec bouton coté intérieur (un pour la serrure et un pour la styll barr) • de garnitures et béquille double en aluminium anodisé, • d’un seuil en aluminium en recouvrement 4 faces. La mis en service de la porte devra être réalisée par le fabriquant de cette dernière avec un PV a remettre au MOE Les clés seront sur l’organigramme existant du site de la DGAMI. | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 0,93 m de largeur et 2,04 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-209 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 0,93 m de largeur et 2,14 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-210 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 0,93 m de largeur et 2,24 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-211 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 1,03 m de largeur et 2,04 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-212 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 1,03 m de largeur et 2,14 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-213 |  |  | Dimension passage libre avec porte à 90° Porte 1,03 m de largeur et 2,24 m de hauteur. | U |  | 10 | 0
BPU 3-214 | Fourniture et pose : serrure à larder électromécanique | serrure à larder électromécanique 2 points à sureté positive de type ALBLOY réf KEL564100440 (sans le raccordement qui est à la charge du marché SECDEF), |  | U |  | 100 | 0
BPU 3-215 | Fourniture et pose : de cylindre anti effraction | Cylindres européens, à bouton coté intérieur, de type VACHETTE Radial NT + (marque et type imposé par le site de la DGAMI), Il faut prévoir pour chaque cylindre du temps pour le procéssus de validation spécifique au site à savoir : - Réalisation de l'organigramme pour validation et réalisation par DGAMI du document de pré commande, - Réception du document de pré commande fourni par la DGAMI, - Commande du ou des cylindres vers fournisseur, - Dés livraison et sans ouvrir les organigrammes, remise vers MOE des cyllindres pour vérification avec la DGAMI du bon fonctionnement avec les pass généraux avant la pose, - pose des cylindres - controle par MOE du bon fonctionnement et de la conformitée de la pose (un cylindre radial NT+ ne doit pas dépasser de plus de 3 mm , Les clés seront sur l’organigramme existant du site de la DGAMI. | dimension cylindre cotè extérieur : 97,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-216 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 72,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-217 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 62,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 100 | 0
BPU 3-218 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 52,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-219 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 47,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 10 | 0
BPU 3-220 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 44,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-221 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 44,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 55,5 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-222 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 35 mm dimension cylindre cotè intérieur : 45 BT mm | U |  | 100 | 0
BPU 3-223 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 32,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 32,5 BT mm | U |  | 100 | 0
BPU 3-224 | Fourniture et pose : de cylindre anti effraction | Cylindres européens, sans bouton coté intérieur (pour grilles COBRA), de type VACHETTE Radial NT + (marque et type imposé par le site de la DGAMI), Il faut prévoir pour chaque cylindre du temps pour le procéssus de validation spécifique au site à savoir : - Réalisation de l'organigramme pour validation et réalisation par DGAMI du document de pré commande, - Réception du document de pré commande fourni par la DGAMI, - Commande du ou des cylindres vers fournisseur, - Dés livraison et sans ouvrir les organigrammes, remise vers MOE des cyllindres pour vérification avec la DGAMI du bon fonctionnement avec les pass généraux avant la pose, - pose des cylindres - controle par MOE du bon fonctionnement et de la conformitée de la pose (un cylindre radial NT+ ne doit pas dépasser de plus de 3 mm , Les clés seront sur l’organigramme existant du site de la DGAMI. | dimension cylindre cotè extérieur : 32,5 mm dimension cylindre cotè intérieur : 10 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-225 | Fourniture et pose : de cylindre standard | Cylindres européens, à bouton coté intérieur, de type VACHETTE V5 (marque et type imposé par le site de la DGAMI), Il faut prévoir pour chaque cylindre du temps pour le procéssus de validation spécifique au site à savoir : - Réalisation de l'organigramme pour validation et réalisation par DGAMI du document de pré commande, - Réception du document de pré commande fourni par la DGAMI, - Commande du ou des cylindres vers fournisseur, - Dés livraison et sans ouvrir les organigrammes, remise vers MOE des cyllindres pour vérification avec la DGAMI du bon fonctionnement avec les pass généraux avant la pose, - pose des cylindres - controle par MOE du bon fonctionnement, Les clés seront sur l’organigramme existant du site de la DGAMI. | dimension cylindre cotè extérieur : 95 mm dimension cylindre cotè intérieur : 30 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-226 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 70 mm dimension cylindre cotè intérieur : 30 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-227 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 60 mm dimension cylindre cotè intérieur : 30 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-228 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 50 mm dimension cylindre cotè intérieur : 30 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-229 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 45 mm dimension cylindre cotè intérieur : 30 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-230 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 40 mm dimension cylindre cotè intérieur : 40 BT mm | U |  | 10 | 0
BPU 3-231 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 45 mm dimension cylindre cotè intérieur : 55 BT mm | U |  | 1 | 0
BPU 3-232 |  |  | dimension cylindre cotè extérieur : 30 mm dimension cylindre cotè intérieur : 30 BT mm | U |  | 100 | 0
BPU 3-233 | Fourniture et pose : de cylindre anti effraction | Cylindres européens, sans bouton coté intérieur (pour grilles COBRA), de type VACHETTE V5 (marque et type imposé par le site de la DGAMI), Il faut prévoir pour chaque cylindre du temps pour le procéssus de validation spécifique au site à savoir : - Réalisation de l'organigramme pour validation et réalisation par DGAMI du document de pré commande, - Réception du document de pré commande fourni par la DGAMI, - Commande du ou des cylindres vers fournisseur, - Dés livraison et sans ouvrir les organigrammes, remise vers MOE des cyllindres pour vérification avec la DGAMI du bon fonctionnement avec les pass généraux avant la pose, - pose des cylindres - controle par MOE du bon fonctionnement, Les clés seront sur l’organigramme existant du site de la DGAMI. | dimension cylindre cotè extérieur : 30 mm dimension cylindre cotè intérieur : 10 BT mm | U |  | 1 | 0
3.3 | FILMS SUR VITRAGES
BPU 3-301 | Films translucide sur vitrages | fourniture et pose coté intérieur de films translucide |  | m2 |  | 100 | 0
BPU 3-302 | Films solaire sur vitrages | fourniture et pose coté extérieur de films contrôle solaire extèrieur miroir de la marque FILMATEC type SUN SILVER 80 ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes : - réflexion lumiére visible extèrieure 65% - Energie solaire totale rejetée - 84% |  | m2 |  | 10 | 0
BPU 3-303 | Films occultants sur vitrages | fourniture et pose coté extérieur de films occultants extèrieur miroir de la marque FILMATEC type SKY BLACK 99XC |  | m2 |  | 1 | 0
Total Général | [6 empty] | 0

## BATIPRIX-DQE Lot n°3
DQE DU LOT N°3 : Autres corps d’états
N° Poste | Désignation corps d'état "BATIPRIX" | Code ouvrage BATIPRIX commençant par : | Montants HT annuels estimés commandés en ouvrage élémentaires par corps d'état "BATIPRIX" ou Hors bordereau de prix Batiprix |  | Quantité | Coefficients de vente |  |  | Total HT
[6 empty] | KB | KF | Kopc
1 | Ouvrages communs | CN | Ouvrages élémentaires | 60000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 15000 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Gros-œuvre - maçonnerie | 01 | Ouvrages élémentaires | 100000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 12000 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Plâtrerie (plaque de plâtre) | 02 | Ouvrages élémentaires | 80000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 30000 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Plomberie -Sanitaire | 28 | Ouvrages élémentaires | 50000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 12000 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Chauffage | 32 | Ouvrages élémentaires | 30000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 10000 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Ventilation | 34 | Ouvrages élémentaires | 40000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 13000 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Climatisation | 35 | Ouvrages élémentaires | 400000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 100000 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Menuiserie extérieure | 41 | Ouvrages élémentaires | 60000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 40000 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Menuiserie agencement intérieur | 42 | Ouvrages élémentaires | 36000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 12000 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Métallerie (acier – aluminium) | 43 | Ouvrages élémentaires | 30000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 10000 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Stores et fermetures | 44 | Ouvrages élémentaires | 45000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 12000 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Peinture - Revêtement intérieurs | 55 | Ouvrages élémentaires | 60000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 10000 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Ravalement peinture - Revêtement extérieurs | 56 | Ouvrages élémentaires | 50000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 6000 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Vitrerie - miroiterie | 58 | Ouvrages élémentaires | 12000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 10000 | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Carrelage et revêtement mural | 59 | Ouvrages élémentaires | 35000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 12000 | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Revêtement de sol (sauf carrelage) | 60 | Ouvrages élémentaires | 35000 | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 15000 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Montant de prestations avec OPC |  | Montants HT des cumuls de bon de commande < 15 000,00 € HT | 180000 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Montants HT des cumuls de bon de commande > 15 000,00 € HT | 1262000 | 1 |  |  | 0 | 0
Total annuel HT | [8 empty] | 0
Total estimatifs pour la durée totale du marché 4 ans | [8 empty] | 0
KB : Coefficient de vente contractuel sur prix bordereau "BATIPRIX" KF : Coefficient d'approvisionnement (Cas fourniture hors BATIPRIX) KOPC : Coefficient d'encadrement des autres lots

## Coéfficients lot n°3
Coéfficients LOT N°3 : Autres corps d’états
N° Poste | Désignation corps d'état "BATIPRIX" | Code ouvrage BATIPRIX commençant par : | Description | Coefficients de vente
|  |  |  | KB | KF | Kopc
1 | Ouvrages communs | CN | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
2 | Gros-œuvre - maçonnerie | 01 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
3 | Plâtrerie (plaque de plâtre) | 02 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
4 | Plomberie -Sanitaire | 28 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
5 | Chauffage | 32 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
6 | Ventilation | 34 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
7 | Climatisation | 35 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
8 | Menuiserie extérieure | 41 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
9 | Menuiserie agencement intérieur | 42 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
10 | Métallerie (acier – aluminium) | 43 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
11 | Stores et fermetures | 44 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
12 | Peinture - Revêtement intérieurs | 55 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
13 | Ravalement peinture - Revêtement extérieurs | 56 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
14 | Vitrerie - miroiterie | 58 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
15 | Carrelage et revêtement mural | 59 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
16 | Revêtement de sol (sauf carrelage) | 60 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
17 | Montant de prestations avec OPC | Montants HT des cumuls de bon de commande < 15 000,00 € HT
Montants HT des cumuls de bon de commande > 15 000,00 € HT
KB : Coefficient de vente contractuel sur prix bordereau "BATIPRIX" KF : Coefficient d'approvisionnement (Cas fourniture hors BATIPRIX) KOPC : Coefficient d'encadrement des autres lots