## Lisez-moi
Définition des coefficients :
KF – coefficient fournisseur (pas de réactualisation), s’applique à l’ensemble du devis fournisseur.
KB – coefficient BATIPRIX (pas de réactualisation c’est le BATIPRIX de l’année en cours), Les prix sont définis par le bordereau de prix (BATIPRIX) auxquels sont appliqués par poste un coefficient contractuel appelé KB,
KOPC – coefficient encadrement autres lots. Le choix de la coordination ou pas revient au maitre d’œuvre qui définira en fonction de chaque opération ou bon de commande, le lot responsable de cette coordination OPC,

## Page de garde
ÉTABLISSEMENT DU SID-NO DE RENNES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
BPU - bordereaux des prix unitaires
PERSONNE PUBLIQUE
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES
Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Oeust de Rennes
Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES CEDEX 9
CHARGÉ DU SUIVI
UNITE DE SOUTIEN D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE RENNES QUARTIER MARGUERITTE – BP 14 – 35998 RENNES CEDEX 9
OBJET DE LA CONSULTATION
Base de Défense Rennes-Vannes-Coëtquidan - BRUZ (35) – Marché à bons de commande pour la réalisation de travaux d’adaptation et de maintenance de niveau 5 de tous corps d'états techniques sur le site de DGA MI à BRUZ (35)

## BPU-DQE Lot n°4
• Lot N°4 : Electricité/Automatisme
N°BPU | Désignation | Description | Dimensions / autre | Unitée | Prix HT | Pondération / fréquence (1/10/100) | Montant Total (Prix Pondéré) | Observations
4.0 | MAIN D'ŒUVRE ET TRAVAUX DIVERS
BPU 4-001 | travaux électricien en SS4 | Taux horaire de mains d'œuvre pour travaux en sous-section 4 "amiante" y compris mise en œuvre des protections collectives et individuelles, des consommables, de la gestion et le traitement des déchets avec TRACK DECHETS , et le cas échéant mesure sur opérateur. |  | H |  | 10 | 0
BPU 4-002 | Mesures de surveillance d'empoussièrement amiante | Mesures d'empoussièrement (non imposées réglementairement) avant et après intervention sur amiante en SS4 avec : - déplacements pour pose et dépose de pompes - pose des pompes - annalyses - rapport | 1 pompe si surface inférieure à 10 m2 | u |  | 10 | 0
BPU 4-003 |  |  | 2 pompes si surface comprise entre 10 m2 et 100 m2 | u |  | 10 | 0
BPU 4-004 | Création de schéma électrique jusqu'à 5 folios incluant page de garde | Schémas fourni au format see Electrical,dwg et 1 exemplaire papier (de 1 à 5 folios) | Prix par folio | u |  | 10 | 0
BPU 4-005 | Création de schéma électrique jusqu'à 10 folios | Schémas fourni au format see Electrical,dwg et 1 exemplaire papier (de 6 à 10 folios) | Prix par folio | u |  | 10 | 0
BPU 4-006 | Travaux de localisation, identification, piqueur de câble enterré - forfait 1/2 journée (4h00) | Détection, Identification, et/ou piquage et coupage câble électrique BT ou HTA enterré | forfait 4h00 | forfait |  | 1 | 0
BPU 4-007 | Par un organisme de contrôle électrique agréé, Vérification Initiale Electrique pour une opération simple | Exemple d'opération simple : modification et/ou extension d'un tableau électrique existant (exemple création jusqu'à 10 départs et/ou circuits supplémentaires) |  | forfait |  | 100 | 0
BPU 4-008 | Par un organisme de contrôle électrique agréé, Vérification Initiale Electrique pour une opération conséquente | Exemple d'opération conséquente : création d'un nouveau tableau électrique ou modification importante de la distribution (exemple création jusqu'à 50 départs et/ou circuits supplémentaires) |  | forfait |  | 10 | 0
BPU 4-009 | Par un organisme de contrôle électrique agréé, Avis sur les documents d'étude (plans, schémas, note de calcul), visa avant exécution | Exemple d'opération : création d'un nouveau TGBT, poste HTA, modification de sources électriques d'un TGBT |  | forfait |  | 10 | 0
BPU 4-010 | Nettoyage | Nettoyage après travaux dans local vide |  | m2 |  | 10 | 0
BPU 4-011 | Nettoyage | Nettoyage après travaux dans local avec meubles de bureaux + armoires |  | m2 |  | 100 | 0
4.1 | MATERIEL D'ECLAIRAGE | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'appareil complet (avec lampes), compris accessoires de fixation et percements (non compris alimentation)
Luminaires
BPU 4.100 | LEDVANCE BIOLUX HCL PL 600 S 41W TW DALI |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.101 | LEDVANCE PL PFM 600 30 W 4000 K UGR19 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.102 | LEDVANCE PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.103 | LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 600 36W 4000K 4320lm |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.104 | LEDVANCE PANEL COMPACT 600 UGR<19 DALI 33W 4000K 4320lm |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.105 | LEDVANCE Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.106 | LEDVANCE Luminaire étanche avec corps fin DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.107 | LEDVANCE Downlight avec corps en aluminium DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.108 | LEDVANCE Downlight avec corps en aluminium DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.109 | LEDVANCE Luminaire étanche tubulaire DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.110 | LEDVANCE Luminaire résistant à l'humidité DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.111 | LEDVANCE Luminaires étanches DP 1500 46W 840 IP65 GY |  |  | u |  | 100 | 0
BPU 4.112 | LEDVANCE Luminaires étanches détecteur haute fréquence DP 1500 SENSOR 46W 4000K IP65 GY |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.113 | Luminaire SYLVANIA START PANEL UGR19 600x600 3600lm 840 27W 4000K / 0044627 |  |  | u |  | 10 | 0
| Détecteurs, Commande DALI (fourniture, pose et raccordement, compris accessoires de fixation) | [5 empty] | 0
BPU 4.114 | Détecteur BEG Luxomat plafonnier 1 canal PD3N-1C-AP |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.115 | Détecteur BEG Luxomat plafonnier 1 canal PD3N-1C-FP |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.116 | Détecteur BEG Luxomat plafonnier 1 canal PD4N-1C-AP |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.117 | Détecteur BEG Luxomat plafonnier 1 canal PD4N-1C-FP |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.118 | Détecteur BEG Luxomat plafonnier 1 canal PD4N-1C-C-AP |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.119 | Détecteur BEG Luxomat plafonnier 1 canal PD4N-1C-C-FP |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.120 | Détecteur BEG Luxomat extéieur LC-plus 280 (blanc mat) |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.121 | Détecteur OSRAM DALI SENSOR LS/PD CI G2 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.122 | LEDVANCE Commande Eclairage DALI MCU Ref: 4008321189721 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.123 | SCHNEIDER Commande UNICA - Ref: NU320718 |  |  | u |  | 1 | 0
4.2 | CÂBLES, Accessoires HTA, Relais HTA | Fourniture et pose, compris raccordement et repérages
BPU 4.200 | Cable CAELIFLEX 3G1 mm² |  |  | ml |  | 100 | 0
BPU 4.201 | Cable CAELIFLEX 5G1 mm² |  |  | ml |  | 100 | 0
BPU 4.202 | Cable CAELIFLEX 7G1 mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.203 | Cable CAELIFLEX 12G1 mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.204 | Cable CAELIFLEX 3G1,5 mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.205 | Cable CAELIFLEX 5G1,5 mm² |  |  | ml |  | 100 | 0
BPU 4.206 | Cable CAELIFLEX 7G1,5 mm² |  |  | ml |  | 10 | 0
BPU 4.207 | Cable CAELIFLEX 12G1,5 mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.208 | Câble HO7RN-F 1x 35mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.209 | Câble HO7RN-F 1x 50mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.210 | Câble HO7RN-F 1x 70mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.211 | Câble HO7RN-F 1x 95mm² |  |  | ml |  | 10 | 0
BPU 4.212 | Câble HO7RN-F 1x 120mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.213 | Câble HO7RN-F 1x 150mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.214 | Câble HO7RN-F 1x 185mm² |  |  | ml |  | 10 | 0
BPU 4.215 | Câble HO7RN-F 1x 240mm² |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.216 | HTA Câbles HN33 S23 20-24KV / 3x240mm² (fourni, posé) |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.217 | HTA Câbles HN33 S23 20-24KV / 3x150mm² (fourni, posé) |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.218 | HTA Câbles HN33 S23 20-24KV / 3x95mm² (fourni, posé) |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.219 | HTA Câbles HN33 S23 20-24KV / 3x50mm² (fourni, posé) |  |  | ml |  | 1 | 0
BPU 4.220 | HTA Têtes de câbles (3U) raccordement cellule ou transformateur (50mm²) |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.221 | HTA Têtes de câbles (3U) raccordement cellule ou transformateur (95mm²) |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.222 | HTA Têtes de câbles (3U) raccordement cellule ou transformateur (150mm²) |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.223 | Réalisation de 3 têtes de câbles HTA et mise en service - Forfait |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.224 | HTA Boîte de jonction câbles tripolaire 3x150mm² |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.225 | HTA Boîte de jonction câbles tripolaire 3x240mm² |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.226 | Réalisation de 3 boîtes de jonction de câbles HTA et mise en service (vérification isolement, rotation, ...) - Forfait |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.227 | HTA Relais Easergy P3 SCHNEIDER (Détection defaut boucle), Ref: P3U30-6BAA-1BCAA |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.228 | HTA Relais Easergy P5 SCHNEIDER (Protection des disjoncteur de boucle), Ref: P5F30-AACB-HABAH-AAAC |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.229 | HTA, paramétrage et mise en service d'un relais EASERGY P3 ou P5, y compris paramétrage réseau - Forfait |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.230 | HTA Transformateur de courant RS ISOLSEC P80, Ref: P80EA |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.231 | HTA Transformateur de courant résiduel D200 SCHNEIDER, Ref: CSH200 - 59636 |  |  | u |  | 1 | 0
4.3 | CHARGEURS, STS, PDU, DIVERS ACCESSOIRES ARMOIRES | Fourniture et pose, compris raccordement et repérages
BPU 4.300 | ENAG Chargeur 48V DC - 10A - Batteries 14AH option afficheur sortie 4 disjoncteurs 10A DC - ref : ADM-SB 48-10-14 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.301 | SLAT Chargeur ENERGO - 48V DC - 6A - C85 SB 14Ah - ref : 3680685014 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.302 | SLAT Chargeur ENERGO - 48V DC - 12A - C85 SB 24Ah - ref : 3681285024 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.303 | SOCOMEC Système de transfert statique STS Monophasé 16A modèle fixe - ref : 3310016001 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.304 | SOCOMEC Système de transfert statique STS Monophasé 32A modèle fixe - ref : 3310032001 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.305 | CYBERPOWER Système de transfert statique STS Monophasé 16A ref: PDU24005 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.306 | CYBERPOWER Système de transfert statique STS Monophasé 32A ref: PDU44302 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.307 | APC BANDEAU 16A - Easy PDU - Mesuré - Zero U16A230V -(18)C13 & (3)C19 - IEC309 - ref: EPDU1116M |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.308 | APC BANDEAU 32A - 2x16A - (36)C13 & (6)C19 - ref: APD8853 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.309 | DECELECT PDU panneau de distribution 8 PC avec interrupteur lumineux - ref: R1-PA08E01SAC2 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.310 | VOYANTS TRILED 230/400VAC AVEC LEDS DE COULEUR BLANCHE - ref : VT400ACWWW ZELEC FRANCE |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.311 | LEGRAND COFFRET DE SECURITE A MANETTE, 3NO+3NF, 2 VOYANT LED 48VDC - ref : 038098 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.312 | PLANET WATTOHM Couvercle translucide pour goulotte 45mm - 2ml - ref : 48728 |  |  | u |  | 100 | 0
4.4 | Matériel de comptage et mesure électrique
Compteurs électriques SOCOMEC (compris câbles auxiliaires RJ spécifique ou autres)
BPU 4.400 | COUNTIS E27Ref: 4850 3054 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.401 | COUNTIS E28 Ref: 4850 3055 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.402 | DIRIS A10 avec communication RS485 ref: 48250401 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.403 | DIRIS A-30 Ethernet Modbus TCP ref:4825 0403 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.404 | DIRIS A-40 Modbus RS485 Ref: 4825 0500 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.405 | DIRIS A-40 Modbus RS485 + ETHERNET TCP/IP Ref: 4825 0501 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.406 | DIRIS DIGIWARE C-31, INTERFACE RS485 sans afficheur Ref: 48290101 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.407 | DIRIS DIGIWARE C-32, REPETEUR RS485 Ref: 48290103 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.408 | DIRIS DIGIWARE D-50V2, AFFICHEUR MULTIPOINT Ref: 48290204 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.409 | DIRIS DIGIWARE D-70, AFFICHEUR MULTIPOINT Ref: 48290203 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.410 | DIRIS DIGIWARE M-50, PASSERELLE DE COMMUNICATION MULTI PROTOCOLES (sans bluetooth) Ref: 48290219 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.411 | DIRIS DIGIWARE M-70, PASSERELLE DE COMMUNICATION MULTI PROTOCOLES (sans bluetooth) Ref: 48290220 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.412 | DIRIS DIGIWARE U-10, ANALYSE Ref: 48290105 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.413 | DIRIS DIGIWARE U-30, ANALYSE Ref: 48290102 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.414 | DIRIS DIGIWARE I-35, ANALYSE - 3 ENTREES COURANT Ref: 48290130 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.415 | DIRIS DIGIWARE I-60, ANALYSE - 6 ENTREES COURANT Ref: 48290112 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.416 | DIRIS DIGIWARE IO-10, ANALYSE - MODULE ENTREES/SORTIES Ref: 48290140 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.417 | DIRIS DIGIWARE IO-20, ANALYSE - MODULE ENTREES/SORTIES Ref: 48290145 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.418 | DIRIS DIGIWARE cable bus RJ45-0.50m Ref: 48290182 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.419 | DIRIS DIGIWARE cable bus RJ45-0.30m Ref: 48290582 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.420 | POWER SUPPLY 24VDC 15W Ref: 48290120 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.421 | End Line Resistor DW-BUS Ref: 48290180 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.422 | Capteurs de courant fermés pour Diris Digiware TE-18 5 à 20A ref : 4829 0500 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.423 | Capteurs de courant fermés pour Diris Digiware TE-18 55 à 63A ref : 4829 0501 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.424 | Capteurs de courant fermés pour Diris Digiware TE-25 40 à 160A ref : 4829 0502 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.425 | Capteurs de courant fermés pour Diris Digiware TE-35 63 à 250A ref : 4829 0503 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.426 | Capteurs de courant fermés pour Diris Digiware TE-45 160 à 630A ref : 4829 0504 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.427 | Capteur de courant ouvrant pour Diris Digiware TR/iTR-10 25 à 63A ref: 48290555 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.428 | Capteur de courant ouvrant pour Diris Digiware TR/iTR-14 40 à 160A ref: 48290556 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.429 | Capteur de courant ouvrant pour Diris Digiware TR/iTR-21 63 à 250A ref: 48290557 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.430 | Capteur de courant ouvrant pour Diris Digiware TR/iTR-32 160 à 600A ref: 48290558 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.431 | Capteur de courant ouvrant flexible pour Diris Digiware TF-40 100 à 400A ref: 48290573 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.432 | Capteur de courant ouvrant flexible pour Diris Digiware TF-80 150 à 600A ref: 48290574 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.433 | Capteur de courant ouvrant flexible pour Diris Digiware TF-120 400 à 2000A ref: 48290575 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.434 | Capteur de courant ouvrant flexible pour Diris Digiware TF-200 600 à 4000A ref: 48290576 |  |  | u |  | 10 | 0
Compteurs électriques SCHNEIDER (compris câbles auxiliaires spécifiques)
BPU 4.435 | iEM3100 - compteur d'énergie tri - 63A -Mesure directe - Modbus - ref : A9MEM3150 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.436 | iEM3300 - compteur d'énergie tri - 125A - Mesure directe - Modbus - ref : A9MEM3350 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.437 | iEM3200 - compteur d'énergie tri - Mesure par TI - Modbus - ref : A9MEM3250 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.438 | iEM3500 - compteur d'énergie tri - Mesure par TI - Modbus - ref : A9MEM3555 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.439 | PowerLogic PM3200 - Centrale de mesure modulaire PM3250 - Mesure par TI - Modbus - ref : METSEPM3250 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.440 | PowerLogic PM3200 - Centrale de mesure modulaire PM3555 - Mesure par TI - Modbus - ref : METSEPM3555 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.441 | PowerLogic PM3500 - Centrale de mesure modulaire PM5310 - Mesure par TI - Modbus- ref : METSEPM5310 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.442 | PowerLogic PM3500 - Centrale de mesure modulaire PM5320 - Mesure par TI - Modbus TCPIP - ref : METSEPM5320 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.443 | FDM128 - Afficheur multi-Equipements Ethernet - ref : LV434128 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.444 | FDM121 - Afficheur mono-équipement ULP - ref : TRV00121 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.445 | Platine de Montage pour Afficheur FDM121 - ref : TRV00128 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.446 | Capteur de courant Tore souple ouvert D80mm - 50-5000A - ref : METSECTR25500 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.447 | Capteur de courant Tore souple ouvert D96mm - 50-5000A - ref : METSECTR30500 |  |  | u |  | 10 | 0
BPU 4.448 | Capteur de courant Tore souple ouvert D146mm - 50-5000A - ref : METSECTR46500 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.449 | Capteur de courant Tore souple ouvert D191mm - 50-5000A - ref : METSECTR60500 |  |  | u |  | 1 | 0
BPU 4.450 | Capteur de courant Tore souple ouvert D287mm - 50-5000A - ref : METSECTR90500 |  |  | u |  | 1 | 0
4.5 | Matériels d'automatisme Disjoncteurs DC, alimentations, switchs industriels, … | fourniture, pose et raccordement. Hors paramétrage automatisme et hors intégration à la GTB
Disjoncteurs monophasés pour courant Continu SCHNEIDER C60H-DC 2 pôles
4.500 | C60H-DC-2P 1A (A9N61521) |  |  | u |  | 1 | 0
4.501 | C60H-DC-2P 2A (A9N61522) |  |  | u |  | 10 | 0
4.502 | C60H-DC-2P 4A (A9N61524) |  |  | u |  | 10 | 0
4.503 | C60H-DC-2P 6A (A9N61526) |  |  | u |  | 10 | 0
4.504 | C60H-DC-2P 10A (A9N61528) |  |  | u |  | 1 | 0
4.505 | C60H-DC-2P 16A (A9N61521) |  |  | u |  | 1 | 0
Alimentations électriques spécifiques armoire d'automatisme
4.506 | PULS Alimentation 24V PULS DC/DC , 48VDC/24VDC, 5A, 120W Ref:CD5.242 |  |  | u |  | 1 | 0
4.507 | PULS Alimentation 24V PULS DC/DC , 48VDC/24VDC, 10A, 240W Ref:CD10.242 |  |  | u |  | 1 | 0
4.508 | PULS Alimentation 24V PULS AC/DC , 100-240V AC/24VDC, 5A, 120W Ref:QS5.241 |  |  | u |  | 1 | 0
4.509 | PULS Alimentation 24V PULS AC/DC , 100-240V AC/24VDC, 10A, 240W Ref:CP10.241 |  |  | u |  | 1 | 0
4.510 | PULS Alimentation DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24V, 5A Ref:CS5.241 |  |  | u |  | 1 | 0
4.511 | PULS Chargeur alimentation sans interruption DC-UPS Control Unit 24V, 10A Ref:UB10.241 |  |  | u |  | 1 | 0
4.512 | PULS Bloc batterie Battery Module with battery 12V - 7Ah Ref: UZK12.071 |  |  | u |  | 1 | 0
4.513 | PULS Alimentation Redondante Input 1 Input 2 PULS, 24V PULS DC/DC , 24VDC, 20A Ref:YR20.246 |  |  | u |  | 1 | 0
4.514 | WAGO Alimentation 240Vac/24Vdc -2,5A - Ref:787-712 |  |  | u |  | 1 | 0
4.515 | WAGO Alimentation 240Vac/24Vdc -10A - Ref:787-732 |  |  | u |  | 10 | 0
4.516 | WEIDMÜLLER PROeco 480W 24V 20A II - Ref: 3025590000 |  |  | u |  | 1 | 0
4.517 | WEIDMÜLLER PROeco 240W 24V 10A II - Ref: 3025580000 |  |  | u |  | 1 | 0
4.518 | PHOENIX CONTACT Module de redondance QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - ref : 2320160 |  |  | u |  | 10 | 0
Switchs industriels, passerelles, IHM,…, fourniture, pose et raccordement
4.519 | SCHNEIDER SWITCH Administrable 8RJ et 2FO SC MCSESM103F2CU0 (compris paramétrage réseau) |  |  | u |  | 10 | 0
4.520 | SCHNEIDER PASSERELLE CONNEXIUM MODBUS ETHERNET Concentrateur passerelle modbus (PAS600) |  |  | u |  | 10 | 0
4.521 | MOXA - Switch - EDS-510E-3GTXSFP (compris paramétrage réseau) |  |  | u |  | 10 | 0
4.522 | MOXA - Switch - EDS-516E-4GTXSFP (compris paramétrage réseau) |  |  | u |  | 1 | 0
4.523 | MOXA - Switch - EDS-518E-4GTXSFP (compris paramétrage réseau) |  |  | u |  | 1 | 0
4.524 | MOXA - Module SFP - SFP-1GLXLC (compris paramétrage réseau) |  |  | u |  | 1 | 0
4.525 | IHM KEPIoT Pupitre Tactile 15.6'' Ref: cMT3162X |  |  | u |  | 1 | 0
4.526 | ABE7 - embase de raccordement - 16E ou S - DEL - isolateur - Ref: ABE7H16S21 |  |  | u |  | 1 | 0
4.527 | ABE7 - embase relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - Ref: ABE7R16T230 |  |  | u |  | 1 | 0
Matériel d'automatisme Schneider (gamme M580), fourniture, pose et raccordement
4.528 | SCHNEIDER Embase Ethernet 10 emplacements redondants Ref: BMEXBP1002 |  |  | u |  | 1 | 0
4.529 | SCHNEIDER Alimentation redondante 24-48Vdc - 40W - Ref: BMXCPS4022 |  |  | u |  | 1 | 0
4.530 | SCHNEIDER Processeur - 4096 E/S TOR 1024 E/S ANA - 2 ports Ethernet teps réel Ref: BMEBP584040 |  |  | u |  | 1 | 0
4.531 | SCHNEIDER Module réseau Ethernet/IP et Modbus/TCP - 10/100Mbits/s Ref:BMENOC0301 |  |  | u |  | 1 | 0
4.532 | SCHNEIDER Module 64 entrées TOR - 24Vcc Ref: BMXDDI6402K |  |  | u |  | 10 | 0
4.533 | SCHNEIDER Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 2m Ref: BMXFCC203 |  |  | u |  | 10 | 0
4.534 | SCHNEIDER Module 32 sorties TOR - 24Vcc Ref: BMXDDO3202K |  |  | u |  | 10 | 0
Matériel d'automatisme WAGO, fourniture, pose et raccordement
4.535 | WAGO Contrôleur PFC100 - 2 ports Ethernet - Prog CODESYS 3.5 - Ref: 750-8111 |  |  | u |  | 10 | 0
4.536 | WAGO Entrée digitale à 16 canaux DC24V - 3ms - Ref: 750-1405 |  |  | u |  | 10 | 0
4.537 | WAGO Entrée digitale à 8 canaux DC24V - 3ms - Ref: 753-430 |  |  | u |  | 10 | 0
4.538 | WAGO Entrée analogiques à 4 canaux PT1000 - Ref: 750-463 |  |  | u |  | 1 | 0
4.539 | WAGO Sortie de relais à 2 canaux AC 250V 1A sans potentiel -2RT - Ref: 750-517 |  |  | u |  | 10 | 0
4.540 | WAGO Carte de sortie digitale à 8 canaux - Ref: 753-530 |  |  | u |  | 10 | 0
4.541 | WAGO Module d'extrémité- Ref: 750-600 |  |  | u |  | 10 | 0
4.542 | WAGO Module d'interface 16 entrées sectionnables (pour 2 carte 8 DI) Ref: 704-2044/000-000 |  |  | u |  | 10 | 0
4.543 | WAGO Cable d'interface pré-cablage pour module d'interface 16 entrées Ref: 706-7753/301-00 |  |  | u |  | 10 | 0
4.544 | WAGO Module d'interface 8 Sorties (pour 1 carte 8 DO) - Réf 704-5003 |  |  | u |  | 10 | 0
4.545 | WAGO Cable d'interface pré-cablage pour module d'interface 8 sorties - Réf 706-7753/300-100 |  |  | u |  | 10 | 0
Total Général | [6 empty] | 0
Note on F2: Prix de vente fourni, posé et raccordé

## BATIPRIX-DQE Lot n°4
DQE DU LOT N°4 : Electricité /Automatismes
N° Poste | Désignation corps d'état "BATIPRIX" | Code ouvrage BATIPRIX commençant par : | Montants HT annuels estimés commandés en ouvrage élémentaires par corps d'état "BATIPRIX" ou Hors bordereau de prix Batiprix |  | Quantité | Coefficients de vente |  |  | Total HT
[6 empty] | KB | KF | Kopc
1 | Ouvrages communs | CN | Ouvrages élémentaires | 80000 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 20000 | 1 |  |  |  | 0
2 | Electricité | 38 | Ouvrages élémentaires | 200000 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Fournitures hors bordereau | 100000 | 1 |  |  |  | 0
3 | Montant de prestations avec OPC |  | Montants HT des cumuls de bon de commande < 15 000,00 € HT | 100000 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Montants HT des cumuls de bon de commande > 15 000,00 € HT | 300000 | 1 |  |  |  | 0
Total annuel HT | [8 empty] | 0
Total estimatifs pour la durée totale du marché 4 ans | [8 empty] | 0
KB : Coefficient de vente contractuel sur prix bordereau "BATIPRIX" KF : Coefficient d'approvisionnement (Cas fourniture hors BATIPRIX) KOPC : Coefficient d'encadrement des autres lots

## Coéfficients lot n°4
Coéfficients LOT N°4 : Electricité /Automatismes
N° Poste | Désignation corps d'état "BATIPRIX" | Code ouvrage BATIPRIX commençant par : | Description | Coefficients de vente
|  |  |  | Kv | K1 | Kopc
1 | Ouvrages communs | CN | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
2 | Electricité | 38 | Ouvrages élémentaires
Fournitures hors bordereau
3 | Montant de prestations avec OPC | Montants HT des cumuls de bon de commande < 15 000,00 € HT
Montants HT des cumuls de bon de commande > 15 000,00 € HT
KB : Coefficient de vente contractuel sur prix bordereau "BATIPRIX" KF : Coefficient d'approvisionnement (Cas fourniture hors BATIPRIX) KOPC : Coefficient d'encadrement des autres lots