## RENDU
| URSSAF TOULON LOT CVCPB - ESTIMATION RESERVEE |  |  |  |  | Auteur : EB | Indice : 1
[6 empty] | Phase : DCE | A2024-12
N° | DESIGNATION | U | QU | QU ETS | P.U.V | PRIX TOTAL
1 | PRESENTATION ET DONNEES DE BASE DU PROJET
2 | LIMITES DE PRESTATIONS | pm
3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VENTILATION
3.1 | INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
3.1.1 | GENERALITES
3.1.2 | TELECOMMANDES INTERIEURES
| - Test préalable de fonctionnement des unités intérieures | u | 95
| - Tirage en faux plafond et intégration de la filerie dans la cloison | u | 78
| - Pose des télécommandes filaires | u | 78
| - Paramétrage selon mode maitre/esclave | ens | 1
| - Test de bon fonctionnement des unités intérieures | u | 95
| - Fourniture de télécommandes supplémentaires | SO
S.T 3.1
3.2 | INSTALLATION DE VENTILATON | SO
3.2.1 | GRILLES DE TRANSFERT ACOUSTIQUE - ENTRE CIRCULATIONS ET BUREAUX
| Grilles de transfert acoustique | u | 17
3.2.2 | TRANSFERT ENTRE ESPACES DE CONVIVIALITE ET BUREAUX
| - Grille d'extraction | u | 3
| - Gaine isophonique | ml | 9
| - Grille de soufflage | u | 3
3.2.3 | GRILLES D EXTRACTION SANITAIRES | SO
S.T 3.2
3.3 | INSTALLATIONS A DETENTE DIRECTE
3.3.1 | UNITES EXTERIEURES
| Unité extérieure | u | 2
| Transport | pm
| Manutention levage | pm
| Mise en service | ens | 2
| Caisson acoustique y/c bloc silencieux | ens | 2
3.3.2 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| - Tube frigorifique calorifugé y/c raccords, supports et accessoires | ml | 110
| - Dérivations | SO
| - Chemin de dalles | ml | 110
3.3.3 | UNITES INTERIEURES
| - Unités intérieures | u | 2
| - Commande filaire simplifiée | u | 2
3.3.4 | RESEAU D EVACUATION DES CONDENSATS
| - Pompe de relevage | u | 2
| - tube pvc M1 y/c manchons de dilatation, tès de dégorgement, | u | 22
| - raccts sur réseaux d'évacuation y/c siphons | ens | 1
3.3.5 | SONDE DE TEMPERATURE
| - Fourniture et pose d'une sonde de température | u | 1
| - Raccordement | ml | 20
S.T 3.3
3.4 | SUPERVISION DU BATIMENT
3.4.1 | DESCRIPTION DE L'INSTALLATION GTB EXISTANTE
3.4.2 | CLASSIFICATION
3.4.3 | NATURE DES TRAVAUX
3.4.4 | ANALYSE FONCTIONNELLE
3.4.5 | LISTE DE POINTS
3.4.6 | PLAN DE COMPTAGE
3.4.7 | MODULES D'ACQUISITION
3.4.8 | PASSERELLE CHAUFFAGE/CLIMATISATION
| - Fourniture et pose d'une passerelle | u | 1
3.4.9 | CABLAGE
3.4.9.1 | Principe
3.4.9.2 | Ethernet
| - Cable RJ45 cat. 6A | ml | 20
3.4.9.3 | Bus fournisseur
| - Bus fournisseur | ml | 10
3.4.9.4 | Cables électriques
| - Cables R02V | ml | 2
3.4.10 | INGENIERIE ET MISE EN SERVICE
| Mise à jour de la supervision | ens | 1
| Ingénierie de programmation passerelle | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
S.T 3.4
3.5 | ESSAIS ET REGLAGES
| - Essais préalables à la réception | ens | 1
| - Réglage des installations | inclus
S.T 3.5
SOUS TOTAL 3 HT
4 | INSTALLATION DE PLOMBERIE-SANITAIRE
4.1 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
- Raccordement en tube multi-couche des appareils sanitaires, fontaines à eau et machine à café
| ø 10/12 mm | ml | 120
| - Clarinette de distribution en faux plafond avec robinet d'arrêt par départ | u | 1
| - Compteur eau froide y/c vannes d'isolement | pm
| -Raccords à sertir et acessoires | pm
| -Clapets anti-pollution | u | 11
S.T 4.1
4.2 | PRODUCTION D'ECS
| - Chauffe-eaux électriques 15 litres | u | 3
| - Chauffe-eaux électriques 50 litres | u | 2
| - Vannes d'isolement | u | 5
| - groupe de sécurité | u | 5
| - clapet antipollution EA | u | 5
| - raccord électrique | u | 5
S.T 4.2
4.3 | DISTRIBUTION D EAU CHAUDE SANITAIRE
Raccordements de l’ensemble des appareils sanitaires réalisés en tube multicouche :
| ø 10/12 mm | ml | 60
| - Clarinette de distribution en faux plafond | u | 3
| -Raccords à sertir et acessoires | pm
| -Clapets anti-pollution | u | 2
S.T 4.3
4.4 | APPAREILS SANITAIRES
4.4.1 | GENERALITES
4.4.2 | APPAREILS SANITAIRES
4.4.2.1 | WC et WC PMR
| - Cuvette suspendue | u
| - Cuvette suspendue pmr | u | 3
| - Abattant | inclus
| - Bâti support | u | 3
| - Bouton poussoir | u | 3
4.4.2.2 | Lave-mains
| - Lave-main | so | 1
| - Robinetterie mitigeuse | so | 1
4.4.2.3 | Plans vasque
| - Plans vasque en céramique 60x45cm | u | 3
| - Robinetterie mitigeuse | u | 3
4.4.2.4 | Vidoir
| - Timbre d'office en céramique | u | 1
| - Robinetterie | u | 1
4.4.2.5 | Robinetteries éviers
| - Robinetterie | u | 3
4.4.2.6 | Douches
| - Receveur de douche extraplat 90x120cm | u | 2
| - Robinetterie | u | 2
| - Siège PMR amovible | u | 2
| - Barre de douche | u | 2
| - Barre de maintien douche PMR | u | 2
| - Parois de douche 120x90cm (fixe + porte pivotante) | u | 2
4.4.3 | ACCESSOIRES DE TOILETTES
| - Distributeur d'essuie-main | so
| - Distributeur de savon | u | 20
| - Barre de rélèvement WC PMR | u | 3
| - Balai WC | so
| - Distributeur papier toilette | u | 23
S.T 4.4
4.5 | RESEAU D'EVACUATION DES EAUX USEES-EAUX VANNES
4.5.1 | EVACUATIONS INTERIEURES ET RACCORDEMENTS DES APPAREILS SANITAIRES
| - Coudes à lèvres pour WC | u | 3
| - Tube PVC NF Me ø 100 mm | ml | 3
| - Tube PVC NF Me ø 40 mm | ml | 16
4.5.2 | CHUTES ET COLLECTEURS | SO
S.T 4.5
4.6 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L INCENDIE
| - Extincteurs | u | 15
| - Plans d'évacuation | u | 15
S.T 4.6
4.7 | ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS
| - Essais et réglages des instalaltions | ens | 1
S.T 4.7
SOUS TOTAL 4 HT
5 | TRAVAUX D ELECTRICITE
5.1 | PRINCIPE
5.2 | RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
| - Raccordements électriques des attentes telles que définies au cctp | u | 7
S.T 5.2
SOUS TOTAL 5 H.T.
6 | CALCULS ET PLANS D EXECUTION
6.1 | ETUDES D EXECUTION
| Calculs et plans d'execution | ens | 1
S.T 6.1
6.2 | PARTICIPATION A LA FORMATION UTILISATEURS
| Participation à la formation utilisateurs | ens | 1
S.T 6.2
SOUS TOTAL 6 H.T.
7 | GESTION DE CHANTIER
7.1 | EVACUATION DES DECHETS
| Frais de gestion des déchets | ens | 1
S.T 7.1
7.2 | POINTS D'EAU PROVISOIRES
| - Timbre d'office en céramique | u | 2
| - Robinetterie | u | 2
| - Raccordement en eau - Tube multicouche | ml | 12
| - Evacuation des eaux usées - Tube PVC NF Me 40mm | ml | 12
S.T 7.2
SOUS TOTAL 7 H.T.
MONTANT TOTAL H.T.
FRAIS DE PRORATA (2%)
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
RECAPITULATION DES PRIX
1 | PRESENTATION ET DONNEES DE BASE DU PROJET | pm
2 | LIMITES DE PRESTATIONS | pm
3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VENTILATION | pm
3.1 | INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION | ens | 1
3.2 | INSTALLATION DE VENTILATON | ens | 1
3.3 | INSTALLATIONS A DETENTE DIRECTE | ens | 1
3.4 | SUPERVISION DU BATIMENT | ens | 1
3.5 | ESSAIS ET REGLAGES | ens | 1
SOUS-TOTAL 3. H.T.
4 | INSTALLATION DE PLOMBERIE-SANITAIRE | pm
4.1 | DISTRIBUTION EAU FROIDE | ens | 1
4.2 | PRODUCTION D'ECS | ens | 1
4.3 | DISTRIBUTION D EAU CHAUDE SANITAIRE | ens | 1
4.4 | APPAREILS SANITAIRES | ens | 1
4.5 | RESEAU D'EVACUATION DES EAUX USEES-EAUX VANNES | ens | 1
4.6 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L INCENDIE | ens | 1
4.7 | ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS | ens | 1
SOUS TOTAL 4 HT
5 | TRAVAUX D ELECTRICITE
5.1 | PRINCIPE | pm
5.2 | RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | ens | 1
SOUS TOTAL 5 H.T.
6 | CALCULS ET PLANS D EXECUTION
6.1 | ETUDES D EXECUTION | ens | 1
6.2 | PARTICIPATION A LA FORMATION UTILISATEURS | ens | 1
7 | GESTION DE CHANTIER | ens | 1
7.1 | EVACUATION DES DECHETS | ens | 1
7.2 | POINTS D'EAU PROVISOIRES
MONTANT TOTAL H.T.
FRAIS DE PRORATA (2%)
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL T.T.C.