## DPGF
| BUREAUX URSSAF - TOULON Lot CFO CFA |  |  |  | Auteur : LBI
| DESIGNATION | U | Qté | PU € HT | PRIX TOTAL € HT
1 | PRESENTATION DU PROJET |  |  |  | pm
2 | TRAVAUX COURANTS FORTS
2.1 | Installation de chantier - Dépose - Etudes
| Installation de chantier complète | ens | 1 |  | 0
| Installation anti-intrusion de chantier | ens | 1 |  | 0
| Dépose des équipements non réutilisés (cf 2.8) |  |  |  | pm
| Dépose et repose des équipements en faux plafond | ens | 1 |  | 0
| Etudes - CONSUEL | ens | 1 |  | 0
| S/T2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Origine de l'installation
pm
| S/T2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Réseau de terre
| Liaisons équipotentielles - Complémentaire | ens | 1 |  | 0
| S/T2.3 |  |  |  | 0
2.4 | Tableau général basse tension
| Modification du TGBT | ens | 1 |  | 0
| S/T2.4 |  |  |  | 0
2.5 | Tableaux divisionnaires
| Modification TD R+2 | u | 1 |  | 0
| Modification TD R+3 | u | 1 |  | 0
| Modification TD R+4 | u | 1 |  | 0
| Modification TD R+5 | u | 1 |  | 0
| S/T2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Sous-comptage
| Sous-compteurs | u | 4 |  | 0
| S/T2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Eclairage
| Type D - PAVE LED 600x600 - Neuf | u | 1 |  | 0
| Type D - PAVE LED 600x600 - Dépose repose | u | 6 |  | 0
| Type F2 - PV LED 600x600 - Neuf | u | 4 |  | 0
| Type F2 - PV LED 600x600 - Dépose repose | u | 11 |  | 0
| Type G - Spot circulation - Neuf | u | 8 |  | 0
| Type G - Spot circulation - Dépose repose | u | 1 |  | 0
| S/T2.7 |  | 31 |  | 0
2.8 | Eclairage de sécurité
| BAES - Neuf | u | 1 |  | 0
| BAES - Dépose repose | u | 20 |  | 0
| BAPI - Dépose repose | u | 1 |  | 0
| BAA - Dépose | u | 10 |  | 0
| S/T2.8 |  | 31 |  | 0
2.9 | Appareillage
| PC complémentaire - Câble non existant | u | 18 |  | 0
| PC - Sur câbles existant | u | 182 |  | 0
| PC - Dépose repose et adaptation de câble | u | 52 |  | 0
| PT1 hors RJ 45 - Câble non existant + détrompeurs | u | 11 |  | 0
| PT1 hors RJ 45 - Sur câbles existants + détrompeurs | u | 178 |  | 0
| PT1 hors RJ 45 - Dépose repose et adaptation de câble + détrompeurs | u | 9 |  | 0
| PT2 hors RJ 45 - Sur câbles existants | u | 13 |  | 0
| PT3 hors RJ 45 - Câble non existant | u | 8 |  | 0
| PT3 hors RJ 45 - Sur câbles existants | u | 28 |  | 0
| PT3 hors RJ 45 - Dépose repose et adaptation de câble | u | 3 |  | 0
| Perche (hors appareillage) | u | 83 |  | 0
| Bouton poussoir - Câble non existant | u | 6 |  | 0
| Bouton poussoir - Sur câbles existants | u | 8 |  | 0
| Interrupteur - Câble non existant | u | 3 |  | 0
| Interrupteur - Sur câbles existants | u | 55 |  | 0
| Interrupteur - Dépose repose et adaptation de câble | u | 14 |  | 0
| Détecteur Type 1 - Détecteur mouvement circulation - Neuf | u | 2 |  | 0
| Détecteur Type 1 - Détecteur mouvement circulation - Dépose Repose | u | 1 |  | 0
| Détecteur Type 2 - Détecteur de présence - Neuf | u | 6 |  | 0
| Adaptation câblage existant vers appareillage | u | 571 |  | 0
| Installation des Radiateurs existants yc toutes sujétions | u | 3 |  | 0
| Séche-mains yc toutes sujétions - Sur câbles existants | u | 13 |  | 0
| S/T2.9 |  | 988 |  | 0
2.10 | Câblages - Cheminements
| Câble 3x1,5 mm² - Compléments pour terminaux | m |  |  | 0
| Câble 5x1,5 mm² - Compléments pour terminaux | m |  |  | 0
| Câble 3x2,5 mm² - Compléments pour terminaux | m |  |  | 0
| Câbles autres sections | ens | 1 |  | 0
| Goulotte de descente | m |  |  | 0
| Goulotte horizontale | m |  |  | 0
| Attaches câbles - CFO | u | 100 |  | 0
| Boîtes dérivation | ens | 1 |  | 0
| S/T2.10 |  |  |  | 0
2.11 | Attentes électriques - Divers
| Câble 3x1,5 mm² | m |  |  | 0
| Câble 3x2,5 mm² | m |  |  | 0
| Câblage Unité extérieure CVC + percements éventuels | m |  |  | 0
| S/T2.11 |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | Système de sécurité Incendie
| Vérification du sytème | ens | 1 |  | 0
| Détecteur optique - Neuf | u | 2 |  | 0
| Détecteur optique - Dépose repose | u | 3 |  | 0
| Indicateur d'action - Neuf | u | 1 |  | 0
| Indicateur d'action - Dépose repose | u | 15 |  | 0
| Sirène - Dépose repose | u | 5 |  | 0
| Diffuseur lumineux - Dépose repose | u | 3 |  | 0
| Tableau de report d'exploitation - Neuf | u | 1 |  | 0
| Tableau de report d'exploitation - Dépose repose | u | 1 |  | 0
| Câblage - BUS | m |  |  | 0
| Mise en service et essais | ens | 1 |  | 0
| S/T3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Raccordement au réseau Opérateur
| S/T3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Précâblage VDI
| Recettage des liaisons VDI installées par la VEFA | ens | 1 |  | 0
| Baie RG | ens | 2 |  | 0
| Baie SR | ens | 2 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - prévue VEFA PT | u | 219 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - prévue VEFA WIFI | u | 25 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - prévue VEFA autres | u | 2 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - Nouvelle | u | 5 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - Nouvelle WIFI | u | 1 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - Nouvelle caméra + écran | u | 4 |  | 0
| Câblage C6a avec écran général (F/FTP) 500MHz | ml |  |  | 0
| Rocade Fibre Optique Baie RG / SR | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre Baie RG / SR | ml |  |  | 0
| Essais, test, recette | ens | 1 |  | 0
| S/T3.3 |  |  |  | 0
3.4 | Videophonie - VIGIK
| Platine intérieure vidéophone - Equipement existant en attente | ens | 3 |  | 0
| Câblage Platine RdC - Adaptation | ens | 1 |  | 0
| Vérification et Programmation | ens | 1 |  | 0
| S/T3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Contrôle d'accès
| Lecteur de badge yc licence - Neuf | ens | 4 |  | 0
| Câblage Lecteur - Adaptation | m |  |  | 0
| Paramètrage + Essais | ens | 1 |  | 0
| S/T3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Dispositif anti-agression
| Centrale anti-agression - Equipement existant en attente | u | 1 |  | 0
| Bouton - Pose existante en attente | ens | 7 |  | 0
| Câblage - Adaptation | m |  |  | 0
| Paramètrage + Essais | ens | 1 |  | 0
| S/T3.6 |  |  |  | 0
3.7 | Alarmes techniques / GTB
| Câblage GTB - Par point d'alarme | ens | 9 |  | 0
| S/T3.7 |  |  |  | 0
3.8 | Alarme intrusion
| Centrale intrusion et programmation | ens | 1 |  | 0
| Détecteur bi-volumétrique | u | 14 |  | 0
| Clavier d'activation / désactivation | u | 1 |  | 0
| Sirènes d'alarmes intrusion | u | 5 |  | 0
| Contact de feuillure | u | 11 |  | 0
| Câblage | m |  |  | 0
| Moulure et cheminement | ens | 1 |  | 0
| Essais, réglage et mise en service | ens | 1 |  | 0
| S/T3.8 |  |  |  | 0
3.9 | Boucle induction magnétique
| Boucle magnétique malentendant mobile | u | 2 |  | 0
| S/T3.9 |  |  |  | 0
4 | OPTION
4.1 | Volets roulants électriques
| Câble 3x1,5 mm² - Compléments | ml |  |  | 0
| Moulure complémentaire | m |  |  | 0
| Commande des stores | u | 113 |  | 0
| S/T4.1 |  |  |  | 0
4.2 | Videosurveillance
| Caméras | u | 3 |  | 0
| Enregistreur numérique | ens | 1 |  | 0
| Switch Vidéo | ens | 1 |  | 0
| Ecrans Visualisation 32 pouces | ens | 1 |  | 0
| Essais, réglage et mise en service | ens | 1 |  | 0
| S/T4.2 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | PRESENTATION DU PROJET |  |  |  | pm
2 | TRAVAUX COURANTS FORTS
2.1 | Installation de chantier - Dépose - Etudes |  |  |  | 0
2.2 | Origine de l'installation |  |  |  | 0
2.3 | Réseau de terre |  |  |  | 0
2.4 | Tableau général basse tension |  |  |  | 0
2.5 | Tableaux divisionnaires |  |  |  | 0
2.6 | Sous-comptage |  |  |  | 0
2.7 | Eclairage |  |  |  | 0
2.8 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
2.9 | Appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Câblages - Cheminements |  |  |  | 0
2.11 | Attentes électriques - Divers |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | Système de sécurité Incendie |  |  |  | 0
3.2 | Raccordement au réseau Opérateur |  |  |  | pm
3.3 | Précâblage VDI |  |  |  | 0
3.4 | Videophonie - VIGIK |  |  |  | 0
3.5 | Contrôle d'accès |  |  |  | 0
3.6 | Dispositif anti-agression |  |  |  | 0
3.7 | Alarmes techniques / GTB |  |  |  | 0
3.8 | Alarme intrusion |  |  |  | 0
3.9 | Boucle induction magnétique |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 3 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE € H.T. |  |  |  | 0
4 | OPTION
4.1 | Volets roulants électriques |  |  |  | 0
4.2 | Videosurveillance |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL OPTION € H.T. |  |  |  | 0
²