## GHSUD
PRIX GLOBAL FORFAITAIRE SALLES CLASSEES GROUPE HOSPITALIER SUD
186 | CODE RGU | N° GMAO CTA | BATIMENT | SECTEUR DESSERVI | SURFACE DU LOCAL EN M2 | CLASSE DE RISQUE | CLASSE ISO | CLASSE BPP-BPF | Fréquence Qualification par An | SOUFFLAGE | Prix Unitaire € HT | Prix Total € HT
1 | 06HMHL01RB07# | CTA-CVC-HL-MHL-001 | MHL | BLOC 1 | 27 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RB04# | CTA-CVC-HL-MHL-008 | MHL | SAS BLOC 1 | 11 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RB16# | CTA-CVC-HL-MHL-002 | MHL | BLOC 2 | 27 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RB14# | CTA-CVC-HL-MHL-003 | MHL | BLOC 3 | 27 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RB13# | CTA-CVC-HL-MHL-004 | MHL | BLOC 4 | 27 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RB11# | CTA-CVC-HL-MHL-005 | MHL | BLOC 5 | 27 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RB08# | CTA-CVC-HL-MHL-010 | MHL | Local Eset (Laverie) | 52 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMHL01RBC13 | CTA-CVC-HL-MHL-008 | MHL | Circulation endoscopie | 99 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMNU00C#02# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | labo 1 radio pharmacie | 38 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMNU00C#01# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | Sas labo 1 radio pharmacie | 8 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMNU00C#07# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | labo 2 Hématologie | 5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMNU00C#08# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | SAS labo 2 Hématologie | 18 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMAG00P#13# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | URC préparation (URC 3) | 32 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMAG00P#12# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | SAS Sortie Préparation (URC 3) | 5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMAG00P#14# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | SAS Entrée Préparation (URC 3) | 7.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMAG00P#18# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | SAS URC 1 et 2 | 5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMAG00P#16# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | URC 1 | 36 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HMAG00P#21# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | URC 2 | 24 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HSTE00C27# | CTA-CVC-HL-STE-002 | STE | instruments | 237 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HSTE00SD36# | CTA-CVC-HL-STE-004 | STE | conditionnement | 240 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HSTE00C33# | CTA-CVC-HL-STE-003 | STE | textile | 93 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01AB01D | CTA-CVC-HL-CAR-001 | CARDIO | SAS bloc 1 | 7 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01AB01# | CTA-CVC-HL-CAR-001 | CARDIO | bloc 1 | 67 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCAR01AB04# | CTA-CVC-HL-CAR-002 | CARDIO | bloc 2 | 80 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCAR01AB05# | CTA-CVC-HL-CAR-003 | CARDIO | bloc 3 | 79 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCAR01AB08# | CTA-CVC-HL-CAR-004 | CARDIO | bloc 4 | 79 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCAR01AB33# | CTA-CVC-HL-CAR-005 | CARDIO | bloc 5 | 53 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCAR01AB27# | CTA-CVC-HL-CAR-006 | CARDIO | bloc 6 | 36 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCAR01C#01# | CTA-CVC-HL-CAR-009 | CARDIO | hémo 1 | 52 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01C#02# | CTA-CVC-HL-CAR-010 | CARDIO | hémo 2 | 52 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01C#03# | CTA-CVC-HL-CAR-011 | CARDIO | hémo 3 | 50 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01C#04# | CTA-CVC-HL-CAR-012 | CARDIO | hémo 4 | 67 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01C#05# | CTA-CVC-HL-CAR-013 | CARDIO | hémo 5 | 79 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01C#32# | CTA-CVC-HL-CAR-014 | CARDIO | hémo 6 | 40 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG31# | CTA-CVC-HL-CAR-016 | CARDIO | Réa Ado Box 1 | 17 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG30# | CTA-CVC-HL-CAR-016 | CARDIO | Réa Ado Box 2 | 17 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK06A | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module A - Box 1 | 16 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK06B | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module A - Box 2 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK06C | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module A - Box 3 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK06D | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module A - Box 4 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK06E | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module A - Box 5 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK05A | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module B - Box 1 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK05B | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module B - Box 2 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK05C | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module B - Box 3 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK05D | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module B - Box 4 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK05E | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module B - Box 5 Mode surpression | 20 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01JK05E | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | Réa adulte module B - Box 5 Mode dépression | 20 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG03A | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module C - Box 1 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG03B | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module C - Box 2 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG03C | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module C - Box 3 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG03D | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module C - Box 4 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG03E | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module C - Box 5 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG03F | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module C - Box 6 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG02A | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module D - Box 1 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG02B | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module D - Box 2 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG02C | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module D - Box 3 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG02D | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module D - Box 4 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01AB40A | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module E - Box 1 | 16 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01AB40B | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module E - Box 2 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01AB40C | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module E - Box 3 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01AB40D | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | Réa adulte module E - Box 4 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10A | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box A | 16 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10B | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box B | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10C | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box C | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10D | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box D mode surpression | 16 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box D mode dépression | 16 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10F | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box E | 16 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG10E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 1 - Box F | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13A | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 1 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13A | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 2 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13B | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 3 | 16 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13C | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 4 | 29 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13D | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 5 | 29 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 6 mode surpression | 16 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCAR01DG13E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 6 mode dépression | 16 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCARS1E#22# | CTA-CVC-HL-CAR-042 | CARDIO | VASCULAIRE EQUIPEX | 57 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06A#02# | CTA-CVC-HL-CFM-005 | CFM UP1 | 602 | 15 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#03# | CTA-CVC-HL-CFM-004 | CFM UP1 | 603 | 15 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#04# | CTA-CVC-HL-CFM-001 | CFM UP1 | 604 | 15 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#05# | CTA-CVC-HL-CFM-002 | CFM UP1 | 605 | 15 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#07# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 607 | 12 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#08# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 608 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#09# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 609 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#10# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 610 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#11# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 611 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#12# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 612 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#14# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | 613 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06A#C01 | CTA-CVC-HL-CFM-006 | CFM UP1 | salle de soins | 20 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06A#13# | CTA-CVC-HL-CFM-006 | CFM UP1 | couloir | 50 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06NC70# | CTA-CVC-HL-CFM-008 | CFM UP1 | vestiaire | 8 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06ANCC04 | CTA-CVC-HL-CFM-008 | CFM UP1 | SAS | 8 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06B#16# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | 616 | 12 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#17# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | 617 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#18# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | 618 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#19# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | 619 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#20# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 620 | 12 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#21# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 621 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#22# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 622 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#23# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 623 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#24# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 624 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#25# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 625 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#26# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | 626 | 12 | 4 | 5 |  |  | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HCFM06B#83# | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | salle de soins | 30 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06B#80# | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | réserve | 14 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06B#76# | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | vestiaire UP2 | 21 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06B#C08 | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | couloir | 71 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06B#C07 | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | SAS UP2 | 7 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HCFM06B#27B | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | salle de bain | 12 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#C05 | CTA-CVC-HL-HGE-001 | HGE | Circulation zone bloc ambulatoire | 96 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#11# | CTA-CVC-HL-HGE-001 | HGE | Réserve DMS ambulatoire anésthésie | 24 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#72# | CTA-CVC-HL-HGE-002 | HGE | Bloc 1 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#71# | CTA-CVC-HL-HGE-003 | HGE | Bloc 2 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#70# | CTA-CVC-HL-HGE-001 | HGE | SAS Bloc 1 et 2 | 16 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#C07 | CTA-CVC-HL-HGE-004 | HGE | Circulation zone Bloc opératoire nord | 53 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#18# | CTA-CVC-HL-HGE-005 | HGE | Bloc 3 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#19# | CTA-CVC-HL-HGE-007 | HGE | Bloc 5 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#17# | CTA-CVC-HL-HGE-004 | HGE | SAS Bloc 3 et 5 | 16 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#14# | CTA-CVC-HL-HGE-006 | HGE | Bloc 4 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#15# | CTA-CVC-HL-HGE-008 | HGE | Bloc 6 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#13# | CTA-CVC-HL-HGE-004 | HGE | SAS Bloc 4 et 6 | 16 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#C07 | CTA-CVC-HL-HGE-009 | HGE | Circulation zone Bloc opératoire sud | 35 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#26# | CTA-CVC-HL-HGE-010 | HGE | Bloc 7 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#27# | CTA-CVC-HL-HGE-012 | HGE | Bloc 9 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#25# | CTA-CVC-HL-HGE-009 | HGE | SAS Bloc 7 et 9 | 16 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#23# | CTA-CVC-HL-HGE-011 | HGE | Bloc 8 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#24# | CTA-CVC-HL-HGE-013 | HGE | Bloc 10 | 40 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#22# | CTA-CVC-HL-HGE-009 | HGE | SAS Bloc 8 et 10 | 16 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#C08 | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Circulation zone imagerie | 45 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#38# | CTA-CVC-HL-HGE-015 | HGE | VASCULAIRE 11 A | 44 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#43# | CTA-CVC-HL-HGE-016 | HGE | VASCULAIRE 11 B | 39 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#46# | CTA-CVC-HL-HGE-017 | HGE | SCANNER | 50 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 06HHGE01B#22# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Préparation scanner | 24 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#48# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Poste d'acquisition B#48# | 11 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#49# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Poste d'interprétation B#49# | 8 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#42# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Poste d'acquisition B#42# | 9 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#41# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Poste d'interprétation B#41# | 7 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#40# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Poste d'acquisition B#40# | 8 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#34# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Réserve arsenal B#34# | 43 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#06# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Réserve arsenal B#35# | 18 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01B#35# | CTA-CVC-HL-HGE-018 | HGE | Salle de réveil | 263 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#11E | FFU-CVC-HL-HGE-001 | HGE | Unité 1 box 11 | 19 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#11D | FFU-CVC-HL-HGE-002 | HGE | Unité 1 box 12 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#11C | FFU-CVC-HL-HGE-003 | HGE | Unité 1 box 13 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#11B | FFU-CVC-HL-HGE-004 | HGE | Unité 1 box 14 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#11A | FFU-CVC-HL-HGE-005 | HGE | Unité 1 box 15 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#11# | CTA-CVC-HL-HGE-023 | HGE | Circulation unité 1 | 74 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42A | FFU-CVC-HL-HGE-006 | HGE | Unité 2 box 21 Mode surpression | 18 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42A | FFU-CVC-HL-HGE-006 | HGE | Unité 2 box 21 Mode dépression | 18 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#41# | CTA-CVC-HL-HGE-024 | HGE | SAS box 21 | 4 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42B | FFU-CVC-HL-HGE-007 | HGE | Unité 2 box 22 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42C | FFU-CVC-HL-HGE-008 | HGE | Unité 2 box 23 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42E | FFU-CVC-HL-HGE-009 | HGE | Unité 2 box 24 | 18 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42D | FFU-CVC-HL-HGE-010 | HGE | Unité 2 box 25 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#42# | CTA-CVC-HL-HGE-024 | HGE | Circulation unité 2 | 64 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#23A | FFU-CVC-HL-HGE-011 | HGE | Unité 3 box 31 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#23B | FFU-CVC-HL-HGE-012 | HGE | Unité 3 box 32 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#23C | FFU-CVC-HL-HGE-013 | HGE | Unité 3 box 33 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#23D | FFU-CVC-HL-HGE-014 | HGE | Unité 3 box 34 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#23E | FFU-CVC-HL-HGE-015 | HGE | Unité 3 box 35 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#23# | CTA-CVC-HL-HGE-024 | HGE | Circulation unité 3 | 78 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#44E | FFU-CVC-HL-HGE-016 | HGE | Unité 4 box 41 | 18 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#44D | FFU-CVC-HL-HGE-017 | HGE | Unité 4 box 42 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#44C | FFU-CVC-HL-HGE-018 | HGE | Unité 4 box 43 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#44B | FFU-CVC-HL-HGE-019 | HGE | Unité 4 box 44 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#44A | FFU-CVC-HL-HGE-020 | HGE | Unité 4 box 45 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#44# | CTA-CVC-HL-HGE-022 | HGE | Circulation unité 4 | 69 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45A | FFU-CVC-HL-HGE-021 | HGE | Unité 2 box 51 Mode surpression | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45A | FFU-CVC-HL-HGE-021 | HGE | Unité 2 box 51 Mode dépression | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#49# | CTA-CVC-HL-HGE-022 | HGE | SAS box 51 | 5 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45B | FFU-CVC-HL-HGE-022 | HGE | Unité 5 box 52 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45C | FFU-CVC-HL-HGE-023 | HGE | Unité 5 box 53 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45D | FFU-CVC-HL-HGE-024 | HGE | Unité 5 box 54 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45E | FFU-CVC-HL-HGE-025 | HGE | Unité 5 box 55 | 18 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#45# | CTA-CVC-HL-HGE-022 | HGE | Circulation unité 5 | 60 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#56A | FFU-CVC-HL-HGE-026 | HGE | Unité 6 box 61 | 19 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#56B | FFU-CVC-HL-HGE-027 | HGE | Unité 6 box 62 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#56C | FFU-CVC-HL-HGE-028 | HGE | Unité 6 box 63 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#56D | FFU-CVC-HL-HGE-029 | HGE | Unité 6 box 64 | 19 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#56E | FFU-CVC-HL-HGE-030 | HGE | Unité 6 box 65 | 18 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#56# | CTA-CVC-HL-HGE-021 | HGE | Circulation unité 6 | 60 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#62E | FFU-CVC-HL-HGE-031 | HGE | Unité 7 box 71 | 20 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#62D | FFU-CVC-HL-HGE-032 | HGE | Unité 7 box 72 | 20 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#62C | FFU-CVC-HL-HGE-033 | HGE | Unité 7 box 73 | 20 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#62B | FFU-CVC-HL-HGE-034 | HGE | Unité 7 box 74 | 20 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#62A | FFU-CVC-HL-HGE-035 | HGE | Unité 7 box 75 | 20 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 06HHGE01A#62# | CTA-CVC-HL-HGE-021 | HGE | Circulation unité 7 | 59 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Plafond soufflant salle lyophilisation | 3 | 4 | 5 | A | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Salle lyophilisation | 16 | 4 | 5 | B | 2 | Diffuseur |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Salle de désertissage et sertissage | 19 | 3 | 7 | C | 2 | Diffuseur |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Sas Personnel accés lyophilisation SAS 003 | 6 | 2 | 8 | D | 2 | Diffuseur |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Salle de confection des lots | 61 | 3 | 7 | C | 2 | Diffuseur |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Sas d'accés salle de sertissage SAS 002 | 4 | 2 | 8 | D | 2 | Diffuseur |  | 0
|  |  | LACTARIUM | Sas d'accés salle de confection des lots | 6 | 2 | 8 | D | 2 | Diffuseur |  | 0
| PRIX TOTAL € HT | [10 empty] | 0
| PRIX TOTAL € TTC | [10 empty] | 0

## GHSA
PRIX GLOBAL FORFAITAIRE SALLES CLASSEES GROUPE HOSPITALIER SAINT ANDRE
23 | CODE RGU | N° GMAO CTA | BATIMENT | SECTEUR DESSERVI | SURFACE DU LOCAL EN M2 | CLASSE DE RISQUE | CLASSE ISO | CLASSE BPP-BPF | Fréquence Qualification par An | SOUFFLAGE | Prix Unitaire € HT | Prix Total € HT
1 | 02SUGR00##20# | CTASA-00005 | Urgences | Box gyneco | 20 | 2 | 8 |  | 1box/an | Diffuseur
1 | 02SUGR00##19# |  | Urgences | Box suture | 19.9 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##20A | CTASA-00002 | Urgences | SAS Box rea protégés 4 | 3 | 2 | 8 |  | 1box et sas /an en surpression et dépression | Diffuseur
1 | 02SURG01##20# |  | Urgences | Box rea protégés 4 | 19.8 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##06A |  | Urgences | SAS Box rea protégés 5 | 3 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##06# |  | Urgences | Box rea protégés 5 | 19.8 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SVHO0000D27 | CTASA-00029 | Batiment historique | sas patient | 10.9 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SVHO0000D19 |  | Batiment historique | vestiaire | 6.9 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SVHO000020# |  | Batiment historique | vasculaire poste 10 | 45 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SLAB01##13B | CTASA-00050 | Labo | sas personnel prépa STE | 5 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SLAB01##13A |  | Labo | sas matèriels prépa STE | 4.4 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SLAB01##13# |  | Labo | Salle prépa STE | 21 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SLAB01##12A | CTASA-00051 | Labo | sas personnel reconstitution | 4.8 | 3 | 8 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SLAB01##12A |  | Labo | sas matèriels reconstitution | 4.5 | 3 | 8 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SLAB01##12# |  | Labo | Salle reconstitution | 50 | 3 | 8 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SURG01##17# | CTASA-0001 | Urgences | Chambre réa 1 | 20 | 2 | 8 |  | 1box/an | Diffuseur
1 | 02SURG01##18# |  | Urgences | Chambre réa 2 | 21 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##19# |  | Urgences | Chambre réa 3 | 20 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##07# |  | Urgences | Chambre réa 6 | 19 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##08# |  | Urgences | Chambre réa 7 | 19 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SURG01##09# |  | Urgences | Chambre réa 8 | 19 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur
1 | 02SVHOS10502# | CTASA-00059 | Batiment historique | sas bloc dermato | 7 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
1 | 02SVHOS10501# |  | Batiment historique | bloc dermato | 22 | 3 | 7 |  | 1/an | Diffuseur
| PRIX TOTAL € HT | [10 empty] | 0
| PRIX TOTAL € TTC | [10 empty] | 0

## GHP
PRIX GLOBAL FORFAITAIRE SALLES CLASSEES GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN
251 | CODE RGU | N° GMAO CTA | BATIMENT | SECTEUR DESSERVI | SURFACE DU LOCAL EN M2 | VOLUME DU LOCAL EN M3 | CLASSE DE RISQUE | CLASSE ISO | CLASSE BPP-BPF | Fréquence Qualification par An | SOUFFLAGE | Prix Unitaire € HT | Prix Total € HT
1 | 03PBTE03HX579 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 1 | 43 | 126.9 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX656 | CTA-15 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 1 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX655 | CTA-15 | TRIPODE/BT | sas chir bloc1 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX577 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 2 | 43 | 126.9 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX653 | CTA-15 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 2 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX654 | CTA-15 | TRIPODE/BT | sas chir bloc2 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX576 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 3 | 43 | 126.9 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX652 | CTA-15 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 3 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX651 | CTA-15 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 3 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX574 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 4 | 43 | 126.9 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX649 | CTA-15 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 4 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX650 | CTA-15 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 4 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03HX573 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 5 | 43 | 151.2 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL648 | CTA-15 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 5 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL647 | CTA-15 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 5 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL571 | CTA-20 | TRIPODE/BT | BLOC 6 | 44 | 129.8 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03JL645 | CTA-20 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 6 | 11 | 27.5 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL646 | CTA-20 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 6 | 9.8 | 25 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL568 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 7 | 37.8 | 113.4 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL566 | CTA-15 | TRIPODE/BT | BLOC 8 | 37.3 | 111.9 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03JL570 | CTA-15 | TRIPODE/BT | sas bloc 7-8 | 46 | 138 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03IX629 | CTA-225 | TRIPODE/BT | Bloc 10 | 52 | 156 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03IX676 | CTA-225 | TRIPODE/BT | sas bloc 10 | 9 | 22.5 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03IX630 | CTA-226 | CTA-226 | bloc 11 | 45 | 135 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03IX677 | CTA-226 | CTA-226 | sas bloc 11 | 9 | 22.5 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03IX632 | CTA-227 | TRIPODE/BT | bloc 12 | 40 | 120 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03IX680 | CTA-227 | TRIPODE/BT | sas bloc 12 | 9 | 30 | 3 | 7 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03IX682 | CTA-145 REC 147,148 | TRIPODE/BT | bloc 13 | 44 | 132 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03IX681 | CTA-145 REC 147,148 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 13 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03KM686 | CTA-145 REC 147,148 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 13 | 9 | 22.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03IX635 | CTA 149 REC 151,152 | TRIPODE/BT | bloc 14 | 43 | 129 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03IX684 | CTA 149 REC 151,152 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 14 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03IX683 | CTA 149 REC 151,152 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 14 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03KM636 | CTA 16 RCY 111 | TRIPODE/BT | bloc 15 | 44 | 120 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03KM685 | CTA 16 RCY 111 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 15 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03KM686 | CTA 16 RCY 111 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 15 | 8 | 20 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03KM638 | CTA 16 RCY 112 | TRIPODE/BT | bloc 16 | 44 | 120 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03KM688 | CTA 16 RCY 112 | TRIPODE/BT | Sas patient bloc 16 | 12 | 30 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03KM687 | CTA 16 RCY 112 | TRIPODE/BT | sas chir bloc 16 | 11 | 27.5 | 2 | 8 |  | 1 | Grilles |  | 0
1 | 03PBTE03KM639 | CTA 127,128 | TRIPODE/BT | bloc 17 | 43 | 125 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03KM641 | CTA 229 | TRIPODE/BT | bloc 18 | 44 | 128 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTE03KM640 | CTA 130 | TRIPODE/BT | sas matériel bloc 17 et 18 | 4.5 | 11 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE03KM643 | CTA 16 | TRIPODE/BT | sas patient bloc 17 et 18 | 16 | 40 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE03KM642 | CTA 16 | TRIPODE/BT | Arsenal Blocs 17 et 18 | 28 | 70 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PMAT001B003 | CTA 209 | MATERNITE | bloc n°1 | 38.9 | 113 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PMAT001B006 | CTA 210 | MATERNITE | bloc n°2 | 37.7 | 109.3 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PMAT001B010 | CTA 211 | MATERNITE | bloc n°3 | 40.7 | 118 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PMAT001B002 | CTA 212 | MATERNITE | bloc n°4 | 40.7 | 109.6 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PMAT001B027 | CTA 213 | MATERNITE | bloc n°5 | 38.9 | 115.1 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PMAT001B031 | CTA 214 | MATERNITE | bloc n°6 | 37.4 | 108.5 | 3 | 7 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PMAT002B022 | CTA 215 | MATERNITE | Labo FIV rch | 45.7 | 107.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PMAT002B010 | CLA 173 CLIM | MATERNITE | Labo FIV s/sol | 22.9 | 57.25 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTES1KM19A | CTA -7.1 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | s/sol ambulatoire Bloc n°1 | 44 | 114.4 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTES1KM19B | CTA-7.2 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | s/sol ambulatoire Bloc n°2 | 40.9 | 106.3 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTES1KM20A | CTA -7.1 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | sas bloc 1 et 2 | 20.6 | 51.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTES1KM17A | CTA-7.3 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | s/sol ambulatoire Bloc n°3 | 42.1 | 109.4 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTES1KM17B | CTA-7.3 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | sas bloc 3 | 17.3 | 43.3 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTES1KM26A | CTA-7.4 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | s/sol ambulatoire Bloc n°4 | 45.9 | 119.34 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTES1KM38B | CTA-7.4 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | sas bloc n° 4 | 16.7 | 36.74 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PUND00CX077 | CTA-116 | URGENCES | Bloc 1 s/sol urgences | 51.96 | 152.4 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PUND00CX081 | CTA-117 | URGENCES | Bloc 2 s/sol urgences | 49.5 | 148.5 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PUND00CX76-79-80 | CTA-119 | URGENCES | SAS blocs n°1 et 2 | 12.6 | 30.4 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PUND00CX087 | CTA-118 | URGENCES | Bloc 3 s/sol urgences | 44.3 | 132.9 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PUND00CX091 | CTA-144 | URGENCES | Bloc 4 s/sol urgences | 44.3 | 123.9 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PUND00CX86-88-90 | CTA-119 | URGENCES | SAS blocs n°3 et 4 | 12.6 | 35 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX031 | CTA-175 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest Bloc n° 1 | 36.9 | 111.1 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX033 | CTA-176 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest Bloc n° 2 | 36.9 | 111.1 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX032 | CTA-181 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest sas blocs 1 et 2 | 25.1 | 60.2 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX035 | CTA-177 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest Bloc n° 3 | 36.6 | 109.8 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX037 | CTA-178 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest Bloc n° 4 | 36.6 | 109.8 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX036 | CTA-181 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest sas blocs 3 et 4 | 38 | 63.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX039 | CTA-179 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest Bloc n° 5 | 38 | 115 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX042 | CTA-180 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest Bloc n° 6 | 43.1 | 129.3 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX041 | CTA-181 | POLE OUEST | Secteur 1 ouest sas blocs 5 et 6 | 28 | 67.2 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX046 | CTA-185 | POLE OUEST | Secteur 1 est Bloc n° 7 | 43.1 | 129.3 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX048 | CTA-186 | POLE OUEST | Secteur 1 est Bloc n° 8 | 38 | 114 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX047 | CTA-191 | POLE OUEST | Secteur 1 est sas blocs 7 et 8 | 28 | 67.2 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX051 | CTA-187 | POLE OUEST | Secteur 1 est Bloc n° 9 | 36.9 | 111.1 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX053 | CTA-188 | POLE OUEST | Secteur 1 est Bloc n° 10 | 39 | 117 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX052 | CTA-191 | POLE OUEST | Secteur 1 est sas blocs 9 et 10 | 27.3 | 66.3 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX055 | CTA-189 | POLE OUEST | Secteur 1 est Bloc n°11 | 36.9 | 110.7 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX057 | CTA-190 | POLE OUEST | Secteur 1 est Bloc n°12 | 36.6 | 109.8 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU02AX056 | CTA-191 | POLE OUEST | Secteur 1 est sas blocs 11 et 12 | 25.1 | 60.2 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX034 | CTA-103 | POLE OUEST | Balnéation 1 - 1° etage | 27.4 | 78.37 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX036 | CTA-104 | POLE OUEST | Balnéation 2 - 1° etage | 27.4 | 72.95 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX035 | CTA-198 | POLE OUEST | Balneation sas blocs 1 et 2 | 10.5 | 41.94 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX117 | CTA-199 | POLE OUEST | réa brulés zone ouest ch n° 2 | 25 | 62.4 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX115 | CTA-199 | POLE OUEST | réa brulés zone ouest ch n° 4 | 21.5 | 51.6 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AXS21 | CTA-198 | POLE OUEST | sas commun ch n° 2 et 4 | 7 | 16.8 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX112 | CTA-199 | POLE OUEST | réa brulés zone ouest ch n° 6 | 20.2 | 48.48 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX109 | CTA-199 | POLE OUEST | réa brulés zone est ch n° 8 | 20 | 48 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AXS19 | CTA-198 | POLE OUEST | sas commun ch n° 6 et 8 | 7 | 16.8 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX049 | CTA-200 | POLE OUEST | réa brulés zone est ch n° 1 | 26.1 | 62.4 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX048 | CTA-200 | POLE OUEST | réa brulés zone est ch n° 3 | 22.1 | 53.04 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AXS22 | CTA-198 | POLE OUEST | sas commun ch n° 1 et 3 | 6.7 | 16.08 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX043 | CTA-200 | POLE OUEST | réa brulés zone est ch n° 5 | 20.6 | 49.44 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX041 | CTA-200 | POLE OUEST | réa brulés zone ouest ch n° 7 | 20.3 | 48.72 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPOU01AX020 | CTA-198 | POLE OUEST | sas commun ch n° 5 et 7 | 7 | 16.8 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX119 | CTA-191 | POLE OUEST | reserve soluté | 10.2 | 23.05 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AX051 | CTA-181 | POLE OUEST | salle de réunion (ancienne reserve kiné) | 22.5 | 54.68 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPOU01AXC5A | CTA-181 | POLE OUEST | sas réa brûlé | 15.6 | 51.48 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC105 | CTA-4 | TRIPODE | bloc n° 1 (B) | 46 | 120 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI08BC103 | CTA-4 | TRIPODE | bloc n° 2 (A) | 41 | 107 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI08BC104 | CTA-4 | TRIPODE | sas blocs 1 et 2 | 23 | 57.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC003 | CTA-272 | TRIPODE | bloc n° 3 | 23.9 | 171 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI08BC102 | CTA-272 | TRIPODE | bloc n° 4 | 42.1 | 109 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI08BC002 | CTA 274 | TRIPODE | sas blocs 3 et 4 | 24.2 | 60.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC008 | CTA 273 | TRIPODE | salle SSPI | 90.7 | 244.89 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC112 | CTA 274 | TRIPODE | péristérilisation | 14.7 | 36.75 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC005 | CTA 273 | TRIPODE | réserve anesthésie | 21.6 | 54 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC109 | CTA 273 | TRIPODE | pharmacie | 15.5 | 38.75 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC006 | CTA 273 | TRIPODE | réserve matériel roulant | 21.3 | 53.25 | 2 | 8 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC03C | CTA 272 | TRIPODE | contrôle salle hybride | 10.1 | 25.25 | 3 | 7 |  |  | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC10B | CTA273 | TRIPODE | arsenal stérile A | 32.1 | 86.67 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BC113 | CTA 274 | TRIPODE | arsenal stérile B | 27.9 | 69.75 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI08BCC02-S02-C01-C1A | CTA 273 / 274 | TRIPODE | circulation centrale | 131.3 | 328.25 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE00JL629 | CTA-158 | Bloc /TECH | Radio bloc n°8 Radio | 60 | 180 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE00JL631 | CTA-132A | Bloc /TECH | Radio bloc n° 9 Radio | 49.32 | 120 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE00JL631 | CTA-132B | Bloc /TECH | Radio bloc n° 10 Radio | 46.42 | 120 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX013 | CTA-45 | PHARMACIE | labo preparation | 30.8 | 76.7 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX046 | CTA-45 | PHARMACIE | piéce stockage | 4.5 | 11.1 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX045 | CTA-45 | PHARMACIE | piéce laverie | 4.9 | 12.1 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX047 | CTA-45 | PHARMACIE | piéce pesée | 4.5 | 11.2 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX048 | CTA-45 | PHARMACIE | piéce PSM | 5.1 | 12.6 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX044 | CTA-45 | PHARMACIE | bureau | 5.6 | 13.8 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPHA00AX021 | CTA-45 | PHARMACIE | sas | 8.5 | 21.3 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPED06BX074 | CTA-95 CTA-96 | Pédiatrique | Chambre stérile 1 | 12.7 | 32.5 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPED06BX072 | CTA-95 CTA-96 | Pédiatrique | Chambre stérile 2 | 13.5 | 32.5 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPED06BX070 | CTA-95 CTA-96 | Pédiatrique | Chambre stérile 3 | 13.1 | 31 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPED06BX068 | CTA-95 CTA-96 | Pédiatrique | Chambre stérile 4 | 12.6 | 32 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPED06BX066 | CTA-95 CTA-96 | Pédiatrique | Chambre stérile 5 | 13.33 | 33.3 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPED06BX064 | CTA-95 CTA-96 | Pédiatrique | Chambre stérile 6 | 12.43 | 31.1 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPED06BX060 | CTA-94 | Pédiatrique | sas entrée / vestiaires | 14.7 | 36.75 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPED06BX061 03PPED06BX062 | CTA-94 | Pédiatrique | espace de circulation + salle de jeux | 63.8 | 159.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPED06BX063 | CTA-94 | Pédiatrique | Unité ménagére | 2 | 5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPED06BX076 | CTA-94 | Pédiatrique | Détente personnel / Transmissions | 34.7 | 86.75 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPED06BX077 | CTA-94 | Pédiatrique | Salle de bain | 9.4 | 23.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PSTES1JL774 | CTA_00168 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | zone de stockage sterile | 312.6 | 915.3 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PSTES1JL783 | CTA_00168 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | zone de conditionnement | 434.8 | 1073.25 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTESIX890 | CTA_00155 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | Cytostatique labo n° 2 chimio | 23.2 | 55.9 | 4 | 5 | BPP | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTESIX901-904 | CTA_00156 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | Cyto sas habillage | 5.6 | 12.9 | 3 | 7 | BPP | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PBTESIX905 | CTA_00157 | BLOC /TECH TRIPODE SOUS SOL | Cytostatique labo n°1 nutrition | 30.3 | 72.7 | 4 | 5 | BPP | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI00BC134 | CTA 75 | MED NUCL | CONTROLE QUALITE | 14.5 | 36.25 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI00BC108 | CTA 75 | MED NUCL | RADIO PHARMACIE | 19.3 | 48.25 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI00BC08A | CTA 75 | MED NUCL | LABO HEMATO | 10.1 | 25.25 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI00BC109 | CTA 75 | MED NUCL | Salle BOA | 14.8 | 44.4 | 4 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI00BCS02 | CTA 75 | MED NUCL | SAS PERSONNEL | 3.72 | 9.3 | 2 | 8 | BPP | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04BC014 | CTA_0003 | TRIPODE | box 14 pression + | 13.5 | 36.16 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04BC014 | CTA_0003 | TRIPODE | box 14 pression - | 13.5 | 36.16 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04BC015 | CTA_0003 | TRIPODE | box 15 pression + | 13.9 | 36.25 | 2 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04BC015 | CTA_0003 | TRIPODE | box 15 pression - | 13.9 | 36.25 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04FG043 | CTA_0010 | TRIPODE | box 43 pression + | 21.7 | 35.73 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04FG043 | CTA_0010 | TRIPODE | box 43 pression - | 21.7 | 35.73 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04FG042 | CTA-0010 | TRIPODE | box 42 pression + | 21.4 | 38.66 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI04FG042 | CTA_0010 | TRIPODE | box 42 pression - | 21.4 | 38.66 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01DE686 | CTA-12 | TRIPODE | box 81 pression + | 12 | 26.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01DE686 | CTA-12 | TRIPODE | box 81 pression - | 12 | 26.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01DE683 | CTA-12 | TRIPODE | sas box 81 | 7.6 | 16.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01DE685 | CTA-12 | TRIPODE | box 82 pression + | 11.9 | 26.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01DE685 | CTA-12 | TRIPODE | box 82 pression - | 11.9 | 26.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01DE684 | CTA-12 | TRIPODE | sas box 82 | 7.6 | 16.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01BC010 | CTA-51 | TRIPODE | Box 205 pression + | 18.8 | 47 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI01BC010 | CTA-51 | TRIPODE | Box 205 pression - | 18.8 | 47 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI01BCS05 | CTA-51 | TRIPODE | SAS Box 205 | 7.1 | 17.75 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI01BC016 | CTA-52 | TRIPODE | Box 409 pression + | 16.9 | 41.25 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI01BC016 | CTA-52 | TRIPODE | Box 409 pression - | 16.9 | 41.25 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PTRI01BCS06 | CTA-52 | TRIPODE | SAS Box 409 | 10 | 25.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC013 | CTA 75.2 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre n°12 | 12.9 | 31.1 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC014 | CTA 75.2 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre n°13 | 12.8 | 32 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC015 | CTA 75.2 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre n°14 | 12.8 | 32 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC016 | CTA 75.2 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre n°15 | 12.9 | 32.9 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC017 | CTA 75.2 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre n°16 | 12.8 | 32 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC007 | CTA 75.3 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre 7 | 12.2 | 29.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC008 | CTA 75.3 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre 8 | 12.1 | 29.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC009 | CTA 75.3 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre 9 | 12.1 | 29.2 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC010 | CTA 75.3 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre 10 | 12.2 | 29.74 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PTRI05BC011 | CTA 75.3 | TRIPODE | 5° Aile 1 chambre 11 | 12.1 | 29.5 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE01HX615 | CTA 6.2 | TRIPODE/BT | P3 labo n°1 | 22.8 | 56.03 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE01HX616 | CTA 6.2 | TRIPODE/BT | P3 labo n°2 | 10.9 | 27.35 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE01HX650 | CTA 6.2 | TRIPODE/BT | P3 labo n°3 | 16.9 | 41.05 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE01HXS03 | CTA 6.2 | TRIPODE/BT | P3 sas entrée | 4 | 9.72 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PBTE01HXS02 | CTA 6.2 | TRIPODE/BT | P3 sas sortie | 3.9 | 9.27 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01AX002 | CTA 243 | URB | Bloc n°1 Hybride | 71.17 | 193.49 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | URB01AX001 | CTA 245 | URB | Bloc n°2 | 46.44 | 134.68 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | URB01AX003 | CTA 244 | URB | Bloc n°3 | 43.33 | 125.65 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | URB01AX004 | CTA 242 | URB | Bloc n°4 | 45.23 | 131.17 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | URB01BX004 | CTA 241 | URB | Bloc n°5 Endoscopie | 27.21 | 78.91 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01BX002 | CTA 239 | URB | Bloc n°6 | 46.55 | 134 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | URB01BX003 | CTA 238 | URB | Bloc n°7 | 42.33 | 122.76 | 4 | 5 |  | 1 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | URB01BX004 | CTA 240 | URB | bloc n°8 Laser | 27.27 | 79.08 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01AXS01 | CTA 247 | URB | Sas bloc 1,2,3,4 | 134.14 | 362.18 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01BXS02 | CTA 248 | URB | Sas bloc 5,6,7,8 | 101.02 | 272.75 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01AX008 | CTA 247 | URB | ARS STE | 71.17 | 190.74 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01AX005 | CTA 247 | URB | RANG USAGE UNIQUE | 32.85 | 88.7 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01BX06A | CTA 248 | URB | NETT ENDO SALE | 14.86 | 39.38 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01BX06B | CTA 248 | URB | NETT ENDO PROPRE | 12.43 | 33.69 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01BXS02 | CTA 248 | URB | SAS 2 | 7.87 | 21.41 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01BX005 | CTA 248 | URB | DESH | 1.81 | 4.85 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01CX022 | CTA 249 | URB | SALLE DE REVEIL | 150.38 | 406.03 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01CX024 | CTA 249 | URB | BOX 11 SSPI | 14.46 | 39.04 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB01CX023 | CTA 249 | URB | BOX 12 SSPI | 12.36 | 33.38 | 3 | 7 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX007 | CTA 253 | URB | BOX 1 Réa | 19.2 | 53.69 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX006 | CTA 253 | URB | BOX 2 Réa | 19.31 | 51.6 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX005 | CTA 253 | URB | BOX 3 Réa | 19.2 | 52.82 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX004 | CTA 253 | URB | BOX 4 Réa | 23.4 | 63.6 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX003 | CTA 253 | URB | BOX 5 Réa | 23 | 62.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX002 | CTA 253 | URB | BOX 6 Réa | 22.8 | 62 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX001 | CTA 253 | URB | BOX 7 Réa | 23.3 | 63.1 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FX016 | CTA 253 | URB | BOX 8 Réa | 22.73 | 60.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03FXC02 | CTA 253 | URB | Circulation Réa | 104.32 | 260.8 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX004 | CTA 254 | URB | BOX 9 Réa | 21.3 | 58.05 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX003 | CTA 254 | URB | BOX 10 Réa | 21.4 | 58.2 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX002 | CTA 254 | URB | BOX 11 Réa | 21.82 | 57.3 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX001 | CTA 254 | URB | BOX 12 Réa | 22.4 | 60.9 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX016 | CTA 254 | URB | BOX 13 Réa | 20.3 | 55 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX015 | CTA 254 | URB | BOX 14 Réa | 20.5 | 55.7 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX014 | CTA 254 | URB | BOX 15 Réa | 20.4 | 55.4 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DX013 | CTA 254 | URB | BOX 16 Réa | 26.12 | 69.3 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03DXC02 | CTA 254 | URB | Circulation Réa | 119.46 | 298.65 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX007 | CTA 255 | URB | BOX 17 Réa | 14.8 | 40.3 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX006 | CTA 255 | URB | BOX 18 Réa | 14.9 | 40.87 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX005 | CTA 255 | URB | BOX 19 Réa | 15.08 | 41.3 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX004 | CTA 255 | URB | BOX 20 Réa | 15.5 | 42.1 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX002 | CTA 255 | URB | BOX 21 Réa | 15.55 | 42.1 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX001 | CTA 255 | URB | BOX 22 Réa | 15.1 | 41 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX013 | CTA 255 | URB | BOX 23 Réa | 14.9 | 40.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03AX012 | CTA 255 | URB | BOX 24 Réa | 14.8 | 40.2 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX001 | CTA 256 | URB | BOX 25 SC | 14.3 | 38.6 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX002 | CTA 256 | URB | BOX 26 SC | 14.4 | 38.8 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX003 | CTA 256 | URB | BOX 27 SC | 14.3 | 38.6 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX004 | CTA 256 | URB | BOX 28 SC | 14.5 | 39.1 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX005 | CTA 256 | URB | BOX 29 SC | 14.4 | 39.29 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX013 | CTA 256 | URB | BOX 30 SC | 13.63 | 46.9 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX012 | CTA 256 | URB | BOX 31 SC | 16.68 | 44.5 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BX011 | CTA 256 | URB | BOX 32 SC | 16.4 | 43.09 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BXC01 | CTA 256 | URB | circulation 1 SC | 36.2 | 140.97 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB03BXC02 | CTA 256 | URB | circulation 2 | 59.96 | 161.89 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB00BX001 | CTA 246 | URB | Salle déchocage | 117.38 | 316.93 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | URB00BX01A | CTA 246 | URB | Poste de surveillance | 21.24 | 57.35 | 2 | 8 |  | 1 | Diffuseur |  | 0
1 | 03PPEDS1EXS03 | CTA 234 | LACTARIUM | Sas personnel lactarium | 5.6 | 14 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1EXS18 | CTA 234 | LACTARIUM | Sas habillage laboratoire | 2.7 | 6.8 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1E118 | CTA 234 | LACTARIUM | Laboratoire traitement du lait | 10.9 | 29.8 | 3 | 7 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1CX119 | CTA 234 | LACTARIUM | Local décontamination | 6.6 | 16.5 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1CEC01 | CTA 234 | LACTARIUM | Circulation | 12.2 | 31 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1EX117 | CTA 234 | LACTARIUM | Pasteurisation | 43.8 | 110 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1CXS02 | CTA 234 | LACTARIUM | Sas sortie matériel sale | 5.8 | 14.5 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1EX104 | CTA 235 | LACTARIUM | Biberonnerie | 57.5 | 144 | 3 | 7 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1EXS04 | CTA 235 | LACTARIUM | Sas personnel Biberonnerie | 4.6 | 11.5 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1EX102 | CTA 234 | LACTARIUM | Réserve boites de lait | 8.4 | 21 | 3 | 7 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1CXS06 | CTA 234 | LACTARIUM | Sas distribution du lait | 11.9 | 29.8 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
1 | 03PPEDS1EXS05 | CTA 234 | LACTARIUM | Sas décontamination (triangle) | 12.6 | 31.5 | 2 | 8 | BPP | 2 | Plafond Filtrant |  | 0
| PRIX TOTAL € HT | [11 empty] | 0
| PRIX TOTAL € TTC | [11 empty] | 0