## DPGF
Date : 07/25 Ind. 0 | Annnexe finanicère - DPGF | MARCHE PUBLIC 2025-1398 CHAUFFAGE CLIMATISATION |  |  |  | DCE
Maître d'Ouvrage : | INRIA | Lot 01 Chauffage - Climatisation
Bureau d'étude technique et Maître d'Œuvre (MOE) : | SIRETEC INGENIERIE | légende : "Ens" et "ens" signifient "ensemble" ; "Incl." et "incl." signifient "inclus" ; "Exist" signifie "Existant".
Opération : | Remplacement de la production de chauffage et de climatisation
Poste | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix unitaire € Hors Taxes | Prix total € Hors Taxes
Tranche Ferme (solution de base)
Généralités
| Etudes et plans d'exécution | ens
| Dossier des ouvrages exécutés | ens
| Calfeutrement, percements, rebouchements | ens
| Essais et mise en service | ens
| Formation | Incl.
Sous-total / Généralités
Travaux préparatoire
| Etat des lieux | Ens
| Cloture de chantier | ml
| Installation de chantier | Ens
| Panneaux de chantier | Ens
| Raccordement assainissement | Ens
| Raccordement eau | Ens
| Raccorcement electriques | Ens
| Evacuation des gravats | Ens
Sous-total / Travaux préparatoire
TRAVAUX PREALABLE
| Isolement et consignation des réseaux | ens
| Vidange des installations | ens
| Dépose des installations de chauffage | ens
| Dépose des installations de rafraîchissement | ens
| Evacuation en décharge contrôlée | ens
Sous-total / Travaux préalable
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
Production de chaleur
Pompe à Chaleur
| Pompe à chaleur - Haute Température | ens
| P : … … … … … Kw | incl.
| Puissance calorifique (A7/W60) : … … … … … Kw | incl.
| COP (A7W60) | incl.
| Puissance calorifique (A-9/W60) : … … … … … Kw | incl.
| COP (A-9W60) | incl.
| Pompe à chaleur - Haute Température | ens
| P : … … … … … Kw | incl.
| Puissance calorifique (A7/W60) : … … … … … Kw | incl.
| COP (A7W60) | incl.
| Puissance calorifique (A-9/W60) : … … … … … Kw | incl.
| COP (A-9W60) | incl.
| Compris pompe de circulation double par unité | Incl.
| Mise en service | ens
| Garantie constructeur | incl.
Sous-total / Pompe à Chaleur
Volume tampon
| Ballon tampon | ens
| Volume utile : … … … … … L | incl.
ø : … … … … …. x … … … … … ht
Finition et classement Calorifuge : … … … … … - M…
| UA : .. … … … … W/K | incl.
| Compris raccordement | Incl.
| Compris accessoires | Incl.
Sous-total / Volume tampon
Bouteille de découplage
| Bouteille de découplage | ens
| Volume utile : … … … … … L | incl.
Nb piquage : … … … … …
ø : … … … … …. x … … … … … ht
| Compris raccordement | Incl.
| Compris accessoires | Incl.
Sous-total / Bouteille de découplage
Vase d'expansion
| Vase d'expansion selon CCTP | ens
| Marque : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Modèle : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Volume : … … … … … … … … … … …. L | Incl.
Sous-total / Vase d'expansion
Remplissage
| Vanne d'isolement sur piquage | u
| Filtre à tamis | u
| Vanne d'isolement | u
| Compteur EF à impulsions | u
| Manomètre spécial contrôle remplissage | u
| Pot d'introduction de réactifs | u
Sous-total / Remplissage
Désemboueur
| Désemboueur | ens
| Corps en acier traité en résine polyester | Incl.
| Filtre à poche en polyester à mailles variable | Incl.
| Barreau magnétique | Incl.
| Pompe de charge mono 220 v | Incl.
| Vannes d’isolement | Incl.
| Manomètres inox à bains de glycérine | Incl.
| Vanne de chasse ou de prélèvement | Incl.
| Purgeur automatique gros débit | Incl.
| Marque : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Modèle : … … … … … … … … … … …. | Incl.
Sous-total / Désemboueur
Évacuation des surverses
| Réseau PVC | ens
| Accessoires (entonnoirs, siphon etc…) | Incl.
Sous-total / Évacuation des surverses
Ventilation Haute & Basse
| Disposition existante | Exist
Sous-total / Ventilation Haute & Basse
Divers
| Robinet de puisage 15/21 | Exist
| Schéma électrique armoire | ens
| Schéma de principe sous cadre plexiglas taille A1 | ens
| Notices exploitation et entretien | ens
| Etiquettes de repérage des appareils et réseaux | ens
| Consignes et livret de sécurité en cas d'incident | ens
| Extincteur | Exist
Sous-total / Divers
Nettoyage du local
| Nettoyage du local | ens
Sous-total / Nettoyage du local
Mise en service
| Mise en service selon CCTP | incl.
Sous-total / Mise en service
Sous-total / Production de chaleur
Circuit primaire
| Tubes Acier - DN 150 | ml
| Tubes Acier - DN 125 | ml
| Tubes Acier - DN 100 | ml
| Tubes Acier - DN 80 | ml
| Tubes Acier - DN 65 | ml
| Tubes Acier - DN 50 | ml
Sous-total / Circuit Primaire
Circuit secondaire
| Tube | ml
| Pompe double à débit variable | u
| Modèle : … … … … … | Incl.
| Compris soupape de pression différentielle | Incl.
| Compris manchon anti-vibratile | Incl.
| Compris vanne d'isolement | Incl.
| Compris Manomètres et Thermomètres en amont et aval | Incl.
| Compris accessoires | Incl.
Sous-total / Circuit Secondaire
Traçage électrique
| Traçage électrique | ml
| Compris câblage divers | Incl.
Sous-total / Traçage électrique
Calorifuges
En extérieur
Calorifuge finition PVC Classe 5
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 200 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 150 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 125 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 100 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 90 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 80 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 65 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 50 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 40 | ml
| Compris isolation des différents organes, calorifuge à façon | m²
| Circulateurs, raccords, vanneries, compteurs etc… | Incl.
Sous-total / Calorifuge - En Extérieur
Local technique
| Calorifuge finition PVC Classe 4 | ens
| Caloriffuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 200 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 150 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 125 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 100 | ml
| Compris isolation des différents organes, calorifuge à façon | m²
| Circulateurs, raccords, vanneries, compteurs etc… | Incl.
Sous-total / Calorifuge - Local technique
Sous-total / Calorifuge
Etiquettage et signalétique
| Etiquettage des réseaux, fluides, A/R, sens de distribution | ens
Sous-total / Etiquettage et signalétique
Sous-total / CHAUFFAGE
RAFRAICHISSEMENT
Production de refroidissement
Groupe froid
| Groupe froid | ens
| Puissance frigorifique (A35/W7) : … … … … … Kw | incl.
| EER (A35W7) | incl.
| Mise en service | ens
| Garantie constructeur | Incl.
Sous-total / Groupe froid
Circuit Primaire
| Tubes Acier - DN 150 | ml
| Tubes Acier - DN 125 | ml
| Tubes Acier - DN 100 | ml
| Tubes Acier - DN 80 | ml
| Tubes Acier - DN 65 | ml
| Tubes Acier - DN 50 | ml
Sous-total / Circuit Primaire
Ballon Tampon
| Ballon Tampon | ens
| Marque : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Modèle : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Volume : … … … … … … … … … … …. L | Incl.
| Finition et classement Calorifuge : … … … … … - M… | Incl.
Sous-total / Ballon Tampon
Vase d'expansion
| Vase d'expansion selon CCTP | ens
| Marque : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Modèle : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Volume : … … … … … … … … … … …. L | Incl.
Sous-total / Vase d'expansion
Remplissage
| Vanne d'isolement sur piquage | u
| Filtre à tamis | u
| Vanne d'isolement | u
| Compteur EF à impulsions | u
| Manomètre spécial contrôle remplissage | u
| Pot d'introduction de réactifs | u
Sous-total / Remplissage
Désemboueur
| Désemboueur | ens
| Corps en acier traité en résine polyester | Incl.
| Filtre à poche en polyester à mailles variable | Incl.
| Barreau magnétique | Incl.
| Pompe de charge mono 220 v | Incl.
| Vannes d’isolement | Incl.
| Manomètres inox à bains de glycérine | Incl.
| Vanne de chasse ou de prélèvement | Incl.
| Purgeur automatique gros débit | Incl.
| Marque : … … … … … … … … … … …. | Incl.
| Modèle : … … … … … … … … … … …. | Incl.
Sous-total / Désemboueur
Évacuation des surverses
| Réseau PVC | ens
| Accessoires (entonnoirs, siphon etc…) | Incl.
Sous-total / Évacuation des surverses
Mise en service
| Mise en service selon CCTP | incl.
Sous-total / Mise en service
Sous-total / Production de refroidissement
Circuit secondaire
| Tube | ml
| Pompe double à débit variable | u
| Modèle : … … … … … | Incl.
| Compris soupape de pression différentielle | Incl.
| Compris manchon anti-vibratile | Incl.
| Compris vanne d'isolement | Incl.
| Compris Manomètres et Thermomètres en amont et aval | Incl.
| Compris accessoires | Incl.
Sous-total / Circuit Secondaire
Distribution
| Création d'un collecteur commun | ens
| Raccordement depuis tronçons existants en local technique | ens
| Compris vanne d'isolement, vanne de réglage, thermomètre et manomètre | ens
| Tubes Acier - DN 100 | ml
| Tubes Acier - DN 80 | ml
| Tubes Acier - DN 65 | ml
| Tubes Acier - DN 50 | ml
| Tubes Acier - DN 40 | ml
| Compris façonnage | incl.
| Compris soudure | incl.
| Compris joints | incl.
| Compris rosaces | incl.
| Compris fixations | incl.
| Compris supportage | incl.
| Compris brossage et peinture anti-rouille (2 couches) | incl.
Sous-total / Distribution
Traçage électrique
| Traçage électrique | ml
| Compris câblage divers | Incl.
Sous-total / Traçage électrique
Calorifuges
En extérieur
Calorifuge finition PVC Classe 5
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 200 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 150 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 125 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 100 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 90 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 80 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 65 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 50 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 40 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 32 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 25 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 20 | ml
| Caloriffuge Classe 5, finition Isoxal - Coquille pour DN 15 | ml
| Compris isolation des différents organes, calorifuge à façon | m²
| Circulateurs, raccords, vanneries, compteurs etc… | Incl.
Sous-total / Calorifuge - Extérieur
Local technique
Calorifuge finition PVC Classe 5
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Local Technique | ens
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 150 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 125 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 100 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 90 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 80 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 65 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 50 | ml
| Calorifuge Classe 5, finition VIPAC - Coquille pour DN 40 | ml
| Compris isolation des différents organes, calorifuge à façon | m²
| Circulateurs, raccords, vanneries, compteurs etc… | Incl.
Sous-total / Calorifuge - Local technique
Sous-total / Calorifuge
Etiquettage et signalétique
| Etiquettage des réseaux, fluides, A/R, sens de distribution | ens
Sous-total / Etiquettage
SOUS-TOTAL / RAFRAICHISSEMENT
Plomberie sanitaire
Surpresseur
| Surpresseur | ens
| Type: … … … … … | Incl.
| Marque : … … … … … | Incl.
Sous-total Surpresseur
Adoucisseur
| Dépose, repose, déplacement de l'adoucisseur existant | ens
| Type: … … … … … | Incl.
| Marque : … … … … … | Incl.
| Bac de sel | Incl.
| Vanne de cépage | Incl.
| Bypass et équilibrage | Incl.
Sous-total Adoucisseur
SOUS-TOTAL / PLOMBERIE SANITAIRE
ELECTRICITE
| Armoire Sous-station | ens
| Cablage | Incl.
| Mise à la terre | ens
Sous-total / ELECTRICITE
REGULATION
| Automate de régulation - Module d'extension | ens
| Régulation - Intgration des équipements au sein de la GTB Existante | ens
| Câblage | ens
Sous-total / Régulation
Sous-total / Travaux de Chauffage et de Rafraichissement
Travaux de VRD
Terrassement
Fouilles
| Déblais à la pelle mécanique. | mc
| Compris transports et évacuation des terres | incl.
| Blindage de tranchée | m²
| Compris fourniture bois et étais et replis | Incl.
Sous-total / Fouilles
Remblais
| Fourniture et mise en forme de fond de fouille en sable | mc
| Remblai manuel de tranchée par couches et compactage de terres laissées à proximité, | mc
| Compris façon de dos d'âne | incl.
| Remblais à la pelle mécanique par couches et compactage de terres laissées à proximité. | mc
| Protection par enrobage en béton maigre pour diamètre < 300 | ml
| Protection par enrobage en béton maigre pour diamètre > 300 | ml
Sous-total / Remblais
Évacuation des terres
| Chargement mécanique des terres | mc
| Compris transport, évacuation et acceptation au centre de retraitement | Incl.
Sous-total / Évacuation
Sous-total / Terrassement
Réseaux enterrés
Réseaux CFO
| Fourreaux enterrés | ml
| Grillages avertisseurs | ml
Sous-total / Résaux CFO
Réseaux CFA
| Fourreaux enterrés | ml
| Grillages avertisseurs | ml
Sous-total / Résaux CFA
Réseau de chaleur
| Tubes PE-Xa BAO - SDR11 - Pré-isolé - Enterrés - ø100 | ml
| Tubes PE-Xa BAO - SDR11 - Pré-isolé - Enterrés - ø125 | ml
| Tubes PE-Xa BAO - SDR11 - Pré-isolé - Enterrés - ø140 | ml
| Grillages avertisseurs | ml
Sous-total / Réseau de chaleur
Réseau de froid
| Tubes PE-Xa BAO - SDR11 - Pré-isolé - Enterrés - ø100 | ml
| Tubes PE-Xa BAO - SDR11 - Pré-isolé - Enterrés - ø125 | ml
| Tubes PE-Xa BAO - SDR11 - Pré-isolé - Enterrés - ø140 | ml
| Grillages avertisseurs | ml
Sous-total / Réseau de froid
Sous-total / Réseaux enterrés
Espaces vert
Défrichage
| Abbatage et essouchage d'arbrisseau | m²
Sous-total / Défrichage
Arbres
| Plantation d'arbre | u
Sous-total / Arbres
Engazonnement
| Enherbage | m²
Sous-total / Engazonnement
Sous-total / Espaces verts
Sous-total / Travaux de VRD
Travaux de Gros-Oeuvre
Démolition
| Création d'ouverture dans mur existant | m²
Percement en parois maçonnées petites dimensions
Sous-total / Démolition
Socle béton
| Support béton - Socle PAC & GF | m²
Béton armé - Ép. 15 cm
Ferraillage en double lit
Compris couche de forme - Ep : 70 cm
Compris essai de plaque - 50 MPa
Sous-total / Socle béton
Sous-total / Travaux de Gros-Œuvre
Travaux d'Électricité
Dépose
| Dépose, déplacement, repose de petits équipements induits | ens
Sous-total / Dépose
Courants Forts
Alimentations spécifiques
| Création d'un départ - TD sous-station | u
| Création d'un départ - surpresseur | u
Sous-total / Alimentations spécifiques
Supports de distribution
Fourniture et pose de chemin de câble
| Chem. De câble : … … … x … … … ht | ml
Sous-total / Supports de distribution
Canalisation
| Canalisation - Cuivre - PAC Chaud - Section … … … mm² | ml
| Canalisation - Cuivre - PAC Froid - Section … … … mm² | ml
| Canalisation - Cuivre - Gainables FabLab - Section … … … mm² | ml
Sous-total / Canalisation électrique
Sous-total / Courants forts
Courants Faibles
Supports de distribution
Fourniture et pose de chemin de câble
| Chem. De câble : … … … x … … … ht | ml
Sous-total / Supports de distribution
Pré câblage polyvalent
Câblage
| Liaison 1x4p | ml
Recettage
| Recettage des installations conformément au CCTP | ens
Sous-total / Pré câblage polyvalent
Vidéosurveillance
| F&P caméra dome | U
Sous-total / Vidéosurveillance
Alarme anti-intrusion
| Détecteur | U
| Sirene extérieure | U
| Terminal ou clavier | U
| Canalisation | ml
Sous-total / Alarme anti-intrusion
Alarme incendie
| Asservissement nouveaux équipement de traitement d'air | U
Sous-total / Alarme incendie
Sous-total / Courants faibles
Sous-total / Travaux d' Électricité
SERRURERIE
Enclos Technique
| Structure metallique | kg
| Barreadauge vertical | ml
| Bareaudage horizontal | m²
| Portillon double | U
| Fondation et platine de fixation | U
Sous-total / Enclos technique
Garde-corps - Rampe Parking
| Prolongement des gardes corps donnant sur la rampe de parking | ens
| Compris fixation | Incl.
| Compris supportage | Incl.
| Esthétique Dito existant | Incl.
Sous-total / Garde-corps - Rampe Parking
SOUS-TOTAL / SERRURERIE
Total HT | Chauffage Climatisation Tranche Ferme - Hors Tranches Optionnelles
TVA 20%
Total TTC | Chauffage Climatisation Tranche Ferme - Hors Tranches Optionnelles
Poste | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix unitaire € Hors Taxes | Prix total € Hors Taxes
Tranches Optionnelles
TO01 - Remplacement des gainables existants
| Consignation et purge des réseaux | ens
| Dépose, repose des faux-plafonds au droit des gainables | m²
| Liaison Modbus TCP/IP | ml
| Dépose, repose des faux-plafonds - Cheminement CFA | m²
| Dépose et évacuation des gainables | u
Remplacement des gainables - Un-pour-Un
| Gainables ECM - RDC | u
| Gainables ECM - R+1 | u
| Gainables ECM - R+2 | u
| Gainables ECM - R+3 | u
| Alimentation depuis attentes existantes | u
Mise en service
| Intégration des équipements au sein de la GTC | ens
Sous-total / TO01 - Remplacements des gainables existants
TO02 - Rafraichissement FABLAB
| Armoire de climatisation | U
| Plénum d'aspiration | m²
Grille d'aspiration acoustique
| Gaine de ventilation | ml
| PAS | m²
Diffuseur
| Distribution hydraulique | u
Raccordement batterie EG
| Attention electrique | u
| Raccordement GTB | u
Mise en service
Sous-total / TO02 - Rafraichissement FABLAB
Sous-total / Tranches Optionnelles