## LOT09-CVC
Bougainville - Piscine
DCE ind. 1
2025-07-07
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Partie 1 : CVC - TRAITEMENT DE L'AIR
| Description | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | PU | Total
| ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0
| Compte Prorata | PM
| Etudes d'execution et synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, Mise en service (comissionnement) | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE |  |  |  |  | 0
Pompes à chaleur Eau Chaude
| Pompe à chaleur (150 kW) | u | 2 |  |  | 0
| Plots anti vibratiles | u | 8 |  |  | 0
| Manchette souple | u | 4 |  |  | 0
| Piège à son sur les rejets | u | 4 |  |  | 0
| Gaines sur les rejets | kg | 321.44 |  |  | 0
Production par Chaudière électrique d'appoint/secours
| Chaudière électrique d'appoint (210 kW) | u | 1 |  |  | 0
| Controleur de circulation | PM
| Soupapes | PM
Alimentations EFA remplissages (PAC et chaudière electrique)
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 3 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Diconnecteur | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Clapet antiretour | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Groupe de dosage de réactif (yc vanne, vidange…) | ens | 1 |  |  | 0
| Tube PVC-C | ml | 5 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 5 |  |  | 0
Réseau primaire EC Basse température
| Ballon tampon Eau chaude (1500 l) | u | 1 |  |  | 0
| Désemboueur (yc vannes, pompe, manomètres…) | ens | 1 |  |  | 0
| Groupe de maintien de pression (yc soupapes, vannes…) | ens | 1 |  |  | 0
Tuyauterie acier noir
| * DN 200 | ml | 7 |  |  | 0
| * DN 150 | ml |  |  |  | 0
| * DN 100 | ml | 51 |  |  | 0
| * DN 80 | ml | 18 |  |  | 0
| * DN 65 | ml | 6 |  |  | 0
| * DN 50 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 57 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m² |  |  |  | 0
| Traçage électrique (enclos technique) | ml | 31 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 16 |  |  | 0
| Soupape | u | 4 |  |  | 0
| Vanne de décharge différentielle | u | 1 |  |  | 0
| Bouteille de purge | u | 1 |  |  | 0
| Clapet Anti Retour | u | 2 |  |  | 0
| Filtres à tamis | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 4 |  |  | 0
| Compteur de calories Production PAC | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 11 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 11 |  |  | 0
| Thermostat de sécurité | u | 1 |  |  | 0
| Pressostat de sécurité | u | 1 |  |  | 0
| Manomètres | u | 3 |  |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
| Réseau primaire chaudière électrique |  |  |  |  | 0
| Pompe de charge Chaudière électrique | u | 1 |  |  | 0
| Echangeur appoint/secours EC | u | 1 |  |  | 0
| Vase d'expansion | u | 1 |  |  | 0
| Pot d'introduction | u | 1 |  |  | 0
Tuyauterie acier noir
| * DN65 | ml | 22 |  |  | 0
| * DN50 | ml | 26 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 22.2061 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 11 |  |  | 0
| Vanne de réglage | u | 2 |  |  | 0
| Clapet AR | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Soupapes de sécurité | u | 2 |  |  | 0
| Vanne de régulation 3 voies ECH appoint/secours EC | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories chaudière électrique | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories primaire ECS | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 6 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 6 |  |  | 0
| Thermostat de sécurité | u | 0 |  |  | 0
| Manomètres | u | 3 |  |  | 0
| Pressostat de sécurité | u | 1 |  |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Départs EC |  |  |  |  | 0
Départ EC - Constant (CTA)
| Pompe double à débit variable - 12 m3/h | u | 1 |  |  | 0
Tuyauterie acier noir
| * DN 80 | ml | 14 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 8.3524 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m² |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories | u | 1 |  |  | 0
| Clapet antiretour | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Transmettteur de pression différentielle | u | 1 |  |  | 0
Départ EC - Constant (Bassin)
| Pompe double à débit variable - 18 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Tuyauterie acier noir |  |  |  |  | 0
| * DN 80 | ml | 9 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 5.3694 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Filtre à tamis (yc manomètre) | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories | u | 1 |  |  | 0
| Clapet antiretour | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Transmettteur de pression différentielle | u | 1 |  |  | 0
Départ EC - Régulé (radiateurs)
| Pompe double à débit variable - 2 m3/h | u | 1 |  |  | 0
Tuyauterie acier noir
| * DN 32 | ml | 15 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 6.9885 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Filtre à tamis (yc manomètre) | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories | u | 1 |  |  | 0
| Vanne 3 voies motorisée | u | 1 |  |  | 0
| Clapet antiretour | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Transmettteur de pression différentielle | u | 1 |  |  | 0
3.3.2 | Distribution EC |  |  |  |  | 0
Réseau de distribution EC - Constant (CTA)
Tuyauterie acier noir
| * DN 80 | ml | 26 |  |  | 0
| * DN 65 | ml | 218.4 |  |  | 0
| * DN 50 | ml | 0 |  |  | 0
| * DN 40 | ml | 0 |  |  | 0
| * DN 32 | ml | 97.4 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 32.29 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m² | 150.83 |  |  | 0
| Traçage électrique | ml | 40 |  |  | 0
Raccordement CTA 01
| Vannes d'isolement | u | 5 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régull Batterie EC CTA 01 inclus dans la fourniture CTA 01 | PM
| Compteur de calories (CTA 01) inclus dans la fourniture CTA 01 | PM
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement CTA 02
| Vannes d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régulation batterie EC inclue dans le poste CTA 02 (3.5.1) | PM
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement CTA 03
| Vannes d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régiulation Batterie EC inclue dans le poste CTA 03 (3,.5.2) | PM
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Réseau de distribution EC - Bassin
| Tuyauterie acier noir (local technique) |  |  |  |  | 0
| * DN 80 | ml | 22 |  |  | 0
| * DN 65 | ml | 26 |  |  | 0
| * DN 50 | ml | 96 |  |  | 0
| Calorifuge finition isoxale | m² | 31.14 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m² | 36.93 |  |  | 0
| Echangeur réchauffage bassin de nage | u | 1 |  |  | 0
| Echangeur réchauffage bassin d'apprentissage | u | 1 |  |  | 0
| Echangeur réchauffage pataugeoire | u | 1 |  |  | 0
Panoplie ECH bassin de nage
| Vannes d'isolement | u | 7 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régulation | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories ECH bassin de nage | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 4 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 4 |  |  | 0
| Manomètres | u | 1 |  |  | 0
| Thermostat | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Panoplie ECH bassin d'apprentissage
| Vannes d'isolement | u | 7 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régulation | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories ECH bassin de nage | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 4 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 4 |  |  | 0
| Manomètres | u | 1 |  |  | 0
| Thermostat | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Panoplie ECH pataugeoire
| Vannes d'isolement | u | 7 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de régulation | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de calories ECH bassin de nage | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 4 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 4 |  |  | 0
| Manomètres | u | 1 |  |  | 0
| Thermostat | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Réseau de distribution EC - Radiateurs
Distribution horizontale et verticale
| * DN 40 | ml
| * DN 32 | ml | 21 |  |  | 0
| * DN 25 | ml | 129 |  |  | 0
| * DN 20 | ml | 20 |  |  | 0
| * DN 15 | ml | 81 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m² | 70.763 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 28 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 14 |  |  | 0
| Collecteurs 7 départs (nourices) | u | 2 |  |  | 0
yc vannes d'isolement/purgeurs
| Tubes PEX Isolé - Ø 13x16 | ml | 423.2 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | TRAITEMENT DE LA HALLE BASSIN |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Traitement de l'air Halle Bassin |  |  |  |  | 0
CTA
| CTA 1 - Thermodynamique 30 000 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| yc équipements auxiliaires fournis avec la CTA (Cicrulateurs, Vannes de régulation, robinetterie, instrumentation) et Armoire électrique de commande et régulation | incl
| Prestation montage assemblage CTA | ens | 1 |  |  | 0
Réseau de récupération Eau glycolée
| Circulateur et variateur - 5,7 m3/h (fournis avec la CTA) | PM
| Vase d'expansion |  | 1 |  |  | 0
yc vannne d'isolement, manomètre
Alimentation en eau du réseau
| Tube PVC-P Ø20 | ml | 7 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 7 |  |  | 0
| Traçage élecrtrique | ml | 7 |  |  | 0
| Diconnecteur | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre avec robinet | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arret à purge Dn 20 - Laiton | u | 2 |  |  | 0
Tuyauterie acier noir
| * DN 50 | ml | 20 |  |  | 0
| calorifuge finition isoxale | m² | 9 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 6 |  |  | 0
| Vanne de réglage | u | 1 |  |  | 0
| Manchons anti-vibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 2 |  |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
| Première charge glycol | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux aérauliques
Soufflage
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 2824 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 199.5 |  |  | 0
| Calorifuge 50 mm Finition ISOXAL (exterieur) | m2 | 78.2 |  |  | 0
| Grilles de soufflage au sol | u | 10 |  |  | 0
| Grilles/buses de soufflage | u | 10 |  |  | 0
| Clapet Coupe Feu | u | 1 |  |  | 0
| Pièges à son | u | 1 |  |  | 0
Reprise
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 3530.2 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 232.8 |  |  | 0
| Calorifuge 50 mm Finition ISOXAL (exterieur) | m2 | 102.2 |  |  | 0
| Grilles | u | 12 |  |  | 0
| Clapet Coupe Feu | u | 1 |  |  | 0
| Pièges à son | u | 1 |  |  | 0
Air neuf
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 627.4 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
yc Plenum de raccordement sur Grille exterieure
| Pièges à son | u | 1 |  |  | 0
Rejet
| Gaines rectangulaire | kg | 1052.5 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
yc Plenum de raccordement sur Grille exterieure
| Pièges à son | u | 1 |  |  | 0
3.4.2 | Réseau Eau Glacée (Unité Thermodynamique) |  |  |  |  | 0
| Mise en place Unité themodynamique (fournie avec la CTA 01) | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe double - 6 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Ballon tampon (200 L) (yc vannes, pompe, manomètres…) | u | 1 |  |  | 0
| Vase d'expansion | u | 1 |  |  | 0
| Pot d'introduction | u | 1 |  |  | 0
Tuyauterie acier noir
| * DN50 | ml | 128 |  |  | 0
| calorifuge finition isoxale | m² | 27.26 |  |  | 0
| calorifuge finition PVC | m² | 29.01 |  |  | 0
| Traçage électrique | ml | 40 |  |  | 0
| Panoplie de remplissage (yc vanne et compteur) | ens | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 10 |  |  | 0
| Vanne de réglage | u | 2 |  |  | 0
| Vanne 3 voies de régulation (fournie avec la CTA 01) | PM
| Filtre | u | 1 |  |  | 0
| Clapet AR | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 4 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 5 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 3 |  |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 2 |  |  | 0
| Contrôleur de débit | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
3.4.3 | Réseau Eau Chaude de Restitution (Unité Thermodynamique) |  |  |  |  | 0
| Pompe double - 5,5 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Ballon tampon (300 L) | u | 1 |  |  | 0
| Vase d'expansion (yc vannes, manomètres…) | u | 1 |  |  | 0
| Pot d'introduction | u | 1 |  |  | 0
| Désemboueur | u | 1 |  |  | 0
| Echangeur préchauffage bassin de nage | PM
| Echangeur préchauffage bassin d'apprentissage | PM
| Echangeur préchauffage ECS | PM
Ces 3 échangeurs sont fournis avec la CTA 01
Tuyauterie acier noir
| * DN50 | ml | 243 |  |  | 0
| calorifuge finition isoxale | m² | 45.7 |  |  | 0
| calorifuge finition PVC | m² | 61.1 |  |  | 0
| Traçage électrique | ml | 40 |  |  | 0
| panoplie de remplissage (yc vanne et compteur) | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 24 |  |  | 0
| Vannes de réglage | u | 5 |  |  | 0
| Filtre | u | 1 |  |  | 0
| Clapet AR | u | 1 |  |  | 0
| Manchons antivibratiles | u | 4 |  |  | 0
| Vannes 3 voies Batterie de récupération CTA (fournie avec la CTA) | PM
| Vannes 3 voies Echangeurs de préchauffage Bassins | u | 2 |  |  | 0
| Compteur d'energie Batterie de récupération | u | 1 |  |  | 0
| Compteur d'energie Réseau eau chaude de restitution | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur industriel (h=200mm) | u | 10 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 10 |  |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 4 |  |  | 0
| Contrôleur de débit | u | 1 |  |  | 0
| Purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
3.5 | TRAITEMENT DES AUTRES ESPACES |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Vestiaires |  |  |  |  | 0
CTA
| CTA - 4000 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
yc accessoires, instrumentation
| Panoplie | u | 1 |  |  | 0
| Piège à son | u | 4 |  |  | 0
Réseaux aérauliques
Soufflage
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 564.175 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 7.2 |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition isoxal | m2 | 12.6 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| * DN250 | ml |  |  |  | 0
| * DN200 | ml | 10 |  |  | 0
| * DN160 | ml | 10.5 |  |  | 0
| * DN125 | ml | 10 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| MR | u | 25 |  |  | 0
| Gaine flexible | u | 2 |  |  | 0
| Bouche de soufflage | u | 25 |  |  | 0
Reprise
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 623.9 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 8 |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition isoxal | m2 | 18 |  |  | 0
Gaine circulaire
| * DN250 | ml |  |  |  | 0
| * DN200 | ml |  |  |  | 0
| * DN160 | ml | 14 |  |  | 0
| * DN125 | ml | 22.5 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| MR | u | 14 |  |  | 0
| Gaine flexible | u | 2 |  |  | 0
| Bouche de reprise | u | 13 |  |  | 0
Air neuf
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 315.55 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 19.9 |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition isoxal | m2 | 15 |  |  | 0
yc Plenum de raccordement sur Grille exterieure
Rejet
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 316.18 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 0 |  |  | 0
yc Plenum de raccordement sur Grille exterieure
| Clapets Coupe Feu | u | 4 |  |  | 0
Emission de chaleur
| Radiateur panneaux verticaux acier | u | 13 |  |  | 0
| Radiateur plinthe encastrés | u | 2 |  |  | 0
| Grilles de diffusion radiateur encastrés | u | 4 |  |  | 0
| panoplie vanne reglage, vanne thermo... | inclus
3.5.2/3 | Accueil / administration |  |  |  |  | 0
CTA
| CTA - 1500 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
yc accessoires, instrumentation et Régulation embarquée
| Panoplie | u | 1 |  |  | 0
| Pièges à son | u | 4 |  |  | 0
Réseaux aérauliques
Soufflage
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 188.98 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 0 |  |  | 0
Gaine circulaire neuve
| * DN200 | ml | 7 |  |  | 0
| * DN160 | ml | 3 |  |  | 0
| * DN125 | ml | 28 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| Boite à débit variable | u | 2 |  |  | 0
| MR | u | 10 |  |  | 0
| Gaine flexible | u | 12 |  |  | 0
| Diffuseurs de soufflage linéaire | u | 5 |  |  | 0
| Diffuseurs de soufflage | u | 7 |  |  | 0
| Buses de soufflage (Hall) | u | 3 |  |  | 0
Reprise
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 162.95 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 0 |  |  | 0
Gaine circulaire neuve
| * DN200 | ml | 4 |  |  | 0
| * DN160 | ml | 1.5 |  |  | 0
| * DN125 | ml | 36 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| Boite à débit variable | u | 2 |  |  | 0
| MR | u | 11 |  |  | 0
| Gaine flexible | u | 13 |  |  | 0
| Difuseurs de reprise linéaire | u | 5 |  |  | 0
| Diffuseurs de soufflage | u | 8 |  |  | 0
| Grille de reprise (Hall) | u | 1 |  |  | 0
| Clapet Coup-feu | u | 1 |  |  | 0
Air neuf
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 121.5 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 12.07 |  |  | 0
yc plenum de raccordemnt sur grille exterieure
Rejet
| Gaines rectangulaire neuve | kg | 80.1 |  |  | 0
| Gaines rectangulaire réemploi | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge 25mm finition kraft alu | m2 | 8.925 |  |  | 0
yc plenum de raccordemnt sur grille exterieure
Emission de chaleur Hall
| Radiateur plinthe encastré | u | 2 |  |  | 0
| Grille de diffusion | u | 4 |  |  | 0
| Radiateur panneau vertical 750x1800 | u | 1 |  |  | 0
| panoplie vanne reglage, vanne thermo... | inclus
Rafraichissement passif Adimistration
| Brasseurs d'air | u | 8 |  |  | 0
Emission de chaleur Administration
| Radiateur panneau horizontaux 900*600 | u | 6 |  |  | 0
| Séche seviette 800*1750 | u | 2 |  |  | 0
| panoplie vanne reglage, vanne thermo... | inclus
Cimatisation local VDI
| Unité extérieure Multisplit (Mesure conservatoire) | u | 1 |  |  | 0
| Unité murale Détente directe | u | 1 |  |  | 0
| Réseau fluide frigorigène | ml | 36 |  |  | 0
| Chemins de cables | ml | 18 |  |  | 0
| Evacuation des Condensats en PVC DN40 (yc raccordement sur chute) | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe de relevage des condensats | u | 1 |  |  | 0
| Thermostat d'ambiance filaire | u | 1 |  |  | 0
3.5.4 | Locaux techniques |  |  |  |  | 0
Ventilation des locaux technique
| Extracteur VEX 01 | u | 1 |  |  | 0
| Extracteur VEX 02 | u | 1 |  |  | 0
| Insufflateur VSF 01 | u | 1 |  |  | 0
| Insufflateur VSF 02 | u | 1 |  |  | 0
| Insufflateur VSF 03 | u | 1 |  |  | 0
| Clapet anti retour | u | 1 |  |  | 0
| Pièges à son | u | 8 |  |  | 0
Réseaux aérauliques
Soufflage
Gaine circulaire neuve
| * DN250 | ml | 3 |  |  | 0
| * DN200 | ml | 20 |  |  | 0
| * DN160 | ml | 0 |  |  | 0
| * DN125 | ml | 30 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| MR | u | 7 |  |  | 0
| Clapets Coupe Feu | u | 4 |  |  | 0
Reprise
Gaine circulaire neuve
| * DN250 | ml |  |  |  | 0
| * DN200 | ml | 2 |  |  | 0
| * DN160 | ml | 1.5 |  |  | 0
| * DN125 | ml | 57 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
| MR | u | 9 |  |  | 0
| Clapets Coupe Feu | u | 5 |  |  | 0
Air neuf
Gaine circulaire neuve
| * DN250 | ml | 6 |  |  | 0
| * DN200 | ml |  |  |  | 0
| * DN160 | ml |  |  |  | 0
| * DN125 | ml | 7 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
yc plenum de raccordement sur grilles exterieures
Rejet
Gaine circulaire neuve
| * DN250 | ml |  |  |  | 0
| * DN200 | ml | 6 |  |  | 0
| * DN160 | ml |  |  |  | 0
| * DN125 | ml | 35 |  |  | 0
| Gaine circulaire réemploi | ml |  |  |  | 0
yc plenum de raccordement sur grilles exterieures
3.5 | DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
| Ammenée d'air DSF naturel |  |  |  |  | 0
| Gaine CF type promat | m2 | 141 |  |  | 0
3.6 | ELECTRICITE & REGULATION |  |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  |  | 0
| Electricité | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation |  |  |  |  | 0
| Matériel Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation et Mise en service Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Les quantités indiquées dans la DPGF ne participent en aucun cas à la définition de l’ouvrage (ou du lot). Relevant d’une estimation au sujet de laquelle l’économiste de la construction est tenu d’une simple obligation de moyens vis-à-vis du Maître de l’ouvrage, ces quantités ont pour unique objet de permettre à l’entreprise soumissionnaire de disposer d’un élément de comparaison pour apprécier la cohérence de son chiffrage sur la base de son évaluation des quantités à mettre en œuvre à laquelle elle doit procéder. Ainsi, le titulaire doit procéder à la vérification, avant toute fixation de prix, toute remise d’offre et toute exécution, des quantitatifs contenus dans les documents de la consultation, et signaler au maître d’œuvre les erreurs qui pourraient être constatées. Dans ces conditions, le titulaire du marché ne saurait se prévaloir ni vis-à-vis du Maître de l’ouvrage, ni vis-à-vis des tiers, et notamment de l’économiste de la construction, d’éventuels écarts qui apparaitraient entre les quantités estimées dans la DPGF et les quantités réelles à mettre en œuvre pour rechercher leurs fautes et revendiquer le paiement du surcoût, l’indemnisation des conséquences préjudiciables de ces écarts et / ou la prolongation du délai contractuel.

## LOT09-PLB
Bougainville - Piscine
DCE ind. 1
2025-07-07
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Partie 2 : PLOMBERIE - SANITAIRES
| Description | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | PU | Total
| ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0
| Compte Prorata | PM
| Etudes d'execution et synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, Mise en service (comissionnement) | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
8.2 | EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
8.2.1 | Branchement AEP |  |  |  |  | 0
| Manomètre avec robinet | u | 1 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Détection de fuite | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis autovidangeable | u | 1 |  |  | 0
| Détendeur-Régulateur | u | 1 |  |  | 0
| Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0
| Manchette témoin | u | 1 |  |  | 0
| Robinet d'introduction de solution désinfectante | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement papillon | u | 8 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø125 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 6 |  |  | 0
0
8.2.2 | Départs EFS |  |  |  |  | 0
EFS Général
| Vanne papillon d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø63 | ml | 5.5 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 5.5 |  |  | 0
EFS Bassins
| Vanne papillon d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0
| Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø90 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 6 |  |  | 0
EFS vers Adoucisseur
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 2 |  |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Tube PVC-C | ml | 2.5 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 2.5 |  |  | 0
EFS Appoint Ultrafiltration
| Vanne papillon d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø110 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 6 |  |  | 0
8.2.3 | Distribution EFS |  |  |  |  | 0
Distribution circuit EFS Général
- Tube PVC-C
| Tube PVC-C Ø63 | ml | 22.5 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø50 | ml |  |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø40 | ml | 35.8 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø32 | ml | 24.7 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø25 | ml | 13.75 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø20 | ml | 120 |  |  | 0
| Tube PVC-C Ø15 | ml | 75.44 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 177.5 |  |  | 0
| - Vanne d'arret | u | 38 |  |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 21 |  |  | 0
| - Clapet AR | u | 17 |  |  | 0
| - Détendeur | u | 17 |  |  | 0
| - Manomètre | u | 17 |  |  | 0
| - Antibélier | u | 10 |  |  | 0
Distrbution incorporée zone vestiaires
| Collecteur 6 départs | u | 1 |  |  | 0
| Tubes PER incorporés Ø15 | ml | 80 |  |  | 0
Distrbution terminales
| - Canalisation cuivre pour alimentation app. Sanitaires | ml | 37.5 |  |  | 0
| - Canalisation PER pour alimentation app. Sanitaires | ml | 72.5 |  |  | 0
Points de puisages particuliers
| Robinet de puisage sur applique Dn 15,disp. anti-siph. | u | 19 |  |  | 0
Distribution circuit EFS Bassin (attente local TTE)
| Tube PVC-C Ø90 | ml | 15 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 15 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt papillon | u | 1 |  |  | 0
Distribution circuit EFS Ultrafiltration (attente LT Ultrafiltration)
| Tube PVC-C Ø110 | ml | 22 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 22 |  |  | 0
| Vanne d'arret papillon | u | 1 |  |  | 0
8.2.5 | Eau adoucie |  |  |  |  | 0
Poste adoucisseur
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 3 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 3 |  |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  |  | 0
| Compteur | u | 1 |  |  | 0
| Clapet antiretour | u | 3 |  |  | 0
| Vanne de mélange | u | 1 |  |  | 0
| Adoucisseur | ens | 1 |  |  | 0
Distribution EFA TH0 ves réseaux EC
Tube PVC-P
| Ø40 | ml |  |  |  | 0
| Ø32 | ml | 17 |  |  | 0
| Ø25 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 17 |  |  | 0
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
Distribution EFA TH15 ves préchauffage et production ECS
Tube PVC-C
| Ø63 | ml
| Ø50 | ml | 92 |  |  | 0
| Ø40 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 92 |  |  | 0
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 12 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 3 |  |  | 0
| Manchette témoin | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de mélange | u | 1 |  |  | 0
| Clapet antiretour | u | 2 |  |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  |  | 0
| le Compeur d'énergie sur la récupération Eaux grises est décrit au 8.3.2 | PM
| Thermomètre | u | 3 |  |  | 0
| Sonde de température | u | 3 |  |  | 0
| Manomètre | u | 2 |  |  | 0
8.2.6 | Distribution Eau froide Récupérée |  |  |  |  | 0
8.2.6.1 | Réseau "arrosage extérieur"
Distribution Efr "arrosage"
- Tube PVC-C
| Ø110 | ml | 34 |  |  | 0
| Ø90 | ml | 0 |  |  | 0
| Ø63 | ml |  |  |  | 0
| Ø50 | ml | 10.5 |  |  | 0
| Ø40 | ml | 32.85 |  |  | 0
| Ø32 | ml | 48 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 125.35 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
Attentes extrérieures "Arrosage espaces verts Piscine"
Attente Solarium
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 2 |  |  | 0
| - Clapet AR | u | 1 |  |  | 0
| - Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| - Manomètre | u | 1 |  |  | 0
Attente Parvis EST
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 2 |  |  | 0
| - Clapet AR | u | 1 |  |  | 0
| - Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| - Manomètre | u | 1 |  |  | 0
Attente Toiture Pataugeoire
| - Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 2 |  |  | 0
| - Clapet AR | u | 1 |  |  | 0
| - Détendeur | u | 1 |  |  | 0
| - Manomètre | u | 1 |  |  | 0
Attente extérieure "Arrosage Parc Bougainville"
| - Vanne papillon d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| - Compteur communicant | u | 1 |  |  | 0
8.2.6.2 | Réseau "WC et vidoirs"
Départ depuis attente Local Ultratfiltration
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| Détendeur-Régulateur | u | 1 |  |  | 0
| Compteur communicant | u | 1 |  |  | 0
Distribution EFr "WC et vidoirs"
- Tube PVC-C
| DN 40 | ml
| DN 32 | ml | 44.91 |  |  | 0
| DN 25 | ml
| DN 20 | ml | 69.3 |  |  | 0
| DN 15 | ml | 22.5 |  |  | 0
| Calorifuge type Armaflex M1 19mm | ml | 136.71 |  |  | 0
| - Vanne d'arret | u | 24 |  |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 14 |  |  | 0
| - Clapet AR | u | 10 |  |  | 0
| - Détendeur | u | 10 |  |  | 0
| - Manomètre | u | 10 |  |  | 0
| - Antibélier | u | 7 |  |  | 0
Distrbution incorporée zone vestiaires
| collecteur 6 départs | u | 1 |  |  | 0
| Tubes PER Ø15 (distribution en incorporé) | ml | 18 |  |  | 0
Alimentation terminales
| - Canalisation cuivre pour alimentation app. Sanitaires | ml | 10 |  |  | 0
| - Canalisation PER pour alimentation app. Sanitaires | ml | 35 |  |  | 0
8.3 | EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
8.3.2 | Récupération de chaleur sur EG |  |  |  |  | 0
| Système de récupération sur eaux grises | ens | 1 |  |  | 0
| Bypass EU | ens | 1 |  |  | 0
| Compteur d'énénergie (récupération de chaleur Eaux Grises) | u | 1 |  |  | 0
| Bypass EF | PM |  |  |  | 0
le réseau et accessoires côté EFA est inclus dans la partie distribution EFA TH15
8.3.3 | Récupération de chaleur sur UT |  |  |  |  | 0
| Echangeur de récupération | PM
l'échangeur est décrit dans la partie CVC - 3.4.3
le réseau et accessoires côté EFA est inclus dans la partie distribution EFA TH15
8.3.4 | Production et Stockage ECS |  |  |  |  | 0
| - Préparateur ECS (yc coffret de régulation, pompe de charge double, vanne d'équilibrage, collecteur 3 entrée) | u | 1 |  |  | 0
| - Ballon de stockage (3 000 L) (yc vidange, purgeur, soupapes thermomètre..) | ens | 1 |  |  | 0
| - Pompe de bouclage | ens | 1 |  |  | 0
| Tube PVC HTA | ml | 11 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m2 | 5.5396 |  |  | 0
| - Vannes isolement | u | 15 |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | u | 1 |  |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 5 |  |  | 0
| - Manchette témoin | u | 2 |  |  | 0
| - Soupape | u | 1 |  |  | 0
| - Clapet anti-retour | u | 3 |  |  | 0
| - Compteur Alimentation Eau froide (préchauffée) | u | 1 |  |  | 0
| - Filtre à tamis | u | 1 |  |  | 0
| - Thermometre | u | 5 |  |  | 0
| - Sonde de température | u | 5 |  |  | 0
| - Manometre | u | 3 |  |  | 0
8.3.5 | Distribution ECS - Eau mitigée |  |  |  |  | 0
Tube PVC HTA
| Ø63 | ml | 68.2 |  |  | 0
| Ø50 | ml | 0 |  |  | 0
| Ø40 | ml | 54.5 |  |  | 0
| Ø32 | ml | 20.85 |  |  | 0
| Ø25 | ml | 22.5 |  |  | 0
| Ø20 | ml | 69 |  |  | 0
| Ø15 | ml | 210.69 |  |  | 0
| Calorifuge finition PVC | m2 | 145 |  |  | 0
| - Vanne d'arret | u | 85 |  |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 25 |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | u | 30 |  |  | 0
| - Clapet AR | u | 19 |  |  | 0
| - Détendeur | u | 18 |  |  | 0
| - Manomètre | u | 18 |  |  | 0
| - Purgeur | u | 16 |  |  | 0
| -Bouteille de dégazage/ purgeur | u | 5 |  |  | 0
| - Mitigeur thermostatique collectif | u | 2 |  |  | 0
| -Mitigeur thermostatique individuel | u | 5 |  |  | 0
Distribution en encastré des Bloc sanitaire public hommes/femmes et Douches
| collecteur 5 départs | u | 1 |  |  | 0
| Tubes PER incorporés Ø15 | ml | 76 |  |  | 0
Distribution terminales
| - Canalisation cuivre pour alimentation app. Sanitaires | ml | 25 |  |  | 0
| - Canalisation PER pour alimentation app. Sanitaires | ml | 45 |  |  | 0
8.4 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0
8.4.1 | Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
| WC suspendu neuf | u | 8 |  |  | 0
| WC suspendu réemploi | u |  |  |  | 0
| WC suspendu PMR neuf | u | 6 |  |  | 0
| WC suspendu PMR réemploi | u |  |  |  | 0
| Panneau de douche temporisée | u | 24 |  |  | 0
| Panneau de douche PMR | u | 3 |  |  | 0
| Douche personnel (Colonne de douche thermostatique + receveur) | u | 2 |  |  | 0
| Douche extérieure | u | 2 |  |  | 0
| Lavabo collectif type plan vasque neuf | u | 2 |  |  | 0
| Lavabo collectif type plan vasque réemploi | u |  |  |  | 0
| Lavabo neuf | u | 3 |  |  | 0
| Lavabo réemploi | u |  |  |  | 0
| Lave-mains neuf | u | 6 |  |  | 0
| Lave-mains réemploi | u |  |  |  | 0
| Lavabo encastré neuf | u | 2 |  |  | 0
| Lavabo encastré réemploi | u |  |  |  | 0
| Poste d'eau / Vidoir neuf | u | 6 |  |  | 0
| Poste d'eau / Vidoir réemploi | u |  |  |  | 0
| Evier Inox double bac | u | 1 |  |  | 0
| Rince-œil | u | 2 |  |  | 0
8.4.2 | Accessoires sanitaires |  |  |  |  | 0
| Barre de maintien PMR - WC | u | 6 |  |  | 0
| Barre de maintien PMR - douches | u | 5 |  |  | 0
| Distributeur de papier hygiénique | u | 14 |  |  | 0
| Receptacle protections | u | 14 |  |  | 0
| Balayette murale | u | 14 |  |  | 0
| Distributeur de savon | u | 44 |  |  | 0
| Miroir neuf | u | 15 |  |  | 0
| Miroir réemploi | u |  |  |  | 0
8.5 | EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
8.5.2 | Réseaux intérieurs gravitaires |  |  |  |  | 0
Réseaux d'évacuation en PVC
| DN 315 | ml | 7 |  |  | 0
| DN 250 | ml
| DN 200 | ml | 112.8 |  |  | 0
| DN 160 | ml
| DN 140 | ml | 87.3 |  |  | 0
| DN 125 | ml | 6.1 |  |  | 0
| DN 100 | ml | 16.06 |  |  | 0
| Calorifuge anticondensation | m² | 75.2548 |  |  | 0
| Té de dégorgement | incl
| Tampons de visite | incl
| Supportage | incl
Manchons coupe-feu pour PVC
| DN 200 | u | 5 |  |  | 0
| DN 140 | u | 2 |  |  | 0
| DN 100 | u
8.5.3 | Relevage des EP |  |  |  |  | 0
| Station de relevage EP OUEST -112 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| Station de relevage EP EST - 75 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| Station de relevage EP (cuve de tamponnent >> regard extérieur) - 18 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
yc vannes d'isolement,Clapet AR, Coffret de commande, régulation
| Ventilation des fosses de relevage | ens | 2 |  |  | 0
Réseaux d'évacuation EP relevés en PVC-P
| DN 315 | ml | 10 |  |  | 0
| DN 250 | ml |  |  |  | 0
| DN 200 | ml |  |  |  | 0
| DN 160 | ml |  |  |  | 0
| DN 140 | ml | 20 |  |  | 0
| DN 125 | ml |  |  |  | 0
| DN 110 | ml | 10.7 |  |  | 0
| DN 63 | ml | 6.4 |  |  | 0
| Surverse vers Réseau Unitaire avec Clapet anti retour | u | 1 |  |  | 0
8.6 | EU & EV |  |  |  |  | 0
8.6.1 | Evacuations EU/EV gravitaires |  |  |  |  | 0
Réseaux d'évacuation en PVC ( chutes et dévoiements)
| DN 125 | ml | 0 |  |  | 0
| DN 110 | ml | 179.25 |  |  | 0
| DN 90 | ml | 50 |  |  | 0
| DN 75 | ml | 30.75 |  |  | 0
| DN 65 | ml | 86.65 |  |  | 0
| DN 50 | ml | 72.35 |  |  | 0
| DN 40 | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge réseaux d'évacuation des douches (récupération de chaleur) | m² | 24.127 |  |  | 0
| Té de dégorgement | incl
| Tampons de visite | incl
| Supportage | incl
| Ventilation primaires | ml | 57.5 |  |  | 0
8.6.2 | Relevage des EU |  |  |  |  | 0
| Station de relevage EU/EV | ens | 1 |  |  | 0
| Station de relevage EU LT Ultrafiltration - 50 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| Pompes de relevage EU NORD (LT CTA 02) -15 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| Station de relevage bache eau propre - 5 m/h | ens | 1 |  |  | 0
yc vannes d'isolement,Clapet AR, Coffret de commande, régulation
| Ventilation des fosses de relevage | ens | 3 |  |  | 0
Réseaux d'évacuation EU relevés en PVC Pression
| DN 250 | ml | 3 |  |  | 0
| DN 200 | ml |  |  |  | 0
| DN 160 | ml |  |  |  | 0
| DN 140 | ml |  |  |  | 0
| DN 125 | ml |  |  |  | 0
| DN 110 | ml | 35 |  |  | 0
| DN 90 | ml | 15 |  |  | 0
| DN 75 | ml | 5 |  |  | 0
| DN 63 | ml | 62 |  |  | 0
| DN 50 | ml | 20 |  |  | 0
8.6 | EXTINCTEURS |  |  |  |  | 0
| Extincteurs - espaces courants | u | 16 |  |  | 0
| Extincteurs - LT | u | 15 |  |  | 0
8.7 | ELECTRICITE & REGULATION |  |  |  |  | 0
| Electricité | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Les quantités indiquées dans la DPGF ne participent en aucun cas à la définition de l’ouvrage (ou du lot). Relevant d’une estimation au sujet de laquelle l’économiste de la construction est tenu d’une simple obligation de moyens vis-à-vis du Maître de l’ouvrage, ces quantités ont pour unique objet de permettre à l’entreprise soumissionnaire de disposer d’un élément de comparaison pour apprécier la cohérence de son chiffrage sur la base de son évaluation des quantités à mettre en œuvre à laquelle elle doit procéder. Ainsi, le titulaire doit procéder à la vérification, avant toute fixation de prix, toute remise d’offre et toute exécution, des quantitatifs contenus dans les documents de la consultation, et signaler au maître d’œuvre les erreurs qui pourraient être constatées. Dans ces conditions, le titulaire du marché ne saurait se prévaloir ni vis-à-vis du Maître de l’ouvrage, ni vis-à-vis des tiers, et notamment de l’économiste de la construction, d’éventuels écarts qui apparaitraient entre les quantités estimées dans la DPGF et les quantités réelles à mettre en œuvre pour rechercher leurs fautes et revendiquer le paiement du surcoût, l’indemnisation des conséquences préjudiciables de ces écarts et / ou la prolongation du délai contractuel.
Note on Q83: 14 p de puisage
Note on Q173: 14 p de puisage