## Page de garde
CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE BOUGAINVILLE VILLE DE MARSEILLE
MAITRE D'OUVRAGE EUROMEDITERRANEE 79 Bd de Dunkerque 13002 MARSEILLE
Lot Traitement d'eau
| Dossier | BOUGAINVILLE
| Date | 12/04/2025
| Phase | PRO
| Indice | A
DPGF

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque |  | Commentaire | Localisation
2 |  | Information importante : L'entreprise reste garante des quantités indiquées dans son offre financière. Elle indiquera, le cas échéant, tout ajustement quantitatif dans le présent document en justifiant le motif dans la colonne "P" prévue à cet effet. Antèrieurement à la signature du marché, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'une réclamation relative à un défaut d'évaluation quantitative des postes de la DPGF. NOTA : Le CCTP reste le référentiel contractuel, pour lequel l'entreprise s'engage à raliser l'ensemble ds travaux décrits. La DPGF est uniquement destinée à établir le périmètre tarifaire de l'offre et ne se substituera pas au respect des exigences du CCTP.
3 | 2 | Réalisation des travaux de traitement d'eau - Lot n°12
4 | 2.3 | Descriptif des travaux
6 | 2.3.1 | C1 - BASSIN SPORTIF - EQUIPEMENTS
8 | 2.3.1.2 | BAC TAMPON
9 | 2.3.1.2.1 | Trappe accès Bac Tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C1
9 | 2.3.1.2.2 | Panoplie de contrôle de niveau + vidange BT |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C1
9 | 2.3.1.2.3 | Ensemble de manchon à sceller étanches |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C1
9 | 2.3.1.2.4 | Accés INT & EXT bac tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C1
9 | 2.3.1.2.5 | Trop plein Bac tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C1
8 | 2.3.1.3 | RESEAUX - RETOURS GRAVITAIRES
9 | 2.3.1.3.1 | Antennes d'avaloirs ø90 - PVC-P |  |  | U | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.1.3.2 | Réseaux gravitaires - PVC-P |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.1.3.3 | Stripage gravitaire dans le bac tampon |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
8 | 2.3.1.4 | RESEAUX - ASPIRATION BAC TAMPON
9 | 2.3.1.4.1 | Aspiration bac tampon - Clapet AR |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.1.4.2 | Aspiration bac tampon - Vanne motorisée NF |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.1.4.3 | Aspiration bac tampon - Vanne d’aspiration pompe de filtration |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.1.4.4 | Préfiltre PEHD - 210 m³/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.4.5 | Aspiration bac tampon - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.1.5 | RESEAUX - ASPIRATION FOND BASSIN
9 | 2.3.1.5.1 | Aspiration fond bassin - Vanne d'isolement motorisée NF |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.1.5.2 | Aspiration fond bassin - Bipass vanne de réglage hydraulicité |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.1.5.3 | Aspiration fond bassin - Bipass vanne vidange & lavage secours |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.1.5.4 | Aspiration fond bassin - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.1.6 | RESEAUX - REFOULEMENT POMPE JUSQU'AU BASSIN
9 | 2.3.1.6.1 | Panoplie refoulement pompe de filtration - vanne d'isolement et clapet AR |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.6.2 | Bypass pour Déchloraminateur UV |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.6.3 | Bypass de chauffage (double bypass pour préchauffage) |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.6.4 | Bypass pour station désinfection Hypomix |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.6.5 | Antenne de raccordement sur buses de refoulement bassin |  |  | Ens | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.6.6 | Réseaux hydrauliques - liaison Pompes <-> Filtres |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.1.6.7 | Réseaux hydrauliques - liaison Filtres <-> bassin |  |  | ML | 110 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.1.7 | RESEAUX - REJET EU/EP DES FILTRES
9 | 2.3.1.7.1 | Contre-lavage des filtres - Témoin de turbidité |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.7.2 | Contre-lavage des filtres - Piquage vers la bâche "eau sale" |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & bâche eau sale
9 | 2.3.1.7.3 | Contre-lavage des filtres et vidange bassin - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.1.8 | RESEAUX - CIRCUIT DE DEBIT DE FUITE CONTROLE
9 | 2.3.1.8.1 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Électrovanne pilotée |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.8.2 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Compteur d'eau communicant |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.8.3 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Débitmètre à ludion 1000-5000 l/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.8.4 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Réseau hydraulique |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & bâche de déconcentration
8 | 2.3.1.9 | TERMINAUX BASSINS
9 | 2.3.1.9.1 | Buse de refoulement avec traversée de paroi étanche - débit 11 m³/h |  |  | Ens | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
9 | 2.3.1.9.2 | Prise d'échantillon en paroi du bassin pour alimentation chambre d'analyse |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
9 | 2.3.1.9.3 | Avaloirs de goulotte PVC-P - ø110 |  |  | U | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
9 | 2.3.1.9.4 | Grille de fond bassin - inox 316L avec cadre à sceller |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
8 | 2.3.1.10 | FILTRES
9 | 2.3.1.10.1 | Filtre polyester ø2500 - 4b - hauteur média 1.20m |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.10.2 | Charge de média filtrant - Bille de verre |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.10.3 | Panoplie de vannes motorisées automatique |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.10.4 | Pressostat de contrôle surpression filtration |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.1.11 | POMPE FILTRATION
9 | 2.3.1.11.1 | Pompe filtration - y compris accessoires |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.11.2 | Variateur de fréquence |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.1.12 | DECHLORAMINATEUR UV
9 | 2.3.1.12.1 | Déchloraminateur UV - C1 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration bassin intérieur
8 | 2.3.1.13 | DEBITMETRE
9 | 2.3.1.13.1 | Débitmètre électromagnétique avec afficheur/régulateur de débit communiquant |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.1.14 | ANALYSE & REGULATION
9 | 2.3.1.14.1 | Analyseur Cl/CC/pH + Chambre d'analyse complète |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.14.2 | Circulateur d'eau chlorée pour chambre d'analyse + vanne réglage de débit |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.1.15 | DESINFECTION
9 | 2.3.1.15.1 | Station HYPOMIX |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.1.15.2 | Réseaux hydrauliques - raccordement sur bipass |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.1.16 | ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE DU BASSIN
9 | 2.3.1.16.1 | Luminaire subaquatique INOX - LED blanc |  |  | Ens | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries technique & bassin sportif
9 | 2.3.1.16.2 | Raccordement électrique + commande déportée |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & local MNS
8 | 2.3.1.17 | SYSTEME DE RECUPERATION ONSEN
9 | 2.3.1.17.1 | Process ONSEN - C1 bassin sportif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
6 | 2.3.2 | C2 - BASSIN APPRENTISSAGE - EQUIPEMENTS
8 | 2.3.2.2 | BAC TAMPON
9 | 2.3.2.2.1 | Trappe accés Bac Tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C2
9 | 2.3.2.2.2 | Panoplie de contrôle de niveau + vidange BT |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C2
9 | 2.3.2.2.3 | Ensemble de manchon à sceller étanches |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C2
9 | 2.3.2.2.4 | Accés INT & EXT bac tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C2
9 | 2.3.2.2.5 | Trop plein Bac tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bac tampon C2
8 | 2.3.2.3 | RESEAUX - RETOURS GRAVITAIRES
9 | 2.3.2.3.1 | Antennes d'avaloirs ø90 - PVC-P |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.2.3.2 | Réseaux gravitaires - PVC-P |  |  | ML | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.2.3.3 | Stripage gravitaire dans le bac tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
8 | 2.3.2.4 | RESEAUX - ASPIRATION BAC TAMPON
9 | 2.3.2.4.1 | Aspiration bac tampon - Clapet AR |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.2.4.2 | Aspiration bac tampon - Vanne motorisée NF |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
9 | 2.3.2.4.3 | Aspiration bac tampon - Vanne d’aspiration pompe de filtration |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.2.4.4 | Préfiltre PEHD - 70 m³/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.4.5 | Aspiration bac tampon - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.2.5 | RESEAUX - ASPIRATION FOND BASSIN
9 | 2.3.2.5.1 | Aspiration fond bassin - Vanne d'isolement motorisée NF |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.2.5.2 | Aspiration fond bassin - Vanne d'isolement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.2.5.3 | Aspiration fond bassin - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.2.6 | RESEAUX - REFOULEMENT POMPE JUSQU'AU BASSIN
9 | 2.3.2.6.1 | Panoplie refoulement pompe de filtration - vanne d'isolement et clapet AR |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.6.2 | Bypass pour Déchloraminateur UV |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.6.3 | Bypass de chauffage (double bypass pour préchauffage) |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.6.4 | Bypass pour station désinfection Hypomix |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.6.5 | Antenne de raccordement sur buses de refoulement bassin |  |  | Ens | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.6.6 | Réseaux hydrauliques - liaison Pompes <-> Filtres |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.2.6.7 | Réseaux hydrauliques - liaison Filtres <-> bassin |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.2.7 | RESEAUX - REJET EU/EP DU FILTRE
9 | 2.3.2.7.1 | Contre-lavage des filtres - Témoin de turbidité |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.7.2 | Contre-lavage des filtres - Piquage vers la bâche "eau sale" |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & bâche eau sale
9 | 2.3.2.7.3 | Contre-lavage des filtres et vidange bassin - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.2.8 | RESEAUX - CIRCUIT DE DEBIT DE FUITE CONTROLE
9 | 2.3.2.8.1 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Électrovanne pilotée |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.8.2 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Compteur d'eau communicant |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.8.3 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Débitmètre à ludion 1000-5000 l/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.8.4 | Circuit de débit de fuite contrôlée - Réseau hydraulique |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & bâche de déconcentration
8 | 2.3.2.9 | TERMINAUX BASSINS
9 | 2.3.2.9.1 | Buse de refoulement avec traversée de paroi étanche - débit 10 m³/h |  |  | Ens | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
9 | 2.3.1.9.2 | Prise d'échantillon en paroi du bassin pour alimentation chambre d'analyse |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
9 | 2.3.2.9.3 | Avaloirs de goulotte PVC-P ø90 |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
9 | 2.3.2.9.4 | Grille de fond bassin - inox 316L avec cadre à sceller |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin intérieur
8 | 2.3.2.10 | FILTRE
9 | 2.3.2.10.1 | Filtre polyester ø2000 - 4b - hauteur média 1.20m |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.10.2 | Charge de média filtrant - Bille de verre |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.10.3 | Panoplie de vannes motorisées automatique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.10.4 | Pressostat de contrôle surpression filtration |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.2.11 | POMPE FILTRATION
9 | 2.3.2.11.1 | Pompe filtration - y compris accessoires |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.11.2 | Variateur de fréquence |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.2.12 | DECHLORAMINATEUR UV
9 | 2.3.2.12.1 | Déchloraminateur UV - C2 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration bassin intérieur
8 | 2.3.2.13 | DEBITMETRE
9 | 2.3.2.13.1 | Débitmètre électromagnétique avec afficheur/régulateur de débit communiquant |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.2.14 | ANALYSE & REGULATION
9 | 2.3.2.14.1 | Analyseur Cl/CC/pH + Chambre d'analyse complète |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.14.2 | Circulateur d'eau chlorée pour chambre d'analyse + vanne réglage de débit |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.2.15 | DESINFECTION
9 | 2.3.2.15.1 | Station HYPOMIX |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.2.15.2 | Réseaux hydrauliques - raccordement sur bipass |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.2.16 | ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE DU BASSIN
9 | 2.3.2.16.1 | Luminaire subaquatique INOX - LED blanc |  |  | Ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries technique & bassin sportif
9 | 2.3.2.16.2 | Raccordement électrique + commande déportée |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & local MNS
8 | 2.3.2.17 | SYSTEME DE RECUPERATION ONSEN
9 | 2.3.2.17.1 | Process ONSEN - C2 bassin apprentissage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
6 | 2.3.3 | C3 - PATAUGEOIRE - EQUIPEMENTS
8 | 2.3.3.2 | BAC TAMPON
9 | 2.3.3.2.1 | Bac Tampon PEHD |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.3.3 | RESEAUX - RETOURS GRAVITAIRES
9 | 2.3.3.3.1 | Réseaux gravitaires enterrés - PVC-P |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques et réseaux sous-dallage
9 | 2.3.3.3.2 | Réseaux gravitaires apparents - PVC-P |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries techniques
8 | 2.3.3.4 | RESEAUX - ASPIRATION BAC TAMPON
9 | 2.3.3.4.1 | Aspiration bac tampon - Clapet AR |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.4.2 | Aspiration bac tampon - Vanne motorisée NF |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.4.3 | Aspiration bac tampon - Vanne d’aspiration pompe de filtration |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.4.4 | Préfiltre PEHD - 30 m³/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.4.5 | Aspiration bac tampon - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.3.5 | RESEAUX - ASPIRATION FOND PATAUGEOIRE
9 | 2.3.3.5.1 | Aspiration fond Pataugeoire - Vanne d'isolement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
9 | 2.3.3.5.2 | Aspiration fond bassin - Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
8 | 2.3.3.6 | RESEAUX - ASPIRATION FOND BASSIN APPRENTISSAGE
9 | 2.3.3.6.1 | Aspiration fond bassin apprentissage - Vanne motorisée |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.6.2 | Aspiration fond bassin d'apprentissage - Réseau hydraulique |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
8 | 2.3.3.7 | RESEAUX - REFOULEMENT POMPE JUSQU'AU BASSIN
9 | 2.3.3.7.1 | Panoplie refoulement pompe de filtration - vanne d'isolement et clapet AR |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.7.2 | Bypass pour Déchloraminateur UV |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.7.3 | Bypass de chauffage (double bypass pour préchauffage) |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.7.4 | Bypass pour station désinfection Hypomix |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.7.5 | Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.3.8 | RESEAUX - REJET EU/EP DU FILTRE
9 | 2.3.3.8.1 | Contre-lavage des filtres - Témoin de turbidité |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.8.2 | Contre-lavage des filtres - Clapet AR |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.8.3 | Réseau hydraulique |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire, local filtration & galeries techniques
8 | 2.3.3.9 | TERMINAUX BASSINS
9 | 2.3.3.9.1 | Buse de refoulement avec traversée de paroi étanche - débit 7.5 m³/h |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pataugeoire
9 | 2.3.3.9.2 | Avaloirs de goulotte PVC-P ø90 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pataugeoire
9 | 2.3.3.9.3 | Grille de fond bassin - inox 316L avec cadre à sceller |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pataugeoire
8 | 2.3.3.10 | FILTRE
9 | 2.3.3.10.1 | Filtre polyester ø1400 - 4b - hauteur média 1.00m |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.10.2 | Charge de média filtrant - Bille de verre |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.10.3 | Panoplie de vannes motorisées automatique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.3.10.4 | Pressostat de contrôle surpression filtration |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.3.11 | POMPE FILTRATION
9 | 2.3.3.11.1 | Pompe filtration - y compris accessoires |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.11.2 | Variateur de fréquence |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.3.12 | DECHLORAMINATEUR UV
9 | 2.3.3.12.1 | Déchloraminateur UV - C3 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.3.13 | DEBITMETRE
9 | 2.3.3.13.1 | Débitmètre électromagnétique avec afficheur/régulateur de débit communiquant |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.3.14 | ANALYSE & REGULATION
9 | 2.3.3.14.1 | Analyseur Cl/CC/pH + Chambre d'analyse complète |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.3.15 | DESINFECTION
9 | 2.3.3.15.1 | Station HYPOMIX |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.3.15.2 | Réseaux hydrauliques - raccordement sur bipass |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.3.16 | ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE DU BASSIN
9 | 2.3.3.16.1 | Luminaire subaquatique INOX - LED blanc |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Galeries technique & bassin sportif
9 | 2.3.3.16.2 | Raccordement électrique + commande déportée |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & local MNS
6 | 2.3.4 | C3 - PATAUGEOIRE & AIRE DE JEUX - ANIMATIONS
8 | 2.3.4.1 | ANIMATIONS PATAUGEOIRE
9 | 2.3.4.1.1 | Pompe d'animation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.4.1.2 | Jeu n°1 - Champignon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pataugeoire
9 | 2.3.4.1.3 | Jeu n°2 - Clôche d'eau |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pataugeoire
9 | 2.3.4.1.4 | Jeu n°3 - Bassin d'eau |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pataugeoire
9 | 2.3.4.1.5 | Antenne d'alimentation jeu d'eau |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques
9 | 2.3.4.1.6 | Réseaux hydrauliques |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques
8 | 2.3.4.2 | ANIMATIONS AIRE DE JEUX
9 | 2.3.4.2.1 | Pompe d'animation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
9 | 2.3.4.2.2 | Jeu n°1 - Structure de jeu d'eau éducative |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Aire de jeux pataugeoire
9 | 2.3.4.2.3 | Jeu n°2 - Boule d'eau |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Aire de jeux pataugeoire
9 | 2.3.4.2.4 | Jeu n°3 - Geysers connectés (variation de jet par obturation par les enfants) |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Aire de jeux pataugeoire
9 | 2.3.4.2.5 | Antenne d'alimentation jeu d'eau |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques
9 | 2.3.4.2.6 | Réseaux d'animation |  |  | Ens | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques
6 | 2.3.5 | INSTALLATIONS AUXILIAIRES
8 | 2.3.5.1 | PROCESS NEUTRALISATION PH
9 | 2.3.5.1.1 | Cuve de stockage + bac de rétention 500L |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local neutralisant pH
9 | 2.3.5.1.2 | Pompe doseuse électromagnétique + tubing + canne d'injection |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local neutralisant pH, local filtration, galeries techniques et local filtration pataugeoire
9 | 2.3.5.1.3 | Palette de rétention pour bidons 25L |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local neutralisant pH
8 | 2.3.5.2 | INSTALLATION DE DESINFECTION AU CHLORE LIQUIDE
9 | 2.3.5.2.1 | Cuve de stockage + bac de rétention 250L |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local chlore liquide
9 | 2.3.5.2.2 | Pompe doseuse électromagnétique + tubing + canne d'injection |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local chlore liquide, local filtration, galeries techniques et local filtration pataugeoire
9 | 2.3.5.2.3 | Palette de rétention pour bidons 25L |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local neutralisant pH
8 | 2.3.5.3 | PANOPLIE AEP
9 | 2.3.5.3.1 | Compteur AEP |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.5.3.2 | Vanne motorisée d'appoint |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.5.3.3 | Manchette démontable de remplissage |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.5.3.4 | Panoplie AEP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
9 | 2.3.5.3.5 | Réseaux hydrauliques jusqu'aux bacs tampon |  |  | ML | 100 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration et galeries techniques
8 | 2.3.5.4 | PANOPLIE PEDILUVES
9 | 2.3.5.4.1 | Surpresseur pédiluves |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & galeries techniques
9 | 2.3.5.4.2 | Panoplie de chloration |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration & galeries techniques
9 | 2.3.5.4.3 | Antenne d'alimentation |  |  | Ens | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
9 | 2.3.5.4.4 | Réseaux hydrauliques, y compris alimentation de secours depuis le circuit C1 |  |  | ML | 120 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration, galeries technique et cheminement en terre-plein
9 | 2.3.5.4.5 | Buse de diffusion dans les pédiluves |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Pédiluves
8 | 2.3.5.5 | CIRCUIT BALAI
9 | 2.3.5.5.1 | Pompe balai - 15 m³/h - corps PVC avec préfiltre intégré |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire ou galeries techniques
9 | 2.3.5.5.2 | Réseau d'aspiration et refoulement vers EU |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
9 | 2.3.5.5.3 | Buse prise balai + traversée de paroi étanche à sceller |  |  | Ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bassin sportif et d'apprentissage
9 | 2.3.5.5.4 | Kit de nettoyage pour prise balai |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local MNS
8 | 2.3.5.6 | VENTILATION BT/LT
9 | 2.3.5.6.1 | Extracteur PVC ATEX - Spécial air corrosif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration ou galeries techniques
9 | 2.3.5.6.2 | Registres d'équilibrage |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration ou galeries techniques
9 | 2.3.5.6.3 | Réseaux aérauliques |  |  | ML | 95 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Locaux filtration et galeries techniques
8 | 2.3.5.7 | APPAREILLAGE BACHE DE RECUPERATION EDB
9 | 2.3.5.7.1 | Trappe accés Bache de récupération |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.2 | Panoplie de contrôle de niveau + vidange Bâche |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.3 | Ensemble de manchon à sceller étanches |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.4 | Accès INT & EXT bache |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.5 | Trop plein Bache |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.6 | Circuit aspiration jusqu'aux pompes C1 & C2 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.7 | Clapet AR |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
9 | 2.3.5.7.8 | Vanne motorisée |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Bâche de récupération - local filtration
6 | 2.3.6 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES
RAPPEL : éclairage des bassins décrit dans les chapitres "équipements" de chaque ouvrage
8 | 2.3.6.1 | ARMOIRE PRINCIPALE (ATE)
9 | 2.3.6.1.1 | Armoire ATE y compris toutes sujétions |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration
8 | 2.3.6.2 | COFFRET SECONDAIRE PATAUGEOIRE
9 | 2.3.6.2.1 | Coffret de commande secondaire pataugeoire |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local filtration pataugeoire
8 | 2.3.6.3 | COFFRET DE REPORT MNS
9 | 2.3.6.3.1 | Coffret de report de commande MNS |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Local MNS
8 | 2.3.6.4 | RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS
9 | 2.3.6.4.1 | Raccordement électrique des équipements |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
9.L |  | Localisation : Locaux techniques - Galeries techniques
6 | 2.3.7 | FIN DE CHANTIER
8 | 2.3.7.1 | REALISATION DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
9 | 2.3.7.1.1 | Fourniture des D.O.E |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
8 | 2.3.7.2 | FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION
9 | 2.3.7.2.1 | Formation du personnel d'exploitation-maintenance |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
8 | 2.3.7.3 | MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS
9 | 2.3.7.3.1 | Opérations de mise en service des installations et de la régulation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 12485
4.&
Descriptif des travaux
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Réalisation des travaux de traitement d'eau
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
2.&

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE BOUGAINVILLE VILLE DE MARSEILLE
3. | Code du dossier | BOUGAINVILLE
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | Lot Traitement d'eau
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 12/04/2025
7. | Phase : | PRO
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total