## Feuil1
Bougainville - Piscine
DCE
2025-07-03
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Lot 16 : Système de Récupération et Traitement d'eau
| Description | Unité | Quantité | PU | Total
VII | UNITE DE TRAITEMENT | ens | 1 |  | 0
| Chassis/Skid | incl
| Pompage eau brute | incl
| Préfiltation mécanique | incl
| Filtration automatique | incl
| Déchloration | incl
| Ultrafiltration | incl
| Appoint eau du réseau | incl
| Surpression | incl
| Tuyauterie | incl
VIII | INSTRUMENTATION, ELECTRICITE ET AUTOMATISME | ens | 1 |  | 0
X | PRESTATIONS SUR SITE | ens | 1 |  | 0
| Installation | incl
| Mise en service | incl
XI | ASSISTANCE A EXPLOITATION | ens | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0