## PdG
Déploiement de bornes IRVE dans les Directions Régionales de la Caisse des dépôts et consignations
DQE / BPU
Lot 02

## BPU
LOT 02 | BPU
POSITION | LIBELLE | UNITE | PU HT
A | Etudes
1 | Visite technique du site | forfait
2 | Réalisation de l'ensemble des études, chiffrage, faisabilité, plans projet, pilotage et coordination de chantier, OPR, mise en service et dossier des ouvrages exécutés | forfait
3 | Démarches pour la demande d'un nouveau raccordement (RTPL) dédié aux bornes de charges si nécessaire (y compris l'ensemble du dossier de demande de raccordement, des études, des réunion techniques concessionnaires, …) | forfait
4 | Préparation du dossier d'autorisation de travaux pour dépôt | forfait
5 | Réalisation des plans de l'existant (plans, schémas, synoptiques, …) | forfait
6 | Mission bureau de contrôle de la phase étude (RICT) jusqu'à la réception des travaux (RVRAT) | forfait
Mission diagnostic avant travaux (DAAT + CREP)
7 | Repérage amiante avant travaux (y compris déplacement et rapport) | forfait
8 | Prélèvement amiante et analyse correspondant (MOLP ou META) | u
9 | Repérage plomb avant travaux (y compris déplacement et rapport) | forfait
B | Installation de chantier
1 | Fourniture et mise en place de clôtures de chantier en acier galvanisé de type HERAS | ml
2 | Fourniture et mise en place de barrières en acier galvanisé de type VAUBAN | ml
3 | Fourniture, pose de ruban de balisage fluorescent en bande plastique rouge et blanc | ml
4 | Cloison de protection anti-poussière par film polyane sur ossature compris toutes sujétions de pose, dépose, étanchéité | m²
5 | Protection de sol par bâche ou toile polyane, compris repli et nettoyage en fin de travaux | m²
6 | Fourniture, mise en place et raccordement d'un ruban led | m²
C | Travaux GO & VRD
Terrassement
1 | Ouverture et remblaiement de tranchée pour passage de câble. Largeur 60cm, comprenant sciage de l'enrobé ou du béton sur une épaisseur jusqu'à 20cm, démolition par moyens mécaniques, évacuation, fourniture et mise en œuvre du rebouchage, grillage d'avertisseur, remblai et reconstitution de la structure | ml
2 | Ouverture et remblaiement de tranchée pour passage de câble. Largeur 100cm, comprenant sciage de l'enrobé ou du béton sur une épaisseur jusqu'à 20cm, démolition par moyens mécaniques, évacuation, fourniture et mise en œuvre du rebouchage, grillage d'avertisseur, remblai et reconstitution de la structure | ml
Carottage
3 | Carottage à l’outil diamanté dans planchers B.A., épaisseur maximum 30 cm pour passage des réseaux y compris refermeture brute coupe-feu, toutes sujétions de main d’œuvre, installation de chantier et protection verticale ou horizontale anti-chute adaptée en cas de risque de chute de personne, évacuation des gravois vers le centre de tri agréé : Ø 150 mm à Ø 300 mm | pce
4 | Carottage à l’outil diamanté dans murs béton pour passage des réseaux, murs épaisseur 40 cm y compris refermeture brute coupe-feu et toutes sujétions de main d’œuvre, installation de chantier et protection verticale ou horizontale anti-chute adaptée en cas de risque de chute de personne : Ø 50 mm à Ø 110 mm | pce
Massif béton
5 | Réalisation de plot support ou massif béton dosé à 350kg/m3, comprenant terrassement, évacuation, coffrage et coulage béton. Dimension : 0,30 x 0,30 x 0,50 m | u
6 | Réalisation de plot support ou massif béton dosé à 350kg/m3, comprenant terrassement, évacuation, coffrage et coulage béton. Dimension : 0,60 x 0,60 x 0,60 m | u
7 | Réalisation de plot support ou massif béton dosé à 350kg/m3, comprenant terrassement, évacuation, coffrage et coulage béton. Dimension : 1,00 x 0,80 x 0,50 m | u
Murs
8 | Murs en maçonnerie d'agglos montée à joints croisés y compris chaînages horizontaux d'arase et raidisseurs verticaux, linteaux avec panelles 0,05 sur extérieur, jambage, etc (compté vide pour plein) :en aggloméré de ciment creux-épaisseur 15 cm x 20 x 50 | m²
9 | Exécution d'un enduit neuf au mortier bâtard sur les 2 faces, exécution en 3 couches, une première dite gobetis ou couche d'accrochage, une deuxième dite corps d'enduit et une troisième de finition talochée et feutré suivant prescription du DTU. Dosage à 250 kg/m3 de chaux hydraulique et 250 kg de CPA 250/315 par m3 de sable de rivière fin tamisé y compris raccords avec enduits existants, surcharges éventuelles, façonnage d'arêtes d'angles rentrants et saillants, bandeaux, etc... toutes fournitures et sujétions de main d'oeuvre pour une exécution suivant les règles de l'art et du métier, échafaudages conformes aux prescriptions et règlements de sécurité en vigueur. | m²
10 | Plus-value à la position précédente "Exécution d'un enduit neuf au mortier bâtard sur les 2 faces" pour addition d'un adjuvant hydrofuge type SIKA ou équivalent | m²
Fourreaux
11 | Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 40 mm (vert), y compris tire-fils pour tirage ultérieur des câbles | ml
12 | Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 60 à 200 mm (rouge), y compris tire-fils pour tirage ultérieur des câbles | ml
13 | Fourniture et pose de grillage avertisseur, largeur 50 cm | ml
Regard
14 | Fourniture et mise en œuvre de chambre de tirage CFo | u
15 | Fourniture et mise en œuvre de chambre de tirage CFa | u
Repérage & Signalisation
16 | Marquage au sol d'un logo type véhicule électrique | u
17 | Fourniture et pose d'un panneau routier "Véhicule Electrique" | u
18 | Fourniture et pose de butées en caoutchouc (2 unités par place de parking). Dimensions : 150x900, hauteur 100 | u
D | Travaux CFo
Nouveau point de livraison (RTPL) dédié aux bornes de recharge du site
1 | Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement BT<36kVA | forfait
2 | Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement BT>36kVA | forfait
3 | Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT BT<36kVA | forfait
4 | Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT BT>36kVA | forfait
Raccordement dans le TGBT du site
5 | Fourniture et pose du câble 4x185 R2V Cu + PE adaptée du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
6 | Fourniture et pose du câble 4x150 R2V Cu + PE adaptée du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
7 | Fourniture et pose du câble 4x95 R2V Cu + PE adaptée du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
8 | Fourniture et pose du câble 5G70 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
9 | Fourniture et pose du câble 5G50 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
10 | Fourniture et pose du câble 5G35 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
11 | Fourniture et pose du câble 5G25 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml
Chemin de câble (avec 30 % de réserve) - Tube - Goulotte
12 | Fourniture et pose d'un chemin de câble type cablofil dimension 150x54 y compris mise à la terre et fixation | ml
13 | Fourniture et pose du couvercle cablofil largueur 150 mm | ml
14 | Fourniture et pose d'un chemin de câble type dalle marine dimension 150x54 y compris mise à la terre et fixation | ml
15 | Fourniture et pose du couvercle dalle marine largueur 150 mm | ml
16 | Fourniture et pose de goulotte ivoire GPC 35 35, en remontée sur façade ou sur poteau | ml
17 | Fourniture et pose de tube IRO de diamètre 32 mm en façade ou en sous-face de bâtiment | ml
Protection Coupe Feu 2H00 du cheminement
18 | Fourniture et pose d'un encoffrement en 2 couches de placoflam (ou équivalent) sur 4 faces, y compris pose d'enduit et les supports de montage | ml
TR Tableau de Répartition en aval du C4
19 | Fourniture et pose du coffret TR | u
20 | Fourniture et pose d'un disjonteur de tête (suivant note de calcul) | u
21 | Fourniture et pose d'un disjonteur de départ pour un TD (selon note de calcul) | u
22 | Fourniture et pose du câble Cu liaison du TR au TD | ml
TD Tableau de distribution alimentant les bornes
23 | Fourniture et pose d'un tableau de distribution avec 20 % de réserve | u
24 | Fourniture et pose disjoncteur 4x40A + interrupteur différentiel type B + MX pour une borne tri 22kW | u
25 | Fourniture et pose disjoncteur 2x40A + différentiel interrupteur type A-Hi, B + MX pour une borne mono 7kW | u
26 | Fourniture et pose interrupteur sectionneur en tête de TD (selon note de calcul) | u
27 | Fourniture et pose d'un bornier répartiteur tétrapolaire dans le TD (125 A selon note de calcul) | u
28 | Fourniture et pose d'un bornier répartiteur tétrapolaire dans le TD (160 A selon note de calcul) | u
29 | Fourniture et pose d'un bornier répartiteur tétrapolaire dans le TD (250 A selon note de calcul) | u
30 | Reprise d'un TD existant pour 1 borne simple | forfait
31 | Fourniture et raccordement compteur d'énergie mono | u
32 | Fourniture et raccordement compteur d'énergie tri | u
33 | Fourniture, pose et raccordement compteur d'énergie mono communicant MODBUS | u
34 | Fourniture, pose et raccordement Compteur d'énergie tri communicant MODBUS | u
35 | Fourniture et pose d'une alimentation à découpage 24 V | u
36 | Fourniture et pose d'une alimentation 30 W pour switchs industriels | u
37 | Fourniture et pose d'une parafoudre et sa protection 65 kA 3P/N | u
38 | Fourniture et pose d'une programmateur, horloge, contacteur HP/HC … | u
39 | Fourniture et pose PC à éclipse 230 V | u
40 | Fourniture et pose PC à éclipse 230 V avec Pose voyant présence tension en façade | u
41 | Fourniture et pose Coup de poing d'arrêt d'urgence sur TD | u
42 | Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 1P+ 16A 30mA Type AC | u
43 | Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 1P+ 10A 30mA Type AC | u
44 | Fourniture et pose d’un disjoncteur 4P 2A courbe C (pour voyant lumineux présence tension) | u
45 | Fourniture et pose d’une bobine MX + disjoncteur 1P + 2A courbe C (pour arrêt d’urgence) | u
46 | Fourniture et pose d’un interrupteur sectionneur NA 63A | u
47 | Fourniture et pose d’un interrupteur sectionneur NA 80A | u
48 | Fourniture et pose d’un interrupteur sectionneur NA 125A | u
49 | Dépose câble unifilaire | ml
50 | Fourniture et pose protection mono borne existante AC | u
51 | Founriture et pose protection tri borne existante AC | u
52 | Fourniture et pose d’un disjoncteur 2P 10A courbe C (pour alimentation CFA) | u
53 | Fourniture et pose d'une pochette porte plans adhésive en pose horizontale 340x235 mm dans le TD | u
54 | Repérage des départs des bornes dans les TD en indiquant le N° de borne et le N° de l’emplacement parking | u
Liaison TD bornes
Fourniture et pose du câble entre TD et borne (selon note de calcul) :
55 | Fourniture, pose et raccordement du câble 3G10 R2V Cu entre TD et borne mono 7kW | ml
56 | Fourniture, pose et raccordement du câble 3G16 R2V Cu entre TD et borne mono 7kW | ml
57 | Fourniture, pose et raccordement du câble 3G25 R2V Cu entre TD et borne mono 7kW | ml
58 | Fourniture, pose et raccordement du câble 5G10 R2V Cu entre TD et borne tri 22kW | ml
59 | Fourniture, pose et raccordement du câble 5G16 R2V Cu entre TD et borne tri 22kW | ml
60 | Fourniture, pose et raccordement du câble 5G25 R2V Cu entre TD et borne tri 22kW | ml
Terre
61 | Mesure de la résistance d'une prise de terre nouvellement créée | u
62 | Mesure de la résistance d'une prise de terre existante | u
63 | Fourniture et pose d'un piquet de terre - 1 m | u
64 | Fourniture et pose d'une barrette de coupure et de contrôle | u
65 | Fourniture et pose d'un câble nu de 25mm² déroulé en fond de fouille entre chaque borne | ml
E | Travaux CFa
1 | Fourniture et pose d'une baie informatique dimensionnée pour les équipements à embarquer | u
2 | Fourniture et pose d'un câble d’alimentation du coffret CFA à partir TD CFO 3G1,5 et 3G 2,5 | ml
3 | Fourniture et pose d'un câble RJ45 CAT 6 | ml
4 | Fourniture et pose d'un câble S/FTP Cat.6a - résistance au feu C1 -100 Ohms entre borne et concentrateur | ml
5 | Fourniture et pose d’un câble RS485 1 paire SF/UTP (pour raccordement compteur borne) | ml
6 | Fourniture et pose d'une gaine souple type ICTA dans le pied de la borne Diamètre 16mm | ml
7 | Fourniture et pose d'un répétiteur GSM | u
8 | Fourniture et pose d'un switch industriel non manadgeable 5 - 8 ou 24 ports rackable | u
9 | Fourniture et pose de PC 230 V supplémentaire | u
10 | Test Reseau | forfait
11 | Pose et raccordement Evcontroller | u
12 | Pose et raccordement modem | u
13 | Fourniture, pose et paramétrage d'un module de Smart Charging y compris câblage, raccordement et toutes sujétions | ens
F | Bornes IRVE
1 | Forfait d'installation incluant la mise en place, raccordement et mise en service d'une borne IRVE de 7,4 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne
2 | Forfait d'installation incluant la mise en place, raccordement et mise en service d'une borne IRVE de 22 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne
3 | Fourniture seule d'une borne de 7,4 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | u
4 | Fourniture seule d'une borne de 22 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | u
G | Désamiantage
Documents
1 | Rédaction du Plan de retrait | u
2 | Rédaction du Rapport de fin d'intervention | u
Installation
3 | Installations de chantier sur surface mise à disposition par le maitre d'ouvrage | ens
4 | Installations de la zone de stockage des déchets sur surface mise à diposition par le maitre d'ouvrage | ens
Travaux de confinement, compris installation et repli en fin d'intervention
5 | Réalisation des mesures d'empoussièrement (META) | u
6 | SAS personnel 5 compartiments - 2 douches | ens
7 | Installations et raccordement du SAS matériel 3 compartiments - 1 douche | ens
8 | Calfeutrement, confinement et nettoyage de la zone | m²
9 | Installation d'une unité déprimogène | u
Traitement des déchets
10 | Déchets amiante évacués en ISDD | t
11 | Déchets amiante détruits par inertage/vitrification | t
12 | Transport déchets amiante | u
H | Fourniture des fournitures en phase travaux ou pièces détachées non garanties en phase maintenance
1 | Fourniture ou pièces détachées non garanties dont le montant d'achat est inférieur ou égal à 500 € HT | coef K*
2 | Fourniture ou pièces détachées non garanties dont le montant d'achat est compris entre 500 et 2000 € HT | coef K*
3 | Fourniture ou pièces détachées non garanties dont le montant d'achat est supérieur à 2000 € HT | coef K*
I | Main d'œuvre, sous-traitance et déplacement
Main d'œuvre
Travaux de jour du lundi au vendredi de 6h à 21 h :
1 | Ingénieur | h
2 | Technicien Multi-technique | h
3 | Electricien courant fort | h
4 | Electricien courant faible | h
Travail de nuit du lundi au vendredi de 21h à 6h :
5 | Ingénieur | h
6 | Technicien Multi-technique | h
7 | Electricien courant fort | h
8 | Electricien courant faible | h
Travaux le samedi :
9 | Ingénieur | h
10 | Technicien Multi-technique | h
11 | Electricien courant fort | h
12 | Electricien courant faible | h
Travaux le dimanche & jours fériés:
13 | Ingénieur | h
14 | Technicien Multi-technique | h
15 | Electricien courant fort | h
16 | Electricien courant faible | h
Déplacement (compris aller et retour) à inclure dès intervention hors maintenance préventive
1 | Ingénieur | forfait
2 | Technicien Multi-technique | forfait
3 | Technicien spécialisé | forfait
J | Remise sur devis pour les travaux d'installation
L'entrepreneur propose un rabais en % sur l'ensemble de tous les prix unitaires du marché par commande de travaux. Cette ristourne sera appliquée suivant le montant du devis initial mais pourra le cas échéant être revue au moment de la facturation si le montant de celle-ci est différent du montant du bon de commande
1 | - taux en % pour commande de travaux > 5 000 € HT et ≤ 15 000 € HT | %
2 | - taux en % pour commande de travaux > 15 000 € HT et ≤ 30 000 € HT | %
3 | - taux en % pour commande de travaux > 30 000 € HT | %
K | Phase exploitation
1 | Forfait mensuel de location d'une borne IRVE de 7,4 kW, comprenant l'entretien et la maintenance selon la description du CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne
2 | Forfait mensuel de location d'une borne IRVE de 22 kW, comprenant l'entretien et la maintenance selon la description du CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne
3 | Forfait mensuel par site pour la supervision des bornes mises en place selon description du CCTP | forfait /site
L | Dépose / Repose
1 | Retrait de la borne de recharge et remise en état du site (l'état souhaité étant l'état correspondant à une place de parking pré-équipé) | forfait /borne
2 | Dépose avec soins pour repose de la borne sur un autre site, comprenant raccordement, mise en service et toutes sujétions pour un bon fonctionnement | forfait /borne
M | Formation
1 | Session complémentaire de formation pour les utilisateurs de la plateforme de supervision | forfait
2 | Session complémentaire de formation pour les utilisateurs des bornes de recharge | forfait
*coefficient de majoration sur le prix d'achat réel des pièces ou prestations (facture exigible)

## DQE FDF
SITE | FORT DE France |  |  |  |  | Les quantités sont à compléter selon l'étude réalisée après la visite de site, seuls le nombre de bornes et les forfaits mensuels en phase d'exploitation sont complétés par le MOA.
POSITION | LIBELLE | UNITE | PU HT | QUANTITE | COUT TOTAL HT | Les prix unitaires sont repris automatiquement de l'onglet BPU
A | Etudes
1 | Visite technique du site | forfait | 0 |  | 0
2 | Réalisation de l'ensemble des études, chiffrage, faisabilité, plans projet, pilotage et coordination de chantier, OPR, mise en service et dossier des ouvrages exécutés | forfait | 0 |  | 0
3 | Démarches pour la demande d'un nouveau raccordement (RTPL) dédié aux bornes de charges si nécessaire (y compris l'ensemble du dossier de demande de raccordement, des études, des réunion techniques concessionnaires, …) | forfait | 0 |  | 0
4 | Préparation du dossier d'autorisation de travaux pour dépôt | forfait | 0 |  | 0
5 | Réalisation des plans de l'existant (plans, schémas, synoptiques, …) | forfait | 0 |  | 0
6 | Mission bureau de contrôle de la phase étude (RICT) jusqu'à la réception des travaux (RVRAT) | forfait | 0 |  | 0
Mission diagnostic avant travaux (DAAT + CREP)
7 | Repérage amiante avant travaux (y compris déplacement et rapport) | forfait | 0 |  | 0
8 | Prélèvement amiante et analyse correspondant (MOLP ou META) | u | 0 |  | 0
9 | Repérage plomb avant travaux (y compris déplacement et rapport) | forfait | 0 |  | 0
B | Installation de chantier
1 | Fourniture et mise en place de clôtures de chantier en acier galvanisé de type HERAS | ml | 0 |  | 0
2 | Fourniture et mise en place de barrières en acier galvanisé de type VAUBAN | ml | 0 |  | 0
3 | Fourniture, pose de ruban de balisage fluorescent en bande plastique rouge et blanc | ml | 0 |  | 0
4 | Cloison de protection anti-poussière par film polyane sur ossature compris toutes sujétions de pose, dépose, étanchéité | m² | 0 |  | 0
5 | Protection de sol par bâche ou toile polyane, compris repli et nettoyage en fin de travaux | m² | 0 |  | 0
6 | Fourniture, mise en place et raccordement d'un ruban led | m² | 0 |  | 0
C | Travaux GO & VRD
Terrassement
1 | Ouverture et remblaiement de tranchée pour passage de câble. Largeur 60cm, comprenant sciage de l'enrobé ou du béton sur une épaisseur jusqu'à 20cm, démolition par moyens mécaniques, évacuation, fourniture et mise en œuvre du rebouchage, grillage d'avertisseur, remblai et reconstitution de la structure | ml | 0 |  | 0
2 | Ouverture et remblaiement de tranchée pour passage de câble. Largeur 100cm, comprenant sciage de l'enrobé ou du béton sur une épaisseur jusqu'à 20cm, démolition par moyens mécaniques, évacuation, fourniture et mise en œuvre du rebouchage, grillage d'avertisseur, remblai et reconstitution de la structure | ml | 0 |  | 0
Carottage
3 | Carottage à l’outil diamanté dans planchers B.A., épaisseur maximum 30 cm pour passage des réseaux y compris refermeture brute coupe-feu, toutes sujétions de main d’œuvre, installation de chantier et protection verticale ou horizontale anti-chute adaptée en cas de risque de chute de personne, évacuation des gravois vers le centre de tri agréé : Ø 150 mm à Ø 300 mm | pce | 0 |  | 0
4 | Carottage à l’outil diamanté dans murs béton pour passage des réseaux, murs épaisseur 40 cm y compris refermeture brute coupe-feu et toutes sujétions de main d’œuvre, installation de chantier et protection verticale ou horizontale anti-chute adaptée en cas de risque de chute de personne : Ø 50 mm à Ø 110 mm | pce | 0 |  | 0
Massif béton
5 | Réalisation de plot support ou massif béton dosé à 350kg/m3, comprenant terrassement, évacuation, coffrage et coulage béton. Dimension : 0,30 x 0,30 x 0,50 m | u | 0 |  | 0
6 | Réalisation de plot support ou massif béton dosé à 350kg/m3, comprenant terrassement, évacuation, coffrage et coulage béton. Dimension : 0,60 x 0,60 x 0,60 m | u | 0 |  | 0
7 | Réalisation de plot support ou massif béton dosé à 350kg/m3, comprenant terrassement, évacuation, coffrage et coulage béton. Dimension : 1,00 x 0,80 x 0,50 m | u | 0 |  | 0
Murs
8 | Murs en maçonnerie d'agglos montée à joints croisés y compris chaînages horizontaux d'arase et raidisseurs verticaux, linteaux avec panelles 0,05 sur extérieur, jambage, etc (compté vide pour plein) :en aggloméré de ciment creux-épaisseur 15 cm x 20 x 50 | m² | 0 |  | 0
9 | Exécution d'un enduit neuf au mortier bâtard sur les 2 faces, exécution en 3 couches, une première dite gobetis ou couche d'accrochage, une deuxième dite corps d'enduit et une troisième de finition talochée et feutré suivant prescription du DTU. Dosage à 250 kg/m3 de chaux hydraulique et 250 kg de CPA 250/315 par m3 de sable de rivière fin tamisé y compris raccords avec enduits existants, surcharges éventuelles, façonnage d'arêtes d'angles rentrants et saillants, bandeaux, etc... toutes fournitures et sujétions de main d'oeuvre pour une exécution suivant les règles de l'art et du métier, échafaudages conformes aux prescriptions et règlements de sécurité en vigueur. | m² | 0 |  | 0
10 | Plus-value à la position précédente "Exécution d'un enduit neuf au mortier bâtard sur les 2 faces" pour addition d'un adjuvant hydrofuge type SIKA ou équivalent | m² | 0 |  | 0
Fourreaux
11 | Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 40 mm (vert), y compris tire-fils pour tirage ultérieur des câbles | ml | 0 |  | 0
12 | Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC diamètre 60 à 200 mm (rouge), y compris tire-fils pour tirage ultérieur des câbles | ml | 0 |  | 0
13 | Fourniture et pose de grillage avertisseur, largeur 50 cm | ml | 0 |  | 0
Regard
14 | Fourniture et mise en œuvre de chambre de tirage CFo | u | 0 |  | 0
15 | Fourniture et mise en œuvre de chambre de tirage CFa | u | 0 |  | 0
Repérage & Signalisation
16 | Marquage au sol d'un logo type véhicule électrique | u | 0 |  | 0
17 | Fourniture et pose d'un panneau routier "Véhicule Electrique" | u | 0 |  | 0
18 | Fourniture et pose de butées en caoutchouc (2 unités par place de parking). Dimensions : 150x900, hauteur 100 | u | 0 |  | 0
D | Travaux CFo
Nouveau point de livraison (RTPL) dédié aux bornes de recharge du site
1 | Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement BT<36kVA | forfait | 0 |  | 0
2 | Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement BT>36kVA | forfait | 0 |  | 0
3 | Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT BT<36kVA | forfait | 0 |  | 0
4 | Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT BT>36kVA | forfait | 0 |  | 0
Raccordement dans le TGBT du site
5 | Fourniture et pose du câble 4x185 R2V Cu + PE adaptée du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
6 | Fourniture et pose du câble 4x150 R2V Cu + PE adaptée du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
7 | Fourniture et pose du câble 4x95 R2V Cu + PE adaptée du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
8 | Fourniture et pose du câble 5G70 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
9 | Fourniture et pose du câble 5G50 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
10 | Fourniture et pose du câble 5G35 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
11 | Fourniture et pose du câble 5G25 R2V Cu du TGBT ou RTPL au TR ou TD selon configuration | ml | 0 |  | 0
Chemin de câble (avec 30 % de réserve) - Tube - Goulotte
12 | Fourniture et pose d'un chemin de câble type cablofil dimension 150x54 y compris mise à la terre et fixation | ml | 0 |  | 0
13 | Fourniture et pose du couvercle cablofil largueur 150 mm | ml | 0 |  | 0
14 | Fourniture et pose d'un chemin de câble type dalle marine dimension 150x54 y compris mise à la terre et fixation | ml | 0 |  | 0
15 | Fourniture et pose du couvercle dalle marine largueur 150 mm | ml | 0 |  | 0
16 | Fourniture et pose de goulotte ivoire GPC 35 35, en remontée sur façade ou sur poteau | ml | 0 |  | 0
17 | Fourniture et pose de tube IRO de diamètre 32 mm en façade ou en sous-face de bâtiment | ml | 0 |  | 0
Protection Coupe Feu 2H00 du cheminement
18 | Fourniture et pose d'un encoffrement en 2 couches de placoflam (ou équivalent) sur 4 faces, y compris pose d'enduit et les supports de montage | ml | 0 |  | 0
TR Tableau de Répartition en aval du C4
19 | Fourniture et pose du coffret TR | u | 0 |  | 0
20 | Fourniture et pose d'un disjonteur de tête (suivant note de calcul) | u | 0 |  | 0
21 | Fourniture et pose d'un disjonteur de départ pour un TD (selon note de calcul) | u | 0 |  | 0
22 | Fourniture et pose du câble Cu liaison du TR au TD | ml | 0 |  | 0
TD Tableau de distribution alimentant les bornes
23 | Fourniture et pose d'un tableau de distribution avec 20 % de réserve | u | 0 |  | 0
24 | Fourniture et pose disjoncteur 4x40A + interrupteur différentiel type B + MX pour une borne tri 22kW | u | 0 |  | 0
25 | Fourniture et pose disjoncteur 2x40A + différentiel interrupteur type A-Hi, B + MX pour une borne mono 7kW | u | 0 |  | 0
26 | Fourniture et pose interrupteur sectionneur en tête de TD (selon note de calcul) | u | 0 |  | 0
27 | Fourniture et pose d'un bornier répartiteur tétrapolaire dans le TD (125 A selon note de calcul) | u | 0 |  | 0
28 | Fourniture et pose d'un bornier répartiteur tétrapolaire dans le TD (160 A selon note de calcul) | u | 0 |  | 0
29 | Fourniture et pose d'un bornier répartiteur tétrapolaire dans le TD (250 A selon note de calcul) | u | 0 |  | 0
30 | Reprise d'un TD existant pour 1 borne simple | forfait | 0 |  | 0
31 | Fourniture et raccordement compteur d'énergie mono | u | 0 |  | 0
32 | Fourniture et raccordement compteur d'énergie tri | u | 0 |  | 0
33 | Fourniture, pose et raccordement compteur d'énergie mono communicant MODBUS | u | 0 |  | 0
34 | Fourniture, pose et raccordement Compteur d'énergie tri communicant MODBUS | u | 0 |  | 0
35 | Fourniture et pose d'une alimentation à découpage 24 V | u | 0 |  | 0
36 | Fourniture et pose d'une alimentation 30 W pour switchs industriels | u | 0 |  | 0
37 | Fourniture et pose d'une parafoudre et sa protection 65 kA 3P/N | u | 0 |  | 0
38 | Fourniture et pose d'une programmateur, horloge, contacteur HP/HC … | u | 0 |  | 0
39 | Fourniture et pose PC à éclipse 230 V | u | 0 |  | 0
40 | Fourniture et pose PC à éclipse 230 V avec Pose voyant présence tension en façade | u | 0 |  | 0
41 | Fourniture et pose Coup de poing d'arrêt d'urgence sur TD | u | 0 |  | 0
42 | Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 1P+ 16A 30mA Type AC | u | 0 |  | 0
43 | Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 1P+ 10A 30mA Type AC | u | 0 |  | 0
44 | Fourniture et pose d’un disjoncteur 4P 2A courbe C (pour voyant lumineux présence tension) | u | 0 |  | 0
45 | Fourniture et pose d’une bobine MX + disjoncteur 1P + 2A courbe C (pour arrêt d’urgence) | u | 0 |  | 0
46 | Fourniture et pose d’un interrupteur sectionneur NA 63A | u | 0 |  | 0
47 | Fourniture et pose d’un interrupteur sectionneur NA 80A | u | 0 |  | 0
48 | Fourniture et pose d’un interrupteur sectionneur NA 125A | u | 0 |  | 0
49 | Dépose câble unifilaire | ml | 0 |  | 0
50 | Fourniture et pose protection mono borne existante AC | u | 0 |  | 0
51 | Founriture et pose protection tri borne existante AC | u | 0 |  | 0
52 | Fourniture et pose d’un disjoncteur 2P 10A courbe C (pour alimentation CFA) | u | 0 |  | 0
53 | Fourniture et pose d'une pochette porte plans adhésive en pose horizontale 340x235 mm dans le TD | u | 0 |  | 0
54 | Repérage des départs des bornes dans les TD en indiquant le N° de borne et le N° de l’emplacement parking | u | 0 |  | 0
Liaison TD bornes
Fourniture et pose du câble entre TD et borne (selon note de calcul) :
55 | Fourniture, pose et raccordement du câble 3G10 R2V Cu entre TD et borne mono 7kW | ml | 0 |  | 0
56 | Fourniture, pose et raccordement du câble 3G16 R2V Cu entre TD et borne mono 7kW | ml | 0 |  | 0
57 | Fourniture, pose et raccordement du câble 3G25 R2V Cu entre TD et borne mono 7kW | ml | 0 |  | 0
58 | Fourniture, pose et raccordement du câble 5G10 R2V Cu entre TD et borne tri 22kW | ml | 0 |  | 0
59 | Fourniture, pose et raccordement du câble 5G16 R2V Cu entre TD et borne tri 22kW | ml | 0 |  | 0
60 | Fourniture, pose et raccordement du câble 5G25 R2V Cu entre TD et borne tri 22kW | ml | 0 |  | 0
Terre
61 | Mesure de la résistance d'une prise de terre nouvellement créée | u | 0 |  | 0
62 | Mesure de la résistance d'une prise de terre existante | u | 0 |  | 0
63 | Fourniture et pose d'un piquet de terre - 1 m | u | 0 |  | 0
64 | Fourniture et pose d'une barrette de coupure et de contrôle | u | 0 |  | 0
65 | Fourniture et pose d'un câble nu de 25mm² déroulé en fond de fouille entre chaque borne | ml | 0 |  | 0
E | Travaux CFa
1 | Fourniture et pose d'une baie informatique dimensionnée pour les équipements à embarquer | u | 0 |  | 0
2 | Fourniture et pose d'un câble d’alimentation du coffret CFA à partir TD CFO 3G1,5 et 3G 2,5 | ml | 0 |  | 0
3 | Fourniture et pose d'un câble RJ45 CAT 6 | ml | 0 |  | 0
4 | Fourniture et pose d'un câble S/FTP Cat.6a - résistance au feu C1 -100 Ohms entre borne et concentrateur | ml | 0 |  | 0
5 | Fourniture et pose d’un câble RS485 1 paire SF/UTP (pour raccordement compteur borne) | ml | 0 |  | 0
6 | Fourniture et pose d'une gaine souple type ICTA dans le pied de la borne Diamètre 16mm | ml | 0 |  | 0
7 | Fourniture et pose d'un répétiteur GSM | u | 0 |  | 0
8 | Fourniture et pose d'un switch industriel non manadgeable 5 - 8 ou 24 ports rackable | u | 0 |  | 0
9 | Fourniture et pose de PC 230 V supplémentaire | u | 0 |  | 0
10 | Test Reseau | forfait | 0 |  | 0
11 | Pose et raccordement Evcontroller | u | 0 |  | 0
12 | Pose et raccordement modem | u | 0 |  | 0
13 | Fourniture, pose et paramétrage d'un module de Smart Charging y compris câblage, raccordement et toutes sujétions | ens | 0 |  | 0
F | Bornes IRVE
1 | Forfait d'installation incluant la mise en place, raccordement et mise en service d'une borne IRVE de 7,4 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne | 0 | 2 | 0
2 | Forfait d'installation incluant la mise en place, raccordement et mise en service d'une borne IRVE de 22 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne | 0 | Sans objet
3 | Fourniture seule, sans pose, d'une borne de 7,4 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | u | 0 | Sans objet
4 | Fourniture seule, sans pose, d'une borne de 22 kW, fixation en pied ou murale, y compris l'ensemble des équipements décrits dans le CCTP et toutes sujétions. | u | 0 | Sans objet
G | Désamiantage
Documents
1 | Rédaction du Plan de retrait | u | 0 |  | 0
2 | Rédaction du Rapport de fin d'intervention | u | 0 |  | 0
Installation
3 | Installations de chantier sur surface mise à disposition par le maitre d'ouvrage | ens | 0 |  | 0
4 | Installations de la zone de stockage des déchets sur surface mise à diposition par le maitre d'ouvrage | ens | 0 |  | 0
Travaux de confinement, compris installation et repli en fin d'intervention
5 | Réalisation des mesures d'empoussièrement (META) | u | 0 |  | 0
6 | SAS personnel 5 compartiments - 2 douches | ens | 0 |  | 0
7 | Installations et raccordement du SAS matériel 3 compartiments - 1 douche | ens | 0 |  | 0
8 | Calfeutrement, confinement et nettoyage de la zone | m² | 0 |  | 0
9 | Installation d'une unité déprimogène | u | 0 |  | 0
Traitement des déchets
10 | Déchets amiante évacués en ISDD | t | 0 |  | 0
11 | Déchets amiante détruits par inertage/vitrification | t | 0 |  | 0
12 | Transport déchets amiante | u | 0 |  | 0
H | Fourniture des fournitures en phase travaux ou pièces détachées non garanties en phase maintenance
1 | Fourniture ou pièces détachées non garanties dont le montant d'achat est inférieur ou égal à 500 € HT | coef K* | 0 |  | 0
2 | Fourniture ou pièces détachées non garanties dont le montant d'achat est compris entre 500 et 2000 € HT | coef K* | 0 |  | 0
3 | Fourniture ou pièces détachées non garanties dont le montant d'achat est supérieur à 2000 € HT | coef K* | 0 |  | 0
I | Main d'œuvre et déplacement
Main d'œuvre
Travaux de jour du lundi au vendredi de 6h à 21 h :
1 | Ingénieur | h | 0 |  | 0
2 | Technicien Multi-technique | h | 0 |  | 0
3 | Electricien courant fort | h | 0 |  | 0
4 | Electricien courant faible | h | 0
| Travail de nuit du lundi au vendredi de 21h à 6h : |  |  |  | 0
5 | Ingénieur | h | 0 |  | 0
6 | Technicien Multi-technique | h | 0 |  | 0
7 | Electricien courant fort | h | 0
8 | Electricien courant faible | h | 0 |  | 0
| Travaux le samedi : |  |  |  | 0
9 | Ingénieur | h | 0 |  | 0
10 | Technicien Multi-technique | h | 0
11 | Electricien courant fort | h | 0 |  | 0
12 | Electricien courant faible | h | 0 |  | 0
| Travaux le dimanche & jours fériés: |  |  |  | 0
13 | Ingénieur | h | 0
14 | Technicien Multi-technique | h | 0 |  | 0
15 | Electricien courant fort | h | 0 |  | 0
16 | Electricien courant faible | h | 0 |  | 0
Déplacement (compris aller et retour) à inclure dès intervention hors maintenance préventive
1 | Ingénieur | forfait | 0
2 | Technicien Multi-technique | forfait | 0 |  | 0
3 | Technicien spécialisé | forfait | 0 |  | 0
J | Remise commerciale sur devis pour les travaux d'installation
L'entrepreneur propose un rabais en % sur l'ensemble de tous les prix unitaires du marché par commande de travaux. Cette ristourne sera appliquée suivant le montant du devis initial mais pourra le cas échéant être revue au moment de la facturation si le montant de celle-ci est différent du montant du bon de commande
1 | - taux en % pour commande de travaux > 5 000 € HT et ≤ 15 000 € HT | % | 0 |  | 0
2 | - taux en % pour commande de travaux > 15 000 € HT et ≤ 30 000 € HT | % | 0 |  | 0
3 | - taux en % pour commande de travaux > 30 000 € HT | % | 0 |  | 0
K | Phase exploitation
1 | Forfait mensuel de location d'une borne IRVE de 7,4 kW, comprenant l'entretien et la maintenance selon la description du CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne | 0 | 96 | 0
2 | Forfait mensuel de location d'une borne IRVE de 22 kW, comprenant l'entretien et la maintenance selon la description du CCTP et toutes sujétions. | forfait /borne | 0 | Sans objet
3 | Forfait mensuel par site pour la supervision des bornes mises en place selon description du CCTP | forfait /site | 0 | 48 | 0
L | Dépose / Repose
1 | Retrait de la borne de recharge et remise en état du site (l'état souhaité étant l'état correspondant à une place de parking pré-équipé) | forfait /borne | 0 |  | 0
2 | Dépose avec soins pour repose de la borne sur un autre site, comprenant raccordement, mise en service et toutes sujétions pour un bon fonctionnement | forfait /borne | 0 |  | 0
M | Formation
1 | Session complémentaire de formation pour les utilisateurs de la plateforme de supervision | forfait | 0 |  | 0
2 | Session complémentaire de formation pour les utilisateurs des bornes de recharge | forfait | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL en € HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL en € TTC | 0
*coefficient de majoration sur le prix d'achat réel des pièces ou prestations (facture exigible)