## Liste des équipements
Liste des équipements soumis à maintenance préventive
Site | Lot | Site | Désignation | Nombre | Numéro d'inventaire | Equipement | Poste technique | Désignation Poste | Famille d'équipements | Périodicité maintenance
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | ARMOIRES ELECTRIQUES R+4 | 6 | 20117025 | 50270924 | 20-6701-STB-A-4 | R+4 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | ARMOIRES ELECTRIQUES R+3 | 6 | 20117026 | 50270927 | 20-6701-STB-A-3 | R+3 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | ARMOIRES ELECTRIQUES R+2 | 6 | 20117027 | 50270928 | 20-6701-STB-A-2 | R+2 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | ARMOIRES ELECTRIQUES R+1 | 6 | 20117028 | 50270929 | 20-6701-STB-A-1 | R+1 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | ARMOIRES ELECTRIQUES RDC | 5 | 20117029 | 50270930 | 20-6701-STB-A-R | RDC | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | ARMOIRES ELECTRIQUES SS | 5 | 20117030 | 50270931 | 20-6701-STB-A-S | SOUS-SOL | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | COLMAR | ARMOIRES ELECTRIQUES RDC | 4 | 20117031 | 50270932 | 20-6802-COL-A-R | RDC | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | COLMAR | ARMOIRES ELECTRIQUES SS | 2 | 20117032 | 50270933 | 20-6802-COL-A-S | SOUS-SOL | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | MULHOUSE | ARMOIRES ELECTRIQUES RDC | 3 | 20117033 | 50270934 | 20-6810-MUL-A-R | RDC | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Strasbourg | 1 | MULHOUSE | ARMOIRES ELECTRIQUES SS | 2 | 20117034 | 50270935 | 20-6810-MUL-A-S | SOUS-SOL | Armoires électriques | Selon préconisation
Strasbourg | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | CELLULE ARRIVEE ES interrupteur sectionneur IM 24KV | 1 | 20117021 | 50270920 | 20-6701-STB-A-R-000007 | LOCAL BASSE TENSION | Poste de transformation | Selon préconisation
Colmar | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | CELLULE ARRIVEE ES interrupteur sectionneur IM 24KV | 1 | 20117022 | 50270921 | 20-6701-STB-A-R-000007 | LOCAL BASSE TENSION | Poste de transformation | Selon préconisation
Colmar | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | CELLULE DEPART EFS combiné interupteur fusibles QM 24KV | 1 | 20117023 | 50270922 | 20-6701-STB-A-R-000007 | LOCAL BASSE TENSION | Poste de transformation | Selon préconisation
Mulhouse | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | TRANSFORMATEUR TRIPHASE 630KVa France TRANSFO | 1 | 20117024 | 50270923 | 20-6701-STB-A-R-000007 | LOCAL BASSE TENSION | Poste de transformation | Selon préconisation
Mulhouse | 1 | STRASBOURG SPIELMANN | TGBT | 1 | 20117020 | 50129496 | 20-6701-STB-A-R-000007 | LOCAL BASSE TENSION | TGBT | Selon préconisation
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES TD R+3 | 4 | 20117107 | 50270878 | 20-5421-LOB-A-3 | R+3 | Armoires électriques | Selon préconisation
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES TD R+2 | 6 | 20117108 | 50270879 | 20-5421-LOB-A-2 | R+2 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES TD R+1 | 4 | 20117109 | 50270880 | 20-5421-LOB-A-1 | R+1 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES TD RDC | 6 | 20117110 | 50270881 | 20-5421-LOB-A-R | RDC | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES TD SS | 1 | 20117111 | 50270882 | 20-5421-LOB-A-S-000901 | PARKING SOUTERRAIN EFS | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES LABO RDC | 2 | 20117123 | 50270883 | 20-5421-LOB-A-R | RDC | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES LABO R+1 | 17 | 20117124 | 50270884 | 20-5421-LOB-A-1 | R+1 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | ARMOIRES ELECTRIQUES LABO R+2 | 12 | 20117125 | 50270885 | 20-5421-LOB-A-2 | R+2 | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | METZ SABLON | ARMOIRES ELECTRIQUES BAT A | 3 | 20117102 | 50270914 | 20-5702-MTS-A | BATIMENT A | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | METZ SABLON | ARMOIRES ELECTRIQUES BAT B | 2 | 20117103 | 50270915 | 20-5702-MTS-B | BATIMENT B | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | METZ SABLON | ARMOIRES ELECTRIQUES BAT C | 3 | 20117104 | 50270916 | 20-5702-MTS-C | BATIMENT C | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | METZ SABLON | ARMOIRES ELECTRIQUES BAT D | 1 | 20117105 | 50270917 | 20-5702-MTS-D | BATIMENT D | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | METZ SABLON | ARMOIRES ELECTRIQUES BAT F | 1 | 20117106 | 50270918 | 20-5702-MTS-F | BATIMENT F | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | CELLULE ARRIVEE LOBAU FOLLER SN 0942061 TYPE FLUOKIT M24+ ARRIVEE | 1 | 20117120 | 50270893 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | CELLULE ARRIVEE LOBAU LORITZ SN 0942058 TYPE FLUOKIT M24+ ARRIVEE | 1 | 20117121 | 50270894 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | CELLULE COMPTAGE SN 0942057 TYPE FLUOKIT M24+ MESURE | 1 | 20117113 | 50270896 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | CELLULE DISJONCTEUR SN 0942014 TYPE FLUOKIT M24+ COUPLAGE | 1 | 20117116 | 50270897 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | 1 fois tous les 48 mois
Nancy | 2 | NANCY LOBAU | CELLULE PROTECTION TRANSFO 1 SN 0942055 TYPE FLUOKIT M24+ DEPART | 1 | 20117114 | 50270898 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | 1 fois tous les 48 mois
Metz | 2 | NANCY LOBAU | CELLULE PROTECTION TRANSFO 2 SN 0942059 TYPE FLUOKIT M24+ DEPART | 1 | 20117115 | 50270899 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | 1 fois tous les 48 mois
Metz | 2 | NANCY LOBAU | TG BRANCHEMENT | 2 | 20117119 | 50270900 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | Selon préconisation
Metz | 2 | NANCY LOBAU | TRANSFORMATEUR TRIPHASE 1 400KVA - SN 44101302 AREVA | 1 | 20117117 | 50270901 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | Selon préconisation
Metz | 2 | NANCY LOBAU | TRANSFORMATEUR TRIPHASE 2 400KVA - SN 44101340 AREVA | 1 | 20117118 | 50270903 | 20-5421-LOB-A-R-000063 | TRANSFO EFS | Poste de transformation | Selon préconisation
Metz | 2 | METZ SABLON | TRANSFORMATEUR 160KVA SN 93179 | 1 | 20106638 | 50113557 | 20-5702-MTS-B-R-000026 | Transformateur HT/BT | Poste de transformation | Selon préconisation
Metz | 2 | METZ SABLON | CELLULE HAUTE TENSION | 1 | 20106639 | 50113558 | 20-5702-MTS-B-R-000026 | Transformateur HT/BT | Poste de transformation | Selon préconisation
Metz | 2 | METZ SABLON | DISJONCTEUR GENERAL DG1 COMPACT C250 | 1 | 20117122 | 50270912 | 20-5702-MTS-B-R-000026 | Transformateur HT/BT | Poste de transformation | Selon préconisation
Metz | 2 | NANCY LOBAU | TGBT | 1 | 20117112 | 50270877 | 20-5421-LOB-A-R-000074 | TGBT | TGBT | Selon préconisation
Metz | 2 | METZ SABLON | TGBT | 1 | 20117101 | 50270913 | 20-5702-MTS-B-R-000026 | Transformateur HT/BT | TGBT | Selon préconisation
Reims | 3 | REIMS | ARMOIRES ELECTRIQUES SS 2 | 2 | 20117126 | 50270907 | 20-5101-REI-A-P | NIVEAU 2° SOUS SOL | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Reims | 3 | REIMS | ARMOIRES ELECTRIQUES SS 1 | 4 | 20117127 | 50270908 | 20-5101-REI-A-S | NIVEAU 1° SOUS SOL | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Reims | 3 | REIMS | ARMOIRES ELECTRIQUES RDC | 8 | 20117128 | 50270909 | 20-5101-REI-A-0 | REZ DE CHAUSSEE | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Reims | 3 | REIMS | ARMOIRES ELECTRIQUES R+1 | 3 | 20117129 | 50270906 | 20-5101-REI-A-1 | NIVEAU 1ER ETAGE | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Reims | 3 | REIMS | ARMOIRES ELECTRIQUES MEZZANINE | 1 | 20117130 | 50270911 | 20-5101-REI-B-1 | MEZZANINE | Armoires électriques | 1 fois tous les 48 mois
Reims | 3 | REIMS | TGBT | 1 | 20114042 | 50270905 | 20-5101-REI-A-S-001113 | TRANSFORMATEUR | TGBT | 1 fois tous les 48 mois

## Astreintes électriques
Lot | Sites | Astreinte (oui/non)
1 | Strasbourg Spielmann | OUI
1 | Strasbourg Hautepierre
1 | Colmar | NON | Géré par les Hopitaux
1 | Mulhouse | NON | Géré par les Hopitaux
2 | Nancy | OUI
2 | Brabois | NON
2 | Jarville | NON
4 | Troyes | NON
4 | Chaumont | NON
2 | Metz Sablon | OUI
2 | Metz Mercy
3 | Reims | OUI
3 | Charleville | OUI