## 1ère partie
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-PALAIS
SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS SOUS DETECTION INCENDIE
[5 empty] | DESENFUMAGE | DESENFUMAGE | CLOISONNEMENT | R.I.A. | PORTES COUPE FEU ASSERVIES | ASCENSEUR NON-STOP | REPORT AU | REPORT AU
| DETECTION | COULOIRS | CHAMBRES | Loc. à RISQ. | COULOIR | ESCALIER | ESCALIER |  |  |  | Tél d'astreinte | URGENCES +
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants. | [10 empty] | Alarme Tech. | Alarme Inc.
CHAUFFERIE | OUI | OUI |  |  | NATUREL MECANIQUE | MANUEL ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | Points Relais + Téléphones portables
Gpe ELECTROGENE | NON | SANS OBJET |  |  | NATUREL | MANUEL | SANS OBJET | NON | NON | SANS OBJET | OUI | OUI
CUISINES | NON CONCERNE
BLANCHISSERIE | NON CONCERNE
PHARMACIE | OUI | OUI |  |  | MECANIQUE | ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | Points Relais + Téléphones portables
ATELIERS | OUI | OUI |  |  | MECANIQUE | ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI
Si AVIS DEFAVORABLE de la Commission de Sécurité, merci d'adresser une copie du rapport - NON
Bât. PRINCIPAL | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE | ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | Points Relais + Téléphones portables
Bât. ADMINISTRATION | OUI | OUI | S.O. | OUI | NATUREL | MANUEL | OUI | NON | NON | NON | OUI | Idem
Bât. CENTRE DE DIALYSE | En cours de construction lors de la vitie
Le présent tableau ne peut être reproduit sans l'autorisation préalable du Cabinet C.E.G.A.

## Autre bâtiments
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-PALAIS |  |  |  |  | DESENFUMAGE | DESENFUMAGE | CLOISONNEMENT | R.I.A. | PORTES COUPE FEU ASSERVIES | ASCENSEUR NON-STOP | REPORT AU | REPORT AU
| DETECTION | COULOIRS | CHAMBRES | Loc. à RISQ. | COULOIR | ESCALIER | ESCALIER |  |  |  | STANDARD | STANDARD
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants. | [10 empty] | Alarme Tech. | Alarme Inc.
Si AVIS DEFAVORABLE de la Commission de Sécurité, merci d'adresser une copie du rapport OUI-NON: Si OUI: Motif: ________________________
Bât.________ | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | NATUREL MECANIQUE | MANUEL ASSERVI | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON
Bât.________ | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | NATUREL MECANIQUE | MANUEL ASSERVI | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | Tél d'astreinte | URGENCES +
Bât.________ | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | NATUREL MECANIQUE | MANUEL ASSERVI | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON
Bât.________ | OUI | OUI | OUI NON | OUI NON | NATUREL MECANIQUE | MANUEL ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | Points Relais + Téléphones portables
Bât.________ | NON | SANS OBJET | OUI NON | OUI NON | NATUREL | MANUEL | SANS OBJET | NON | NON | SANS OBJET | OUI | OUI
Bât.________ | NON CONCERNE
Bât.________ | NON CONCERNE
Bât.________ | OUI | OUI | OUI NON | OUI NON | MECANIQUE | ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | Points Relais + Téléphones portables
Bât.________ | OUI | OUI | OUI NON | OUI NON | MECANIQUE | ASSERVI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI
Bât.________ | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | NATUREL MECANIQUE | MANUEL ASSERVI | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON | OUI NON
Si AVIS DEFAVORABLE de la Commission de Sécurité, merci d'adresser une copie du rapport - NON
Bât. PRINCIPAL
Bât. ADMINISTRATION
Bât. CENTRE DE DIALYSE | En cours de construction lors de la vitie
N.B.: Pour compléter ce tableau, il faut indiquer le nom ou le N° du bâtiment; lequel doit correspondre à celui de votre PLAN DE MASSE.