## PdG
|  |  | 9, rue le Nostre - CS 70502 | [5 empty] | 39, rue des Vignoles
|  |  | 76005 ROUEN CEDEX | [5 empty] | 75020 PARIS
|  |  | Tél. 02 32 10 44 44 | [5 empty] | Tél. 01 53 17 91 00
|  |  | secretariat@cbarchitectes.fr | [5 empty] | www.unhi.fr
|  |  | Contact : | [5 empty] | Contact :
|  |  | julien.merceron@cbarchitectes.fr | [5 empty] | m.truong@unhi.fr
|  |  | magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr | [5 empty] | b.bazelle@unhi.fr
| ARCHITECTE MANDATAIRE | [5 empty] | ARCHITECTE CO-TRAITANT
| PROJET | Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal
| CLIENT |  | MOA : | Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal |  |  |  |  | Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
|  |  | ADRESSE : | 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal
|  |  | AMO : | SAS A2MO - Agence de Rennes |  |  |  |  | Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
|  |  | ADRESSE : | Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes
|  |  | OPC : | SOENEN COORDINATION |  |  |  |  | Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
|  |  | ADRESSE : | 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair
| 24-2380 | PHASE : | DCE | [5 empty] | DATE: | DATE INDICE :
2025-07-11
|  | DPGF_LOT N°11 GENIE CLIMATIQUE - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE | [6 empty] | NUMERO : | ECHELLE :
| BUREAUX D'ETUDES | ECONOMISTE : |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET FLUIDES / CFA - CFO |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET STRUCTURE : |  | KUBE STRUCTURE
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 35 03
CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
|  | BET ACOUSTIQUE : |  | DUCLOS
ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
|  | PAYSAGISTE : |  | ATELIER ESPACE LIBRE
ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr
| CONTRÔLE | BUREAU DE CONTRÔLE : |  | SOCOTEC
ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE
|  |  |  | Tél : | 02 32 19 61 05
CONTACT : eric.morini@socotec.com
|  | CSPS : |  | NAXIMIS
ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN
|  |  |  | Tél : | 02 32 91 79 29
CONTACT : jerome.duhamel@groupesystea.com
|  | NUM. OPERATION |  | EMETTEUR | LOT | TYPE |  | BAT | NIVEAU | INDICE
| 24-2380 |  |  | SOG | 11 | DPGF |  | - | - | 1
INDICE |  | Nbre de page du document |  | Objet de l'indice |  | Date |  | Rédigé par |  | Vérifié par
01 |  | 20 |  | Création PRO |  | 2025-05-23 |  | J.CLET L. NICOL |  | G. ACHER

## DPGF LOT
N° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | ADJ |  |  |  |  | AGO |  |  |  | U | SMR
|  | U | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € | U | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en €
IMPORTANT L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant à sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l’ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [15 empty] | CH3
4.1 | Travaux de dépose | [15 empty] | ART | CPA-A686
Extension AGORA
| Neutralisation, isolement des installations de ventilation et chauffage non conservées | Ens | [5 empty] | 1
| Le démontage de l'ensemble des installations de ventilation et de chauffage non conservées ainsi que le déblaiement du matériel démonté. | Ens | [5 empty] | 1
| Dépose / repose des radiateurs dans les circulation AGO-0-06 / AGO-0-09 | Ens | [5 empty] | 1
4.2 | Production de chaleur Extension AGORA
| Raccordement sur réseau constant existant sous-station 3 - Sous-sol | Ens | [5 empty] | 1
| Canalisation acier depuis la sous-station N°3 juqu'au local technique ventilation | Ens | [5 empty] | 1
| Neutralisation des réseaux existants, fourniture et mise en place de vannes d'isolement, remplacement des vannes d'isolement défectueuses | Ens | [5 empty] | 1
| Vidange, remise en eau et équilibrage des réseaux | Ens | [5 empty] | 1
4.3 | Production de chaleur Extension ACCUEIL DE JOUR
| Alimentation des radiateurs - Extension Accueil de jour | Ens | 1
| Alimentation de la CTA - Extension Accueil de jour | Ens | 1
[17 empty] | ART | CPA-A692
4.4 | Production de chaleur bâtiment SMR | [15 empty] | CH3
[17 empty] | ART | CPA-A693
4.4.1 | Travaux de raccordement en chaufferie | [15 empty] | ART | CPA-A694
[17 empty] | ART | CPA-A695
| Raccordement sur les collecteurs primaires existants, y compris création de piquages sur canalisations Aller/Retour existantes | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | CH3
| Liaisons aller/retour en tube acier, y compris supportage et tous accessoires nécessaires à la réalisation, calorifugeage des canalisations avec des coquilles de laine minérale (épaisseur suivant classe 3), revêtues PVC, y compris poinçonnage par rivets, cerclage, remplissage des joints mastics, pièces de forme et y compris tous accessoires de mise en œuvre, 4 vannes d'isolement de type ¼ de tour, 2 sondes de température avec report de défaut, 2 thermomètres à alcool avec doigt de gant, départ/retour, 2 vannes de purge en DN 20, 1 filtre à tamis démontable avec manomètres de contrôle monté entre les vannes d’isolement amont et aval, 1 vanne de réglage de débit d’eau, 1 compteur d’énergie thermique compris sondes, clapet antiretour | Ens | [10 empty] | 1
| Groupe électropompe jumelées y compris accessoires, raccordement électriques, robinetterie et régulation | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A698
| Neutralisation des réseaux existants, fourniture et mise en place de vannes d'isolement, remplacement des vannes d'isolement défectueuses | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A701
| Vidange, remise en eau et équilibrage des réseaux | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | BM1-D397
4.4.2 | Echangeur de chaleur | [15 empty] | ART | CPA-A694
[17 empty] | ART | CPA-A695
| Echangeur à plaques compris piquages primaires / secondaires, calorifuge laine minérale (épaisseur classe 3) revêtue PVC | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | CH3
| Purgeur automatique | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A698
| Robinet de vidange 1/4 tour DN40 | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A701
| Vannes d'isolement primaire | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | BM1-D397
| Vanne d'équilibrage retour primaire | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A704
[17 empty] | ART | CPA-A707
4.4.3 | Ventilation haute / Ventilation basse en sous-station | [15 empty] | ART | CPA-A708
[17 empty] | ART | CPA-A709
| Ventilation basse - Hors lot | PM | [14 empty] | CH3
| Ventilation haute - Se reporter au chapitre 4.8 Ventilation simple flux | PM | [14 empty] | CH3
[17 empty] | ART | CPA-A711
4.4.4 | Evacuations | [15 empty] | ART | CPA-A712
[17 empty] | ART | CPA-A713
| Raccordement sur attentes en tube PVC NFE NFMe, y compris protection mécanique des réseaux apparents | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A715
[17 empty] | ART | CPA-A716
4.4.5 | Tuyauteries | [15 empty] | ART | CPA-A753
[17 empty] | ART | CPA-A717
| Canalisation acier - du Diam 88.9 x 3.2 au Diam 21.3 x 2.3 | ml | [10 empty] | 105 |  |  |  | ART | BM1-D359
| Calorifuge LDR avec finition PVC - du Diam 88.9 x 3.2 au Diam 21.3 x 2.3 | ml | [10 empty] | 105 |  |  |  | ART | CPA-A718
| Purgeurs automatiques | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A752
| Vanne de vidange sur collecteur | U | [10 empty] | 2 |  |  |  | ART | CPA-A720
| Supports, colliers antivibratiles | Ens | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A721
4.4.6 | Collecteurs
| Collecteurs horizontaux en acier noir, y compris raccordements et accessoires | Ens | [10 empty] | 1
4.4.8 | Circuits de distribution secondaires
Groupe électropompe jumelées y compris accessoires, raccordement électriques, robinetterie et régulation
| - Réseau régulé radiateurs chambres | U | [10 empty] | 1
| - Réseau régulé radiateurs locaux communs | U | [10 empty] | 1
| - Réseau régulé batteries CTA et rideau d’air chaud Bâtiment S.M.R | U | [10 empty] | 1
| - Réseau à température constante production ECS | U | [10 empty] | 1
4.4.9 | Electricité - Régulation
| Armoire électrique Sous-station Batiment SMR | U | [10 empty] | 1
4.5 | Distribution de chaleur
4.5.1 | Réseaux intérieurs
| Canalisation acier - du Diam 42.4 x 1.3 au Diam 21.3 x 2.3 | ml | 90 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1800
| Calorifuge LDR avec finition PVC - du Diam 42.4 x 1.3 au Diam 21.3 x 2.3 | ml | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 1400
| Calorifuge LDR avec finition ISOXALE - du Diam 42.4 x 1.3 au Diam 21.3 x 2.3 | ml | 65 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 400
| Ensemble des vannes de réglage et d'isolement | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ART | CPA-A722
| Ensemble des robinets de vidange et purges d'air | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4.5.2 | Réseaux enterrés
| Canalisation tubes acier noir DN 80 + calorifuge classe 4 mousse de polyuréthanne + enveloppe polyéthylène | ml | [10 empty] | 60
4.5.3 | Equilibrage hydraulique | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4.6 | Emission de chaleur
4.5.1 | Radiateurs à eau chaude
| Corps de chauffe de type panneaux horizontaux et verticaux | U | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 125
| Robinet simple réglage et coude de réglage | U | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10
| Robinet thermostatique | U | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 50
| Robinet thermostatique avec bulbe déporté | U | [10 empty] | 65
4.4.2 | Sèche-serviette
| Corps de chauffe de type panneaux horizontaux et verticaux | U | [10 empty] | 5
| Robinet thermostatique et coude de réglage | U | [10 empty] | 5
4.4.3 | Rideau d'air chaud
| Rideau d'air chaud à Eau chaude - Hall d’entrée – Niveau RDC – Bâtiment SMR | U | [10 empty] | 1
| Rideau d'air chaud électrique - Hall d’entrée – Niveau RDC – Extension AGORA | U | [5 empty] | 1
4.5 | Ventilation Double Flux
Ventilation hygiènique double flux
Centrale de traitement d' air Locaux communs Batiment SMR 4.820 / 3415 m3/h
| Centrale de traitement d'air double flux y compris équipement (filtre, batteries eau chaude et eau froide avec vannes 3 voies, récupérateur de calorie, pièges à sons, manchettes souples, pièges à son, Interrupteur de proximité monté sur la CTA, Support et plots antivibratiles, Prise de pression pour encrassement des filtres, …) | Ens | [10 empty] | 1
Prise d'air neuf et rejet
| Air neuf compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
| Rejet d'air compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
Distribution d'air - soufflage et de reprise
| Gaine rectangulaire type agrapfé, raidies par pointes de diamant et assemblées par cadre de type METU ou équivalent | kg | [10 empty] | 300
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 | ml | [10 empty] | 90
| Ø 160 | ml | [10 empty] | 70
| Ø 200 | ml | [10 empty] | 110
| Ø 250 | ml | [10 empty] | 32
| Ø 315 | ml | [10 empty] | 110
| Ø 355 | ml
| Ø 400 | ml | [10 empty] | 50
| Ø 450 | ml
| Ø 500 | ml | [10 empty] | 60
| Ø 560 | ml | [10 empty] | 60
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [10 empty] | 60
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [10 empty] | 1
| Registre d'équilibrage | Ens | [10 empty] | 1
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép. 25 mm (classe A2 S1 D1) | m² | [10 empty] | 320
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép.50 mm (classe A2 S1 D1) avec revêtement tôle isoxal | m² | [10 empty] | 120
| Pièges à son conformément au CCTP | U | [10 empty] | 4
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | [10 empty] | 1
Diffusion d'air
Diffuseur plafonnier de soufflage/reprise petit débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 30 m3/h | U | [10 empty] | 8
| 45 m3/h | U | [10 empty] | 6
| 50 m3/h | U | [10 empty] | 1
Diffuseur plafonnier de soufflage/reprise carré grand débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 90 m3/h | U | [10 empty] | 1
| 115 m3/h | U | [10 empty] | 4
| 120 m3/h | U | [10 empty] | 8
| 125 m3/h | U | [10 empty] | 6
| 135 m3/h | U | [10 empty] | 4
| 170 m3/h | U | [10 empty] | 2
| 250 m3/h | U | [10 empty] | 2
| 265 m3/h | U | [10 empty] | 2
| 350 m3/h | U | [10 empty] | 4
| 355 m3/h | U | [10 empty] | 4
Grille linéaire compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 95 m3/h | U | [10 empty] | 1
| 140 m3/h | U | [10 empty] | 1
Qualité de l'air
| Installation de contrôle de la qualité conformément au CCTP | Ens | [10 empty] | 1
| Régulation | Ens | [10 empty] | 1
Alarme
| Dépressostat et alarme | Ens | [10 empty] | 1
| Essais et mise en route des installations | Ens | [10 empty] | 1
| Nettoyage des réseaux | Ens | [10 empty] | 1
Etiquetage
| Etiquette sur matériels et réseaux | Ens | [10 empty] | 1
Centrale de traitement d' air Locaux communs Extension AGORA 2.690 / 2.690m3/h
| Centrale de traitement d'air double flux y compris équipement (filtre, batterie eau chaude avec vanne 3 voies, récupérateur de calorie, pièges à sons, manchettes souples, pièges à son, Interrupteur de proximité monté sur la CTA, Support et plots antivibratiles, Prise de pression pour encrassement des filtres, …) | Ens | [5 empty] | 1
Prise d'air neuf et rejet
| Air neuf compris gaines | Ens | [5 empty] | 1
| Rejet d'air compris gaines | Ens | [5 empty] | 1
Distribution d'air - soufflage et de reprise
| Gaine rectangulaire type agrapfé, raidies par pointes de diamant et assemblées par cadre de type METU ou équivalent | kg | [5 empty] | 700
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 | ml | [5 empty] | 60
| Ø 160 | ml
| Ø 200 | ml | [5 empty] | 5
| Ø 250 | ml | [5 empty] | 80
| Ø 315 | ml | [5 empty] | 50
| Ø 355 | ml | [5 empty] | 30
| Ø 400 | ml | [5 empty] | 30
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [5 empty] | 30
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [5 empty] | 1
| Registre d'équilibrage | Ens | [5 empty] | 1
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép. 25 mm (classe A2 S1 D1) | m² | [5 empty] | 250
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép. 50 mm (classe A2 S1 D1) | m²
| Pièges à son conformément au CCTP | U | [5 empty] | 4
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | [5 empty] | 1
Diffusion d'air
Diffuseur plafonnier de soufflage/reprise petit débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 75 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 95 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 100 m3/h | U | [5 empty] | 2
Diffuseur plafonnier de soufflage/reprise carré grand débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 120 m3/h | U | [5 empty] | 3
| 125 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 150 m3/h | U | [5 empty] | 3
| 170 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 220 m3/h | U | [5 empty] | 4
| 295 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 300 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 425 m3/h | U | [5 empty] | 2
| 520 m3/h | U | [5 empty] | 1
Qualité de l'air
| Installation de contrôle de la qualité conformément au CCTP | Ens | [5 empty] | 1
| Régulation | Ens | [5 empty] | 1
Alarme
| Dépressostat et alarme | Ens | [5 empty] | 1
| Essais et mise en route des installations | Ens | [5 empty] | 1
| Nettoyage des réseaux | Ens | [5 empty] | 1
Etiquetage
| Etiquette sur matériels et réseaux | Ens | [5 empty] | 1
Centrale de traitement d' air Locaux communs Extension ACCUEIL DE JOUR 1.030 / 850m3/h
| Centrale de traitement d'air double flux y compris équipement (filtre, batterie eau chaude avec vanne 3 voies, récupérateur de calorie, pièges à sons, manchettes souples, pièges à son, Interrupteur de proximité monté sur la CTA, Support et plots antivibratiles, Prise de pression pour encrassement des filtres, …) | Ens | 1
Prise d'air neuf et rejet
| Air neuf compris gaines | Ens | 1
| Rejet d'air compris gaines | Ens | 1
Distribution d'air - soufflage et de reprise
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 | ml | 20
| Ø 160 | ml
| Ø 200 | ml | 25
| Ø 250 | ml | 25
| Ø 315 | ml | 25
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | 10
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | 1
| Registre d'équilibrage | Ens | 1
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép. 25 mm (classe A2 S1 D1) | m² | 59
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép. 50 mm (classe A2 S1 D1) | m²
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép.50 mm (classe A2 S1 D1) avec revêtement tôle isoxal | m² | 14
| Pièges à son conformément au CCTP | U | 4
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | 1
Diffusion d'air
Diffuseur plafonnier de soufflage/reprise petit débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 60 m3/h | U | 1
| 75 m3/h | U | 2
Diffuseur plafonnier de soufflage/reprise carré grand débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 110 m3/h | U | 2
| 120 m3/h | U | 1
| 265 m3/h | U | 2
| 400 m3/h | U | 2
Qualité de l'air
| Installation de contrôle de la qualité conformément au CCTP | Ens | 1
| Régulation | Ens | 1
Alarme
| Dépressostat et alarme | Ens | 1
| Essais et mise en route des installations | Ens | 1
| Nettoyage des réseaux | Ens | 1
Etiquetage
| Etiquette sur matériels et réseaux | Ens | 1
Centrale de traitement d' air Chambres Batiment SMR 5.510 / 5.510 m3/h
| Centrale de traitement d'air double flux de type VMC C4 (certifiée C4 - 400°C 1/2h) y compris équipement (filtre, batteries à détente directe, groupe de condensation Inverter Réversible, récupérateur de calorie, pièges à sons, manchettes souples, pièges à son, Interrupteur de proximité monté sur la CTA, Support et plots antivibratiles, Prise de pression pour encrassement des filtres, …) | Ens | [10 empty] | 1
Prise d'air neuf et rejet
| Air neuf compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
| Rejet d'air compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
Distribution d'air - soufflage et de reprise
| Gaine rectangulaire type agrapfé, raidies par pointes de diamant et assemblées par cadre de type METU ou équivalent | kg | [10 empty] | 600
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 | ml | [10 empty] | 330
| Ø 160 | ml | [10 empty] | 100
| Ø 200 | ml | [10 empty] | 160
| Ø 250 | ml | [10 empty] | 100
| Ø 315 | ml | [10 empty] | 45
| Ø 355 | ml | [10 empty] | 55
| Ø 400 | ml | [10 empty] | 45
| Ø 450 | ml | [10 empty] | 65
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [10 empty] | 120
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [10 empty] | 1
| Registre d'équilibrage | Ens | [10 empty] | 1
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép. 25 mm (classe A2 S1 D1) | m² | [10 empty] | 530
| Calorifuge par matelas de laine de verre sur Kraft aluminium ép.50 mm (classe A2 S1 D1) avec revêtement tôle isoxal | m² | [10 empty] | 350
| Pièges à son conformément au CCTP | U | [10 empty] | 4
Diffusion d'air
Diffuseur de soufflage plafonnier IRIAN à induction chambres SMR y compris équipements de régulation, plénum et dispositif d'équilibrage
| 90 m3/h | U | [10 empty] | 58
| 155 m3/h | U | [10 empty] | 2
Diffuseur de reprise chambres SMR compris y compris équipements de régulation, plénum et dispositif d'équilibrage
| 90 m3/h | U | [10 empty] | 58
| 155 m3/h | U | [10 empty] | 2
| Grille de transfert | U | [10 empty] | 60
| Régulation | Ens | [10 empty] | 1
Alarme
| Dépressostat et alarme | Ens | [10 empty] | 1
| Essais et mise en route des installations | Ens | [10 empty] | 1
| Nettoyage des réseaux | Ens | [10 empty] | 1
Etiquetage
| Etiquette sur matériels et réseaux | Ens | [10 empty] | 1
4.8 | Ventilation Simple Flux
Extracteur SF 660 m3/h - Batiment SMR
| Caisson d'extraction avec sectionneur de sécurité, manchettes souples, alarmes, pressostat, raccordement électrique, support anti-vibratile, support, piège à son | Ens | [10 empty] | 1
| Rejet compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 à 250 | ml | [10 empty] | 70
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [10 empty] | 20
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [10 empty] | 1
| Registre d' équilibrage | Ens | [10 empty] | 1
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | [10 empty] | 1
| Bouche d'extraction compris plénum et module MR | U | [10 empty] | 16
Extracteur Déchets 500 m3/h - Batiment SMR
| Caisson d'extraction avec sectionneur de sécurité, manchettes souples, alarmes, pressostat, raccordement électrique, support anti-vibratile, support, piège à son | Ens | [10 empty] | 1
| Rejet compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 à 250 | ml | [10 empty] | 20
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [10 empty] | 2
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [10 empty] | 1
| Registre d' équilibrage | Ens | [10 empty] | 1
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | [10 empty] | 1
Diffuseur plafonnier de reprise carré grand débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 250 m3/h | U | [10 empty] | 2
Extracteur SOUS STATION 200 m3/h - Batiment SMR
| Caisson d'extraction avec sectionneur de sécurité, manchettes souples, alarmes, pressostat, raccordement électrique, support anti-vibratile, support, piège à son | Ens | [10 empty] | 1
| Rejet compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 à 250 | ml | [10 empty] | 32
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [10 empty] | 1
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [10 empty] | 1
| Registre d' équilibrage | Ens | [10 empty] | 1
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | [10 empty] | 1
Diffuseur plafonnier de reprise carré grand débit compris plénum et dispositif d'équilibrage
| 200 m3/h | U | [10 empty] | 1
| Thermostat d'ambiance y compris régulation et cable | Ens | [10 empty] | 1
Extracteur SF 180 m3/h - Extension Accueil de Jour
| Caisson d'extraction avec sectionneur de sécurité, manchettes souples, alarmes, pressostat, raccordement électrique, support anti-vibratile, support, piège à son | Ens | 1
| Rejet compris gaines | Ens | 1
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 à 160 | ml | 35
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | 5
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | 1
| Registre d' équilibrage | Ens | 1
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | 1
| Bouche d'extraction compris plénum et module MR | U | 5
Extracteur Sanitaires 485 m3/h - Batiment SMR
| Caisson d'extraction C4 avec sectionneur de sécurité, manchettes souples, alarmes, pressostat, raccordement électrique, support anti-vibratile, support, piège à son | Ens | [10 empty] | 1
| Rejet compris gaines | Ens | [10 empty] | 1
Gaine circulaire spiralée galvanisée M0 compris fixations et raccords
| Ø 125 à 250 | ml | [10 empty] | 63
| Gaine flexibles terminales compris raccords | ml | [10 empty] | 8
| Trappes d'accès pour le nettoyage | Ens | [10 empty] | 1
| Registre d' équilibrage | Ens | [10 empty] | 1
| Clapet coupe feu à déclenchement thermique circulaire | Ens | [10 empty] | 1
| Bouche d'extraction compris plénum et module MR | U | [10 empty] | 8
4.9 | Ventilation naturelle
| HORS LOT | PM
4.12 | Protection coupe-feu | Ens | 1 | [9 empty] | 1
4.13 | Climatisation et chauffage
Bâtiment SMR
| Unité extérieure à condensation par air conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement, y compris supportage | U | [10 empty] | 2
| Liaisons frigorifiques calorifugées, y compris supportage, raccords de dérivation et toutes sujétions de mise en œuvre, | ml | [10 empty] | 420
| Boitier de sélection BS | Ens | [10 empty] | 1
| Chemin de câble, capoté pour distriubtion extérieur | Ens | [10 empty] | 1
| Chemin de câble pour distriubtion intérieur | Ens | [10 empty] | 1
| Unité intérieure de type plafonnier encastrable 600 x 600 | U | [10 empty] | 12
| Télécommande | U | [10 empty] | 9
| Tuyau PVC NFE NFMe y compris raccords et supportage Ø 336/40 | Ens | [10 empty] | 1
| Siphon à occlusion | U | [10 empty] | 12
| Unité intérieure de type gainable | U | [10 empty] | 1
| Télécommande | U | [10 empty] | 1
| Tuyau PVC NFE NFMe y compris raccords et supportage Ø 336/40 | Ens | [10 empty] | 1
| Siphon à occlusion | U | [10 empty] | 1
| Le soufflage et la reprise seront gainés (gaine d’acier galvanisé M0) et calorifugés. La reprise et la diffusion d’air se fera par l’intermédiaire de diffuseurs linéaires à fentes ajustables de marque VIM, de type SLS, Finition alu anodisé ou alu peint RAL 9010, 9016 ou 9003 mat, plénum de raccordement de type SPS | Ens | [10 empty] | 1
Extension AGORA
| Unité extérieure à condensation par air conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement, y compris supportage | U | [5 empty] | 1
| Liaisons frigorifiques calorifugées, y compris supportage, raccords de dérivation et toutes sujétions de mise en œuvre, | ml | [5 empty] | 350
| Boitier de sélection BS | Ens | [5 empty] | 1
| Chemin de câble, capoté pour distriubtion extérieur | Ens | [5 empty] | 1
| Chemin de câble pour distribution intérieur | Ens | [5 empty] | 1
| Unité intérieure de type gainable | U | [5 empty] | 15
| Télécommande | U | [5 empty] | 5
| Tuyau PVC NFE NFMe y compris raccords et supportage Ø 336/40 | Ens | [5 empty] | 1
| Siphon à occlusion | U | [5 empty] | 15
| Le soufflage et la reprise seront gainés (gaine d’acier galvanisé M0) et calorifugés. La reprise et la diffusion d’air se fera par l’intermédiaire de diffuseurs linéaires à fentes ajustables de marque VIM, de type SLS, Finition alu anodisé ou alu peint RAL 9010, 9016 ou 9003 mat, plénum de raccordement de type SPS | Ens | [5 empty] | 15
Extension ACCUEIL DE JOUR
| Unité extérieure à condensation par air conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement, y compris supportage | U | 1
| Liaisons frigorifiques calorifugées, y compris supportage, raccords de dérivation et toutes sujétions de mise en œuvre, | ml | 126
| Boitier de sélection BS | Ens | 1
| Chemin de câble, capoté pour distriubtion extérieur | Ens | 1
| Chemin de câble pour distriubtion intérieur | Ens | 1
| Unité intérieure de type plafonnier encastrable 600 x 600 | U | 4
| Télécommande | U | 3
| Tuyau PVC NFE NFMe y compris raccords et supportage Ø 336/40 | Ens | 1
| Siphon à occlusion | U | 4
4.14 | Rafraichissement spécifique
Local Baie Info RDC/R+1 SMR
| Unité extérieure à condensation par air conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement, y compris supportage | U | [10 empty] | 1
| Liaisons frigorifiques calorifugées, y compris supportage, raccords de dérivation et toutes sujétions de mise en œuvre, | ml | [10 empty] | 110
| Chemin de câble, capoté pour distriubtion extérieur | Ens | [10 empty] | 1
| Chemin de câble pour distriubtion intérieur | Ens | [10 empty] | 1
| Unité intérieure de type murale | U | [10 empty] | 2
| Télécommande | U | [10 empty] | 2
| Tuyau PVC NFE NFMe y compris raccords et supportage Ø 336/40 | ml | [10 empty] | 1
| Siphon à occlusion | U | [10 empty] | 2
4.15 | DESENFUMAGE
Amenée d'air
Volet de désenfumage sur gaine d'amenée d'air y compris grille d'habillage et raccordements
RDC :
| - Surface libre 30 dm² | U | [10 empty] | 6
| - Surface libre 40 dm² | U | [10 empty] | 4
R+1 :
| - Surface libre 30 dm² | U | [10 empty] | 6
| - Surface libre 40 dm² | U | [10 empty] | 4
Ouvrant de désenfumage de type OXYTONE PANNEAU 2012 y compris raccordements
RDC :
| - Surface libre 20 dm² | U | [6 empty] | 1
| - Surface libre 40 dm² | U | [6 empty] | 1
| - Surface libre 50dm² | U | 1
| - Surface libre 70 dm² | U | [10 empty] | 1
Extraction mécanique
Volet de désenfumage sur gaine d'extraction d'air y compris grille d'habillage et raccordements
RDC :
| - Surface libre 25 dm² | U | [10 empty] | 1
| - Surface libre 37,5 dm² | U | [10 empty] | 1
| - Surface libre 43,8 dm² | U | [10 empty] | 1
| - Surface libre 56,3 dm² | U | [10 empty] | 1
R+1 :
| - Surface libre 25 dm² | U | [10 empty] | 1
| - Surface libre 37,5 dm² | U | [10 empty] | 1
| - Surface libre 43,8 dm² | U | [10 empty] | 2
| - Surface libre 56,3 dm² | U | [10 empty] | 1
Volet-tunnel de désenfumage en gaine d'extraction d'air y compris grilles d'habillage et raccordements
RDC :
| - Surface libre 31,3 dm² | U | 1
| - Surface libre 37,5 dm² | U | [5 empty] | 1
| - Surface libre 43,8 dm² | U | [10 empty] | 2
| - Surface libre 87,5 dm² | U | [10 empty] | 1
R+1 :
| - Surface libre 43,8 dm² | U | [10 empty] | 1
Tourelle d'extraction 400° C/2 h avec sectionneur de sécurité, coffret de relayage, raccordements électriques, raccordements sur souche, supports, …
| - Débit 7 200 m³/h (1 vitesse) | U | [10 empty] | 1
| - Débit 9 000 m³/h (1 vitesse) | U | 1
| - Débit 10 800 m³/h (1 vitesse) | U | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| - Débit 12 600 m³/h (1 vitesse) | U | [10 empty] | 2
| - Débit 16 200 m³/h (1 vitesse) | U | [10 empty] | 1
Caisson d'extraction 400° C/2 h avec sectionneur de sécurité, coffret de relayage, raccordements électriques, raccordements, supports, …
| - Débit 12 600/25 200 m³/h (2 vitesses) | U | [10 empty] | 1
4.16 | ELECTRICITE
| Tableau électrique local technique ventilation Bâtiment SMR comprenant armoire câblée avec protections, automate, régulation, voyants, commandes, câblage, fileries, raccordements et toutes prestations prévues au CCTP | Ens | [10 empty] | 1
| Tableau électrique local technique ventilation Extension AGORA comprenant armoire câblée avec protections, automate, régulation, voyants, commandes, câblage, fileries, raccordements et toutes prestations prévues au CCTP | Ens | [5 empty] | 1
| Tableau électrique ventilation Extension ACCUEIL DE JOUR comprenant armoire câblée avec protections, automate, régulation, voyants, commandes, câblage, fileries, raccordements et toutes prestations prévues au CCTP | Ens | 1
| Variateur de vitesse à fréquence variable conformément au CCTP avec tous les accessoires supplémentaires à prévoir | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4.17 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Analyse fonctionnelle détaillée
Poste de supervision
Régulateur numérique, sonde, commande murale ; fourniture et pose des automates de régulation ( suivant descriptif, chaufferie, CTA,...)
Fourniture et pose des actionneurs, capteurs
Câblage des TA,TS,TM,TMC,TC,TR
Connexions armoires, capteurs, actionneurs,
Fourreau entre bâtiment
Licence logiciel
Ensemble des prestations de programmation, d’imageries dynamiques, configuration et paramétrage du système
Mise en service, test des points et automatisme
Formation du personnel assurant l’exploitation du système
Mise en Service assistance à l'utilisation
4.18 | COMPTEUR D'ENERGIE
Batiment S.M.R
| - Réseau régulé radiateurs chambres | U | [10 empty] | 1
| - Réseau régulé radiateurs locaux communs | U | [10 empty] | 1
| - Réseau régulé batteries centrales | U | [10 empty] | 1
| - Réseau à température constante production ECS | U | [10 empty] | 1
4.19 | NETTOYAGE, DESINFECTION DES RESEAUX | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4.20 | REPERAGE DES INSTALLATIONS | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.1 | CONTROLES ET ESSSIAS | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2 | RECEPTION | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.3 | ESSAIS - RECEPTION DES OUVRAGES | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.4 | VERIFICATION GENERALE | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.5 | ESSAIS DE FONCTIONNEMENT | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.7 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
2.1 | RACCORDEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
2.1.1 | Raccordement en eau froide | [15 empty] | ART | CPA-A723
| AGORA | [15 empty] | CH3
| Travaux de raccordement sur les alimentations éxistantes d'appareils sanitaires conformément au CCTP | E | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ART | CPA-A727
[17 empty] | ART | CPA-A732
| ADJ | [15 empty] | ART | CPA-A731
| Travaux de raccordement sur réseaux existants et conservés en galerie technique / vide sanitaire conformément au CCTP | E | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A733
[17 empty] | ART | CPA-A734
| SMR | [15 empty] | ART | BM1-D403
| Travaux de raccordement sur l'attente VRD conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
| Fourniture et mise en place de la panoplie hydraulique sur réseau conformément au CCTP |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTHT
| DN90 | E |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | TVA
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Système anticalcaire conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
2.1.2 | Dsitribution d'eau froide
Fourniture et mise en place d'une vanne de coupure, d'un clapet anti pollution, d'un robinet de vidange et d'un compteur raccordé à la GTC
| Réseau batiment DN 90 | E | [10 empty] | 1
| Réseau adoucisseur | E | [10 empty] | 1
Canalisation en tube cuivre à sertir
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | ML | 60 | [9 empty] | 250
Canalisation en tube inox à sertir
| Ø 76,1x4,0 au Ø 108x4,0 | ML | [10 empty] | 295
| Canalisartion en cuivre recuit | [6 empty] | 10
| Ø 12x14 au Ø 26x28 | ML | 15 | [9 empty] | 80
Canalisation en PER sous fourreaux
| Ø 13x16 au Ø 16x18 | ML | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 255
Calorifuqe armaflex sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | ML | 60 | [9 empty] | 240
Calorifuqe armaflex sur canalisation en inox serti
| Ø 76,1x4,0 au Ø 108x4,0 | ML | [10 empty] | 265
Calorifuge laine de roche sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12/1,1 au Ø 54x1,2 | ML | [10 empty] | 10
Calorifuge laine de roche sur canalisation en inox serti
| Ø 76,1x4,0 au Ø 108x4,0 | ML | [10 empty] | 20
Vanne d'arrêt sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | E | 1 | [9 empty] | 1
Vanne d'arrêt sur canalisation en inox serti
| Ø 76,1x4,0 au Ø 108x4,0 | E | [10 empty] | 1
| Clapet anti-pollution | E | [10 empty] | 1
| Nourrice et clapet anti-pollution conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
| Robinet de vidange | E | 1 | [9 empty] | 1
| Robinet de puisage | E | [10 empty] | 1
| Appareils anti-béliers | E | 1 | [9 empty] | 1
| Manchette démontable | E | [10 empty] | 1
| Repérage des installations conformément au CCTP | E | 1 | [9 empty] | 1
2.2 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE ADOUCIE
2.2.1 | Production d'eau froide adoucie
| Appareils adoucisseur d'eau montés en duplex, y compris by-pass additionnel, vanne d'isolement, prise d'eau, filtre à cartouche, alimentation électrique conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
Débit : 10 m3/h
| Equipement pour réglage du TH des circuits comprenant vanne de réglage, prises d'échantillon et robinet de vidange conformement au CCTP | E | [10 empty] | 2
2.2.2 | Raccordement et distribution d'eau froide adoucie
Fourniture et mise en place de la panoplie hydraulique sur réseau de prodion ecs conformément au CCTP
| DN50 | E | [10 empty] | 1
Fourniture et mise en place de la panoplie hydraulique sur réseau remplissage chauuffage conformément au CCTP
| DN25 | E | [10 empty] | 1
Canalisation en tube cuivre à sertir
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | ML
Calorifuge laine de roche sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12/1,0 au Ø 54x1,2 | ML
Vanne d'arrêt sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | E
| Robinet de vidange | ML
| Repérage des installations conformément au CCTP | ML
2.3 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
2.3.1 | Production d'eau chaude
| Production d'eau chaude instantané doublé par deux échangeurs conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
2.3.2 | Raccordement et distribution d'eau chaude
AGORA
| Travaux de raccordement sur l'attente conformément au CCTP | E | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ADJ
| Travaux de raccordement sur réseaux existants et conservés en galerie technique / vide sanitaire conformément au CCTP | E | 1 | [9 empty] | 1
SMR
| Travaux de raccordement conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
Canalisation en tube cuivre à sertir
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | ML | 85 | [9 empty] | 795
Canalisartion en cuivre recuit
| Ø 12x14 au Ø 26x28 | ML | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 80
Canalisation en PER sous fourreaux
| Ø 13x16 au Ø 16x18 | ML | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 255
Calorifuqe armaflex sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | ML | 85 | [9 empty] | 765
Calorifuge laine de roche sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12/1,1 au Ø 54x1,2 | ML | [10 empty] | 30
Vanne d'arrêt sur canalisation en cuivre serti
| Ø 12x1,0 au Ø 54x1,2 | E | 1 | [9 empty] | 1
| Vanne d'équilibrage thermostatique | E | 1 | [9 empty] | 1
| Clapet anti-pollution | E | [10 empty] | 1
| Nourrice et clapet anti-pollution conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
| Robinet de vidange | E | 1 | [9 empty] | 1
| Purgeur d'air automatique | E | 1 | [9 empty] | 1
| Thermomètre | E | 1 | [9 empty] | 1
| Manchettes démontable | E | [10 empty] | 1
| Panoplie eau chaude sanitaire conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
| Sonde de température d'eau chaude sanitaire | E | 1 | [9 empty] | 1
| Repérage des installations | E | 1 | [9 empty] | 1
2.4 | EVACUATIONS DES EAUX USEES ET DES EAUX VANNES
Canalisation en PVC classé M1 qualité NF E NFme constituant les vidanges, les chutes, collecteurs et ventilation de chutes
| Ø 336/40 au Ø 152/160 | ML | 57 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1055
Canalisation en PVC HTA
| Ø 936/100 | ML | [10 empty] | 35
| Calorifuge sur collecteur conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
Attentes siphonnées et bouchonnées
| Ø 33.6/40 PVC | E | 1 | [9 empty] | 1
| Ø 93.6/100 PVC HTA | E | [10 empty] | 1
| Travaux de raccordment des siphons de sol | E | [10 empty] | 1
| Pompes de relevage conformément au CCTP | E | [10 empty] | 4
| Mini pompe de relevage | E | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Travaux de raccordement en partie basse
ADJ
| Travaux de raccordment conformément au CCTP | E | 1 | [9 empty] | 1
AGORA
| Travaux de raccordement conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
SMR
| Travaux de raccordement conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
| Travaux de raccordement en partie haute | E | [10 empty] | 1
2.5 | EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
Canalisation en PVC classé NFE +Nfme constituant les collecteurs et descentes
| Ø 93.6/100 au Ø 190,2/1200 | ML | [10 empty] | 600
| isolation phonique conformément au CCTP. | E | [10 empty] | 1
Travaux de raccordement sur le bassin de récipération des EP conformément au CCTP
| Fourniture et pose d'une alarme conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
Travaux de raccordement en partie basse
SMR
| Travaux de raccordment conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
| Travaux de raccordement en partie haute | E | [10 empty] | 1
2.6 | APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
SALLE DE BAINS DES RESIDENTS
| WC suspendu à robinet de chasse sur bati support à robinet de chasse- repère WC1 | U | [10 empty] | 58
| WC PMR posé au sol à robinet de chasse à robinet de chasse- repère WC2 | U | [10 empty] | 2
| Plan de toilette à une vasque avec mitigeur - repère VAS1 | U | [10 empty] | 62
| Douche avec mitigeur thermostatique - repère D1 | U | [10 empty] | 60
APPAREILS SANITAIRES HORS SALLE DE BAINS DES RESIDENTS
| WC PMR suspendu à robinet de chasse sur bati support - repère WC3 | U | 2 | [9 empty] | 7
| Lavabo PMR avec mitigeur - repère LAV1 | U | 2 | [9 empty] | 3
| Lave-mains avec mitigeur - repère LM | U | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16
| Evier à encastrer 2 cuves avec mitigeur - repère EV | U | 1 | [9 empty] | 2
| Douche avec mitigeur thermostatique - repère D2 | U | [10 empty] | 2
| Paillasse humide 2,80 m x 0,60 m - repère PAI1 | U | [10 empty] | 2
| Paillasse humide 3,44 m x 0,60 m - repère PAI2 | U | [10 empty] | 2
| Paillasse sèche 1,87 m x 0,60 m - repère PAI3 | U | [10 empty] | 2
| Paillasse sèche 1,20 m x 0,60 m - repère PAI4 | U | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 12
| Paillasse sèche 2,10 m x 0,60 m - repère PAI5 | U | [10 empty] | 2
| Paillasse sèche 3,45 m x 0,60 m - repère PAI6 | U | [10 empty] | 2
| Vidoir avec robinet de chasse - repère V | U | 1 | [9 empty] | 2
| Poste lavage désinfection | U | 1 | [9 empty] | 2
ACCESSOIRES SANITAIRES- HORMIS ZONE UCC
| Barre de maintien pour WC | U | 1 | [9 empty] | 51
| Barre d'appui rabattable pour WC | U | 2 | [9 empty] | 2
| Barre de douche | U | 1 | [9 empty] | 46
| Barre de douche droite | U | 1 | [9 empty] | 46
| siège de douche rabattable | U | 1 | [9 empty] | 46
| Porte serviette | U | [10 empty] | 46
| Patère | U | [10 empty] | 46
| Sèche-mains électrique | U | [10 empty] | 7
ACCESSOIRES SANITAIRES - ZONE UCC
| Barre de maintien pour WC | U | [10 empty] | 16
| Barre de douche | U | [10 empty] | 16
| Barre de douche droite | U | [10 empty] | 16
| siège de douche rabattable | U | [10 empty] | 16
| Porte serviette | U | [10 empty] | 16
| Patère | U | [10 empty] | 16
2.7 | TRAVAUX EN OPTION
| Remplacement des réseraux principaux et secondaires d'eau froide et bouclage d'eau chaude dans le batiment DURECU conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1
Montant HT du Lot N°11 GENIE CLIMATIQUE - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE
Montant TVA (%)
Montant TTC

## RECAP
RECAPITULATION GENERALE
LOT 11 GENIE CLIMATIQUE - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE
|  | BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ) |  | 0
|  | BATIMENT AGORA (AGO) |  | 0
|  | BATIMENT SMR |  | 0
|  | Prorata (1,5% du montant) |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. | 0
|  |  |  | Fait à | le
L'ENTREPRENEUR, |  |  |  | LE MAITRE D'OUVRAGE,