## PdG
|  |  | 9, rue le Nostre - CS 70502 | [5 empty] | 39, rue des Vignoles
|  |  | 76005 ROUEN CEDEX | [5 empty] | 75020 PARIS
|  |  | Tél. 02 32 10 44 44 | [5 empty] | Tél. 01 53 17 91 00
|  |  | secretariat@cbarchitectes.fr | [5 empty] | www.unhi.fr
|  |  | Contact : | [5 empty] | Contact :
|  |  | julien.merceron@cbarchitectes.fr | [5 empty] | m.truong@unhi.fr
|  |  | magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr | [5 empty] | b.bazelle@unhi.fr
| ARCHITECTE MANDATAIRE | [5 empty] | ARCHITECTE CO-TRAITANT
| PROJET | Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal
| CLIENT |  | MOA : | Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal |  |  |  |  | Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
|  |  | ADRESSE : | 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal
|  |  | AMO : | SAS A2MO - Agence de Rennes |  |  |  |  | Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
|  |  | ADRESSE : | Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes
|  |  | OPC : | SOENEN COORDINATION |  |  |  |  | Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
|  |  | ADRESSE : | 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair
| 24-2380 | PHASE : | DCE | [5 empty] | DATE: | DATE INDICE :
2025-07-11
|  | DPGF - lot 13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | [6 empty] | NUMERO : | ECHELLE :
| BUREAUX D'ETUDES | ECONOMISTE : |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET FLUIDES / CFA - CFO |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET STRUCTURE : |  | KUBE STRUCTURE
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 35 03
CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
|  | BET ACOUSTIQUE : |  | DUCLOS
ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
|  | PAYSAGISTE : |  | ATELIER ESPACE LIBRE
ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr
| CONTRÔLE | BUREAU DE CONTRÔLE : |  | SOCOTEC
ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE
|  |  |  | Tél : | 02 32 19 61 05
CONTACT : eric.morini@socotec.com
|  | CSPS : |  | NAXIMIS
ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN
|  |  |  | Tél : | 02 32 91 79 29
CONTACT : jerome.duhamel@groupesystea.com
|  | NUM. OPERATION |  | EMETTEUR | LOT | TYPE |  | BAT | NIVEAU | INDICE
| 24-2380 |  |  | SOG | 1 | DPGF |  | - | - | 1
INDICE |  | Nbre de page du document |  | Objet de l'indice |  | Date |  | Rédigé par |  | Vérifié par
01 |  | 11 |  | Création DCE |  | 2025-07-11 |  | B. ROYE |  | G. ACHER

## DPGF LOT
N° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | ADJ |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SMR
|  | U | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en €
IMPORTANT L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant à sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l’ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ART | CPA-A693
CCTP - lot 13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.1 | PLAN DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER | ens | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
5.2 | DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | ens | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3 | PRISE ET CIRCUITS DE TERRE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Prise de terre en fond de fouille par cuivre nu 29mm² | ml | 75 |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 220 |  |  | 0
| Circuit de terre | ens | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Liaisons de terre pour les baies informatiques | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 0
5.4 | DISTRIBUTION GENERALE
5.4.1 | ALIMENTATION GENERALE
| Dévoiement de cette liaison et la continuité de service de l’éclairage extérieur | ens | [10 empty] | 1
5.4.4 | TGBT
| Modification et raccordement depuis disjoncteur 4x160A existant pour le TG SMR | ens | [10 empty] | 1
| Modification et ajout disjoncteur pour le TD AGORA | ens | [5 empty] | 1
| Modification et ajout disjoncteur pour le TD ADJ | ens | 1
5.4.5 | Alimentation TG SMR depuis TGBT | ml | [10 empty] | 90
| Alimentation TD AGORA depuis TGBT | ml | [5 empty] | 80
| Alimentation TG ADJ depuis TGBT | ml | 140
5.4.6 | TGS
| Modification et ajout disjoncteur 4x80A | ens | [10 empty] | 1
5.4.7 | Alimentation TGS2 depuis TGS | ml | [10 empty] | 90
5.5 | Tableaux
Fourniture, pose et raccordement des tableaux :
| TG SMR (IP55 – IK10) | u | [10 empty] | 1
| TGS 2 (IP55 – IK10) | u | [10 empty] | 1
| TD 0.1 | u | [10 empty] | 1
| TD 0.2 | u | [10 empty] | 1
| TD 1.1 | u | [10 empty] | 1
| TD 1.2 | u | [10 empty] | 1
| TD 2.1 | u | [10 empty] | 1
| TD AGORA | u | [5 empty] | 1
| TD ADJ | u | 1
5.5.4 | COMPTAGES | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5.6 | Distribution
Chemin de câbles
| Chemin de câbles courants forts en panier fils soudés y compris accessoires de pose et mise à la terre suivant CCTP | ml | 12 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 415
| Chemin de câbles courants faibles en panier fils soudés y compris accessoires de pose et mise à la terre suivant CCTP | ml | 12 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 386
Alimentation tableaux
| Alimentation du TD0.1 depuis le TG SMR | ml | [10 empty] | 50
| Alimentation du TD0.2 depuis le TG SMR | ml | [10 empty] | 20
| Alimentation du TD1.1 depuis le TG SMR | ml | [10 empty] | 60
| Alimentation du TD1.2 depuis le TG SMR | ml | [10 empty] | 30
| Alimentation du TD2.1 depuis le TG SMR | ml | [10 empty] | 70
Circuit de sécurité
| Désenfumage DF01 | u | [10 empty] | 1
| Désenfumage DF02 | u | [10 empty] | 1
| Désenfumage DF03 | u | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Désenfumage DF04 | u | [10 empty] | 1
| Désenfumage DF05 | u | 1 | [9 empty] | 1
| Désenfumage DF06 | u | [10 empty] | 1
| Alimentation report d'alarme fluide médicaux | ens | [10 empty] | 4
5.8 | Appareils d’éclairage
| Eclairage A1 - Luminaire technique 35W | u | 4 | [9 empty] | 105
| Eclairage A2 - Luminaire technique 35W + détection | u | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 13
| Eclairage A3 - Encastré étanche LED | u | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20
| Eclairage A4 - Downlight | u | 9 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 212
| Eclairage A5 - spot encastré meuble | u | [10 empty] | 6
| Eclairage A6 - Dalle 600x600 | u | 18 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 55
| Eclairage A7 - Hublot à détection | u | 1 | [9 empty] | 6
| Eclairage A8 - Réglette LED | u | 1 | [9 empty] | 62
| Eclairage A9 - Downlight 3000k | u | [10 empty] | 182
| Cablage des appareils d'éclairges | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5.10 | Appareils de commande
| C1 - Interrupteur simple allumage | u | [10 empty] | 138
| C2 - Interrupteur va et vient encastré | u | [10 empty] | 136
| C3 - Bouton poussoir encastré | u | 4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 28
| C4 - Interrupteur simple allumage étanche encastré | u | [10 empty] | 2
| C5 - Interrupteur va et vient étanche encastré | u
| C6 - Bouton poussoir lumineux étanche encastré | u
| C7 - Interrupteur simple allumage étanche saillie | u
| C8 - Interrupteur double allumage va et vient encastré | u
| C9 - Interrupteur double allumage encastré étanche | u
| C10 - Détecteur étanche mural | u | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 130
| C11 - Détecteur de présence 180° étanche | u | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 37
| C12 - Détecteur de présence 360° circulation | u | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 17
| C13 - Détecteur de présence 360° étanche | u
| Câblage de l'appareillage de commande | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5.11 | Prises de courant
| PC1 - Prise de courant 2x16A+T encastrée | u | 35 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 775
| PC2 - Prise de courant 2x16A+T étanche encastrée | u | [10 empty] | 64
| PC3 - Prise de courant 2x16A+Tétanche saillie | u | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15
| Câblage des prises de courant | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5.12 | Plinthe et goulotte préfabriquées | ml
5.13 | Coupures d’urgences
| Coupure générale du bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| Coupure ventilation | ens | [10 empty] | 1
5.14 | Alimentations spécialisées
| Alimentation ascenseur 630Kg (force, éclairage, report et terre 1x16²) en CR1 | ens | [10 empty] | 1
| Alimentation ascenseur 1600Kg (force, éclairage, report et terre 1x16²) en CR1 | ens | [10 empty] | 1
| GC01 - Tableau sous-station Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC02 - Tableau Ventilation Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC03 - Rideau d’air chaud à eau chaude Galerie Niveau RDC Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC04 - Extracteur local Déchets R+1/RDC Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC05 - Extracteur locaux communs R+1/RDC - Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC06 - Unité extérieure du groupe VRV 3 tubes RDC/R+1 - Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC07 - Extracteur extension ACCUEIL DE JOUR | u | [10 empty] | 1
| GC08 - Unité extérieure du groupe VRV 2 tubes Batterie CTA CHAMBRES Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC09 - Multi-Split Locaux Informatiques R+1/R+2 Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC10 - Extracteur C4 Sanitaires - Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 1
| GC11 - Unité intérieure cassette et unité gainable | u | 4 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 12
| GC12 - Unité intérieure murale Locaux informatiques R+1/RDC Bâtiment SMR | u | [10 empty] | 2
| GC13 - Ventilation Extension CTA AGORA | u | [5 empty] | 1
| GC14 - Unité extérieure du groupe VRV 3 tubes Extension AGORA | u | [5 empty] | 1
| GC15 - Rideau d’air chaud électrique Galerie Niveau RDC Extension ACCUEIL DE JOUR | u | 1
| GC16 - Tableau Ventilation Extension ACCUEIL DE JOUR | u | 1
| GC17 - Unité extérieure du groupe VRV 3 tubes Extension ACCUEIL DE JOUR | u | 1
| GC18 - Extracteur Sous-station SMR | u | [10 empty] | 1
Espaces verts
| Alimentation portail | u | [10 empty] | 1
| Alimentation portillon | u | [10 empty] | 1
VRD
| Eclairage exterieur | ens | [10 empty] | 1
Menuiserie exterieure
| Alimentation portes automatiques | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| Alimentation BSO | u | [10 empty] | 73
| Alimentation coffrets de gestion des BSO | ens | [10 empty] | 1
Divers
| Seche mains | u | [10 empty] | 8
| Attente hotte office - celier | u | [10 empty] | 2
5.15 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d'évacuation | u | 7 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 78
| Bloc d'évacuation avec drapeau | u
| Bloc d'évacuation étanche | u | 5 | [9 empty] | 49
| Bloc d'ambiance | u | [10 empty] | 4
| Bloc autonome portable d'intervention | u | [10 empty] | 1
| Télécommande de mise au repos | u | [10 empty] | 1
| Câblage des éclairages de sécurité | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5.16 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| AEX01 - Projecteur LED 40,5W | u | [5 empty] | 3
5.17 | Gaine médicalisée
| Gaine tête de lit équipé : - Gaine type LYSA 160 - Embout LYSA 160 avec veille - Applique LYSA (LED) éclairage ambiance fixe, éclairage lecture fixe longueur 1500mm - Commande éclairage - Prise DIN 10 pôles - Manipulateur magnétique - Prise de courant 2 x 2P+T antimicrobien - Prise RJ45 antimicrobien - Emplacement O2 ALS (avec plastron TLV ABS blanc) - Emplacement V ALS (avec plastron TLV ABS blanc) | u | [10 empty] | 62
5.18 | Onduleur
| Onduleur 2200VA - 10min | u | [10 empty] | 2
5.19 | Système sécurité Incendie
| Centrale SSI adressable de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 | u | [10 empty] | 1
| Liaison FO CR1 entre centrale SSI et baie SMR y compris connecteur | ens | [10 empty] | 1
| Alimentation électrique de sécurité (AES) | ens | [10 empty] | 1
| Détecteur optique de fumée adressable | u | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 140
| Déclencheur manuel adressable | u | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 17
| Déclencheur manuel adressable Vert | u | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 9
| Indicateurs d'actions adressables | u | [10 empty] | 1
| Câblage des détecteurs, indicateur d'action et déclencheurs | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Diffuseur sonore et lumineux (DSL) | u
| Diffuseur d'alarmes générales sélectives (AGS) | u | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 53
| Câblage diffuseur sonore (CR1) | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Flash lumineux | u | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10
| Câblage flash (CR1) | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tableau de report LCD y compris câblage | u | [10 empty] | 2
| Asservissement arrêt ventilation | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Désenfumage hall d'accueil : Câble en attente au droit de volet tunnel pour EA | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Asservissement de réarmement motorisé du volet tunnel | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Extraction d'air : EA | u | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23
| Amenée d'air : AA | u | [10 empty] | 15
| Désenfumage naturel des escaliers | u | [10 empty] | 2
| Liaison de commande et de signalisation des coffrets de relayage et caisson d'extraction | u | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6
| PAO : porte asservie ouverte | u | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 92
| PAF : porte asservie fermée | u | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8
| Alimentation motorisation clapet coupe feu | u | [10 empty] | 12
| Réarmement CCF | u | [10 empty] | 12
| Modules déportés et câblage | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Programmation / Essais / Mise en service | ens | [10 empty] | 1
| Dossier SSI | ens | [10 empty] | 1
| Plan de zonning A3 plastifié | ens | [10 empty] | 1
5.20 | Pré câblage polyvalent
| Baie informatique | u | [10 empty] | 2
| Liaison cuivre entre BAIE EXISTANTE et RG | ml | [10 empty] | 75
| Liaison optique entre BAIE EXISTANTE et RG | ml | [10 empty] | 75
| Liaison cuivre entre RGI et SR | ml | [10 empty] | 15
| Liaison optique entre RGI et SR | ml | [10 empty] | 15
| Prise RJ45 y compris câblage | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Prise RJ45 WIFI y compris câblage | u | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 22
| Prise RJ45 DECT y compris câblage | u | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 22
| Liaison GTB | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Cordons de brassage | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Réseau de terre et des masses | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5.21 | Contrôle d’accès
| Poignée de portes SmartHandle AX | u | [10 empty] | 28
| Relais de gestion de porte | u | [10 empty] | 10
| Câblage de l'ensemble | ens | [10 empty] | 1
| Essais et mise en service y compris formation du personnel | ens | [10 empty] | 1
5.22 | Système portier Videophone
| Platine de rue extérieur portail | u | [10 empty] | 1
| Platine de rue extérieur AGORA | u | [5 empty] | 1
| Poste intérieur | u | [10 empty] | 1
| Câblage de l'ensemble | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Essais et mise en service y compris formation du personnel | ens | [10 empty] | 1
5.23 | Appels malades
| Equipement Serveur de notification / supervision et traçabilité AM | u | [10 empty] | 1
| Centrale IP d'étage | u | [10 empty] | 2
Description d’une chambre :
| Hublot SMART (Nœud de chambre ). | u | [10 empty] | 60
| Unité SMART avec bouton d’appel et d’annulation | u | [10 empty] | 60
| Unité smart pour tirette sanitaire | u | [10 empty] | 60
| Unité smart pour prise magnétique | u | [10 empty] | 62
| Manipulateur magnétique multi-fonction | u | [10 empty] | 62
Description d’une salle de soins
| Visualisation sur une interface web SIGNAGE | u | [10 empty] | 2
| Câblage | ens | [10 empty] | 1
| Liaison DECT | ens | [10 empty] | 1
| Programmation / Essais / Mise en service / Formation | ens | [10 empty] | 1
5.24 | La Télévision
| Alimentation depuis le bâtiment Tour LAVOISIER | ens | [10 empty] | 1
| Switch TV vers RJ45 | U | [10 empty] | 4
| Programmation / Essais / Mise en service / Formation | ens | [10 empty] | 1
5.25 | Le système antichute
| Système, serveur et logiciel Kaspard | ens | [10 empty] | 1
| Détecteurs | u | [10 empty] | 62
| Ecran de contrôle | u | [10 empty] | 2
| Liaison DECT et Appel malade | ens | [10 empty] | 1
| PC1 plafond | u | [10 empty] | 62
| Prise RJ45 | u | [10 empty] | 62
| Câblage | ens | [10 empty] | 1
| Programmation / Essais / Mise en service / Formation | ens | [10 empty] | 1
5.26 | Système de gestion centralisée des Brises Soleil Orientables
| Station météo y compris alimentation | u | [10 empty] | 1
| Commande locale (par chambre) | u | [10 empty] | 60
| Commande générale (poste de supervision) | u | [10 empty] | 2
| Automatisme Contrôleur y compris alimentation | ens | [10 empty] | 1
| Câblage | ens | [10 empty] | 1
| Programmation / Essais / Mise en service / Formation | ens | [10 empty] | 1
5.27 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | ens | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Montant HT du lot 13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTTTC

## RECAP
RECAPITULATION GENERALE
LOT 1 : TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS ŒUVRE
|  | BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ) |  | 0
|  | BATIMENT AGORA (AGO) |  | 0
|  | BATIMENT SMR |  | 0
|  | Prorata (1,85% du montant) |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. | 0
|  |  |  | Fait à | le
L'ENTREPRENEUR, |  |  |  | LE MAITRE D'OUVRAGE,