## PdG
|  |  | 9, rue le Nostre - CS 70502 | [5 empty] | 39, rue des Vignoles
|  |  | 76005 ROUEN CEDEX | [5 empty] | 75020 PARIS
|  |  | Tél. 02 32 10 44 44 | [5 empty] | Tél. 01 53 17 91 00
|  |  | secretariat@cbarchitectes.fr | [5 empty] | www.unhi.fr
|  |  | Contact : | [5 empty] | Contact :
|  |  | julien.merceron@cbarchitectes.fr | [5 empty] | m.truong@unhi.fr
|  |  | magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr | [5 empty] | b.bazelle@unhi.fr
| ARCHITECTE MANDATAIRE | [5 empty] | ARCHITECTE CO-TRAITANT
| PROJET | Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal
| CLIENT |  | MOA : | Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal |  |  |  |  | Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
|  |  | ADRESSE : | 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal
|  |  | AMO : | SAS A2MO - Agence de Rennes |  |  |  |  | Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
|  |  | ADRESSE : | Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes
|  |  | OPC : | SOENEN COORDINATION |  |  |  |  | Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
|  |  | ADRESSE : | 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair
| 24-2380 | PHASE : | DCE | [5 empty] | DATE: | DATE INDICE :
2025-07-11
|  | DPGF_LOT N°15 VRD | [6 empty] | NUMERO : | ECHELLE :
| BUREAUX D'ETUDES | ECONOMISTE : |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET FLUIDES / CFA - CFO |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET STRUCTURE : |  | KUBE STRUCTURE
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 35 03
CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
|  | BET ACOUSTIQUE : |  | DUCLOS
ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
|  | PAYSAGISTE : |  | ATELIER ESPACE LIBRE
ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr
| CONTRÔLE | BUREAU DE CONTRÔLE : |  | SOCOTEC
ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE
|  |  |  | Tél : | 02 32 19 61 05
CONTACT : eric.morini@socotec.com
|  | CSPS : |  | NAXIMIS
ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN
|  |  |  | Tél : | 02 32 91 79 29
CONTACT : jerome.duhamel@groupesystea.com
|  | NUM. OPERATION |  | EMETTEUR | LOT | TYPE |  | BAT | NIVEAU | INDICE
| 24-2380 |  |  | SOG | 15 | DPGF |  | - | - | 1
INDICE |  | Nbre de page du document |  | Objet de l'indice |  | Date |  | Rédigé par |  | Vérifié par
01 |  | 7 |  | Création DCE |  | 2025-07-11 |  | Eddy MONTLOUIS-CALIXTE |  | G. ACHER

## DPGF LOT
N° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | ADJ |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SMR
|  | U | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en €
IMPORTANT L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant à sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l’ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES LOT 15 : VRD
4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET PRELIMINAIRES
| Installation et signalisations de chantier propre a l’entreprise | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Nettoyage du terrain | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Operations topographiques | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Démolitions de revêtements existants | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Dépose de bordures et/ou caniveaux existants | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Démolition d’ouvrages et canalisations abandonnées | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
4.2 | TERRASSEMENTS GENERAUX
| Plateforme de voiries (uniquement surfaces en enrobé prévu au présent chapitre) | m³ | 308 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 962.5 |  |  | 0
4.3 | AMENAGEMENT DE SURFACES
Surface en enrobé
Voirie lourde et stationnements en enrobé noir 0/10
| Phase chantier | m² | 280 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 780 |  |  | 0
| Phase définitive | m² | 280 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 780 |  |  | 0
| Reprise de revêtements existants | m² |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 190 |  |  | 0
| Mise à niveau d'ouvrage | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Bordures et caniveaux en béton préfabriqués
| Bordures de type T1 | ml | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 150 |  |  | 0
| Bordurettes de type P1 | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 0
Signalisations
Signalisation horizontale
| Marquage place de stationnement | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 90 |  |  | 0
| Marquage pictogramme PMR (2 petits + 1 grand) | ens |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0
| Marquage pictogramme Ambulance | ens |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Signalisation verticale
| Panneau type B1 "Sens interdit" | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Panneau type C12 | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Panneau type B6d + panonceau M6h "SAUF PMR " | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0
| Panneau signalisation parking ambulance | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
4.4 | RESEAU D’ASSAINISSEMENT
| Terrassement et remblaiement de tranchées | ml | 84 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 0 |  | 271 |  |  | 0
Canalisations circulaires
Réseau EP
| Canalisations en PVC Ø100 (EP) | ml | 6 | [9 empty] | PM
| Canalisations en PVC Ø160 (EP) | ml | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 44
| Canalisations en PVC Ø200 (EP) | ml | [10 empty] | 12
| Canalisations en PVC Ø315 (EP) | ml | 63 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 0
Réseau EU
| Canalisations en PVC Ø160 (EU) | ml | [10 empty] | PM
| Canalisations en PVC Ø200 (EU) | ml | [10 empty] | 115
Ouvrages préfabriqués en béton
Réseau EP
| Regards de visite | u | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0
| Regards à grille décanté et siphonné | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0
| Boîtes de branchement | u | 2 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 0
| Caniveau a grille fonte | ml | 5
Réseau EU
| Regards de visite | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Boîtes de branchement | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Gestion des eaux pluviales
| Ouvrage de rétention | ens |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Ouvrage de régulation | ens |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Raccordement sur existants
Réseau EP
| Raccordement sur ouvrage existant ou attente concessionnaire | u | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 0
| Création ouvrage sur canalisation existante | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
Réseau EU
| Raccordement sur ouvrage existant ou attente concessionnaire | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0
| Création ouvrage sur canalisation existante | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0
| Conditions de réception | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
4.5 | RESEAUX DIVERS
Tranchées pour réseaux divers
| Tranchée unique électrique (CFO/CFA) | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80 |  |  | 0
| Tranchée unique éclairage extérieur | ml | 30 |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 0 |  | 65 |  |  | 0
| Tranchée unique eau potable | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  | 0
| Tranchée unique réseau de chauffage | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21 |  |  | 0
| Tranchée unique réseau Fluides médicaux | ml | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 0
FOURREAUX
| Fourreau courants forts (Ø200) | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 350 |  |  | 0
| Fourreau courants forts (Ø63) | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 360 |  |  | 0
| Fourreau courants faibles (Ø63) | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 0
| Fourreau éclairage extérieur (Ø63 + terre) | ml | 35 |  |  | 0 |  | 65 |  |  | 0 |  | 120 |  |  | 0
RESEAU EAU POTABLE
| Canalisations PEHD12.5 - D100 (conduite principale) | ml |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 0
| Raccordements et essais réglementaires | forf |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
RESEAU ELECTRIQUE (COURANTS FORTS / FAIBLES)
| Chambre de tirage | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0
| Chambre de tirage (gestion portail) | u |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0
RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Câble d’alimentation 3x2.5 mm² | ml | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | PM
| Câble d’alimentation 4x4 mm² | ml | PM |  |  |  |  | PM |  |  |  |  | 120 |  |  | 0
| Câble d’alimentation 4x6 mm² | ml | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PM
| Borne basse y compris massif de fondation | u |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Remplacement de borne existante | u | [5 empty] | PM |  |  |  |  | PM
| Candélabre (hauteur 5.00m) y compris massif de fondation | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0
| Remplacement de candélabre existant | u | PM | [9 empty] | PM
| Raccordements – essais réglementaires – mise sous tension | forf | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
[17 empty] | ART | BM1-D403
| Montant HT du Lot N°15 VRD |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTTTC

## RECAP
RECAPITULATION GENERALE
LOT 15 : VRD
|  | BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ) |  | 0
|  | BATIMENT AGORA (AGO) |  | 0
|  | BATIMENT SMR |  | 0
|  | Prorata (1,5% du montant) |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. | 0
|  |  |  | Fait à | le
L'ENTREPRENEUR, |  |  |  | LE MAITRE D'OUVRAGE,