## SOM
S O M M A I R E
1 - ELECTRICITE
101 - | PRESENTATION DU PROJET
102 - | ORIGINE DES PRESTATIONS – ALIMENTATION BT
103 - | RESEAU DE TERRE
104 - | ARMOIRE
105 - | COUPURE D’URGENCE
106 - | CIRCUITS PRINCIPAUX BT
107 - | PILOTAGE - TELECOMMANDE
108 - | DISTRIBUTION GENERALE
109 - | CANALISATIONS DE DISTRIBUTION
110 - | ECLAIRAGE
111 - | PRISES DE COURANT
112 - | BOITES DE SOL
113 - | VIDEOPROJECTEUR
114 - | CAMERA ET ECRAN DE REPORT
115 - | ECLAIRAGE DE SECURITE
116 - | ALARME INCENDIE
117 - | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
118 - | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
119 - | ECLAIRAGE EXTERIEUR
120 - | ALARME INTRUSION
121 - | SONORISATION
122 - | CONTROLE D’ACCES
123 - | VIDEOSURVEILLANCE
124 - | INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
125 - | BOUCLE MAGNETIQUE
126 - | INSTALLATION DE CHANTIER
127 - | DEPOSE
128 - | ORGANISME DE CONTROLE
129 - | PSE 1 - COMPLEMENT PHOTOVOLTAÏQUE
130 - | PSE 2 – CÂBLE CHAUFFANT NOUE
2 - RECAPITULATION

## DPGF
DESIGNATION | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix unitaire(€) | Prix total HT(€)
1 - ELECTRICITE
101 - PRESENTATION DU PROJET
- Pour mémoire | PM | 0 | 0 | 0 | 0
PRESENTATION DU PROJET | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
102 - ALIMENTATION BT
- Pour mémoire | PM | 0 | 0 | 0 | 0
ALIMENTATION BT | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
103 - MISE A LA TERRE
- Vérification et amélioration de prise de terre existante | ens | 1
MISE A LA TERRE | TOTAL ……………………………………….
104 - ARMOIRES
- Complément TGF Existant | ens | 1
- Armoire TDRDCB | u | 1
ARMOIRES | TOTAL ……………………………………….
105 - COUPURE D'URGENCE
- Arrêt d'urgence | u | 1
- Canalisation arrêt d'urgence | u | 1
COUPURE D'URGENCE | TOTAL ……………………………………….
106 - CIRCUITS PRINCIPAUX BT
- Câble U 1000 R2V 5 x 25 mm² | ml | 70
- Chemins de câbles | ml | 60
- Raccordements | ens | 1
- Percements et rebouchages | ens | 1
CIRCUITS PRINCIPAUX | TOTAL ……………………………………….
107 - PILOTAGE - TELECOMMANDE
- Câble U 1000 R2V 7 x 1,5 mm² | ml | 70
PILOTAGE - TELECOMMANDE | TOTAL ……………………………………….
108 - DISTRIBUTION GENERALE
- Chemin de câble courants forts | ml | 45
- Chemin de câbles Courants faibles | ml | 60
- Goulotte à 2 compartiments | ml | 160
DISTRIBUTION GENERALE | TOTAL ……………………………………….
109 - CANALISATIONS DE DISTRIBUTION
- Pour mémoire - A chiffrer dans les | PM | 0 | 0 | 0 | 0
chapitres correspondants
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
110 - ECLAIRAGE
- LU01 spot ADL 4 | u | 14
- LU02 étanche | u | 31
- LU03 Linéaire encastré DALI 8,148 ml PIL | u | 2
- LU04 ruban LED DALI "U" 16ml DALI | u | 2
- LU05 ruban LED DALI "carré" 24ml DALI | u | 2
- LU06a ruban LED 5,30 ml circulation | u | 1
- LU06b ruban LED 5,60ml circulation | u | 1
- LU07 ruban LED 14ml marche amphi | u | 4
- LU08 ruban LED 8ml main courante amphi | u | 4
- LU09 Spot RGB-WW CW | u | 90
- LU10 Projecteur Scénique | u | 16
- Détecteurs de présence | u | 28
- Détecteurs de présence Couloir | u | 5
- Détecteurs de présence Mural | u | 9
- Variateur DALI tactile sous coffret avec porte transparente fermant à clé | u | 2
- WIFI BOX TUYA de LCI | u | 2
- Tablette interactive de gestion VDI | ens | 2
- Convertisseur DMX projecteur scénique | ens | 2
- Canalisations éclairage | ens | 1
- Paramétrage / Programmation / Formation | ens | 1
ECLAIRAGE | TOTAL ……………………………………….
111 - PRISES DE COURANT
- PC 2 x 16 A + T étanche | u | 7
- PC 2 x 16 A + T | u | 27
- PC 2 x 16 A + T Gradin | u | 160
- Canalisations PC | ens | 1
- PC 2 x 16 A + T SP | u | 3
- Canalisations PC SP | ens | 1
- Repérage PC cf CCTP | ens | 1
PRISES DE COURANT | TOTAL ……………………………………….
112 - BOITES DE SOL
- PC 2 x 16 A + T | u | 24
- Canalisations PC | ens | 1
- Prise RJ45 y compris canalisations | u | 48
- Boites de sol | u | 6
- Canalisations boites de sol | ens | 1
- Repérage PC et RJ45 cf CCTP | ens | 1
- Attentes XLR | u | 36
BOITES DE SOL | TOTAL ……………………………………….
113 - VIDEOPROJECTEUR
- PC 2 x 16 A + T | u | 8
- Prise RJ45 y compris canalisations | u | 8
- VP laser 12000 lum Panasonic PT-RZ12KEJ | ens | 2
- Repérage PC et RJ45 cf CCTP | ens | 1
VIDEOPROJECTEUR | TOTAL ……………………………………….
114 - CAMERA ET ECRAN DE REPORT
- PC 2 x 16 A + T | u | 12
- Canalisations PC | ens | 1
- Prise RJ45 y compris canalisations | u | 12
- Repérage PC et RJ45 cf CCTP | ens | 1
CAMERA ET ECRAN DE REPORT | TOTAL ……………………………………….
115 - ECLAIRAGE DE SECURITE
- Bloc de télécommande | u | 1
- Bloc autonomes BAES | u | 27
- Bloc autonomes BAES étanche | u | 11
- Bloc autonomes d'ambiance | u | 6
- Canalisations éclairage de sécurité | ens | 1
- Liaisons avec la centrale incendie | ens | 1
- Lampe portative y compris PC et canalisations | ens | 1
ECLAIRAGE DE SECURITE | TOTAL ……………………………………….
116 - ALARME INCENDIE
- Raccordement sur centrale Alarme Incendie | u | 1
- Système VESDA | u | 2
- Tube Ø25 cf CCTP | ml | 100
- Canalisations VESDA | ens | 1
- Alimentation Electrique de Sécurité AES | u | 2
- Déclencheurs manuels | u | 3
- Canalisations déclencheurs manuels | ens | 1
- Diffuseur sonore | u | 1
- Diffuseur sonore Me | u | 2
- Canalisations diffuseur sonore | ens | 1
- Coupure Sono et remise en lumière | ens | 2
- Dépose / repose DM existant | ens | 1
- Dépose / déplacement / repose DM existant | ens | 2
- Dépose / repose DS existant | ens | 5
- Dépose / repose Asservissement porte | ens | 1
- Dépose Asservissement porte (porte supprimée) | ens | 1
- Assistance technique cf CCTP | ens | 1
- Réception de l'installation cf CCTP | ens | 1
- Constitution du dossier technique cf CCTP | ens | 1
ALARME INCENDIE | TOTAL ……………………………………….
117 - ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
117.1 - Généralités
- Pour mémoire | PM | 0 | 0 | 0 | 0
Total Généralités | ……. | ………… | ………… | ………………… | 0
117.2 - Centrale double flux
- Câble U1000 R2V 3 x 4 mm² | ml | 92
- Tube ICTA Ø 25 | ml | 40
- Raccordements | ens | 2
- Percement et rebouchage | ens | 1
Total Centrale double flux | ……. | ………… | ………… | …………………
117.3 - Ventilateur de ligne
- Câble U1000 R2V 3 x 2,5 mm² | ml | 124
- Tube ICTA Ø 25 | ml | 80
- Raccordements | ens | 4
- Percement et rebouchage | ens | 1
Total Ventilateur de ligne | ……. | ………… | ………… | …………………
117.4 - Arret d'urgence
- Raccordements sur l'Arret d'urgence existant | ens | 1
- Canalisations Arret d'urgence | ens | 1
Total Arret d'urgence | ……. | ………… | ………… | …………………
117.5 - Store motorisé
- Boite de raccordement | u | 8
- Câble U1000 R2V 3x 1,5 mm² | ml | 104
- Tube ICTA Ø 25 | ml | 24
- Raccordements | ens | 8
Total Store motorisé | ……. | ………… | ………… | …………………
ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | TOTAL ……………………………………….
118 - PRECABLAGE INFO ET TEL.
118.1 - Description des travaux à réaliser
- Pour mémoire | PM | 0 | 0 | 0 | 0
Total description des travaux à réaliser | ……. | ………… | ………… | ………………… | 0
118.2 - Réseau primaire
- Fibre optique 12 brins monomode 9/125 µm | ml | 525
- Raccordements | ens | 1
Total réseau primaire | ……. | ………… | ………… | …………………
118.3 - Réseau de câblage
- Complément Baie de brassage BBG existante | ens | 1
- Baie de brassage BB1 | u | 1
- Baie de brassage BB2 | u | 1
- Prises RJ45 | u | 8
- Canalisations prises RJ45 | ens | 1
- Cordons de brassage | u | 8
Total réseau de câblage | ……. | ………… | ………… | …………………
118.4 - Réseau de terre
- Réseau de terre cf CCTP | ens | 1
Total réseau de terre | ……. | ………… | ………… | …………………
118.5 - Repérage
- Repérage cf CCTP | ens | 1
Total repérage | ……. | ………… | ………… | …………………
118.6 - Tests et réception
- Tests et réception cf CCTP | ens | 1
Total tests et réception | ……. | ………… | ………… | …………………
118.7 - Mise en service
- Mise en service cf CCTP | ens | 1
Total Mise en service | ……. | ………… | ………… | …………………
118.8 - Dossier technique
- Dossier technique cf CCTP | ens | 1
Total Dossier technique | ……. | ………… | ………… | …………………
118.9 - Garanties
- Garanties cf CCTP | ens | 1
Total Garanties | ……. | ………… | ………… | …………………
PRECABLAGE INFORMATIQUE | TOTAL ……………………………………….
119 - ECLAIRAGE EXTERIEUR
- Ruban LED LUEXT01 | u | 6
- Ruban LED LUEXT02 | u | 1
- Interrupteur crépusculaire | u | 1
- Canalisations éclairage extérieur | ens | 1
- Percements et rebouchages | ens | 1
ECLAIRAGE EXTERIEUR | TOTAL ……………………………………….
120 - ALARME ANTI-INTRUSION
- Raccordement sur Centrale d'alarme | ens | 1
- Module déporté | u | 1
- Détecteur volumétrique | u | 6
- Sirène intérieure | u | 1
- Sirène extérieure | u | 1
- Clavier de commande et de programmation | u | 3
- Canalisations alarme intrusion | ens | 1
- Mise en service | ens | 1
ALARME ANTI-INTRUSION | TOTAL ……………………………………….
121 - SONORISATION
- Boitier sortie de câbles | u | 2
- Haut parleurs | u | 4
- Canalisations haut parleur | ens | 1
- Percements et rebouchages | ens | 1
- Raccordements | ens | 1
SONORISATION | TOTAL ……………………………………….
122 - CONTRÔLE D'ACCES
- Raccordement sur le contrôle d'accès existant | ens | 1
- Raccordement sur Concentrateur IP SM400 existant | ens | 1
- Contrôleur SM100 sous coffret | u | 5
- Contact de porte | u | 6
- Alimentation 12v secourue pour controleur | u | 5
- Câble U1000 R2V 3x2,5mm² | ml | 138
- Raccordements | ens | 6
- Lecteur de badges | u | 6
- Badges | u | 50
- Buzzer sur Issue de Secours | ens | 1
- Canalisations contrôle d'accès cf CCTP | ens | 1
- Mise en service, essais et formation | ens | 1
CONTRÔLE D'ACCES | TOTAL ……………………………………….
123 - VIDEOSURVEILLANDE
- Raccordement sur l'enregistreur existant | ens | 1
- Camera 360° (support y compris) | u | 2
- Carte MicroSD | u | 2
- Canalisations videosurveillance | ens | 1
- Percements et rebouchages | ens | 1
- Mise en service, réglage et formation | ens | 1
VIDEOSURVEILLANDE | TOTAL ……………………………………….
124 - PHOTOVOLTAÏQUE
124.1 - Présentation général
- Pour mémoire | PM | 0 | 0 | 0 | 0
Total Présentation général | ……. | ………… | ………… | ………………… | 0
124.2 - Origine des prestations
- Disjoncteur NSX 100 thermique réglé à 63A dans TDRCB | u | 1
- Câble U1000 R2V 5x16 mm² | ml | 15
- Câble 4 paires catégorie 6A | ml | 50
- PC 2x16A + T y compris canalisation pour module de gestion | ens | 1
- Raccordements | ens | 1
- Percements et rebouchages | ens | 1
- Synthèse avec les autres lots | ens | 1
- Accompagnement du maître d'ouvrage dans les démarches administratives | ens | 1
Total Origine des prestations | ……. | ………… | ………… | …………………
124.3 - Mise à la terre
- Réseau de terre courant alternatif et courant continu cf CCTP | ens | 1
Total Mise à la terre | ……. | ………… | ………… | …………………
124.4 - Armoire AC
- Armoire AC y compris découplage | u | 1
- Chaise métalique pour Armoire AC | ens | 1
Total Armoire AC | ……. | ………… | ………… | …………………
124.5 - Coupures PV
- Raccordement sur l'arrêts d'urgence existant | u | 1
- Canalisations arrêt d'urgence | ens | 1
Total Coupures PV | ……. | ………… | ………… | …………………
124.6 - Modules Photovoltaïque
- Module Photovoltaïque TIGER NEO N 54HL4R | u | 26
Total Modules Photovoltaïque | ……. | ………… | ………… | …………………
124.7 - Calpinage
- Système de montage en toiture | ens | 1
- Cheminements électriques | ens | 1
Total Calpinage | ……. | ………… | ………… | …………………
124.8 - Onduleurs
Onduleurs
- Onduleur SUN 2000 15 KTL M0 | u | 1
- Chaise métalique pour onduleurs | ens | 1
Liaisons onduleurs armoire AC
- Câble U1000 R2V 5x16 mm² | ml | 5
- Raccordements | ens | 1
Total Onduleurs | ……. | ………… | ………… | …………………
124.9 - Coffret de protection DC
- Coffret DC | ens | 1
- Câblage courant continu | ens | 1
Total Coffret de protection DC | ……. | ………… | ………… | …………………
124.10 - Communication
- Raccordement sur le système de communication existant comprenant : | ens | 1
- Compteur PRO 380 +TI
- Alimentation 230 - 24V
- Liaisons RS485 entre onduleurs
- Liaison avec le compteur
- Raccordements
Total Communication | ……. | ………… | ………… | …………………
124.11 - Etiquetage
- Etiquetage cf CCTP | ens | 1
Total Etiquetage | ……. | ………… | ………… | …………………
124.12 - Mise en service
- Mise en service cf CCTP | ens | 1
Total Mise en service | ……. | ………… | ………… | …………………
124.13 - Consuel Photovoltaique
- Consuel cf CCTP | ens | 1
Total Consuel | ……. | ………… | ………… | …………………
PHOTOVOLTAÏQUE | TOTAL ……………………………………….
125 - BOUCLE INDUCTION
- Câble plat 1 x 2,5 mm² type UNIVOX | ml | 168
- Bande d'alerte PWT | ml | 160
- Toutes sujétions de pose et fixation | ens | 1
- Mise en service et formation | ens | 1
BOUCLE INDUCTION | TOTAL ……………………………………….
126 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
- Installations de chantier cf CCTP | ens | 1
INSTALLATIONS DE CHANTIER | TOTAL ……………………………………….
127 - DEPOSE
- Dépose cf CCTP | ens | 1
DEPOSE | TOTAL ……………………………………….
128 - ORGANISME DE CONTRÔLE
- Organisme de contrôle cf CCTP | ens | 1
ORGANISME DE CONTRÔLE | TOTAL ……………………………………….
TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  | Euros HT

## RECAP
R E C A P I T U L A T I O N
1 - ELECTRICITE
101 - | PRESENTATION DU PROJET | Pour mémoire
102 - | ORIGINE DES PRESTATIONS – ALIMENTATION BT | Pour mémoire
103 - | RESEAU DE TERRE
104 - | ARMOIRE
105 - | COUPURE D’URGENCE
106 - | CIRCUITS PRINCIPAUX BT
107 - | PILOTAGE - TELECOMMANDE
108 - | DISTRIBUTION GENERALE
109 - | CANALISATIONS DE DISTRIBUTION | Pour mémoire
110 - | ECLAIRAGE
111 - | PRISES DE COURANT
112 - | BOITES DE SOL
113 - | VIDEOPROJECTEUR
114 - | CAMERA ET ECRAN DE REPORT
115 - | ECLAIRAGE DE SECURITE
116 - | ALARME INCENDIE
117 - | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
118 - | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
119 - | ECLAIRAGE EXTERIEUR
120 - | ALARME INTRUSION
121 - | SONORISATION
122 - | CONTROLE D’ACCES
123 - | VIDEOSURVEILLANCE
124 - | INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
125 - | BOUCLE MAGNETIQUE
126 - | INSTALLATION DE CHANTIER
127 - | DEPOSE
128 - | ORGANISME DE CONTROLE
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
NOTA : Les offres ne comportant pas de prix unitaires seront automatiquement refusées.
129 - | PSE 1 - COMPLEMENT PHOTOVOLTAÏQUE
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
130 - | PSE 2 – CÂBLE CHAUFFANT NOUE
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
NOTA : Les offres ne comportant pas de prix unitaires seront automatiquement refusées.