## LOT 04 VENTIL PLOMB
CNRS HAUTS DE FRANCE CREATION D’UN LABORATOIRE DE FABRICATION DE DISPOSITIFS DE STOCKAGE DE L’ENERGIE SUR LE SITE DE L’I.E.M.N DE VILLENEUVE D’ASCQ |  | Bureau d’études aèlia Environnement Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7 452, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Tel : 03.20.98.80.01
DPGF LOT 04 : VENTILATION PLOMBERIE
DCE | 2025-09-01
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Installation de chantier
| Point d'eau avec comptage avec vanne, robinet et flexible | U |  |  | 0
| Sous-total Installation de chantier |  |  |  | 0
3.2 | Travaux de plomberie
3.2.2 | Eau froide sanitaire :
| Création d'un piquage avec vanne générale | ENS |  |  | 0
| Distribution EFS en cuivre ecroui avec calorifuge | ML |  |  | 0
| Percements et calfeutrements | ENS |  |  | 0
| Nettoyage, rincage et désinfection du réseau | ENS |  |  | 0
3.2.3 | Eaux usées :
| Création d'une attente EU pour paillasse humide | ML |  |  | 0
| Raccordement et adaptation à la colonne d'eaux usées | ENS |  |  | 0
| Percements et calfeutrements | ENS |  |  | 0
3.2.4 | Eaux pluviales :
| Création d'une DEP supplémentaire avec calorifuge pour la terrasse | ML |  |  | 0
| Raccordement et adaptation à la DEP intérieur verticale | ENS |  |  | 0
| Dépose/repose des faux palfonds pour accès | ENS |  |  | 0
| Carottage, percements et calfeutrements | ENS |  |  | 0
| Sous-total plomberie |  |  |  | 0
3.3 | Travaux de ventilation intérieure
3.3.1 | Travaux induits
| Neutralisation, consignation des réseaux | ENS |  |  | 0
| Déraccordement électrique et aéraulique | ENS |  |  | 0
| Dépose et évacuation de l'extracteur | ENS |  |  | 0
| Fourniture et pose nouvel extracteur | PM
| Adaptation de la gainerie et remplacement des manchettes souples | ENS |  |  | 0
| Re-raccordement de la communication et asservissements | ENS |  |  | 0
| Essais, contrôle et mise en service | ENS |  |  | 0
3.3.2 | Moteur d'extraction
| Caisson d'extraction | ENS |  |  | 0
| Accessoires | ENS |  |  | 0
| Commande déportée | ENS |  |  | 0
3.3.3 | Grille d'extraction
| Grilles de reprise en faux plafonds 500x300 | ENS |  |  | 0
| Adaptation dans le collecteur existant | ENS |  |  | 0
3.3.4 | Registre motorisé
| Registre motorisé | ENS |  |  | 0
| Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
3.3.5 | Electricité
| IS de proximité | ENS |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ENS |  |  | 0
3.3.6 | Régulation
| Suppression d'un thermostat | ENS |  |  | 0
| Câblage et paramettrage maitre/escalve | ENS |  |  | 0
| Câblage et raccordement de communication | ENS |  |  | 0
| Régulateur | ENS |  |  | 0
| Paramétrage extracteur | ENS |  |  | 0
3.3.7 | Essais et mise en service
| Essais , contrôle des débits et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total ventilation intérieure |  |  |  | 0
3.4 | Travaux de ventilation extérieure
3.4.1 | Travaux induits
| Neutralisation aéraulique | ENS |  |  | 0
| Dépose et evacuation de la gaine existante | ENS |  |  | 0
| Fourniture et pose de costière avec capotage provisoire | ENS |  |  | 0
| Calfeutrement étanche de la gaine | ENS |  |  | 0
3.4.2 | Gainerie
| Gaine rectangulaire en acier galvanisé avec calorifuge | ML |  |  | 0
| Accessoires | ENS |  |  | 0
| Nettoyage des gaines | ENS |  |  | 0
| Sous-total ventilation extérieure |  |  |  | 0
3.5 | Travaux de ventilation local technique extérieur (ventilateur axial)
3.5.2 | Ventilateur axial
| Ventilateur axial | ML |  |  | 0
Sonde de température
| Câblage et Asservissement | ENS |  |  | 0
3.5.3 | Electricité
| IS de proximité | ENS |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ENS |  |  | 0
| Sous-total ventilation local technique extérieure (ventilateur axial) |  |  |  | 0
3.6 | Travaux de ventilation local technique extérieur (ventilateur de gaine)
3.6.2 | Ventilateur de gaine
| Ventilateur de gaine | ML |  |  | 0
| Commutateur marche/arrêt | U |  |  | 0
| Câblage et raccordement du commutateur | ENS |  |  | 0
| Essais, contrôle et mise en service | ENS |  |  | 0
3.6.3 | Gainerie
| Gaine de ventilation | ML |  |  | 0
| Pièce de tranformation pour raccordement sur grille extérieure | U |  |  | 0
3.6.4 | Electricité
| Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
| IS de proximité | ENS |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ENS |  |  | 0
| Sous-total ventilation local technique extérieure (ventilateur de gaine) |  |  |  | 0
3.7 | Dévoiement des réseaux enterrés
| Neutralisation et consignation des réseaux d'eau potable et de chauffage | ENS |  |  | 0
| Vidange | ENS |  |  | 0
| Dépose et évacuation des tronçon dévoyés | ENS |  |  | 0
| Tuyauterie pré isolé chauffage DN 65 ALLER / RETOUR et raccordement amont/aval | ML |  |  | 0
| Tuyauterie AEP PEHD DN 50 et raccordement amont/aval | ML |  |  | 0
| Remise en eau | ENS |  |  | 0
| Essais, contrôle et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total Dévoiement des réseaux enterrés |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20,0 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. En Euros |  |  |  | 0
Le prix de chaque poste est réputé couvrir tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente), nécessaires à la réalisation des travaux.