## LOT 05 ELEC
CNRS HAUTS DE FRANCE CREATION D’UN LABORATOIRE DE FABRICATION DE DISPOSITIFS DE STOCKAGE DE L’ENERGIE SUR LE SITE DE L’I.E.M.N DE VILLENEUVE D’ASCQ |  | Bureau d’études aèlia Environnement Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7 452, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Tel : 03.20.98.80.01
DPGF LOT 05 : ELECTRICITE
DCE | 2025-09-01
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Installations électriques de chantier
| Coffret de chantier avec comptage | ENS |  |  | 0
| Eclairage de chantier étanche compris câblage et protections | ENS |  |  | 0
| Sous-total Installations électriques de chantier |  |  |  | 0
3.2 | Dépose des installations existantes et adaptations
| Neutralisation et consignation des réseaux | ENS |  |  | 0
Dépose et évacuation :
| Commandes d'éclairage | ENS |  |  | 0
| Eclairage | ENS |  |  | 0
| Goulottes | ENS |  |  | 0
| Installations vidéoprojection | ENS |  |  | 0
| Protection des prises RJ45 conservés | ENS |  |  | 0
| Déplacement de PC et commandes des stores | ENS |  |  | 0
| Realimentation des PC depuis nouveau TD | ENS |  |  | 0
| Rebouchements, calfeutrements | ENS |  |  | 0
| Sous-total Dépose des installations existantes |  |  |  | 0
3.3 | Eclairage
| Luminaire type 1 - Dalle LED 600x600 | U |  |  | 0
| Luminaire type 2 - Réglette étanche en applique | U |  |  | 0
| Luminaire type 2 - Luminaire extérieur ATEX | U |  |  | 0
| Etude d'éclairement | ENS |  |  | 0
| Sous-total Éclairage |  |  |  | 0
3.4 | Commande d'éclairage
| Commande d'éclairage labos - 4VV - 1/3 - 2/3 | U |  |  | 0
| Interrupteur type PLEXO | U |  |  | 0
| Sous-total Commande d'éclairage |  |  |  | 0
3.5 | Eclairage de sécurité
| Dépose / repose de BAES existants | U |  |  | 0
| BAES IP66 | U |  |  | 0
| Reprise du BAES sur les installations existantes | ENS |  |  | 0
| Sous-total Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
3.6 | Tableau divisonnaire
| Création d'un départ 200A dans le TGBT | U |  |  | 0
| Câble d'alimentation | ML |  |  | 0
| Tableau électrique dito CCTP | ENS |  |  | 0
| Sous-total Tableau divisonnaire |  |  |  | 0
3.7 | Alimentation électrique
3.7.1. | Liaisons d'alimentation :
| Neutralisation et consignation des réseaux | ENS |  |  | 0
| Câblages / alimentations dans le laboratoire | ML |  |  | 0
| Alimentations / fourreaux zone de stockage | ML |  |  | 0
| Dépose ancienne alimentation candélabres | ENS |  |  | 0
| Alimentations / fourreaux candélabres | ML |  |  | 0
| Raccordement depuis le TGBT | ENS |  |  | 0
3.7.2. | Liaisons équipotentielles | ENS |  |  | 0
3.7.3. | Distribution
| Chemins de câbles | ML |  |  | 0
| Conduits ICA | ML |  |  | 0
| Conduits IRL | ML |  |  | 0
3.7.4. | Alimentations :
| Moteur d'extraction | ENS |  |  | 0
| Extracteur dans les faux plafonds | ENS |  |  | 0
| Alimentations des stores | ENS |  |  | 0
| Alimentations spécifiques au matériel de laboratoire | ENS |  |  | 0
| Sous-total Alimentation électrique |  |  |  | 0
3.8 | Goulotte et PC
| Goulotte | ML |  |  | 0
| PC 2P+T 16A | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A IP67 | U |  |  | 0
| PC 3P+N+T 16/32A | U |  |  | 0
| PC 3P+N+T 16/32A IP67 | U |  |  | 0
| Sous-total Goulotte et PC |  |  |  | 0
3.9 | Contrôle d'accès
| Câblage et raccordement gâche électrique | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des lecteurs de cartes/badge | U |  |  | 0
| Saignée et rebouchage | ENS |  |  | 0
| Raccordement sur la centrale existante | ENS |  |  | 0
| Raccordements, câblage | ENS |  |  | 0
| Programmation et mise en service | ENS |  |  | 0
| Sous-total Contrôle d'accès |  |  |  | 0
3.10 | SSI
| Détecteur incendie | u |  |  | 0
| Indicateur d'action | u |  |  | 0
| Câblage et raccordement des têtes | ens |  |  | 0
| Essais, programmation et mise en service | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la synoptique et dossier d'identité | ens |  |  | 0
| Sous-total SSI |  |  |  | 0
3.11 | Zone de stockage extérieur
| Départ protégé TGBT | U |  |  | 0
| Câblage et raccordement | ENS |  |  | 0
| Luminaire type 2 - Luminaire extérieur ATEX | PM
| Sous-total zone stockage extérieur |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20,0 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. En Euros |  |  |  | 0
Le prix de chaque poste est réputé couvrir tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente), nécessaires à la réalisation des travaux.