## LOT 06 FLUIDES SPECIAUX
CNRS HAUTS DE FRANCE CREATION D’UN LABORATOIRE DE FABRICATION DE DISPOSITIFS DE STOCKAGE DE L’ENERGIE SUR LE SITE DE L’I.E.M.N DE VILLENEUVE D’ASCQ |  | Bureau d’études aèlia Environnement Ingénierie Parc Le Mahieu - Entrée 7 452, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Tel : 03.20.98.80.01
DPGF LOT 06 : FLUIDES SPECIAUX
DCE | 2025-09-01
Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Distribution des gaz
Argon (Ar)
| Module de détente | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne "gros débit" | U |  |  | 0
| Vanne en pied de bâtiment | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
Azote (N2)
| Détendeur fin de ligne S21 | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
| Vanne purge venturi + entrée stockage extérieur | U |  |  | 0
| Manomètre purge venturi | U |  |  | 0
Argon + 5% H2
| Box | U |  |  | 0
| Centrale d'inversion | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne S21 | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne "gros débit" | U |  |  | 0
| Vanne en pied de bâtiment | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
Azote + 5% H2
| Box | U |  |  | 0
| Détendeur bouteille | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne | U |  |  | 0
| Vanne en pied de bâtiment | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
Oxygène
| Box | U |  |  | 0
| Détendeur bouteille 300 bar > 16 bar | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne S21 | U |  |  | 0
| Vanne en pied de bâtiment | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
NH3
| Box | U |  |  | 0
| Détendeur bouteille 300 bar > 16 bar (inox) | U |  |  | 0
| Détendeur fin de ligne S21 | U |  |  | 0
| Vanne en pied de bâtiment | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
| Vanne 2 voies motorisé y compris raccordement et essai | U |  |  | 0
Air comprimé (Ar)
| Détendeur fin de ligne | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
| Vanne équipement | U |  |  | 0
Ligne supplémentaire
| Vanne en pied de bâtiment | U |  |  | 0
| Vanne d'étage | U |  |  | 0
| Vanne entrée laboratoire | U |  |  | 0
| Tuyauterie | ML |  |  | 0
Travaux divers
| Plus value pour supportage et collier en inox pour les ouvrages extérieurs | ENS |  |  | 0
| Percements | U |  |  | 0
| Calfeutrements | ENS |  |  | 0
| Rosace de finitions | U |  |  | 0
| Coffret de sécurité extérieur à clef + signalétique (y.c dépose de l'ancien) | U |  |  | 0
| Dépose / repose des protections mécaniques à chaque étage | ENS |  |  | 0
| Visière inox (Module de détente Argon) | U |  |  | 0
| Chemin de câble / Supportage en plafond | ML |  |  | 0
| Essais à 1,5x la pression | ENS |  |  | 0
| Essais sniffing | ENS |  |  | 0
| Mise en service | ENS |  |  | 0
| Liaison équipotentielles | ENS |  |  | 0
| Raccordement sur le conducteur du paratonnere | ENS |  |  | 0
| Dépose / repose des couvercles des caniveaux béton | ENS |  |  | 0
| Sous-total Distribution des gaz |  |  |  | 0
3.5 | Détection gaz
| Câblage électrique force | ML |  |  | 0
| Câblage de communication | ML |  |  | 0
| Tube IRL | ML |  |  | 0
| Centrale de détection | U |  |  | 0
| Câblage asservissement vanne 2 voies motorisées NH3 | ENS |  |  | 0
| Détecteur Hydrogène | U |  |  | 0
| Détecteur NH3 | U |  |  | 0
| Détecteur anoxie | U |  |  | 0
| Détecteur oxygène | U |  |  | 0
| Plus value pour cellule durée de 5 ans | U |  |  | 0
| Combiné sonore et visuel | U |  |  | 0
| Mise en service et programmation | ENS |  |  | 0
| Essais et rédaction d'un rapport de mise en service | ENS |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | ENS |  |  | 0
| Sous-total Détection gaz |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. En Euros |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. En Euros |  |  |  | 0
Le prix de chaque poste est réputé couvrir tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente), nécessaires à la réalisation des travaux.