## maintenance lot 1
BORDEREAU DES PRIX MAINTENANCE
Numéro de consultation : 2025-SNAS-001 Marché de maintenance de quatre ascenseurs et de quatre portes automatiques équipant les tours de contrôle des aéroports de Blagnac, Rodez et Limoges Lot 1: Blagnac
Equipements | Petit ascenseur (charge nominale 400 kg) | Grand ascenseur (Charge nominale : 1000 kg) | SAS accès salle technique | Porte coulissante "Entrée salle technique" | Porte coulissante "entrée espace vie supervision" | Porte coulissante "Entrée supervision" | Porte coulissante "Entrée extension salle technique" | SAS accès pôle opérationel | Porte coulissante vigie | Montant cumulé HT | Montant cumulé TTC
Montant forfaitaire annuel HT à clauses étendues | [9 empty] | 0 | 0
Montant forfaitaire annuel TTC à clauses étendues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pour les ascenseurs, la maintenance forfaitaire à clauses étendues comprend : | Pour les portes automatiques, la maintenance à clauses étendues comprend:
Maintenance préventive systématique : article 3.1.1 du CCTP | Maintenance préventive (article 4.1 du CCTP)
Maintenance corrective forfaitaire : article 3.1.2 du CCTP | Maintenance corrective (article 4.2 du CCTP)
Missions dans le cadre des contrôles règlementaires : article 3.1.3 du CCTP

## maintenance lot 2
BORDEREAU DES PRIX MAINTENANCE
Numéro de consultation : 2025-SNAS-001 Marché de maintenance de quatre ascenseurs et de quatre portes automatiques équipant les tours de contrôle des aéroports de Blagnac, Rodez et Limoges Lot 2: Rodez
| Equipement | 1 ascenseur (charge nominale 300 kg)
Montant forfaitaire HT annuel à clauses étendues
| Montant forfaitaire TTC annuel à clauses étendues | 0
Pour les ascenseurs, la maintenance forfaitaire à clauses étendues comprend :
Maintenance préventive systématique : article 3.1.1 du CCTP
Maintenance corrective forfaitaire : article 3.1.2 du CCTP
Missions dans le cadre des contrôles règlementaires : article 3.1.3 du CCTP

## maintenance lot 3
BORDEREAU DES PRIX MAINTENANCE
Numéro de consultation : 2025-SNAS-001 Marché de maintenance de quatre ascenseurs et de quatre portes automatiques équipant les tours de contrôle des aéroports de Blagnac, Rodez et Limoges Lot 3 : Limoges
| Equipement | 1 ascenseur (charge nominale 630 kg)
Montant forfaitaire HT annuel à clauses étendues
| Montant forfaitaire TTC annuel à clauses étendues | 0
Pour les ascenseurs, la maintenance forfaitaire à clauses étendues comprend :
Maintenance préventive systématique : article 3.1.1 du CCTP
Maintenance corrective forfaitaire : article 3.1.2 du CCTP
Missions dans le cadre des contrôles règlementaires : article 3.1.3 du CCTP

## Prestations à prix unitaires
BORDEREAU DES PRIX PRESTATIONS A PRIX UNITAIRES
Numéro de consultation : 2025-SNAS-001 Marché de maintenance de quatre ascenseurs et de quatre portes automatiques équipant les tours de contrôle des aéroports de Blagnac, Rodez et Limoges commun à tous les lots
Pour les ascenseurs, les prestations à prix unitaires comprennent: -Maintenance préventive conditionnelle à prix unitaires (article 3.2.1 du CCTP) -Maintenance corrective à prix unitaires (article 3.2.2 du CCTP)
Pour les portes automatiques , les prestations à prix unitaires comprennent: -Prestations complémentaires (article 4.3 du CCTP) -Maintenance préventive conditionnelle à prix unitaires (article 4.5.1 du CCTP) -Maintenance corrective conditionnelle à prix unitaires (article 4.5.2 du CCTP)
TRAVAUX | Quantité | PRIX € HT
Prix horaire de la main d'œuvre déplacement compris - Horaire normal
Prix horaire de la main d'œuvre déplacement compris - Heure de nuit
Prix horaire de la main d'œuvre déplacement compris - jours férié
OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaption | Nombre d'heures de main-d'œuvre | Prix Proposé € Unit./ HT | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
Remplacement de l'armoire de commande triphasée
Remplacement de l'armoire de commande monophasée
Remplacement de la carte électronique de gestion
Remplacement du Moto-réducteur triphasée porte sectionnelle
Remplacement du moto-réducteur monophasée porte sectionnelle
Remplacement de l'opérateur type plafonier
Remplacement de l'opérateur hydraulique embarqué
Remplacement de moto-réducteur triphasée porte coulissante
Remplacement de moto-réducteur monophasée porte coulissante
Remplacement de l'opérateur à bras électromécanique
Remplacement de l'opérateur à bras hydraulique
Remplacement de la barre palpeuse <= 3 M
Remplacement de la barre palpeuse > 3 M
Remplacement de l'amplificateur de la barre palpeuse
Rempcement de la barrière de céllule émetteur/récepteur
Remplacement de la barrière de céllule type réflex
Remplacement d'un potelet H < 500 MM
Remplacement d'un potelet H > 500 MM
Remplacement réflecteur de céllule
Fourniture et pose d'un transformateur
Remplacement ou installation d'un boitier protection de céllule
Remplacement rail Electro coulissant < 3 M
Remplacement rail Electro coulissant LE M SUPPL.
Remplacement d'un cordon spirale 2 FILS
Remplacement d'un cordon spirale 5 FILS
Décorrodage, traitement ainti corrosion, mise en peinture BAS DE PORTE
Décorrodage, traitement ainti corrosion, mise en peinture FUT BARRIERE
Remplacement section basse de la porte sectionnelle <3M
Remplacement section basse de la porte sectionnelle >3M
Remplacement section intermédiaire de la porte sectionnelle <3M
Remplacement complet du tablier de la porte sectionnelle <6M2
Remplacement complet du tablier de la porte sectionnelle > 6M2
Remplacement complet du tablier de la porte sectionnelle avec ressorts<6M2
Remplacement complet du tablier de la porte sectionnelle avec ressorts >6M2
Remplacement complet du tablier de la porte sectionnelle avec ligne <6M2
Remplacement complet du tablier de la porte sectionnelle avec ligne >6M2
Remplacement complet d'uner porte sectionnelle complète <6M2
Remplacement complet d'une porte sectionnelle complète > 6 M2
Remplacement complet du tablier de la porte basculante < 6 M2
Remplacement complet du tablier de la porte basculante > 6 M2
Remplacement complet de la porte basculante < 6 M2
Remplacement complet de la porte basculante > 6 M2
Remplacement complet d'une barrière < 4 M
Remplacement complet d'une barrière > 4 M
Remplacement complet d'une borne escamotable
Installation d'une barrière > 4 M
Installation d'une barrière < 4 M
Installation d'une borne escamotable PL<3.5 M
Remplacement complet du portail coulissant < 4M
Installation d'un portail coulissant < 4 M
Installation d'une borne escamotable PL >3.5 M
Remplacement complet d'un portail coulissant >4M MAX.5M
Installation complète d'un portail coulissant >4M MAXI 5M
Remplacement d'un boitier à contact à clé
Remplacement lecteur de cartes magnétiques
Remplacement d'une boucle magnétique
Remplacement de l'amplificateur de boucle magnétique
Remplacement d'un clavier à codes
Remplacement d'un récepteur radio
Remplacement d'une antenne radio
Fourniture d'un émetteur radio
Fourniture d'un émetteur radio (PAR 20)
Remplacement de la gâche électrique de la porte basculante
Installation d'une gâche électrique sur porte basculante
Remplacement de la ventouse électro-magnétique
Installation d'une ventouse électro-magnétique
Remplacement du système de déverouillage manuel
Remplacement de la serrure du coffret ou mise en place d'un cadenas
Création d'une ventilation basse sur le tablier
Remplacement de la lyre de repos pour barrière levante
Remplacement de la lisse ronde pour barrière levante <3M
Remplacement de la lisse ronde pour barrière levante > 3M
Remplacement de la lisse rectangulaire de la barrière levante <3M
Remplacement de la lisse rectangulaire de la barrière levante >3M
Remplacement du kit d'articulation de la barrère levante
Remplacement de la crémailleur du portail coulissant
Remplacement des galets de roulements du portail coulissant
Remplacement du ressort de compensation DIAM. 51 MM
Remplacement du ressort de compensation DIAM. 95 MM
Remplacement du ressort de compensation DIAM. 95 MM
Remplacement du ressort de compensation DIAM. 152 MM
Remplacement parachute à couteaux
Remplacement roulettes de porte sectionnelle
Remplacement du rail de guidage droit de la porte sectionnelle
Remplacement du rail de guidage courbe de la porte sectionnelle
Fourniture d'un feu orange clignotant
Remplacement d'un feu fixe, vert ou oragne
Remplacement ou mis en eplace d'une grille de protection
Remplacement d'un hublot d'éclairage
Remplacement d'un projecteur halogène
Rection ou création d'un marquage au sol < 4 M2
Rection ou création d'un marquage au sol > 4 M2
TOTAL |  | 0