## Recap
UNION DES COMORES
Ministère de l’agriculture CONSTRUCTION DE LABORATOIRE SANTE VEGETALE POUR L'INRAP Projet AFIDEV / Expertise France
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
MAÎTRISE D'OEUVRE DE CONCEPTION |  |  | Groupement MOSAÏQUE INGENIERIE France / BRG Le HUB - Business Center 6, rue du Bois Sauvage 91000 EVRY-COURCOURONNES-France Email : contact@mosaique-ingenierie-france.com Tel : (+33) 618 48 02 11 /(+33) 1 84 18 14 79/(+33) 1 84 18 14 80
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par
Corps d'État TCE |  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Conçu Par
|  |  | DCE | JN | MS
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 12/06/2025 | Échelle NA
DPGF |  |  | AO 24115
EXPERTISE FRANCE
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DU PROJET :LABORATOIRE SANTE VEGETALE POUR L'INRAP SITE DE MIRONI
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
1 | GROS-ŒUVRES
2 | ARCHI |  |  | #REF!
3 | ELECTRICITE |  |  | #REF!
4 | CLIMATISATION ET VENTILATION ET PLOMBERIE |  |  | 0
5 | VRD |  |  | #REF!
TOTAL HTVA (€) |  |  |  | #REF!
TVA
TOTAL TTC (€) |  |  |  | #REF!

## 1 - Gros oeuvre
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DU PROJET :LABORATOIRE SANTE VEGETALE POUR L'INRAP SITE MIRONI GROS ŒUVRE
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Prix U (KMF) | Montant en lettre en KMF
1 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER: Installation et repli de chantier Ce prix rémunère au forfait les frais d’installation ainsi que le repli du chantier Il comprend : - les frais liés aux équipements de sécurité et de confort du personnel - l’amenée et le repli du matériel nécessaires à l’exécution du chantier, - l’aménagement et l’entretien des voies d’accès au chantier - les sujétions de maintien de la circulation durant les travaux - l’établissement des plans d’exécution suivant les plans architecturaux, les panneaux de chantier - Essaie et analyse de matériaux - Affichage des panneaux de signalisation de chantier, indication téléphonique des équipes d'intervention d'urgence et des hôpitaux les plus proches. - l’exécution des installations temporaires, le gardiennage, les frais de divers de l’entreprise, la démarcation et la protection de l’entourage et le nettoyage du site -l’aménagement et l’entretien des voies d’accès au chantier Le paiement sera effectué de la manière suivante : * Au prorata de l’avancement et dans les limites : - soixante-quinze (75) pour cent après l’installation du chantier et la présentation de l’ensemble des plans d’exécution - vingt-cinq (25) pour cent après le démontage, le repli du chantier, la remise en état des lieux et la remise par l’entrepreneur du dossier des plans conformes à l’exécution (plan de recollement)
GROS ŒUVRE
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Tuyauterie Multi-couches pour EF
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
Evacuation EU
Tuyauterie PVC EU-EV
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
Siphon de sol
Fourniture, pose, transport et raccordement d'un siphon de sol
| L'unité…………………………………………… | U | 0 | #REF!
Regard en béton armé étanche
| L'unité…………………………………………… | U
Réalisation de Trancher
Appareils sanitaires et Accessoires
WC avec réservoir de chasse
| L'unité…………………………………………… | U
Lavabo simple
| L'unité…………………………………………… | U
Fourniture, transport, pose, raccordement et mise en service y compris supportage et toutes sujestions.
Receveur de douche
| L'unité…………………………………………… | U | 610
Evier
| L'unité…………………………………………… | U
Ens
Onduleur rackable On-line 5 000VA
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Tableau électrique de sécurité
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Câblage, divers, mise en service et formations
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
EQUIPEMENT ELECTONIQUE
Vidéoprotection
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Contrôle d’accès
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Visiophonie
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Alarme intrusion
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Alarme confinement
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
DETECTION INCENDIE
Une centrale de détection d'incendie type addressable avec option UGA, conformément aux dispositions des normes et équipée selon le descriptif y compris les sources auxiliaires d'alimentation en courant continu ,et toutes sujétions
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Déclencheur manuel à membrane dèformable adressable
| L'Unité .......................................................... | U
Dètecteur Optique de fumée adressable avec Led de contrôle avec socle adressé et dispositif de fixation en faux plafond
| L'Unité .......................................................... | U
Détecteur thermovélocimétrique adressable avec Led de contrôle et socle avec dispositif de fixation en faux plafond
| L'Unité .......................................................... | U
Diffuseurs sonores d'évacuation conforme à la NFS 32.001 type intérieur
| L'Unité .......................................................... | U
Une liaison d'un klaxon d'alerte depuis la centrale détection incendie en cable du type CR1 2X1,5, y compris boite de passage et de dérivation et toutes sujéstions
| L'ensemble .......................................................... | Ens
Une liaison entre la centrale détection incendie et le première et le dernier éléments de détection de boucle en cable du type CR1 2P9/10 éme y compris conduit de protection Ø13, et toutes sujétions
| L'ensemble .......................................................... | Ens
Une liaison entre détecteur/detecteur ou détecteur/déclencheurs manuels en cable 2P9/10 éme et en conduit de protection Ø13, y compris boite de passage et de dérivation et toutes sujéstions
| L'ensemble .......................................................... | Ens
EVACUATION INCENDIE
Fourniture et pose des BAES et des bandes de balisage , conformément aux dispositions des normes et au tableau d'évacuation existant ,
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Urinoir
| L'unité…………………………………………… | U
Robinetterie
| L'unité…………………………………………… | U | 0 | #REF!
Dépose des appareils sanitaires
| L'ensemble…………………………………………… | Ens | 30
Entretien et remise en état des appareils sanitaires
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 | Fouilles pour ouvrages enterrés
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.2 | Gros béton
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.3 | Béton de propreté
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.4 | Semelles isolées
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.5 | Longrines BA y compris fût
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.6 | Poteaux et pré-poteaux
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.7 | Poutres
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.8 | Dalle pleine 20 cm en béton armé
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.9 | Voiles porteurs BA
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.10 | Escaliers en BA
| Le mètre cube …………………………………………… | m3
2.11 | Acrotères
| Le mètre cube …………………………………………… | m3

## 2 - Archi
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DU PROJET :LABORATOIRE SANTE VEGETALE POUR L'INRAP SITE MIRONI
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Prix U (KMF) | Montant en lettre en KMF
LOT | ARCHITECTURE
0 | BETON - MACONNERIE - ENDUIT
Plateau paillase
Le plateau sera réalisé en béton armé, dosé à 350 kg/m³, coulé en place sur coffrage bois ou en panneau , avec armatures en treillis soudé types ST25C ou barres HA 8 ou 10 suivant les plans
| L'ensemble ………………….. | m3
Support paillasse
il sera réalisé en maconnerie d'agglos 10 x 20x 50cm posés a joint decalé monté au mortier dosé à 300kg/m3
| L'ensemble ………………….. | m2
Cloisons interieurs 15cm brut sous-sol
Elles seront réalisées en agglos de dimension 15 x 20 x 50 cm, et seront enduits sur les deux faces des murs. y compris pose de papier bitumineux sous le premier rang des briques
| L'ensemble ………………….. | m²
Murs exterieures 22cm brut RDC et R+1
Elles seront réalisées en en BTC de dimension 6 x 10 x 22 cm .
| L'ensemble ………………….. | m²
Murs interieures 15cm brut RDC et R+1
Elles seront réalisées en agglos de dimension 15 x 20 x 50 cm, et seront enduits sur les deux faces des murs
| L'ensemble ………………….. | m²
Enduits interieurs
Enduit intérieur pour murs exécutés et mis en œuvre conformément au C.C.T.P.
| Le mètre carré ………………… | m²
1 | MENUISERIE Y COMPRIS QUINCAILLERIE
Les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du descriptif. Les prix du présent chapitre devront en outre tenir compte :
. Des sections et profils des différentes composantes des menuiseries telles qu'elles apparaissent sur les détails exécutés en bois rouge de premier choix et de première qualité, la fourniture et la pose de la quincaillerie et butoirs en caoutchouc (selon indications et choix du MDO) à savoir :
- au moins 3 à 4 paumelles en acier inox par porte (ou vantail) selon le poids et les indications du MDO
- poignée à béquilles en acier inox
- 1 serrure encastrée super sureté et de 1ère qualité à cylindre logée dans l'épaisseur de la porte avec contre pêne de sécurité à 3 clefs, pour l'ensemble des portes
- Verrous bas et haut en acier inox pour les portes à 2 vantaux avec 2 gâches en inox (à encastrer).
PORTES INTERIEURES
1- Porte en bois de dimensions 103x210cm de passage libre 93cm à 1 vantail ouvrante à la française ( Zone Administrative )
| L'unité…………………………………. | U
2- Porte en aluminium de dimensions 103x210cm de passage libre 93cm à 1 vantail ouvrante à la française ( Laboratoire sauf autres spécifications )
| L'unité…………………………………. | U
3- Porte en aluminium de dimensions 110x210cm de passage libre 100cm à 1 vantail ouvrante à la française ( salles spécifiés )
| L'unité…………………………………. | U
3- Porte en aluminium de dimensions 170x210cm de passage libre 160cm deux vautaux asymétrique ouvrantes à la française ( salles spécifiés )
| L'unité…………………………………. | U
FENETRE
Fourniture et pose de la menuiserie pour fenêtre en aluminium exécutées suivant détails et tableau de menuiserie y compris fourniture et pose de la quincaillerie nécessaire, vitrage et toutes sujétions.
Fenetre en aluminium de dimension 140x150cm coulissantes
| L'unité…………………………………. | U
2 | REVETEMENT SOL ET MURS
revêtement sol RDJ en béton lissé
| Le mètre carré…………………………………. | m²
Fourniture et pose de carrelage antidérapant 40 x 20 y compris chape et toute sujétion de mise en œuvre pour toilettes et vestiaires
| Le mètre carré…………………………………. | m²
Fourniture et pose de carrelage de dimensions 20 × 20 cm, teinte blanc brillant, sur plateaux de paillasse et dosserets
| Le mètre carré…………………………………. | m²
Fourniture et pose de carreaux de carrelage Metropoli Gris 80 × 80 cm y compris toutes sujetions de mises en oeuvres
| Le mètre carré…………………………………. | m²
Fourniture et pose de plinthes 10 x 20 y compris chape et toute sujétion de mise en œuvre ( ensemble du projet )
| Le mètre linéaire…………………………………. | mL
3 | PEINTURE
Enduit mastic sur les surfaces à peindre (labo, circrulation et plafond)
Application d’un enduit mastic en plusieurs passes sur surfaces , avec finition lisse prête à peindre, incluant toutes sujétions pour une parfaite finition.
| Le mètre carré…………………………………. | m²
1- 2 couches de peinture à l'huile lavable satinée (pour surfaces intérieures - labo, circulation et plafond ) sur enduit préalablement exécuté, avec finition soignée.
constituée par les travaux suivants :
- egrenage soigné, ponçage, dépoussierage
- application d'une couche de réxime
| Le mètre carré…………………………………. | m²
4 | ETANCHEITE
Forme de pente:
Forme de pente exécutée et mise en œuvre conformément au C.C.T.P. et plan terrasse, d'ep. minimale de 3 cm, y compris chape de ravoirage au mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur.
| Le mètre carré…………………………………. | m²
Etanchéité auto-protégée
L'étanchéité des terrasses accessibles sera réalisée en système bicouche bitume membrane type SP4 autoprotégée y compris relevés d'étanchéité, traitement des évacuations d'eau pluviales et toutes sujestions
| Le mètre carré…………………………………. | m²
Etanchéité sous carrelage :
Fourniture et pose d'étanchéité sous carrelage de 2 mm selon détail d'architecture y compris relevé de 15 à 20 cm d'épaisseur, coupe, chute, mise en œuvre et toutes sujétions.
| Le mètre carré…………………………………. | m²
5 | MENUISERIE METALLIQUE
Porte métallique blindée 200x210 ht cm - Porte principale :
Fourniture et pose d’une porte avec double vantaux pleine en acier, anti-effraction CR5 de marque Heinen ou équivalent équipée de : serrure sécurisée multipoints ; canon Radial NT semi-traversant ou équivalent ; béquille intérieure et extérieure ; ferme-porte.
| L'unité…………………………………. | U
Porte métallique pleine 120x210 ht cm - Issue de secours :
Fourniture et pose d’une porte simple ventail pleine en acier, ouverture uniquement de l'intérieur avec barre anti-panique y compris peinture et peinture antirouille
| L'unité…………………………………. | U
Grillage et porte grillagée pour local gaz (211x230cm ht)
Fourniture et pose d’une structure grillagée y porte simple vantail grillagée en acier galvanisé, y compris quincaillerie et serrure à clef
| L'unité…………………………………. | U
6 | FAUX PLAFONDS
Mise en œuvre d’un faux-plafond complet en panneaux de contreplaqué 8 mm localisation : couloirs de circulation et sanitaires
| Le mètre carré…………………………………. | m²

## 3 - Electricité
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DU PROJET :LABORATOIRE SANTE VEGETALE POUR L'INRAP SITE MIRONI
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Prix U (KMF) | Montant en lettre en KMF
3 | ELECTRICITE
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
0 | POSTE DE TRANSFORMATION
0.1 | Poste de transformation Aérien 160 KVA
| Ensemble…………………………………………… | Ens
0.2 | Poteau FRF 12/900 en fer rond
| Ensemble…………………………………………… | Ens
0.3 | Cable et Filerie moyenne tension, accessoires, serrage, ferrures d'ancrage, parafoudres, sectionneurs et tout accessoires de branchements
| Ensemble…………………………………………… | Ens
0.4 | Mise à la terre MT, BT , masse métalliques y compris cables, regards, piquets et tout accessoires de branchements
| Ensemble…………………………………………… | Ens
SOUS TOTAL POSTE DE TRANSFORMATION
1 | GROUPE ELECTROGENE
1.1 | Groupe électrogène 160 KVA y compris inverseurs de source
| L'unité…………………………………………… | Ens
1.2 | câbalge et mise en marche y compris mise à la terre
| Ensemble…………………………………………… | Ens
SOUS TOTAL SATBILISATEUR DE TENSION
2 | DISTRIBUTION PRRINCIPALE
Câble
2.1 | Section 3x120+70 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.2 | Section 4x95+50 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.3 | Section 4x25 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.4 | Section 5x10 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.5 | Section 5x6 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.6 | Section 5x4 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.7 | Section 5x2,5 mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
Chemin de cable
2.8 | chemin des cables 200/60 mm
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.9 | chemin des cables 100/60 mm
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
Gaine
2.10 | Diamètre 29
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.11 | Diamètre 21
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
2.12 | Goulotte à un compartiment pour prises de courants
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
SOUS TOTAL DISTRIBUTION PRRINCIPALE
3 | TGBT, ARMOIRE ELECTRIQUE ET MISE A LA TERRE
TGBT et Armoire électrique
3.1 | Tableau Génaral Basse Tension TGBT
| Ensemble…………………………………………… | Ens
3.2 | Armoire RDC A1
| L'unité…………………………………………… | U
3.3 | Armoire RDC A1-1
| L'unité…………………………………………… | U
3.4 | Armoire R+1 A2
| L'unité…………………………………………… | U
3.5 | Armoire R+1 A2-1
| L'unité…………………………………………… | U
Mise à la terre
3.6 | Ceinturage en fond de fouille par cable en cuivre nu 1x35mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
3.7 | Circuit de terre principal par cable V/J 1x70mm²
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
3.8 | Liaisons équipotentielles y compris barette de terre, connection de toute masse métallique
| Ensemble…………………………………………… | Ens
3.9 | Ragard de terre par trois piquets
| L'unité…………………………………………… | U
SOUS TOTAL ARMOIRE ELECTRIQUE ET MISE A LA TERRE
4 | CIRCUITS DIVISIONNAIRES
Fourniture pose et raccordement des circuits divisonnaires y compris cable, interconnection entre luminaire,gaine, boite, petite appareillage et tout accessoire de racordement
4.1 | Un point lumineux commandé par interrupteur Simple allumage SA ou variateur d'intensité
| L'unité…………………………………………… | U
4.2 | Un point lumineux commandé par interrupteur Simple allumage Etanche SAE
| L'unité…………………………………………… | U
4.3 | Un point lumineux commandé par interrupteur double allumage (DA)
| L'unité…………………………………………… | U
4.4 | Un point lumineux commandé par interrupteur vat et vient (VV )
| L'unité…………………………………………… | U
4.5 | Un point lumineux commandé par interrupteur vat et vient VV Etanche (VVE)
| L'unité…………………………………………… | U
4.6 | Un point lumineux commandé par bouton poussoir (BP)
| L'unité…………………………………………… | U
4.7 | Un point lumineux commandé par Détecteur de mouvement (DM) y compris détecteur
| L'unité…………………………………………… | U
4.8 | Interconnection entre point lumineux quelque soit la commande
| Ensemble…………………………………………… | Ens
4.9 | Prise de courant 2P+T - 10/16A - 230V
| L'unité…………………………………………… | U
4.10 | Prise de courant 2P+T - 10/16A - 230V, étanche
| L'unité…………………………………………… | U
4.11 | Bloc de 02 prises de courant 2P+T - 10/16A - 230V
| L'unité…………………………………………… | U
4.12 | Bloc de 03 prises de courant 2P+T - 10/16A - 230V
| L'unité…………………………………………… | U
4.13 | Boite au sol 22 modules équipée de 08 prises de courant 2P+T - 10/16A - 230V
| L'unité…………………………………………… | U
4.14 | Ligne d'alimentation CDI par cable CR1 2x1,5 mm²
| L'unité…………………………………………… | U
4.15 | Ligne d'alimentation bloc de secours par cable 3x1,5 mm²
| L'unité…………………………………………… | U
4.16 | Ligne d'alimentation pour Armoire de brassage A.BR par cable 3x2,5 mm² depuis onduleur
| L'unité…………………………………………… | U
4.17 | Ligne d'alimentation pour éclairage extérieur par cable 3x2,5 mm²
| L'unité…………………………………………… | U
4.18 | Ligne d'alimentation pour équipement Labo par cable 3x2,5 mm²
| L'unité…………………………………………… | U
4.19 | Ligne d'alimentation pour équipement Labo par cable 3x4 mm²
| L'unité…………………………………………… | U
4.20 | Ligne d'alimentation pour cumulus par cable 3x2,5 mm²
| L'unité…………………………………………… | U
4.21 | Ligne d'alimentation pour brasseur d'air par cable 3x2,5 mm² y compris commande
| L'unité…………………………………………… | U
SOUS TOTAL CIRCUITS DIVISIONNAIRES
5 | APPAREILS D'ECLAIRAGE et autres appareils
5.1 | Dalle LED 60x60 cm Apparente 40W, 4000K
| L'unité…………………………………………… | U
5.2 | Luminaire LED Etanche 120 cm 40 W, 4000K
| L'unité…………………………………………… | U
5.3 | Hublot LED Etanche 20W
| L'unité…………………………………………… | U
5.4 | Applique murale LED Etanche 40W
| L'unité…………………………………………… | U
5.5 | Plafonnier apparent type UV, 4x9W
| L'unité…………………………………………… | U
5.6 | Luminaire LED Etanche 120 cm 40 W anti-UV, 6000K
| L'unité…………………………………………… | U
5.7 | Projecteur LED orientable sur rail 40W y compris rail ( environ 10m)
| L'unité…………………………………………… | U
5.8 | Projecteur LED Etanche 150W classe2, IP65
| L'unité…………………………………………… | U
5.9 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité 60 lumens - 1 heure
| L'unité…………………………………………… | U
5.9 | Brasseur d'air type plafonnier
| L'unité…………………………………………… | U
SOUS TOTAL APPAREILS D'ECLAIRAGE
6 | DETECTION INCENDIE
6.1 | Centrale de détection incendie Adressable 128 points
| L'unité…………………………………………… | U
6.2 | Détecteur optique de fumé
| L'unité…………………………………………… | U
6.3 | Détecteur thérmovélocimétrique
| L'unité…………………………………………… | U
6.4 | Boitier bris de glace
| L'unité…………………………………………… | U
6.5 | Sirène d'alarme
| L'unité…………………………………………… | U
6.6 | Cablage boucle de détection par cable 2P / 9/10em
| Ensemble…………………………………………… | Ens
6.7 | Cablage boucle de détection par cable CR1 2P / 9/10em
| Ensemble…………………………………………… | Ens
6.8 | Extincteur à poudre polyvalente ABC
| L'unité…………………………………………… | U
6.9 | Extinceur CO2
| L'unité…………………………………………… | U
6.10 | Centrale de détection Gaz
| L'unité…………………………………………… | U
6.11 | Détecteur Gaz avec signalisation visuelle et sonore
| L'unité…………………………………………… | U
6.12 | Détecteur de vapeur explosif
| L'unité…………………………………………… | U
6.13 | Indicateur d'action
| L'unité…………………………………………… | U
6.14 | Cablage et Asservissement avec électrovane et CDI
| Ensemble…………………………………………… | Ens
SOUS TOTAL DETECTION INCENDIE
7 | COURANT FAIBLE
Borne Wifi
Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de brassage métallique à porte vitrée, convenablement ventilée, réserve non équipée de 20%, constituée, à titre non exhaustif :4 panneaux de brassage 24 ports,Bloc d'alimentation équipé ,Panneau Passe-câbles, Tiroirs fibre obtique, Jarretières de brassage fibre obtique, connecteurs fibre optique, Cordon de brassage
7.1 | Armoire de brassage informatique 15U (RDC)
| L'unité…………………………………………… | U
7.2 | Borne Wifi 6
| L'unité…………………………………………… | U
7.3 | Ensemble de cablage
| Ensemble…………………………………………… | Ens
SOUS TOTAL COURANT FAIBLE
8 | ONDULEUR
8.1 | Onduleur Online de type monophasé rackable de puissance 5 KVA, autonomie 10mn y compris câblage et mise en service
| L'unité…………………………………………… | U
SOUS TOTAL ONDULEUR
9 | PHOTOVOLTAIQUE
Fourniture pose et raccordement de système photovoltaïque 15KWc y compris installation, raccordement et mise en service
9.1 | Panneaux photovoltaïque 560W
| L'unité…………………………………………… | U
9.2 | Coffret de protection DC
| L'unité…………………………………………… | U
9.3 | Coffret de protection AC
| L'unité…………………………………………… | U
9.4 | Onduleur
| L'unité…………………………………………… | U
9.5 | Structure PV
| L'unité…………………………………………… | U
9.6 | Ensemble de batteries de stockage de type Lithium calculé selon la production produite du système PV
| Ensemble…………………………………………… | Ens
9.7 | Ensemble de cablage, accessoires et mise en service
| Ensemble…………………………………………… | Ens
SOUS TOTAL PHOTOVOLTAIQUE
10 | SATBILISATEUR DE TENSION
10.1 | Stabilisateur de tension 160 KVA
| L'unité…………………………………………… | Ens
10.2 | câbalge et mise en marche
| Ensemble…………………………………………… | Ens
SOUS TOTAL SATBILISATEUR DE TENSION
TOTAL GENERAL HTVA
L'entreprise reste seule responsable de l'exactitude des quantités, de la complétude des services, de la compatibilité des systèmes présentés entre eux et avec les systèmes existants.

## 4 - Fluides
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation
1 | VENTILATION
2 | CLIMATISATION
3 | PLOMBERIE
TOTAL HTVA (€)
TVA
TOTAL TTC (€)
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Prix U (KMF) | Montant en lettre en KMF
VENTILATION, CLIMATISATION & PLOMBERIE
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | VENTILATION
1.1 | Centrale de traitement d'air double flux
Fourniture, pose et raccordement d'une centrale de traitement d'air double flux avec les accessoires necessaires et toutes sujestions
- Divers équipements de régulation, avec tous les accessoires de sécurité et de contrôle (pressostat, flow switch, etc…).
- Un sectionneur général et tableau de commande électrique
- Un Filtre HEPA
- Débit: 1500 m3/h
| L'Ensemble…………………………………………… | U
1.2 | Gaine de ventilation circulaire
Fourniture, pose et raccordement de gaine de ventilation circulaire en tôle galvanisé y compris calorifuge, supportage et toutes sujestions
1.3 | - Ø125
| Le mètre linaire…………………………………………… | ML
1.4 | - Ø160
| Le mètre linaire…………………………………………… | ML
1.5 | - Ø200
| Le mètre linaire…………………………………………… | ML
1.6 | - Ø250
| Le mètre linaire…………………………………………… | ML
1.7 | - Ø315
| Le mètre linaire…………………………………………… | ML
1.8 | Bouche de soufflage/reprise
Fourniture, pose, et raccordement des bouches de soufflage/reprise
- raccordement : Ø125
| L'unité…………………………………………… | U
- raccordement : Ø160
| L'unité…………………………………………… | U
SOUS-TOTAL VENTILATION
2 | CLIMATISATION
Unité extèrieure type MULTI-SPLIT
Fourniture, pose et mise en service d'une unité exterieure Multi-split 4 sorties avec les accessoires necessaires et toutes sujestions
2.1 | - Puissance frigo: 45 kW
| L'unité…………………………………………… | U
2.2 | Unité interieure modèle murale
Fourniture, pose et mise en service d'une unité intèrieure modèle murale avec thermostat d'ambiance, lisaions frigorifiques toutes sujestions
2.3 | Puissance frigo: 1.7 kW
| L'unité…………………………………………… | U
2.4 | Puissance frigo: 2.2 kW
| L'unité…………………………………………… | U
2.5 | Puissance frigo: 3.6 kW
| L'unité…………………………………………… | U
2.6 | Puissance frigo: 4.5 kW
| L'unité…………………………………………… | U
2.7 | Unité interieure gainable
Fourniture, pose et mise en service d'une unité intèrieure gainable avec thermostat d'ambiance, lisaions frigorifiques toutes sujestions
Puissance frigo: 14 kW
| L'unité…………………………………………… | U
2.8 | Evacuation des condensats PVC
Fourniture, pose et mise en service de tuyauterie en PVC non plastifié type assainissement à épaisseur minimale égal à 3,2 mm, pour évacuation eau de condensat à passage en encastré ou en apparent, fouille lit de sable fin pour les conduites en encastré toutes sujestions.
| Le mètre linaire…………………………………………… | ML
SOUS-TOTAL CIMATISATION
3 | PLOMBERIE
DISTRIBUTION D'EAU FROIDE/EAU CHAUDE
Tuyauterie Multi-couches pour EF/EC Fourniture, pose et mise en service de tuyauterie en multi-couches (PEX), pour alimentation en eau froide et eau chaude y compris raccordements et toutes sujestions.
3.1 | - Ø16
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
3.2 | - Ø20
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
3.3 | - Ø25
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
3.4 | - Ø32
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
3.5 | - Ø40
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ML
Evacuation EU-EV-VP
3.6 | Tuyauterie PVC EU-EV-CP
Fourniture, pose, raccordement et mise en service de tuyauterie en P.V.C. non plastifié du type assainissement à épaisseur minimale égal à 3,2 mm, pour évacuation des eaux usées, eaux de vannes à passage encastré ou en apparent, fouille lit de sable fin pour les conduites encastré, supports, fixations, accessoires standards, tous accessoires et toutes sujétions.
3.7 | - Ø40
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.8 | - Ø63
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.9 | - Ø75
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.10 | - Ø100
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.11 | - Ø110
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.12 | - Ø125
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.13 | - Ø140
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.14 | - Ø160
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.15 | - Ø200
| Le mètre linéaire…………………………………………… | ml
3.16 | Regard en béton armé étanche
Fourniture, pose et raccordement du regard en béton étanche
- 600x600 mm
| L'unité…………………………………………… | U
- 800x800 mm
| L'unité…………………………………………… | U
Appareils sanitaires et Accessoires
Fourniture, pose, raccordement et mise en service y compris robinetterie, supportage et toutes sujestions.
| L'unité…………………………………………… | U
3.17 | WC avec réservoir de chasse
| L'unité…………………………………………… | U
3.18 | Evier
| L'unité…………………………………………… | U
3.19 | Lavabo
| L'unité…………………………………………… | U
3.3 | Receveur de douche
| L'unité…………………………………………… | U
3.4 | Evier
| L'unité…………………………………………… | U
3.2
3.1 |  | Ens
Onduleur rackable On-line 5 000VA
3.2 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.1 | Tableau électrique de sécurité
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.2 | Câblage, divers, mise en service et formations
3.1 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
EQUIPEMENT ELECTONIQUE
3.2 | Vidéoprotection
3.1 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Contrôle d’accès
3.2 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.1 | Visiophonie
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.2 | Alarme intrusion
3.1 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
Alarme confinement
3.2 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.1 | DETECTION INCENDIE
Une centrale de détection d'incendie type addressable avec option UGA, conformément aux dispositions des normes et équipée selon le descriptif y compris les sources auxiliaires d'alimentation en courant continu ,et toutes sujétions
3.2 | L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.1 | Déclencheur manuel à membrane dèformable adressable
| L'Unité .......................................................... | U
3.2 | Dètecteur Optique de fumée adressable avec Led de contrôle avec socle adressé et dispositif de fixation en faux plafond
3.1 | L'Unité .......................................................... | U
Détecteur thermovélocimétrique adressable avec Led de contrôle et socle avec dispositif de fixation en faux plafond
3.2 | L'Unité .......................................................... | U
3.1 | Diffuseurs sonores d'évacuation conforme à la NFS 32.001 type intérieur
| L'Unité .......................................................... | U
3.2 | Une liaison d'un klaxon d'alerte depuis la centrale détection incendie en cable du type CR1 2X1,5, y compris boite de passage et de dérivation et toutes sujéstions
3.1 | L'ensemble .......................................................... | Ens
Une liaison entre la centrale détection incendie et le première et le dernier éléments de détection de boucle en cable du type CR1 2P9/10 éme y compris conduit de protection Ø13, et toutes sujétions
3.2 | L'ensemble .......................................................... | Ens
3.1 | Une liaison entre détecteur/detecteur ou détecteur/déclencheurs manuels en cable 2P9/10 éme et en conduit de protection Ø13, y compris boite de passage et de dérivation et toutes sujéstions
| L'ensemble .......................................................... | Ens
3.2 | EVACUATION INCENDIE
3.1 | Fourniture et pose des BAES et des bandes de balisage , conformément aux dispositions des normes et au tableau d'évacuation existant ,
| L'Ensemble : ………………………………………………….… | Ens
3.2 | cumulus electrique
| L'unité…………………………………………… | U
Nourrices de distribution EF
3.21 | 6 sorties
| L'unité…………………………………………… | U
3.22 | 2 sorties
| L'unité…………………………………………… | U
3.32 | Bache à eau : 6 000 L
Fourniture, pose, raccordement d'une citerne à eau en polyéthylène haute densité (PEHD) horizontale enterrée pour récupération des eaux de pluie :
| L'unité…………………………………………… | U
3.33 | Bache à eau : 15 000 L
Fourniture, pose, raccordement d'une citerne à eau en polyéthylène haute densité (PEHD) horizontale posée au sol avec trop plein, et toutes sujestions : - Traitement anti UV - vanne de vidange
| L'unité…………………………………………… | U
Fourniture, pose, raccordement et mise d'un surpressuer d'eau potable y compris toutes sujestions
3.34 | Débit : 3,6 m3/h
| L'unité…………………………………………… | U

## 5 - VRD
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DU PROJET :LABORATOIRE SANTE VEGETALE POUR L'INRAP SITE MIRONI
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Prix U (KMF) | Montant en lettre en KMF
5 | VRD
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Débroussaillage, dessouchade d'arbres et décapage 20 cm
| Ensemble…………………………………………… | m2
1.2 | Déblai batiment
| Ensemble…………………………………………… | m3
1.3 | Déblai mise en remblai batiment
| Ensemble…………………………………………… | m3
1.4 | Remblai d'emprunt batiment
| Ensemble…………………………………………… | m3
1.5 | Déblai voirie et parking
| Ensemble…………………………………………… | m3
1.6 | Déblai mise en remblai voirie et parking
| Ensemble…………………………………………… | m3
1.7 | Remblai selectionnée sous emrpise batiment
| Ensemble…………………………………………… | m3
1.8 | Talutage en déblai 3 pour 2 (3H/2V)
| Ensemble…………………………………………… | m3
SOUS TOTAL TERRASSEMENT
2 | RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
2.1 | Regard Siphoide
| L'unité…………………………………………… | u
2.2 | Canalisations eau usée y inclus pose et excavations tranchée de largeur 60 cm
| DN 200 | ml
2.4 | Fosse septique 4.5mx1.5mx2m
| L'unité…………………………………………… | u
2.5 | Puisard de diamétre 1m
| L'unité…………………………………………… | u
SOUS TOTAL DISTRIBUTION PRRINCIPALE
3 | CHAUSSEE/TROTTOIR - Voie et parking
3.1 | Couche de base voirie en GNT 0/31,4
| Ensemble…………………………………………… | m3
3.2 | Couche de fondation vorie en matériaux sélectionnés
| Ensemble…………………………………………… | m²
3.3 | Revêtement en enduit superficiel bicouches
| Ensemble…………………………………………… | m²
3.4 | Pavé autobloquant (ep 6cm)
| Ensemble…………………………………………… | m²
3 | CHAUSSEE/TROTTOIR - Voie et parking
3.5 | Couche de base trottoires en GNT 0/20
| Ensemble…………………………………………… | m3
3.6 | Fourniture et pose des bordures T2
| Ensemble…………………………………………… | ML
3.7 | Fourniture et pose des bordures P1
| Ensemble…………………………………………… | ML
3.8 | Fourniture et pose des cunettes CS2
| Ensemble…………………………………………… | ML
SOUS TOTAL CHAUSSEE/TROTTOIR - Voie et parking
4 | SIGNALISATION
4.1 | Ligne discontinues T'2 -2U
| Ensemble…………………………………………… | ML
4.2 | Lignes continues 2U
| Ensemble…………………………………………… | ML
4.3 | Ligne "CEDEZ LE PASSAGE"
| Ensemble…………………………………………… | ML
4.4 | Flèches directionnelles
| L'unité…………………………………………… | u
4.5 | Passage piéton antidérapantes
| Ensemble…………………………………………… | m2
4.6 | Marquage symbole PMR peinture antidérapantes
| L'unité…………………………………………… | u