## ST 01 VRD - Base
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Installation de chantier | Ft
1.2 | Signalisation de chantier | Ft
1.3 | Panneau de chantier | U
1.4 | Constat d'huissier des propriétés riveraines | Ft
1.5 | Implantation et repérage de réseaux existants | Ft
1.6 | Tronçonnage, abattage et évacuation d'arbres de plus de 20 cm de diamètre | U
1.7 | Protection des arbres existants | U
1.8 | Vidange de cuve d'assainissement, dépose et évacuation
1.8.1 | Séparateur à hydrocarbures | Ft
1.8.2 | Séparateur à fécules | Ft
1.8.3 | Séparateur à graisses | Ft
| SOUS-TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS
2.1 | Dépose et repose partielle en fin de chantier du mobilier existant | Ft |  | 800 | 0
2.2 | Démolition de bordure de trottoir ou caniveau en béton et évacuation | ml |  | 4 | 0
2.3 | Dépose de surface pavée et évacuation en dépôt communal | m² |  | 8 | 0
2.4 | Dépose de bordure en granit et évacuation en dépôt communal | ml |  | 15 | 0
2.5 | Démolition de surface bétonnée et évacuation des gravats | m² |  | 22 | 0
2.6 | Démolition de regard à grille plate ou concave et obturation de canalisation | u |  | 125 | 0
2.7 | Démolition d'avaloir et bouche d'égout et obturation de canalisation | u |  | 150 | 0
2.8 | Décroûtage de revêtement bitumineux de chaussée ou de trottoir et évacuation | m²
2.9 | Déblais complémentaires pour mise à niveau de fond de forme avec évacuation | m³
2.10 | Décapage de terre végétale et mise en stock sur site | m²
2.11 | Déblais en grande masse en terrain de toute nature | m³
2.12 | Evacuation des déblais | m³
2.13 | Mise en stock des déblais en grande masse sur site en vue de réutilisation | m³
2.20 | Géotextile anti-contaminant
2.20.1 | Posé à plat en fond de forme de terrassement | m²
2.20.2 | Posé en entourage de massif drainant | m²
2.30 | Remblaiement avec les matériaux du site | m³
2.35 | Remblaiement en matériaux de carrière
2.35.1 | Calcaire du site correctement criblé en granulométrie inférieure à 200 mm | m³
2.35.1 | GNT 0/150 pour réalisation d'une structure dans les zones de purges | m³
2.35.2 | GNT 0/150 pour réalisation d'une structure de voirie | m³
2.35.3 | GNT 0/31,5 pour réglage des voiries | m³
2.35.4 | Gravier 20/40 mm pour massif drainant largeur 40 cm - ép. 60 cm | m³
2.35.5 | Mélange terre-pierre | m³
2.40 | Sable support de pavés épaisseur 10 cm | m³
| SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | BORDURES ET PAVAGES
3.1 | Bordures ou caniveau en béton
3.1.1 | Type P1 | ml
3.1.2 | Type T2 | ml
3.1.3 | Type A2 | ml
3.1.4 | Type CS1 | ml
3.1.5 | Type CC1 | ml
3.2 | Bordures en grès
3.2.1 | Dimensions 100 x 20 x 10 cm | ml
3.3 | Bordures en granite
3.3.1 | Dimensions 100 x 25 x 15 cm | ml
3.4 | Pavés du roi 20 x 15 x 15 cm
3.4.1 | Pour caniveau sur trois rangées largeur 0,50m | ml
3.4.2 | Posés en aplats sur zones de circulation | m²
3.4.3 | En alignement sur un rang | ml
3.5 | Pavés en grès 10 x 10 x 10 cm
3.5.1 | En alignement sur un rang largeur 0,10 m | ml
3.5.2 | En alignement sur deux rangs largeur 0,20 m | ml
3.6 | Pavés en béton vieilli 13 x 13 x 5 cm
3.6.1 | En alignement sur un rang largeur 0,10 m | ml
3.6.2 | En alignement sur deux rangs largeur 0,20 m | ml
3.6.3 | En parvis | m²
3.6 | Galets scellés en aplats | m² |  | 120 | 0
3.10 | Pavés engazonnés | m² |  | 65 | 0
| SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | REVETEMENTS
4.1 | Rabotage de revêtement bitumineux sur une épaisseur comprise entre 2 et 17 cm | m³
4.2 | Reprofilage en grave bitume 0/14 sur une épaisseur maximale de 15 cm | T
4.3 | Couche d'imprégnation pour enrobés | m²
4.4 | Enrobés Béton bitumineux 0/10
4.4.1 | Epaisseur 0,04 m sur trottoir | T
4.4.2 | Epaisseur 0,05 m sur chaussée | T
4.4.3 | Epaisseur 0,06 m sur chaussée PL | T |  | 0 | 0
4.5 | Plus value pour cloutage | m² |  | 20 | 0
4.5 | Enrobés Béton bitumineux 0/10 épaisseur 0,04 m sur entrées privées | T |  | 130 | 0
4.6 | Enrobés clairs 0/10 épaisseur 0,04 m pour trottoirs | T |  | 335 | 0
4.7 | Béton maigre dosé à 200 kg de ciment par m3 | m³ |  | 295 | 0
4.8 | Béton non armé dosé à 350 kg de ciment par m3 | m³
4.9 | Coffrage des surfaces en béton | ml
4.10 | Finition des surfaces en béton
4.10.1 | Désactivation petits granulats | m²
4.10.2 | Désactivation gros granulats type 40/60 | m²
4.10.3 | Plus-value pour béton drainant de couleur foncée | m²
4.10.4 | Plus-value pour lissage de surface | m²
4.10 | Résine claire pour plateau surélevé | m² |  | 16 | 0
4.11 | Gravillonnage bicouche | m² |  |  | 0
4.12 | Enrobé coulé à froid épaisseur 1 à 2 cm | m² |  |  | 0
4.13 | Dalles alvéolées en béton à engazonner | m² |  | 60 | 0
4.14 | Sable stabilisé à la chaux | m² |  | 25 | 0
| SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES FONTES DE VOIRIES
5.1 | Remplacement de dispositif de fermeture non conforme
5.1.1 | Tampon en fonte 50 x 50 cm | u |  | 185 | 0
5.1.2 | Tampon pour chambre telecom type K2C maximum | u |  | 175 | 0
5.1.5 | Tampon de réseau d'assainissement DN 650 | u |  | 190 | 0
5.2 | Mise à niveau d'ouvrage de visite ou de contrôle
5.2.1 | Regard d'assainissement DN 1000 | u |  | 205 | 0
5.2.2 | Chambre telecom type L3 maximum | u |  | 215 | 0
5.2.3 | Bouches à clé | u |  | 48 | 0
5.2.4 | Tabouret de branchement d'assainissement | u |  | 68 | 0
5.2.5 | Regard en béton jusqu'à 60 x 60 cm | u |  | 100 | 0
5.3 | Déplacement d'ouvrage (distance 5,0 m maximum)
5.3.1 | Tabouret de branchement d'assainissement | u |  | 1000 | 0
5.3.2 | Coffret de comptage AEP | u |  | 850 | 0
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE |  | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
5 | GESTION DES EAUX USEES
5.1 | Tranchée, pose de canalisation, coudes compris, et remblaiement intégral en matériaux de carrière prof. maximale 1,30 m
5.1.1 | PVC DN 125 | ml
5.1.2 | PVC DN 160 | ml
5.1.3 | PVC DN 200 | ml
5.1.10 | PP DN 125 | ml
5.1.11 | PP DN 160 | ml
5.1.12 | PP DN 200 | ml
5.2 | Plus-value au prix 5.1 pour tranchée de prof. comprise entre 1,30 m et 2,50 m | ml
5.3 | Plus-value au prix 5.1 pour tranchée de prof. comprise entre 2,50 m et 3,50 m | ml
5.4 | Plus-value au prix 5.1 pour tranchée de prof. comprise entre 3,50 m et 5,00 m | ml
5.10 | Regard de visite profondeur maximale 1,30 m, tampon fonte D400
5.10.1 | DN 800 | u
5.10.2 | DN 1000 | u
5.11 | Surprofondeur de regard de visite à partir de 1,30 m
5.11.2 | DN 1000 | dm
5.15 | Tabouret de branchement PVC DN 315 | u
5.20 | Raccordement de canalisation jusqu'à DN 200 sur le collecteur principal
5.20.1 | Dans un regard de visite existant | u
5.20.2 | Dans un regard de visite neuf | u
5.20.3 | Sur une attente du collecteur d'assainissement | u
5.20.4 | Sur collecteur d'assainissement existant avec percement du collecteur et joint étanche | u
5.20.5 | Sur collecteur d'assainissement existant avec ouverture du collecteur et pose de selle de branchement | u
5.50 | Séparateur à graisse 1000 litres avec alarme | Ft
5.50 | Séparateur à graisses et à fécules TN25 avec alarme | u
5.60 | Canal venturi dans un canal en génie cvil en regard spécifique avec sonde à ultrason | u | 0 | 18500 | 0
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
6 | GESTION DES EAUX PLUVIALES
6.1 | Tranchée, pose de canalisation, coudes compris, et remblaiement intégral en matériaux de carrière prof. maximale 1,30 m
6.1.1 | PVC DN 125 | ml
6.1.2 | PVC DN 160 | ml
6.1.3 | PVC DN 200 | ml
6.1.4 | PVC DN 250 | ml
6.1.5 | PVC DN 315 | ml
6.1.6 | PVC DN 400 | ml
6.1.10 | PEHD annelé DN 315 | ml
6.2 | Plus-value au prix 6.1 pour tranchée de prof. comprise entre 1,30 m et 2,50 m | ml
6.3 | Plus-value au prix 6.1 pour tranchée de prof. comprise entre 2,50 m et 3,50 m | ml
6.4 | Plus-value au prix 6.1 pour tranchée de prof. comprise entre 3,50 m et 5,00 m | ml
6.5 | Conduite de drainage souple PEHD annelé
6.5.2 | DN 100 | ml
6.10 | Regard de visite profondeur maximale 1,30 m avec tampon fonte D400
6.10.1 | DN 800 | u
6.10.2 | DN 1000 | u
6.10.4 | 1200 x 1200 mm | u
6.10.10 | 2000 x 1500 mm | u
6.10.11 | 2000 x 2000 mm | u
6.10.12 | 2000 x 2500 mm | u
6.10.13 | 2000 x 3000 mm | u
6.11 | Surprofondeur de regard de visite ou bouche avaloir à partir de 1,30 m
6.11.1 | DN 800 | dm
6.11.2 | DN 1000 | dm
6.11.10 | 2000 x 1500 mm | dm
6.11.10 | 2000 x 2000 mm | dm
6.11.12 | 2000 x 2500 mm | dm
6.11.13 | 2000 x 3000 mm | dm
6.20 | Grille en fonte classe D 400 y compris bouche d'engouffrement
6.20.2 | Forme concave 45 x 45 cm | u
6.20.3 | Forme allongée 80 x 35 cm | u
6.20.4 | Avaloir pour bordure à profil en T y compris bouche d'égout | u
6.40 | Raccordement de canalisation jusqu'à DN 200 sur le collecteur principal
6.40.1 | Dans un regard de visite existant | u
6.40.2 | Dans un regard de visite neuf | u
6.40.3 | Sur une attente du collecteur d'assainissement | u
6.40.4 | Sur collecteur d'assainissement existant avec percement du collecteur et joint étanche | u
6.30 | Fossé évasé en forme de noue | ml
6.31 | Tête de pont droite pour fossé
6.31.1 | Pour conduite jusqu'à 300 mm | u
6.50 | Equipements et ouvrages spéciaux
6.50.3 | Casiers de stockage enveloppés de géotextile formant régulation de 100 m3 à 3,50 m de profondeur y compris terrassements | Ft
6.50.1 | Séparateur à hydrocarbures TN15 avec alarme | Ft
6.50.2 | Pierre cassée enveloppée de géotextile oléo-dépolluant formant régulation de 90 m3 utiles à 2,0 m de profondeur y compris terrassements et tabouret de contrôle | Ft
6.50.5 | Pierre cassée pour puits d'infiltration | m3
| SOUS-TOTAL 6 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
7 | EAU POTABLE
7.1 | Tranchée pour conduites AEP et parfois des fourreaux divers et remblaiement intégral en matériaux de carrière, profondeur comprise entre 1,00 et 1,20 m | ml
7.2 | Canalisation AEP y compris les coudes décomptés à raison de 5 ml par unité
7.2.1 | PEHD DN 25 PN25 | ml
7.2.2 | PEHD DN 40 PN25 | ml
7.2.3 | PEHD DN 50 PN16 | ml
7.2.4 | PEHD DN 63 PN16 | ml
7.2.10 | F80 | ml
7.3 | Robinet-vanne sous bouche à clé
7.3.1 | Diamètre 40 mm | u
7.3.3 | Diamètre 80 mm | u
7.4 | Compteur à ailettes
7.4.1 | Diamètre 40 mm | u
7.5 | Regard de comptage
7.5.10 | Béton 150 x 100 cm, ht. 1,20 m, fermture tampon fonte C250 | u
7.10 | Dispositif de branchement sur canalisation y compris vannette
7.10.2 | Diamètre de canalisation principale inférieur ou égal à 100 mm | u
7.20 | Raccordement de conduite sur canalisation existante
7.20.1 | Par collier de branchement DN 40 | Ft
7.20.2 | Par raccord multimatériaux sur conduite F40 | Ft
7.20.3 | Par té en fonte sur conduite F350 | Ft
7.20.4 | Par manchon en fonte sur conduite F80 | Ft
| SOUS-TOTAL 7 |  |  |  | 0
8 | ELECTRICITE, FOURREAUX DIVERS ET ECLAIRAGE
8.1 | Tranchée pour fourreaux divers posés en grappe et remblaiement intégral en matériaux de carrière, profondeur comprise entre 0,80 et 1,00 m | ml
8.2 | Gaines TPC y compris raccords
8.2.1 | DN 63 couleur rouge | ml
8.2.2 | DN 90 couleur rouge | ml
8.2.3 | DN 110 couleur rouge | ml
8.2.4 | DN 160 couleur rouge | ml
8.2.5 | DN 200 couleur rouge | ml
8.3 | Tubes en PVC rigides à joints collés y compris raccords
8.3.1 | DN 45 | ml
8.3.2 | DN 60 | ml
8.4 | Chambre de tirage
8.4.1 | Type L1T | u
8.4.2 | Type L2T | u
8.4.3 | Regard 40 x 40 cm à cheval sur fourreaux | u
8.4.10 | Percement de chambre pour passage de nouveaux fourreaux | u
8.5 | Câble électrique sous fourreau
8.5.1 | Câble LIYCY 2 x 0,75 mm² | ml
8.5.2 | Câble électrique Basse Tension Cu 3 x 1,5 mm² | ml
8.5.3 | Câble d'éclairage 3 x 10 mm² Cu U1000RVFv | ml
8.5.4 | Câble électrique Basse Tension Cu 3 x 2,5 mm² | ml
8.6 | Câblette de terre Cu 25 mm² | ml
8.7 | Boite de raccordement électrique étanche | u
8.8 | Raccordement électrique dans un mât d'éclairage | u
8.15 | Dalle en béton diamètre 40 cm autour de massif support | u
8.20 | Candélabre hauteur 6 m | u
8.21 | Borne d'éclairage basse | u
8.50 | Carottage de voile en béton pour passage de fourreaux puis scellement
8.50.1 | Diamètre 100 mm | u
8.50.3 | Diamètre 200 mm | u
8.9 | Canalisation gaz
8.9.2 | PE DN 32 | ml
8.10 | Mats d'éclairage
8.10.1 | Type aiguille (ht. 9 m) | u
8.10.2 | Mât standard (ht. 6 m) | u
8.11 | Borne d'éclairage basse | u
8.20 | Bornes escamotables AEP et BT | u
8.40 | Armoire de commande d'éclairage public | u
8.70 | Essais des appareils d'éclairage et mise en service | Ft
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
9 | DIVERS ET MOBILIER
9.1 | Prolongation ou racourcissement de descente EP en zinc sur 50 cm au maximum
9.1.1 | DN 80 | u | 0 | 150 | 0
9.1.2 | DN 100 | u | 0 | 180 | 0
9.2 | Reprise d'enduit de façade en pied de mur | m² | 0 | 85 | 0
9.3 | Poteau acier anti-stationnement | u | 0 | 132 | 0
9.4 | Borne de protection en béton | u | 0 | 220 | 0
9.5 | Plus-value pour poteau anti-stationnement amovible | u | 0 | 145 | 0
9.6 | Volige métallique en acier corten épaisseur 5 mm | ml
9.7 | Corbeille | u
9.9 | Fontaine à eau | u
9.10 | Rack motos | ml
9.11 | Rack vélos | ml
9.20 | Façonnage d'escalier à marches de 16 à 22 cm (au ml de marche) | ml
9.21 | Mur en béton armé
9.21.1 | Hauteur hors sol 0-0,50 m | ml
9.21.2 | Hauteur hors sol 0,50-1,00 m | ml
9.21.3 | Hauteur hors sol 1,00-1,50 m | ml
9.21.4 | Hauteur hors sol 1,50-2,00 m | ml
9.21.5 | Hauteur hors sol 2,00-2,50 m | ml
9.22 | Bande de guidage PMR caoutchouc 120 mm | ml
9.23 | Marquage au sol de place PMR | u
9.25 | Massif en béton pour borne de recharge de voiture électrique | u
9.26 | Clôture en panneaux rigides hauteur 2,00 m | ml
9.30 | Essais à la plaque | u
9.50 | Dossier de récolement | Ft
| SOUS-TOTAL 9 |  |  |  | 0
10 | PREPARATION DES PLANTATIONS
10.1 | Terrassements de fosses terre-pierre et remblaiement | m3 |  | 50 | 0
10.2 | Décaissement pour plantations, profondeur 0,20 m, et évacuation | m²
10.3 | Fourniture de TV yc analyse de terre, transport et stockage | m3
10.4 | Fouilles d'arbres et remblaiement en terre végétale | u
10.6 | Parois anti-racine | m² |  | 20 | 0
10.8 | Ganivelle en bois ht. 1,00 m | ml |  | 95 | 0
10.10 | Grille d'arbre en fonte circulaire diam extérieur 1,20 m | u |  | 275 | 0
| SOUS-TOTAL 10 |  |  |  | 0
11 | ESPACES VERTS
11.1 | Engazonnement en prairie fleurie | m²
11.2 | Assortiment de graminées | m²
11.3 | Tuteurage de grand arbre | u
11.4 | Arbre grande taille 16/18 Laurier en cépée | u
11.5 | Vivace type gaura de lindheimer en touffe | u
7.6 | Vivace type carex en touffe | u
11.7 | Vivace type pennisetum en touffe | u
11.8 | Haie arbustive | ml
11.9 | Membrane bio-dégradable | m²
11.10 | Paillage en écorce de feuillus | m²
11.50 | Entretien pendant un an | Ft
| SOUS-TOTAL 11 |  |  |  | 0
| TOTAL DES OUVRAGES DE BASE EN EUROS HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## ST 01 VRD - Base + variante
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Installation de chantier | Ft
1.2 | Signalisation de chantier | Ft
1.3 | Panneau de chantier | U
1.4 | Constat d'huissier des propriétés riveraines | Ft
1.5 | Implantation et repérage de réseaux existants | Ft
1.6 | Tronçonnage, abattage et évacuation d'arbres de plus de 20 cm de diamètre | U
1.7 | Protection des arbres existants | U
1.8 | Vidange de cuve d'assainissement, dépose et évacuation
1.8.1 | Séparateur à hydrocarbures | Ft
1.8.2 | Séparateur à fécules | Ft
1.8.3 | Séparateur à graisses | Ft
| SOUS-TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS
2.1 | Dépose et repose partielle en fin de chantier du mobilier existant | Ft |  | 800 | 0
2.2 | Démolition de bordure de trottoir ou caniveau en béton et évacuation | ml |  | 4 | 0
2.3 | Dépose de surface pavée et évacuation en dépôt communal | m² |  | 8 | 0
2.4 | Dépose de bordure en granit et évacuation en dépôt communal | ml |  | 15 | 0
2.5 | Démolition de surface bétonnée et évacuation des gravats | m² |  | 22 | 0
2.6 | Démolition de regard à grille plate ou concave et obturation de canalisation | u |  | 125 | 0
2.7 | Démolition d'avaloir et bouche d'égout et obturation de canalisation | u |  | 150 | 0
2.8 | Décroûtage de revêtement bitumineux de chaussée ou de trottoir et évacuation | m²
2.9 | Déblais complémentaires pour mise à niveau de fond de forme avec évacuation | m³
2.10 | Décapage de terre végétale et mise en stock sur site | m²
2.11 | Déblais en grande masse en terrain de toute nature | m³
2.12 | Evacuation des déblais | m³
2.13 | Mise en stock des déblais en grande masse sur site en vue de réutilisation | m³
2.20 | Géotextile anti-contaminant
2.20.1 | Posé à plat en fond de forme de terrassement | m²
2.20.2 | Posé en entourage de massif drainant | m²
2.30 | Remblaiement avec les matériaux du site | m³
2.35 | Remblaiement en matériaux de carrière
2.35.1 | Calcaire du site correctement criblé en granulométrie inférieure à 200 mm | m³
2.35.1 | GNT 0/150 pour réalisation d'une structure dans les zones de purges | m³
2.35.2 | GNT 0/150 pour réalisation d'une structure de voirie | m³
2.35.3 | GNT 0/31,5 pour réglage des voiries | m³
2.35.4 | Gravier 20/40 mm pour massif drainant largeur 40 cm - ép. 60 cm | m³
2.35.5 | Mélange terre-pierre | m³
2.40 | Sable support de pavés épaisseur 10 cm | m³
| SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | BORDURES ET PAVAGES
3.1 | Bordures ou caniveau en béton
3.1.1 | Type P1 | ml
3.1.2 | Type T2 | ml
3.1.3 | Type A2 | ml
3.1.4 | Type CS1 | ml
3.1.5 | Type CC1 | ml
3.2 | Bordures en grès
3.2.1 | Dimensions 100 x 20 x 10 cm | ml
3.3 | Bordures en granite
3.3.1 | Dimensions 100 x 25 x 15 cm | ml
3.4 | Pavés du roi 20 x 15 x 15 cm
3.4.1 | Pour caniveau sur trois rangées largeur 0,50m | ml
3.4.2 | Posés en aplats sur zones de circulation | m²
3.4.3 | En alignement sur un rang | ml
3.5 | Pavés en grès 10 x 10 x 10 cm
3.5.1 | En alignement sur un rang largeur 0,10 m | ml
3.5.2 | En alignement sur deux rangs largeur 0,20 m | ml
3.6 | Pavés en béton vieilli 13 x 13 x 5 cm
3.6.1 | En alignement sur un rang largeur 0,10 m | ml
3.6.2 | En alignement sur deux rangs largeur 0,20 m | ml
3.6.3 | En parvis | m²
3.6 | Galets scellés en aplats | m² |  | 120 | 0
3.10 | Pavés engazonnés | m² |  | 65 | 0
| SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | REVETEMENTS
4.1 | Rabotage de revêtement bitumineux sur une épaisseur comprise entre 2 et 17 cm | m³
4.2 | Reprofilage en grave bitume 0/14 sur une épaisseur maximale de 15 cm | T
4.3 | Couche d'imprégnation pour enrobés | m²
4.4 | Enrobés Béton bitumineux 0/10
4.4.1 | Epaisseur 0,04 m sur trottoir | T
4.4.2 | Epaisseur 0,05 m sur chaussée | T
4.4.3 | Epaisseur 0,06 m sur chaussée PL | T |  | 0 | 0
4.5 | Plus value pour cloutage | m² |  | 20 | 0
4.5 | Enrobés Béton bitumineux 0/10 épaisseur 0,04 m sur entrées privées | T |  | 130 | 0
4.6 | Enrobés clairs 0/10 épaisseur 0,04 m pour trottoirs | T |  | 335 | 0
4.7 | Béton maigre dosé à 200 kg de ciment par m3 | m³ |  | 295 | 0
4.8 | Béton non armé dosé à 350 kg de ciment par m3 | m³
4.9 | Coffrage des surfaces en béton | ml
4.10 | Finition des surfaces en béton
4.10.1 | Désactivation petits granulats | m²
4.10.2 | Désactivation gros granulats type 40/60 | m²
4.10.3 | Plus-value pour béton drainant de couleur foncée | m²
4.10.4 | Plus-value pour lissage de surface | m²
4.10 | Résine claire pour plateau surélevé | m² |  | 16 | 0
4.11 | Gravillonnage bicouche | m² |  |  | 0
4.12 | Enrobé coulé à froid épaisseur 1 à 2 cm | m² |  |  | 0
4.13 | Dalles alvéolées en béton à engazonner | m² |  | 60 | 0
4.14 | Sable stabilisé à la chaux | m² |  | 25 | 0
| SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES FONTES DE VOIRIES
5.1 | Remplacement de dispositif de fermeture non conforme
5.1.1 | Tampon en fonte 50 x 50 cm | u |  | 185 | 0
5.1.2 | Tampon pour chambre telecom type K2C maximum | u |  | 175 | 0
5.1.5 | Tampon de réseau d'assainissement DN 650 | u |  | 190 | 0
5.2 | Mise à niveau d'ouvrage de visite ou de contrôle
5.2.1 | Regard d'assainissement DN 1000 | u |  | 205 | 0
5.2.2 | Chambre telecom type L3 maximum | u |  | 215 | 0
5.2.3 | Bouches à clé | u |  | 48 | 0
5.2.4 | Tabouret de branchement d'assainissement | u |  | 68 | 0
5.2.5 | Regard en béton jusqu'à 60 x 60 cm | u |  | 100 | 0
5.3 | Déplacement d'ouvrage (distance 5,0 m maximum)
5.3.1 | Tabouret de branchement d'assainissement | u |  | 1000 | 0
5.3.2 | Coffret de comptage AEP | u |  | 850 | 0
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE |  | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
5 | GESTION DES EAUX USEES
5.1 | Tranchée, pose de canalisation, coudes compris, et remblaiement intégral en matériaux de carrière prof. maximale 1,30 m
5.1.1 | PVC DN 125 | ml
5.1.2 | PVC DN 160 | ml
5.1.3 | PVC DN 200 | ml
5.1.10 | PP DN 125 | ml
5.1.11 | PP DN 160 | ml
5.1.12 | PP DN 200 | ml
5.2 | Plus-value au prix 5.1 pour tranchée de prof. comprise entre 1,30 m et 2,50 m | ml
5.3 | Plus-value au prix 5.1 pour tranchée de prof. comprise entre 2,50 m et 3,50 m | ml
5.4 | Plus-value au prix 5.1 pour tranchée de prof. comprise entre 3,50 m et 5,00 m | ml
5.10 | Regard de visite profondeur maximale 1,30 m, tampon fonte D400
5.10.1 | DN 800 | u
5.10.2 | DN 1000 | u
5.11 | Surprofondeur de regard de visite à partir de 1,30 m
5.11.2 | DN 1000 | dm
5.15 | Tabouret de branchement PVC DN 315 | u
5.20 | Raccordement de canalisation jusqu'à DN 200 sur le collecteur principal
5.20.1 | Dans un regard de visite existant | u
5.20.2 | Dans un regard de visite neuf | u
5.20.3 | Sur une attente du collecteur d'assainissement | u
5.20.4 | Sur collecteur d'assainissement existant avec percement du collecteur et joint étanche | u
5.20.5 | Sur collecteur d'assainissement existant avec ouverture du collecteur et pose de selle de branchement | u
5.50 | Séparateur à graisse 1000 litres avec alarme | Ft
5.50 | Séparateur à graisses et à fécules TN25 avec alarme | u
5.60 | Canal venturi dans un canal en génie cvil en regard spécifique avec sonde à ultrason | u | 0 | 18500 | 0
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
6 | GESTION DES EAUX PLUVIALES
6.1 | Tranchée, pose de canalisation, coudes compris, et remblaiement intégral en matériaux de carrière prof. maximale 1,30 m
6.1.1 | PVC DN 125 | ml
6.1.2 | PVC DN 160 | ml
6.1.3 | PVC DN 200 | ml
6.1.4 | PVC DN 250 | ml
6.1.5 | PVC DN 315 | ml
6.1.6 | PVC DN 400 | ml
6.1.10 | PEHD annelé DN 315 | ml
6.2 | Plus-value au prix 6.1 pour tranchée de prof. comprise entre 1,30 m et 2,50 m | ml
6.3 | Plus-value au prix 6.1 pour tranchée de prof. comprise entre 2,50 m et 3,50 m | ml
6.4 | Plus-value au prix 6.1 pour tranchée de prof. comprise entre 3,50 m et 5,00 m | ml
6.5 | Conduite de drainage souple PEHD annelé
6.5.2 | DN 100 | ml
6.10 | Regard de visite profondeur maximale 1,30 m avec tampon fonte D400
6.10.1 | DN 800 | u
6.10.2 | DN 1000 | u
6.10.4 | 1200 x 1200 mm | u
6.10.10 | 2000 x 1500 mm | u
6.10.11 | 2000 x 2000 mm | u
6.10.12 | 2000 x 2500 mm | u
6.10.13 | 2000 x 3000 mm | u
6.11 | Surprofondeur de regard de visite ou bouche avaloir à partir de 1,30 m
6.11.1 | DN 800 | dm
6.11.2 | DN 1000 | dm
6.11.10 | 2000 x 1500 mm | dm
6.11.10 | 2000 x 2000 mm | dm
6.11.12 | 2000 x 2500 mm | dm
6.11.13 | 2000 x 3000 mm | dm
6.20 | Grille en fonte classe D 400 y compris bouche d'engouffrement
6.20.2 | Forme concave 45 x 45 cm | u
6.20.3 | Forme allongée 80 x 35 cm | u
6.20.4 | Avaloir pour bordure à profil en T y compris bouche d'égout | u
6.40 | Raccordement de canalisation jusqu'à DN 200 sur le collecteur principal
6.40.1 | Dans un regard de visite existant | u
6.40.2 | Dans un regard de visite neuf | u
6.40.3 | Sur une attente du collecteur d'assainissement | u
6.40.4 | Sur collecteur d'assainissement existant avec percement du collecteur et joint étanche | u
6.30 | Fossé évasé en forme de noue | ml
6.31 | Tête de pont droite pour fossé
6.31.1 | Pour conduite jusqu'à 300 mm | u
6.50 | Equipements et ouvrages spéciaux
6.50.3 | Casiers de stockage enveloppés de géotextile formant régulation de 100 m3 à 3,50 m de profondeur y compris terrassements | Ft
6.50.1 | Séparateur à hydrocarbures TN15 avec alarme | Ft
6.50.2 | Pierre cassée enveloppée de géotextile oléo-dépolluant formant régulation de 90 m3 utiles à 2,0 m de profondeur y compris terrassements et tabouret de contrôle | Ft
6.50.5 | Pierre cassée pour puits d'infiltration | m3
| SOUS-TOTAL 6 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
7 | EAU POTABLE
7.1 | Tranchée pour conduites AEP et parfois des fourreaux divers et remblaiement intégral en matériaux de carrière, profondeur comprise entre 1,00 et 1,20 m | ml
7.2 | Canalisation AEP y compris les coudes décomptés à raison de 5 ml par unité
7.2.1 | PEHD DN 25 PN25 | ml
7.2.2 | PEHD DN 40 PN25 | ml
7.2.3 | PEHD DN 50 PN16 | ml
7.2.4 | PEHD DN 63 PN16 | ml
7.2.10 | F80 | ml
7.3 | Robinet-vanne sous bouche à clé
7.3.1 | Diamètre 40 mm | u
7.3.3 | Diamètre 80 mm | u
7.4 | Compteur à ailettes
7.4.1 | Diamètre 40 mm | u
7.5 | Regard de comptage
7.5.10 | Béton 150 x 100 cm, ht. 1,20 m, fermture tampon fonte C250 | u
7.10 | Dispositif de branchement sur canalisation y compris vannette
7.10.2 | Diamètre de canalisation principale inférieur ou égal à 100 mm | u
7.20 | Raccordement de conduite sur canalisation existante
7.20.1 | Par collier de branchement DN 40 | Ft
7.20.2 | Par raccord multimatériaux sur conduite F40 | Ft
7.20.3 | Par té en fonte sur conduite F350 | Ft
7.20.4 | Par manchon en fonte sur conduite F80 | Ft
| SOUS-TOTAL 7 |  |  |  | 0
8 | ELECTRICITE, FOURREAUX DIVERS ET ECLAIRAGE
8.1 | Tranchée pour fourreaux divers posés en grappe et remblaiement intégral en matériaux de carrière, profondeur comprise entre 0,80 et 1,00 m | ml
8.2 | Gaines TPC y compris raccords
8.2.1 | DN 63 couleur rouge | ml
8.2.2 | DN 90 couleur rouge | ml
8.2.3 | DN 110 couleur rouge | ml
8.2.4 | DN 160 couleur rouge | ml
8.2.5 | DN 200 couleur rouge | ml
8.3 | Tubes en PVC rigides à joints collés y compris raccords
8.3.1 | DN 45 | ml
8.3.2 | DN 60 | ml
8.4 | Chambre de tirage
8.4.1 | Type L1T | u
8.4.2 | Type L2T | u
8.4.3 | Regard 40 x 40 cm à cheval sur fourreaux | u
8.4.10 | Percement de chambre pour passage de nouveaux fourreaux | u
8.5 | Câble électrique sous fourreau
8.5.1 | Câble LIYCY 2 x 0,75 mm² | ml
8.5.2 | Câble électrique Basse Tension Cu 3 x 1,5 mm² | ml
8.5.3 | Câble d'éclairage 3 x 10 mm² Cu U1000RVFv | ml
8.5.4 | Câble électrique Basse Tension Cu 3 x 2,5 mm² | ml
8.6 | Câblette de terre Cu 25 mm² | ml
8.7 | Boite de raccordement électrique étanche | u
8.8 | Raccordement électrique dans un mât d'éclairage | u
8.15 | Dalle en béton diamètre 40 cm autour de massif support | u
8.20 | Candélabre hauteur 6 m | u
8.21 | Borne d'éclairage basse | u
8.50 | Carottage de voile en béton pour passage de fourreaux puis scellement
8.50.1 | Diamètre 100 mm | u
8.50.3 | Diamètre 200 mm | u
8.9 | Canalisation gaz
8.9.2 | PE DN 32 | ml
8.10 | Mats d'éclairage
8.10.1 | Type aiguille (ht. 9 m) | u
8.10.2 | Mât standard (ht. 6 m) | u
8.11 | Borne d'éclairage basse | u
8.20 | Bornes escamotables AEP et BT | u
8.40 | Armoire de commande d'éclairage public | u
8.70 | Essais des appareils d'éclairage et mise en service | Ft
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITES | P.U. | MONTANT
PRIX |  |  |  | (€ H.T.) | (€ HT)
9 | DIVERS ET MOBILIER
9.1 | Prolongation ou racourcissement de descente EP en zinc sur 50 cm au maximum
9.1.1 | DN 80 | u | 0 | 150 | 0
9.1.2 | DN 100 | u | 0 | 180 | 0
9.2 | Reprise d'enduit de façade en pied de mur | m² | 0 | 85 | 0
9.3 | Poteau acier anti-stationnement | u | 0 | 132 | 0
9.4 | Borne de protection en béton | u | 0 | 220 | 0
9.5 | Plus-value pour poteau anti-stationnement amovible | u | 0 | 145 | 0
9.6 | Volige métallique en acier corten épaisseur 5 mm | ml
9.7 | Corbeille | u
9.9 | Fontaine à eau | u
9.10 | Rack motos | ml
9.11 | Rack vélos | ml
9.20 | Façonnage d'escalier à marches de 16 à 22 cm (au ml de marche) | ml
9.21 | Mur en béton armé
9.21.1 | Hauteur hors sol 0-0,50 m | ml
9.21.2 | Hauteur hors sol 0,50-1,00 m | ml
9.21.3 | Hauteur hors sol 1,00-1,50 m | ml
9.21.4 | Hauteur hors sol 1,50-2,00 m | ml
9.21.5 | Hauteur hors sol 2,00-2,50 m | ml
9.22 | Bande de guidage PMR caoutchouc 120 mm | ml
9.23 | Marquage au sol de place PMR | u
9.25 | Massif en béton pour borne de recharge de voiture électrique | u
9.26 | Clôture en panneaux rigides hauteur 2,00 m | ml
9.30 | Essais à la plaque | u
9.50 | Dossier de récolement | Ft
| SOUS-TOTAL 9 |  |  |  | 0
10 | PREPARATION DES PLANTATIONS
10.1 | Terrassements de fosses terre-pierre et remblaiement | m3 |  | 50 | 0
10.2 | Décaissement pour plantations, profondeur 0,20 m, et évacuation | m²
10.3 | Fourniture de TV yc analyse de terre, transport et stockage | m3
10.4 | Fouilles d'arbres et remblaiement en terre végétale | u
10.6 | Parois anti-racine | m² |  | 20 | 0
10.8 | Ganivelle en bois ht. 1,00 m | ml |  | 95 | 0
10.10 | Grille d'arbre en fonte circulaire diam extérieur 1,20 m | u |  | 275 | 0
| SOUS-TOTAL 10 |  |  |  | 0
11 | ESPACES VERTS
11.1 | Engazonnement en prairie fleurie | m²
11.2 | Assortiment de graminées | m²
11.3 | Tuteurage de grand arbre | u
11.4 | Arbre grande taille 16/18 Laurier en cépée | u
11.5 | Vivace type gaura de lindheimer en touffe | u
7.6 | Vivace type carex en touffe | u
11.7 | Vivace type pennisetum en touffe | u
11.8 | Haie arbustive | ml
11.9 | Membrane bio-dégradable | m²
11.10 | Paillage en écorce de feuillus | m²
11.50 | Entretien pendant un an | Ft
| SOUS-TOTAL 11 |  |  |  | 0
| TOTAL DES OUVRAGES DE BASE EN EUROS HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
VARIANTE N°1 - VRD de la façade EST du bâtiment 0025 (Traitement des cheminements piétons extérieurs en enrobé clair)
| Plus-value - Enrobés colorés clairs 0/10 épaisseur 0,04 m pour trottoirs | T
| TOTAL DES OUVRAGES DE BASE EN PSE EN EUROS HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
| TOTAL DES OUVRAGES DE BASE EN EUROS HT (BASE + VARIANTE) |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0