## Lot 14 DPGF
CHAP |  | DESIGNATION | U | QTE | PU | PRODUIT
1 | DISPOSITIONS GENERALES
| Etudes de méthodes |  | ens
| Etablissement des plans d'atelier et de chantier (PAC) |  | ens
| Participation aux réunions de synthèse |  | ens
| Dossier de récolement des ouvrages exécutés |  | ens
| Essais - Autocontrôle - COPREC - Formation |  | ens
| Consuel |  | ens
| Etudes d'execution en BIM |  | ens
| La participation aux tests d'étanchéité à l'air |  | ens
SOUS-TOTAL 1
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS
3.1 | INSTALLATION PROVISOIRE CHANTIER
Conformément au CCTP et PGC et y compris toutes sujétions ; Fourniture, pose et raccordement de :
| Armoire générale de chantier, type étanche, raccordé sur le branchement prévu au lot gros Œuvre |  | ens
| Armoires Secondaires |  | ens
| Coffrets de chantier type étanche |  | ens
| Coffrets spécifiques de PC étanche |  | ens
| Équipement éclairage provisoire (guirlande) |  | ens
| Canalisations et divers accessoires de fixation et raccordements |  | ens
| Depose en fin de chantier |  | ens
| Verification bureau de contrôle |  | ens
SOUS-TOTAL 3.1
3.2 | NEUTRALISATION, REPERAGE ET CONSIGNATIONS
| o La neutralisation et déconnexion du câble d’alimentation du TGBT du Mess existant |  | ens
| o La neutralisation et déconnexion des alimentations des TD non conservés dans le cadre des travaux |  | ens
| o La neutralisation et déconnexion des arrivées informatiques et téléphones non conservés dans le cadre des travaux |  | ens
| o Le maintien en service du poste de transformation existant |  | ens
| o Le repérage et la consignation des réseaux à déposer |  | ens
| o La recherche et localisation de l’origine de chaque câble courants forts et faibles |  | ens
| o Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l’entreprise au fur à mesure de l’avancement des travaux |  | ens
| o Le repérage de l’ensemble des équipements CFO et Cfa à déposer par le lot démolition |  | ens
SOUS-TOTAL 3.2
3.3 | ORIGINES DES INSTALLATIONS
| Remplacement de la cellule Im existante par une cellule protection transfo DE Q |  | ens
| Transformateur à huile 630KVA |  | ens
| Verrouillages |  | ens
| Coffret BT des circuits auxiliaires |  | ens
| Renvoi d'information | Renvoi d'information | ens
| Liaisons HT | Liaisons HT | ens
| Liaison BT |  | ens
| Liaisons Transfo/tableau | Liaisons BT | ml
| Terre du poste | Terre du poste | ens
| Accessoires de sécurité | Accessoires | ens
| Relais de détection homopolaire Flair 578 |  | ens
| Alimentation 48vcc C 13-100 | Circuits auxilaires du poste | ens
| Divers | Divers | ens
| Note de calcul HT de sélectivité et l'analyse fonctionnelle |  | ens
| Essais et mise en service | Essais et mise en service | ens
SOUS-TOTAL 3.3
3.4 | DISTRIBUTION PRIMAIRE
| Depuis TGBT : | Depuis TGBT :
| o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V …...................................TGBT /TD 01 | o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V entre le TGBT créé et le TD 01 au RDC avec une chute de tension de 2%.................................................................................TGBT /TD 01 | ml
| o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V ......................................TGBT /TD 02 | o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V entre le TGBT créé et le TD 02 au RDC avec une chute de tension de 2%.................................................................................TGBT /TD 02 | ml
| Depuis TD01 : | Depuis TD01 :
| o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V .......................................TD01 /TD 03 | o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V entre le TD01 créé et le TD 03 au RDC avec une chute de tension de 1%.................................................................................TD01 /TD 03 | ml
| o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V.......................................TD01 /TD 04 | o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V entre le TD01 créé et le TD 04 au RDC avec une chute de tension de 1%.................................................................................TD01 /TD 04 | ml
| o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V ......................................TD01 /TD 05 | o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V entre le TD01 créé et le TD 05 au RDC avec une chute de tension de 1%.................................................................................TD01 /TD 05 | ml
| Depuis TD04 : | Depuis TD04 :
| o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V..................................TD04/TD DIRISI | o Liaison puissance en câble cuivre U1000R02V entre le TD04 créé et le TD DIRISI au RDC avec une chute de tension de 1%...................................................................TD04/TD DIRISI | ml
SOUS-TOTAL 3.4
3.5 | ALIMENTATIONS SECOURUS
| Coffret de raccordement GE |  | ens
| Liaisons BT GE/coffret |  | ens
| Essais et mise en service |  | ens
SOUS-TOTAL 3.5
3.6 | ALIMENTATION HAUTE QUALITE PAR ONDULEUR
| Prises avec détrompeur rouge |  | ens
| Prises ondulables sur des circuits électriques dédiés |  | ens
| Prises alimentées depuis un jeu de barre distinct « ondulé » dans les TD |  | ens
| Les raccordements et câblages |  | ens
SOUS-TOTAL 3.6
3.9 | PRISE DE TERRE
| Prise de terre des masses |  | ens
| Liaisons equipotentielles principale |  | ens
| Liaisons equipotentielles secondaire |  | ens
| Liaisons equipotentielles des chemins de câble |  | ens
SOUS-TOTAL 3.9
3.10 | CHEMINEMENTS/CHEMIN DE CABLE
| Cheminements extérieurs |  | ens
| Cheminement dans l’existant |  | ens
| Chemins de câbles courants forts |  | ml
| Chemins de câles courants faibles |  | ml
| Chemin de câbles secondaires |  | ens
SOUS-TOTAL 3.10
3.11 | TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujetions :
| Armoire générale basse tension TGBT MESS |  | ens
Marque :
Type :
Tableau divisionnaire du bâtiment
| TD 01 |  | ens
| TD 02 |  | ens
| TD 03 |  | ens
| TD 04 |  | ens
| TD 05 |  | ens
| TD LT DIRISI |  | ens
| Coffret chaufferie |  | u
| Coupure d'urgence générale |  | u
| Coupure d'urgence des TD et du TGBT |  | u
| Arret d'urgence ventilation de confort |  | u
| Coupure force cuisine,office et laverie |  | u
| Protection foudre |  | ens
| Compteurs d'energie ( avec renvoie GTB ) |  | ens
SOUS-TOTAL 3.11
3.12 | EQUIPEMENT ECLAIRAGE DES LOCAUX
Appareils y compris linéaires moyens de câbles et accessoires
| Luminaire de type 1 : Dalle led |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 2 : Downlight led |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 3 : Dalle led étanche |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 4 : Plafonnier led étanche |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 5 : Spot encastré led |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 6 : Réglette sustpendu led |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 7 : Luminiare suspendu circulaire Led |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 8 : Luminaire rectangulaire encastré LED |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 9 : Réglette led étanche basse température |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 10 : Applique décorative led murale |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 11 : Projecteur forte puissance |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Luminaire de type 12 : Ruban led |  | u
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Mesure d'éclairement |  | ens
Eclairage extérieur
| La fourniture et pose Les câbles d'alimentation HO7 RNF de section appropriée suivant étude de l’entreprise et mises à la terre des luminaires installés par le présent lot |  | ens
| La fourniture et pose des protections et des commandes dans les armoires électriques |  | ens
| La fourniture et pose des commutateur 3 positions |  | ens
| La fourniture et pose de l’horloge crépusculaire |  | ens
| La fourniture et pose de la cellule photoélectrique |  | ens
| Le raccordement des lampadaires du lot VRD |  | ens
| La fourniture et pose des luminiares en facade et sous les auvents |  | ens
| Une protection générale différentiels pour l’éclairage en façade et des disjoncteurs de protections |  | ens
| Deux protections générale différentiels 32A et des disjoncteurs de protections pour les luminaires installés par le lot VRD |  | ens
| Un équipement de comptage, |  | ens
| L’appareillage nécessaire à la réception et à l'exécution des ordres d'allumage et d'extinction, |  | ens
| La protection des différents départs. |  | ens
| Les commandes d’éclairage |  | ens
| Mesure d'éclairement |  | ens
SOUS-TOTAL 3.12
3.13 | APPAREILLAGE ET PRISES DE COURANT
Prises de courant
| PC 2P+T 10/16A |  | u
| PC 2P+T 10/16A étanche |  | u
| PC 2P+T 20A étanche |  | u
| PC TRI+N+T 63A ou 32 A dédié équipement cuisine |  | u
| PC 2P+T 10/16A étanche dédié équipement cuisine |  | u
Poste de travail
| PR : 1 PC 10/16A+T+ 2 RJ45 |  | u
| PG : 2 PC 10/16A+T+ 3 RJ45 + 4 PC 10/16A+T ondulables |  | u
| PT : 3 PC 10/16A+T+ 2 RJ45 |  | u
| Sorties de cables |  | ens
| Goulotte de distribution |  | ml
| Cablage des vidéoprojecteurs ( diffusion vidéo) |  | ens
Commandes d'éclairage
| Interrupteurs simple allumage |  | u
| Bouton poussoir |  | u
| Interrupteurs va et vient allumage étanche |  | u
| Bouton poussoir étanche a voyant |  | u
| Commutateur 3 positions |  | u
| Horloge crépusculaire |  | u
| Détecteurs de présence associé à une cellule (luminosité) |  | u
| Télécommande des détecteurs ( nombre 8) |  | u
Tableau de commande d'éclairage:
| TA01 |  | ens
SOUS-TOTAL 3.13
3.14 | DISTRIBUTION SECONDAIRE | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Cablage des prise de courant |  | ens
| Cablage des eclairages |  | ens
| Cablage des commandes d'eclairage |  | ens
| Distribution dans les cloisons isothermes |  | ens
| Câble 2x1,5 mm² | Câble 2x1,5 mm² | ens
| Câble 3G1,5 mm² | Câble 3G1,5 mm² | ens
| Câble 5G1,5 mm² | Câble 5G1,5 mm² | ens
| Câble 3G2,5 mm² | Câble 3G2,5 mm² | ens
| Câble 5G2,5 mm² | Câble 5G2,5 mm² | ens
| Câble 3G4 mm² | Câble 3G4 mm² | ens
| Câble 5G4 mm² | Câble 5G4 mm² | ens
| Câble 3G6 mm² | Câble 3G6 mm² | ens
| Câble5G6 mm² | Câble5G6 mm² | ens
SOUS-TOTAL 3.14
3.15 | EQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES
Depuis TGBT
| Centrale SSI | R+1 - LT Cuisine | ens
| PB05 LT chaufferie |  | ens
Depuis TD01
ens
| CV01 R+1 - LT Cuisine PAC | R+1 - LT Cuisine | ens
| CV02 R+1 - LT Cuisine | R+1 - LT Cuisine | ens
| CV03 R+1 - LT Salle à manger privative | R+1 - LT Salle à manger privative | ens
| CV04 R+1 - LT Administration | R+1 - LT Administration | ens
| CV10 RDC - Office dressage et lavage Extracteur |  | ens
| CV07 RDC - Zone laverie Hotte |  | ens
alim éclairage hotte CV07
| PB04 LT Sous station |  | ens
| EL 02 Baie VDI |  | ens
| EL 04 Séparateur a graisse | EL 04 Séparateur a graisse | ens
| EL05 Séparateur a fécule | EL05 Séparateur a fécule | ens
| EL06 Séparateur a Hydrocarbures | EL06 Séparateur a Hydrocarbures | ens
| Centrale anti intrusion |  | ens
| Centrale contrôle d'accés |  | ens
| CUI01 - Tue insecte |  | ens
| CUI02 - Balance 300kg |  | ens
| CUI03 - Report d'alarme chambres froides |  | ens
| CUI04 - Tue insecte |  | ens
| CUI05 - Balance 10kg |  | ens
| CUI06 - Tue insecte |  | ens
| CUI07 - Tue insecte |  | ens
| CUI08 - Ouvre boite electrique |  | ens
| CUI09 - Balance 10kg |  | ens
| CUI10 - Eplucheuse |  | ens
| CUI11 - Essoreuse |  | ens
| CUI12 - Stérilisateur a couteaux |  | ens
| CUI35 - Distributeur de jus de fruits |  | ens
| CUI36 - Distributeurs de petits déjeuners |  | ens
| CUI37 - Vitrine réfrigérée |  | ens
| CUI38 - Distributeur d'assiettes chaudes |  | ens
| CUI39 - Meuble a air pulsé |  | ens
| CUI40 - Elément vitro céramique |  | ens
| CUI41 - Armoire froide 2Portes Positive |  | ens
| CUI42 - Armoire chaude mobile |  | ens
| CUI44 - Salad bar mobile |  | ens
| CUI45 - Distributeur d'eau fraiche |  | ens
| CUI46 - Micro ondes |  | ens
| CUI55 - Lave vaisselle |  | ens
| CUI56 - Extracteur a couverts |  | ens
| CUI57 - Machine a laver |  | ens
| CUI59 - Tue insecte |  | ens
| CUI60 - Tue insecte |  | ens
| CUI61 - Conteneur Frigo |  | ens
| CUI62 - Camion frigo |  | ens
| CUI63 - Cordon chauffant pour porte |  | ens
| CUI64 - Evaporateur CF |  | ens
| CUI65 - Evaporateur |  | ens
| CUI69 - Evaporateur |  | ens
| CUI70 - Armoire froid |  | ens
Depuis TD 02
| CV08 RDC - Plonge batterie Hotte |  | ens
| Alim éclairage hotte CV08 |  | ens
| CV09 RDC - Production chaude plafond filtrant |  | ens
| Alimentation éclairage plafond filtrant |  | ens
| CUI13 - Balance 6kg |  | ens
| CUI14 - Batteur mélangeur sur pied |  | ens
| CUI15 - Batteur mélangeur sur table |  | ens
| CUI16 - Trancheur à viande |  | ens
| CUI17 - Coupe-légumes |  | ens
| CUI18 - Cutter 8L |  | ens
| CUI19 - Stérilisateur a couteaux |  | ens
| CUI21 - Armoire froide a chariot |  | ens
| CUI22 - Armoire froide mobile |  | ens
| CUI23 - Armoire froide 1Porte Négative |  | ens
| CUI24 - Feux vifs gaz |  | ens
| CUI25 - Sauteuse gaz |  | ens
| CUI26 - Plaque à snacker |  | ens
| CUI27 - Friteuse gaz |  | ens
| CUI28 - Four mixte |  | ens
| CUI29 - Four mixte |  | ens
| CUI30 - Cellule de refroidissement rapide |  | ens
| CUI31 - Micro ondes |  | ens
| CUI32 - Stérilisateur a couteaux |  | ens
| CUI33 - Mixeur plongeant |  | ens
| CUI34 - Lave batterie GM |  | ens
| CUI58 - Distributeur d'assiettes chaudes |  | ens
| CUI66 - Evaporateur |  | ens
| CUI67 - Evaporateur |  | ens
| CUI68 - Evaporateur |  | ens
Depuis TD 03
| PB02 BECS |  | ens
| PB03 BECS |  | ens
| CUI47 - Micro ondes |  | ens
| CUI48 - Distributeur d'eau fraiche |  | ens
| CUI49 - Machine à glaçons |  | ens
| CUI50 - Distributeur d'assiettes chaudes |  | ens
| CUI51 - Armoire froide mobile |  | ens
| CUI52 - Armoire chaude mobile |  | ens
| CUI53 - Lave vaisselle |  | ens
| CUI54 - Cave à vins basse |  | ens
Depuis TD 04
| Baie WIFIRST |  | ens
| PB01 BECS |  | ens
| Baie sonorisation |  | ens
Depuis TD LT DIRISI
| CV05 Toiture Clim local DIRISI |  | ens
| CV06 RDC - LT VDI Clim Local DIRISI |  | ens
| EL 01 Baie VDI |  | ens
| Alimentation PABX en attente |  | ens
Depuis TD de zone
| CV11 registre motorisé |  | ens
| EL03 Accés controlés |  | ens
| Equipement GTB |  | ens
| Equipement TV |  | ens
SOUS-TOTAL 3.15
3.16 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement :
| BAES 45lm 1h |  | u
Marque :
Type :
| BAES étanche 45lm 1h |  | u
Marque :
Type :
| BAAS 400 lm 1h |  | u
Marque :
Type :
| Bloc portable |  | u
Marque :
Type :
| Télécommandes |  | ens
Cablage
| Télécommandes de mise au repos 500 Blocs |  | ens
| Câble de télécommande jusqu’à chaque armoire |  | ens
| Câble de télécommande jusqu’à chaque bloc d’éclairage de secours. |  | ens
| Alimentation Mono + T jusqu’à chaque bloc d’éclairage de secours. |  | ens
| Mise en œuvre et raccordements |  | ens
| Etiquetage des blocs |  | ens
| Reception et mise en service |  | ens
SOUS-TOTAL 3.16
SOUS-TOTAL 3
4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES
4.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Appareils y compris linéaires moyens de câbles et accessoires
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| SSI de catégorie A avec alarme de type 1 (SDI + CMSI + AES) suivant descriptif |  | ens
| Matériel Déporté |  | ens
Détecteur incendie optique y compris câblage
| Détecteur incendie thermique y compris câblage |  | ens
| Déclencheur manuel à membrane déformable y compris câblage |  | ens
| Avertisseur sonore y compris câblage CR1C1 |  | ens
| Flash lumineux y compris câblage CR1C1 |  | ens
| Tableau répartiteur d'alarme |  | ens
| Commande de fermeture des portes de recoupements y compris cablage et raccordements |  | ens
| Câblage |  | ens
| Câblage pour asservissement |  | ens
| Dispositifs actionnés de sécurité |  | ens
| Interrupteur de décondamnation des PCF |  | ens
Essais,controles,formation
| Programmation |  | ens
| Essais et controles de l'installation |  | ens
| Formation de l'exploitant |  | ens
| Documents à fournir |  | ens
| Assistance technique |  | ens
SOUS-TOTAL 4.1
4.2 | PRECABLAGE MULTIMEDIA INFORMATIQUE/ TELEPHONE
Appareils y compris linéaires moyens de câbles et accessoires
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Objectif du précâblage |  | PM
| Architecture et topologie |  | PM
| Performances des système de câblage cuivre |  | PM
| Origine de l'installation Informatique/Tléphonique |  | PM
| Description des travaux |  | ens
Répartiteur général
| RG DIRISI |  | ens
Sous répartiteur
| SRG 01 |  | ens
| Baie de brassage Wifirst |  | ens
Câblage
Réseau optique inter-bâtiment
Fibre optique multimode 24 brins 9/125 OS2 connexion LC, pour la liaison inter bâtiment :
| o Liaison baie DIRISI RG bat 25 /Baie LT DIRISI bâtiment 08 |  | ml
Réseau optique intra-bâtiment
Fibre optique multimode 12 brins 50/125 OM4 connexion LC, pour la liaison intra bâtiment
| o Liaison baie DIRISI RG bat 25 /Baie DIRISI SRG bureau triple bat 25 |  | ml
Réseau Cuivre inter-bâtiment
Les rocades téléphoniques sont constituées de câbles cuivre multipaire 28p série288
| o Liaison baie LT DIRISI RG Bat 25 /baie LT DIRISI du bâtiment 08 |  | ml
Réseau Cuivre intra-bâtiment
Les rocades téléphoniques sont constituées de câbles cuivre multipaire 48p série278
| o Liaison baie LT DIRISI RG bat 25 /baie DIRISI SRG bat 25 (2x48p) |  | ml
| Distribution horizontale cat 6a S/FTP |  | ens
| Cordons de brassages |  | ens
| Prises RJ45 ( hors poste de travail ) |  | u
| Prises RJ45 étanches ( hors poste de travail ) |  | u
| Prise Wifi |  | u
| Identification et Repérage |  | ens
| Contôles et tests |  | ens
SOUS-TOTAL 4.2
4.3 | ALARME INTRUSION
Appareils y compris linéaires moyens de câbles et accessoires
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
Fourniture, pose et raccordement :
| Centrale anti-intrusion suivant descriptif |  | u
| Matériel divers |  | ens
| Module déporté |  | ens
| Clavier déporté |  | u
| Détecteur bivolumétrique |  | u
| Sirène anti intrusion |  | u
| Asservissement de l'éclairage |  | ens
| Canalisations |  | ens
| Fibre optique 2 brins |  | ml
| Renvoi d'information |  | ens
| Essais et mise en service compris programmation et formation |  | ens
| Programmation de la centrale |  | ens
SOUS-TOTAL 4.3
4.4 | CONTRÔLE D'ACCES
Appareils y compris linéaires moyens de câbles et accessoires
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
| Materiel divers |  | ens
| Logiciel |  | ens
| Unité de contrôle |  | ens
| Lecteurs de carte |  | u
| Contacts magnétiques |  | u
| Cablage et raccordement |  | ens
| BBG vert |  | u
| BP de sortie |  | u
| Y compris toutes les sujétions de mise en œuvre |  | ens
| Essais et mise en service compris programmation et formation |  | ens
SOUS-TOTAL 4.4
4.6 | SONORISATION
Appareils y compris linéaires moyens de câbles et accessoires
Marque : (A renseigner)
Réf : (A renseigner)
Fourniture, pose et raccordement :
| Haut-parleurs encastrés |  | u
| Projecteurs de son |  | u
| Platine pré ampli |  | u
| Pupitre Microphone |  | u
| Baie sonorisation équipée |  | ens
| Equipement divers |  | ens
| Canalisations |  | ens
| Essais et mise en service compris programmation et formation |  | ens
SOUS-TOTAL 4.6
4.7 | EQUPEMENT TV
| Antennes et Materiels divers |  | ens
| Câblages & Canalisations |  | ens
| Prises terminales |  | ens
| Essais et Mise en service |  | ens
SOUS-TOTAL 4.7
4.12 | GTB
| Le cablage et raccordement de la remontée des comptages et points d'alarme techniques jusqu'aux passerelles GTB |  | ens
SOUS-TOTAL 4.12
SOUS-TOTAL 4
RECAPITULATIF
1 | DISPOSITIONS GENERALES
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS
3.1 |  | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
3.2 |  | NEUTRALISATION, REPERAGES ET CONSIGNATIONS
3.3 |  | ORIGINES DES INSTALLATIONS
3.4 |  | DISTRIBUTION PRIMAIRE
3.5 |  | ALIMENTATIONS SECOURUES
3.6 |  | ALIMENTATION HAUTE QUALITE PAR ONDULEUR
3.9 |  | PRISE DE TERRE
3.10 |  | CHEMINEMENTS/CHEMIN DE CABLE
3.11 |  | TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS
3.12 |  | EQUIPEMENT ECLAIRAGE DES LOCAUX
3.13 |  | APPAREILLAGE ET PRISE DE COURANT
3.14 |  | DISTRIBUTION SECONDAIRE
3.15 |  | EQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES
3.16 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES
4.1 |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
4.2 |  | PRECABLAGE MULTIMEDIA INFORMATIQUE/TELEPHONE
4.3 |  | ALARME INTRUSION
4.4 |  | CONTRÔLE D'ACCES
4.6 |  | SONORISATION
4.7 |  | EQUIPEMENT TV
4.8 |  | GTB
TOTAL GENERAL €HT
TVA 20,00%
TOTAL GENERAL €TTC
Note on A1: Laurent MARIE: doit correspondre au numéro d'article du CCTP