## DPGF
NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.
Ce document sera à compléter selon nécessité.
CHAP | DESIGNATION | Unité | Quantité Entreprise | Prix unitaire (€ H.T.) | Prix total (€ H.T.)
NOTA
Ce quantitatif a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.
1 | GENERALITES
| Conditions particulières de réalisation | ens
| Installation de chantier | ens
| Percements et rebouchages | ens
| Participation à la cellule de synthèse | ens
| Participation aux réunions de chantier | ens
| Participation aux tests d’étanchéité à l’air du bâtiment | ens
| Dossier d'éxécution | ens
| Dossier des ouvrages exécutés | ens
| Dossier de maintenance | ens
| Calcul RE2020 (zone tertaire) | ens
| Calcul RE2012 (zone restauration) | ens
| Tests d’étanchéité des gaines de ventilation selon la norme FD E51-767 | ens
| Essais - Autocontrôle - COPREC - AQC - CONSUEL - Formation | ens
| Remplissage des installations | ens
| Conduite - surveillance - entretien | ens
SOUS-TOTAL 1
2 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
| Hypothèse de calcul | PM
SOUS-TOTAL 2
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
| Repérage des installations CVC et Plomberie (compris chaufferie existantes). | ens
| Consignation hydraulique et électrique de toutes les installations avant intervention en accord avec les services techniques. | ens
| Vidange des installations hydrauliques. | ens
| Dépose et évacuation des installations CVC et Plomberie par le lot démolition. | ens
SOUS-TOTAL 3.1
3.2 | PRODUCTION DE CHALEUR
3.2.1 | Pompe à chaleur air/eau
| Pompe à chaleur air/eau suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Puissance chaud :
COP / SCOP :
Niveau acoustique (Lw) :
| Manutention | ens
| Châssis métallique | ens
| Régulateurs et raccordements sur GTB | ens
| Sondes de température | ens
| Thermomètres | ens
| Purgeur automatique à gros débit | ens
| Purge manuelle, | ens
| Vidange | ens
| Pressostat manque d’eau | ens
| Raccordements électriques | ens
| Divers | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Filtre à tamis | ens
| Clapet anti-retour | ens
| Pompe double avec sélecteur de vitesse incorporé (kit hydraulique) | ens
Marque :
Type :
Débit :
Hauteur manométrique :
| Manomètre avec vannes d'isolement | ens
| Résilient dilatoflex | ens
| Canalisation acier noir - DN | ml
| Canalisation acier noir - DN | ml
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition tôle Isoxal) - en extérieur | ens
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition PVC) - en intérieur jusqu'au local Sous-station | ens
| Eléments démontables type boîte à vanne | ens
| Divers | ens
3.2.2 | Sous-station eau chaude
| Ballon tampon chaud Inox de 2000 L suivant CCTP | ens
| Raccordements hydrauliques "primaire" | ens
| Raccordements hydrauliques "secondaire" | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Soupapes de sécurité | ens
| Contrôleur de débit | ens
| Vanne de réglage | ens
| Sondes de température | ens
| Thermomètres | ens
| Vannes de vidange | ens
| Séparateur d'air | ens
| Filtre à tamis | ens
| Clapet anti-retour | ens
| Manomètre | ens
| Sondes de température | ens
| Canalisation acier noir | ens
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition PVC) | ens
| Eléments démontables type boîte à vanne | ens
| Divers | ens
3.2.3 | Ventilation de la sous-station
| Ventilation haute et basse suivant CCTP | ens
3.2.4 | Expansion eau chaude
| Ballon sous pression d'azote | ens
Marque :
Type :
| Robinetterie et accessoires | ens
| Divers | ens
3.2.5 | Filtre magnétique
| Filtres à boue magnétiques | ens
Marque :
Type :
| Robinetteries et accessoires | ens
| Divers | ens
3.2.6 | Remplissage et traitement d'eau
| Compteur volumétrique raccordé sur la GTB et équipé de vannes d'isolement, by-pass et filtre à tamis en amont (maille 0,5 à 1 µm) | ens
| Disconnecteur BA | ens
| Ensemble d’injection avec bouteille d’injection et ses accessoires, y compris by-pass et vannes d’isolement | ens
| Produit de conditionnement chimique (anti-tartre, dispersant, réducteur d’oxygène, passivant) pour circuit d’eau chaude 90°C compatible avec les matériaux en présence | ens
| Kit d’analyse pH-réducteur d’oxygène-phosphates pour suivi de l’installation | ens
| Canalisations d'alimentation d'EF en tube cuivre écroui | ens
| Robinetterie et divers accessoires | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.2
3.3 | RESEAUX HYDRAULIQUES CALORIFIQUES
3.3.1 | Départs eau chaude
| Collecteur principal | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Soupapes de sécurité | ens
| Aquastat de sécurité | ens
| Contrôleur de débit | ens
| Vanne de réglage | ens
| Thermomètres industriels | ens
| Vannes de vidange | ens
| Séparateur d'air | ens
| Filtre à tamis | ens
| Clapet anti-retour | ens
| Manomètre | ens
| Manchon antivibratiles | ens
| Sondes de température | ens
| Divers | ens
Départ C1 : Circuit "CTA"
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Clapet anti-retour | u
| Vidange avec vanne d'isolement et bouchon obturateur | u
| Pompe double avec sélecteur de vitesse incorporé | u
Marque :
Type :
Débit :
Hauteur manométrique :
| Manomètre avec vannes d'isolement | u
| Résilient dilatoflex | ens
| Thermomètre à dilation de liquide | u
| Sondes de température raccordées à la GTB | u
| Vanne de réglage | u
| Vanne 2 voies motorisée | u
| Compteur de calorie raccordé à la GTB | u
| Canalisation acier noir - DN | ml
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition PVC) | ens
| Divers | ens
Départ C2 : Circuit "Radiateurs"
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Clapet anti-retour | u
| Vidange avec vanne d'isolement et bouchon obturateur | u
| Pompe double avec sélecteur de vitesse incorporé | u
Marque :
Type :
Débit :
Hauteur manométrique :
| Manomètre avec vannes d'isolement | u
| Résilient dilatoflex | ens
| Thermomètre à dilation de liquide | u
| Sondes de température raccordées à la GTB | u
| Vanne de réglage | u
| Vanne 3 voies motorisée | u
| Compteur de calorie raccordé à la GTB | u
| Canalisation acier noir - DN | ml
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition PVC) | ens
| Divers | ens
Départ C3 : Circuit "Panneaux rayonnants"
| Vannes d'isolement | u
| Filtre à tamis | u
| Clapet anti-retour | u
| Vidange avec vanne d'isolement et bouchon obturateur | u
| Pompe double avec sélecteur de vitesse incorporé | u
Marque :
Type :
Débit :
Hauteur manométrique :
| Manomètre avec vannes d'isolement | u
| Résilient dilatoflex | ens
| Thermomètre à dilation de liquide | u
| Sondes de température raccordées à la GTB | u
| Vanne de réglage | u
| Vanne 3 voies motorisée | u
| Compteur de calorie raccordé à la GTB | u
| Canalisation acier noir - DN | ml
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition PVC) | ens
| Divers | ens
3.3.2 | Canalisations
Canalisation acier noir
* Réseaux "CTA"
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
* Réseaux "Radiateurs"
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
* Réseaux "Panneaux rayonnants"
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportage | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Vannes d'équilibrage | ens
| Robinets de réglages | ens
| Purgeurs automatiques | ens
| Robinets de purge | ens
| Robinets de vidange | ens
| Collerettes de finition | ens
| Divers | ens
3.3.3 | Calorifuge
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition tôle isoxal) | ens
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition PVC) | ens
| Calorifuge (Coquille laine minérale finition feuille alu) | ens
| Calorifuge (Armaflex 25 mm non fendu) | ens
| Eléments démontables type boîte à vanne | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.3
3.4 | CHAUFFAGE DES LOCAUX
3.4.1 | Radiateurs eau chaude
| Radiateur horizontal | u
Marque :
Type :
| Radiateur vertical | u
Marque :
Type :
| Radiateur en plinthes (panneaux plans) sous faux-plafond (zone cuisine) | u
Marque :
Type :
| Robinet thermostatique | u
Marque :
Type :
| Robinet manuel | u
| Tés ou coude de réglage | u
| Purgeur d'air métallique à vis | u
| Divers | ens
3.4.2 | Panneaux rayonnants
| Panneaux rayonnants acier plan largeur 600 mm y compris accessoires suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Longueur : 1800mm
| Panneaux rayonnants acier plan largeur 600 mm y compris accessoires suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Longueur : 2400mm
| Panneaux rayonnants acier plan largeur 600 mm y compris accessoires suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Longueur : 3000mm
| Vanne d'isolement panneaux | u
| Vanne d'équilibrage | u
| Vanne 3 voies motrisée suivant CCTP | u
| Thermostat d'ambiance avec affichage | u
| Kit de suspension panneaux rayonnants | ens
| Tés ou coude de réglage | u
| Accessoires, cornières, etc | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.4
3.5 | TRAITEMENT D'AIR
3.5.1 | Principe général
| Voir CCTP | PM
3.5.2 | Traitement d’air de la zone tertiaire, salle à manger, salle polyvalente, bar et annexes cuisine
Tertiaire :
| CTA double-flux n°1 - "Tertiaire" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Débit de reprise :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
Bar / Office / Salles à manger privatives :
| CTA double-flux n°2 - "Bar / Office / Salles à manger privatives" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Débit de reprise :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
Salle polyvalente :
| CTA double-flux n°3 - "Salle polyvalente" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Débit de reprise :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
Salle à manger / Self-service :
| CTA double-flux n°4 - "Salle à manger / Self-service" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Débit de reprise :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
Annexes cuisine :
| CTA double-flux n°5 - "Annexes cuisine" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Débit de reprise :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
Office dressage :
| VEX 3 : Extracteur "Office dressage" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit :
| Supportage | ens
| Raccordements électriques | ens
| Régulation | ens
| Commande locale | ens
| Asservissement avec CTA | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
3.5.3 | Traitement d’air de la plonge batterie / laverie
Plonge / Laverie :
| CTA double-flux n°6 - "Plonge / Laverie" suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Débit de reprise :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
| Hotte simple de captation - "Plonge batterie" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Dimension :
Débit d'extraction :
| Jeu complet de filtres à choc de rechange | ens
| Supportage | ens
| Plénums de raccordements et organes de réglage | ens
| Raccordements électriques | ens
| Commande locale | ens
| Registres motorisés et asservissement CTA | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
| Hotte simple de captation - "Laverie" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Dimension :
Débit d'extraction :
| Jeu complet de filtres à choc de rechange | ens
| Supportage | ens
| Plénums de raccordements et organes de réglage | ens
| Raccordements électriques | ens
| Commande locale | ens
| Registres motorisés et asservissement CTA | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
3.5.4 | Traitement d’air de la Préparation chaude
| CTA compensation n°7 - "Préparation chaude" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Débit soufflage :
Puissance chaud :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | u
| Raccordement hydraulique | ens
| Vanne de régulation batterie chaude | u
| Vanne d'isolement | u
| Thermomètre à colonne de liquide | u
| Vidange avec vanne d'arrêt et bouchon d'obturation | u
| Vanne deux fonctions : réglage et isolement | u
| Raccordements électriques | ens
| Régulation, automate communicant et raccordements sur GTB | ens
| Divers | ens
| VEX 7 : Extracteur "Plafond filtrant préparation chaude" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Débit :
| Supportage | ens
| Raccordements électriques | ens
| Régulation | ens
| Commande locale | ens
| Asservissement avec CTA compensation | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Plafond filtrant suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
Dimension :
Débit d'extraction :
| Jeu complet de filtres à choc de rechange | ens
| Système de modulation de débit suivant CCTP | ens
Marque :
Type :
| Supportage | ens
| Ensemble de plénums de raccordements et organes de réglage | ens
| Ensemble de diffuseurs basse vitesse (compris plénums et organes de réglage) | ens
| Evacuations condensats sur attentes plomberie | ens
| Zones neutres de plafonds | ens
| Eclairage LED suivant CCTP | ens
| Raccordements électriques | ens
| Panneau de commande | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
3.5.5 | Extractions spécifiques des locaux humides et locaux Déchets
Sanitaires tertiaires :
| VEX 1 : Extracteur "Sanitaire tertiaires" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Débit :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | ens
| Asservissement sur horloge | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
Sanitaires bar / salles privatives :
| VEX 2 : Extracteur "Sanitaires bar / salles privatives" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Débit :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | ens
| Asservissement sur horloge | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
Sanitaires annexes cuisine :
| VEX 4 : Extracteur "Sanitaires annexes cuisine" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Débit :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | ens
| Asservissement sur horloge | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
Locaux déchets :
| VEX 5 : Extracteur "Locaux déchets" suivant CCTP | u
Marque :
Type :
Débit :
| Supportage | ens
| Piège à son en gaine | ens
| Asservissement sur horloge | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.5
3.6 | DISTRIBUTION AÉRAULIQUE
3.6.1 | Généralités | PM
Suivant CCTP
3.6.2 | Conduits
Soufflage "Tertiaire"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Tertiaire"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Bar / Office / Salles à manger privatives"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Bar / Office / Salles à manger privatives"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Salle polyvalente"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Salle polyvalente"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Salle à manger / Self-service"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Salle à manger / Self-service"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Annexes cuisine"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Annexes cuisine"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé (classe B) | kg
Gaine circulaire (classe B)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Office dressage"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Plonge batterie"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Plonge batterie"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Laverie"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Laverie"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Soufflage "Préparation chaude"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Préparation chaude"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Sanitaires tertiaires"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Sanitaires bar / salles privatives"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Sanitaires annexes cuisine"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
Extraction "Locaux déchets"
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Supportages | ens
3.6.3 | Calorifugeage
| Calorifuge des réseaux de soufflage sur tous leurs parcours | ens
| Calorifuge des réseaux de reprise des CTA double-flux en traversée de locaux non chauffés, en gaine technique et en local technique. | ens
| Calorifuge des réseaux d'air neuf | ens
| Divers | ens
3.6.4 | Organes de réglage et régulateurs de débit
| Registres motorisés | u
| Registres d'équilibrage manuel | ens
| Registres à débit constant | ens
| Divers | ens
3.6.5 | Terminaux aérauliques
| Flexibles isophoniques | ens
| Plénums de soufflage | ens
| Plénums de reprise / extraction | ens
Soufflage :
| Diffuseurs plafonniers à jet hélicoïdal | u
Marque :
Type :
Dimensions :
| Diffuseurs plafonniers circulaires | u
Marque :
Type :
| Diffuseurs gaines perforées | u
Marque :
Type :
Extraction :
| Grilles plafonnières perforée | u
Marque :
Type :
Dimensions :
| Grilles type "coupe frites" | u
Marque :
Type :
Dimensions :
| Grilles plafonnières circulaires | u
Marque :
Type :
| Bouches autoréglables | u
Marque :
Type :
3.6.6 | Pièges à sons
| Suivant CCTP | PM
| Divers | ens
3.6.7 | Clapets coupe-feu
| Clapets coupe-feu auto-commandés rectangulaires | u
| Clapets coupe-feu auto-commandés circulaires | u
| Divers | ens
3.6.8 | Prises d'air neuf et rejets
| Gaine en tôle d'acier galvanisé | kg
Gaine circulaire
| DN | ml
| Ensemble de tous les plénums de raccordement sur grilles extérieures | ens
| Grilles extérieures (Hors lot) | PM
SOUS-TOTAL 3.6
3.7 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL INFORMATIQUE
| Unité extérieure | u
Marque :
Type :
Puissance :
| Unité intérieure | u
Marque :
Type :
| Circuit frigorifique, compris protection sur réseaux extérieurs | ens
| Réseau condensats en PVC et raccordement sur réseau EU à proximité des cellules sanitaires | ens
| Supportages | ens
| Régulateur, y compris câblage | ens
| Thermostat d'ambiance | ens
| Raccordements électriques, compris coupure de proximité | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.7
3.8 | ELECTRICITE
3.8.1 | Généralités
| Voir CCTP | PM
3.8.2 | Efficacité énergétique des moteurs
| Voir CCTP | PM
3.8.3 | Armoires électriques et liaisons
| Armoire électrique « Sous-station ». | u
| Coffret électrique « Ventilation » local technique LT02 (CTA 4,5,6,7 et VEX 4,5) | u
| Coffret électrique « Ventilation » local technique LT03 (CTA 2,3 et VEX 2) | u
| Coffret électrique « Ventilation » local technique LT04 (CTA 1 et VEX 1) | u
| Coffret électrique « Plafond filtrant » | u
| Coffret électrique « Pompe à chaleur » | u
| Ensemble des protections et commandes | ens
| Ensemble de régulation, télécommandes, signalisations et alarmes | ens
| Raccordements électriques | ens
| Chemins de câbles | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.8
3.9 | REGULATION / GTB
| Contrôleurs numériques programmables et autonomes | ens
| Réseau de communication BUS | ens
| Passerelles de communication | ens
| Capteurs et actionneurs | ens
| GTB suivant CCTP | ens
| Poste de supervision | ens
| Programmation de la GTB | ens
| Récupération des points GTB : | ens
| * points CVC | ens
| * points Plomberie Sanitaire | ens
| * points Courants Forts | ens
| * points Courants Faibles | ens
| * points Chambres froides | ens
| * points VRD | ens
| Comptages | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.9
SOUS-TOTAL 3
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
| Spécifications techniques détaillées | PM
SOUS-TOTAL 4
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
2 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
3.2 | PRODUCTION DE CHALEUR
3.2.1 | Pompe à chaleur air/eau
3.2.2 | Sous-station eau chaude
3.2.3 | Ventilation de la sous-station
3.2.4 | Expansion eau chaude
3.2.5 | Filtre magnétique
3.2.6 | Remplissage et traitement d’eau
3.3 | RESEAUX HYDRAULIQUES CALORIFIQUES
3.3.1 | Départs eau chaude
3.3.2 | Canalisations
3.3.3 | Calorifuge
3.4 | CHAUFFAGE DES LOCAUX
3.4.1 | Radiateurs eau chaude
3.4.2 | Panneaux rayonnants
3.5 | TRAITEMENT D'AIR
3.5.1 | Principe général
3.5.2 | Traitement d’air de la zone tertiaire, salle à manger, salle polyvalente, bar et annexes cuisine
3.5.3 | Traitement d’air de la plonge batterie / laverie
3.5.4 | Traitement d’air de la Préparation chaude
3.5.5 | Extractions spécifiques des locaux humides et locaux Déchets
3.6 | DISTRIBUTION AERAULIQUE
3.6.1 | Généralités
3.6.2 | Conduits
3.6.3 | Calorifugeage
3.6.4 | Organes de réglage et régulateurs de débit
3.6.5 | Terminaux aérauliques
3.6.6 | Pièges à sons
3.6.7 | Clapets coupe-feu
3.6.8 | Prises d'air neuf et rejets
3.7 | RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX INFORMATIQUES
3.8 | ELECTRICITE
3.9 | REGULATION / GTB
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
TOTAL €HT
TVA 20,0%
TOTAL €TTC
Prix valeur :
A , Le
L'entreprise
Note on A5: Laurent MARIE: doit correspondre au numéro d'article du CCTP