## DPGF
NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.
Ce document sera à compléter selon nécessité.
CHAP | DESIGNATION | Unité | Quantité Entreprise | Prix unitaire (€ H.T.) | Prix total (€ H.T.)
NOTA
Ce quantitatif a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.
1 | GENERALITES
| Conditions particulières de réalisation | ens
| Installation de chantier | ens
| Percements et rebouchages | ens
| Participation à la cellule de synthèse | ens
| Participation aux réunions de chantier | ens
| Participation aux tests d’étanchéité à l’air | ens
| Dossier d'éxécution | ens
| Dossier des ouvrages exécutés | ens
| Dossier de maintenance | ens
| Essais - Autocontrôle - COPREC - AQC - CONSUEL - Formation | ens
| Remplissage des installations | ens
| Désinfection des installations | ens
| Conduite - surveillance - entretien | ens
| Analyses d'eau par un organisme agréé | ens
SOUS-TOTAL 1
2 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
| Hypothèse de calcul | PM
SOUS-TOTAL 2
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
| Repérage des installations Plomberie | ens
| Consignation hydraulique et électrique de toutes les installations avant intervention en accord avec les services techniques. | ens
| Vidange des installations hydrauliques. | ens
| Dépose et évacuation des installations Plomberie par le lot démolition. | ens
SOUS-TOTAL 3.1
3.2 | EAU FROIDE
3.2.1 | Branchement
| Raccordement sur attente AEP Ø80 mm en pied de bâtiment | ens
| Réseau AEP dans le bâtiment jusqu'au local AEP au RDC | ens
| Vanne d’arrêt général | ens
| Disconnecteur | ens
| Filtre à tamis avec manomètres isolables en amont et en aval | ens
| Thermomètre doigt de gant | ens
| Vanne | ens
| Robinet de prélèvement et d'introduction pour analyse | ens
| Clapet de retenue EA | ens
| Manchette de contrôle coudée, montée en bipasse, avec 3 vannes | ens
| Compteur volumétrique | ens
| Panoplies de départ (vanne, clapet de retenue EA, manomètre isolable, régulateur de pression, compteur à impulsion avec report sur la G.T.B., vanne de départ général) | ens
| Tubes cuivre écroui en local AEP | ml
| Calorifuge | ens
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Divers | ens
3.2.2 | Distribution principale
| Tubes cuivre écroui - Réseaux équipements sanitaires | ml
| Tubes cuivre écroui - Réseaux vers Attentes cuisine | ml
| Tubes cuivre écroui - Réseaux vers Adoucisseur (ECS / Attentes cuisines / Remplissage sous-station) | ml
| Calorifuge | ens
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Détendeurs | ens
| Anti-bélier | ens
| Dispositif de purge d'air automatique isolable en points hauts | ens
| Robinet de purge en points bas | ens
| Divers | ens
3.2.3 | Raccordement des appareils sanitaires
Tubes cuivre écroui
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Platines de fixation et de rosaces de finition | ens
| Raccordement aux appareils | ens
| Robinetteries d'isolement | ens
| Clapet anti-retour | ens
| Divers | ens
3.2.4 | Antigel
| Protection antigel suivant CCTP | PM
SOUS-TOTAL 3.2
3.3 | EAU FROIDE ADOUCIE
3.3.1 | Généralités
| Voir CCTP | PM
3.3.2 | Production
| Poste d'adoucissement | ens
Marque :
Type :
Débit :
| Tubes cuivre écroui | ml
| Calorifuge | ens
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Robinetterie et accessoires | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
3.3.3 | Distribution principale
| Tubes cuivre écroui - Réseaux EA vers production ECS | ml
| Tubes cuivre écroui - Réseaux EA remplissage sous-station | ml
| Tubes cuivre écroui - Réseaux EA équipements de cuisine | ml
| Calorifuge | ens
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Platines de fixation et de rosaces de finition | ens
| Robinetteries d'isolement et de purge | ens
| Vanne d'isolement et clapet anti-retour | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.3
3.4 | EAU CHAUDE SANITAIRE
3.4.1 | Production d'eau chaude sanitaire
3.4.1.1 | Amenée du gaz en chaufferie
| Raccordement sur attente VRD en pied de bâtiment | ens
| Réseau gaz aérien extérieur en acier | ml
| Protection mécanique du réseau gaz | ens
| Vanne de coupure générale sous verre dormant | ens
| Réseau gaz aérien en acier en local technique | ml
| Bouteille 1/1000ème | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Filtre | u
| Régulateur de pression | u
| Divers | ens
3.4.1.2 | Préparateurs gaz
| Raccordement brûleur | ens
| Préparateurs ECS gaz - | u
Marque :
Type :
Puissance :
| Organe de contrôle et de sécurité | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Vanne générale d'isolement | ens
| Soupape de sécurité | ens
| Thermomètre à dilatation de liquide | ens
| Sondes de température raccordées à la GTB | ens
| Filtre à tamis | ens
| Clapet anti-retour | ens
| Contrôleur de débit | ens
| Purgeur et vidange | ens
| Vannes d'isolement | ens
| Vanne de réglage à soupape | ens
| Bouteille de dégazage avec purgeur | ens
| Sécurité thermique | ens
| Tubes cuivre écroui | ml
| Divers | ens
3.4.1.3 | Evacuation des fumées
| Conduit de fumées double peau en acier inoxydable DN | ml
| Appareils de mesure conformes au CCTP | ens
| Accessoire de fixation | ens
| Purge et liaison | ens
| Divers | ens
3.4.1.4 | Ventilation de la chaufferie
| Ventilation basse | ens
| Ventilation haute | ens
3.4.2 | Raccordements en eau de la production ECS
Départ
| Bouteille de dégazage avec purgeur | ens
| Thermomètre, doigt de gant avec report GTB | ens
| Vanne de départ général et 1 clapet | ens
| Sécurité thermique coupant l'eau chaude sanitaire, si le point de consigne de température est dépassé (60°C) avec alarme fermeture. Cette sécurité est équipée d'un bipasse avec vanne manuelle afin d'effectuer, si nécessaire, une désinfection thermique du réseau | ens
Retour
| Prise d’eau pour prélèvement, | ens
| Thermomètre, doigt de gant, avec report GTB. | ens
| Manchette témoin coudée montée en bipasse avec 3 vannes. | ens
| Pompe simple de circulation : | ens
Marque :
Type :
Débit :
Hauteur manométrique :
| Vanne de départ général avec un clapet et un té de réglage. | ens
| Tubes cuivre écroui | ml
| Calorifuge | ens
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordement GTB (compris programmation) | ens
| Divers | ens
3.4.3 | Bouclage ECS
| Voir CCTP | PM
3.4.4 | Production d'eau chaude sanitaire décentralisée
| Chauffe-eau ECS électrique de petite capacité complet y compris thermostat, groupe de sécurité, supports suivant CCTP | ens
Capacité : 200 litres
Marque :
Type :
| Chauffe-eau ECS électrique de petite capacité complet y compris thermostat, groupe de sécurité, supports suivant CCTP | ens
Capacité : 50 litres
Marque :
Type :
3.4.5 | Distribution d'eau chaude
| Tubes cuivre écroui | ml
| Calorifuge | ens
| Supports | ens
| Colliers isophoniques | ens
| Platines de fixation et de rosaces de finition | ens
| Robinetteries d'isolement et de purge | ens
| Vannes d'équilibrage STAD | ens
| Divers | ens
3.4.6 | Installations électriques
| Suivant CCTP | PM
SOUS-TOTAL 3.4
3.5 | RESEAU GAZ "CUISINE"
3.5.1 | Branchement
| Raccordement sur attente gaz existante | ens
| Postes de coupure, comptage, détente gaz cuisine complet suivant CCTP : | ens
Détente 300 mbar/21 mbar
| Protection mécanique INOX extérieure sur la remontée de réseau | ens
Réseau de distribution gaz en tube d'acier d'acier inoxydable suivant CCTP :
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
3.5.2 | Installations particulières
| Vanne de coupure générale gaz cuisine | ens
| Attentes gaz sur vannes 1/4 de tour pour les équipements de cuisine | U
| - Repérage par étiquette | ens
| - Raccords et supports | ens
| - Peinture signalétique | ens
| - Certificat de conformité | ens
| - Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.5
3.6 | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS
3.6.1 | Généralités
| Suivant CCTP | PM
3.6.2 | Robinetterie sanitaire
| Suivant CCTP | PM
3.6.3 | Exigences liées aux personnes à mobilité réduite
| Suivant CCTP | PM
3.6.4 | Descritpion par type de matériel
| WC1 : Cuvettes WC Sanitaires | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| WC2 : Cuvettes WC Sanitaires PMR | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| UR1 : Urinoir | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| LV1 : Lavabo PMR | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| Robinetterie mitigeuse temporisée | u
Marque :
Type :
| LM1 : Lave main | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| Robinetterie mitigeuse temporisée | u
Marque :
Type :
| VA1 : Plan vasques | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| Robinetterie mitigeuse temporisée | u
Marque :
Type :
| EV1 : Évier deux bacs | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| Robinetterie mitigeuse temporisée | u
Marque :
Type :
DO1 : Douche PMR
| Panneaux de douches | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| VI1 : Vidoir ménage | u
Marque :
Type :
| Fixations et supports | u
| Attentes EF cuisine Ø10/12 | u
| Attentes EF cuisine Ø12/14 | u
| Attentes EF cuisine Ø14/16 | u
| Attentes EF cuisine Ø16/18 | u
| Attentes EF cuisine Ø20/22 | u
| Attentes EF lave linge Ø10/12 | u
| Attentes EF lave linge Ø10/14 | u
| Attentes EF lave linge Ø14/16 | u
| Attentes EFA cuisine Ø10/12 | u
| Attentes EFA cuisine Ø12/14 | u
| Attentes EFA cuisine Ø16/18 | u
| Attentes EFA cuisine Ø20/22 | u
| Attentes ECS cuisine Ø10/12 | u
| Attentes ECS cuisine Ø12/14 | u
| Attentes ECS cuisine Ø14/16 | u
| Attentes ECS cuisine Ø16/18 | u
| Attentes ECS cuisine Ø20/22 | u
| Robinet de puisage intérieur | u
| Robinet de puisage extérieur | u
| Vannes d'isolement et vidange | u
3.6.5 | Accessoires pour les sanitaires
| Miroir 60 x 80 cm | u
Marque :
Type :
| Barre de relèvement coudée angle 135° | u
Marque :
Type :
| Siège rétractable avec pied aluminium et barre de relèvement et de maintien | u
Marque :
Type :
SOUS-TOTAL 3.6
3.7 | EAUX USEES - EAUX VANNES
3.7.1 | Réseaux d'évacuation EU-EV
| Raccordements sur appareils, caniveaux et siphons de sol | ens
| Attentes cuisinistes, compris rosaces INOX en sortie de paroi et bouchons | ens
| Réseaux PVC NF Me | ml
| Culottes, tés de visite | ens
| Tampons de visite | ens
| Manchons coupe-feu | ens
| Accessoires divers | ens
3.7.2 | Ventilation primaire
| Réseaux PVC | ens
| DN | ml
| Accessoires divers | ens
3.7.3 | Supports de canalisation
| Supportage | ens
| Accessoires divers | ens
SOUS-TOTAL 3.7
3.8 | EAUX USEES GRAISSES / FECULES
| Raccordements sur caniveaux et siphons de sol | ens
| Attentes cuisinistes, compris rosaces INOX en sortie de paroi et bouchons | ens
| Réseaux PVC-C-HTA | ml
| Réseaux PVC NF Me | ml
| Tampons de visite | ens
| Manchons coupe-feu | ens
| Supportage | ens
| Accessoires divers | ens
SOUS-TOTAL 3.8
3.9 | EAUX PLUVIALES
| Raccordements sur attentes étanchéité | ens
| Réseaux PVC | ml
| Tampons de visite | ens
| Calorifuge | ens
| Manchons coupe-feu | ens
| Supportage | ens
| Accessoires divers | ens
SOUS-TOTAL 3.9
3.10 | SUPPORTS
| Supportages conformes au CCTP | ens
| Accessoires divers | ens
SOUS-TOTAL 3.10
3.11 | TRAPPES DE VISITE
| Trappes de visite conformes au CCTP | ens
| Accessoires divers | ens
SOUS-TOTAL 3.11
3.12 | FOURREAUX
| Fourreaux conformes au CCTP | ens
| Accessoires divers | ens
SOUS-TOTAL 3.12
3.13 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
| Extincteurs portatif de 6 litres | ens
| Extincteurs C02 de 5 kg | ens
| Extincteurs C02 de 2 kg | ens
| Extincteurs à eau pulvérisée avec additif 9 litres | ens
| Extincteurs poudre ABC 6 kg | ens
| Plans d'évacuation conformes à la norme NF X 08-70 | ens
SOUS-TOTAL 3.13
3.14 | ELECTRICITE
3.14.1 | Généralités
| Voir CCTP | PM
3.14.2 | Armoires électriques et liaisons
| Armoire électrique "Chaufferie" | u
| Coffret électrique "AEP" | u
| Ensemble des protections et commandes | ens
| Ensemble de régulation, télécommandes, signalisations et alarmes | ens
| Raccordements électriques | ens
| Chemins de câbles | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.14
3.15 | REGULATION / GTB
| Contrôleurs numériques programmables et autonomes | ens
| Raccordement sur BUS installé par le lot CVC | ens
| Passerelles de communication | ens
| Capteurs et actionneurs | ens
| Assistance technique au lot CVC à la programmation de la GTB | ens
| Divers | ens
SOUS-TOTAL 3.15
SOUS-TOTAL 3
4 | MISE EN SERVICE ET ESSAIS
| Procédures de mise en serivice et essais | PM
SOUS-TOTAL 4
5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
| Spécifications techniques détaillées | PM
SOUS-TOTAL 5
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
2 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
3.2 | EAU FROIDE
3.3 | EAU FROIDE ADOUCIE
3.4 | EAU CHAUDE SANITAIRE
3.5 | RESEAU GAZ "CUISINE"
3.6 | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS
3.7 | EAUX USEES - EAUX VANNES
3.8 | EAUX USEES GRAISSES / FECULES
3.9 | EAUX PLUVIALES
3.10 | SUPPORTS
3.11 | TRAPPES DE VISITE
3.12 | FOURREAUX
3.13 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
3.14 | ELECTRICITE
3.15 | REGULATION / GTB
4 | MISE EN SERVICE ET ESSAIS
5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
TOTAL €HT
TVA 20,0%
TOTAL €TTC
Prix valeur :
A , Le
L'entreprise
Note on A5: Laurent MARIE: doit correspondre au numéro d'article du CCTP