## Lot 04 - ST17-18-19
MESS DU BATIMENT 025
45 OLIVET - Rehabilitation et mise aux normes
LOT 04 - Installation d’équipements spécialisés et production frigorifique
REP | DESIGNATION DU MATERIEL | QTE | Prix | Prix
|  | MO | Unitaire | total
Section Technique 17 FROID ALIMENTAIRE
| Suppportage des groupes froids en exterieur | Ens
GROUPES FROIDS
| Chambre fordie légumes | 1
| Chambre froide BOF | 1
| Chambre froide Viandes | 1
| Local déchets | 1
| Légumerie / Déboitage | 1
| Chambre froide de jour | 1
| Préparations froides | 1
| Chambre froide de jour produits prêts à l’emploi | 1
| Chambre froide produits finis | 1
| Chambre négative 1 | 1
| Chambre négative 2 | 1
EVAPORATEURS
| Chambre froide fruits et légumes | 1
| Chambre froide BOF | 1
| Chambre froide Viandes | 1
| CF NEGATIVE 1 | 1
| CF NEGATIVE 2 | 1
| Circulation CF | 1
| Préparations froides | 1
| Légumerie / Déboitage | 1
| Chambre circuit de jour | 1
| Chambre froide produits prêt à l’emploi | 1
| Chambre froide produits finis | 1
| Local déchets | 1
| Alarme personne enfermée | 10
LIAISONS FRIGORIFIQUES
| liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique isolé par coquille d'armaflex et posé sur chemins de câbles | Ens
| Vannes à pression constante | Ens
| Vannes à mains | Ens
GTC
| Mise à disposition des contacts pour raccordement sur la GTC | Ens
Ens
ELECTRICITE
| Armoire électrique Production de froid | Ens
| Raccordement sur câbles laissé en attente par l'électricien | Ens
| Raccordement électrique des divers appareils à partir de l'armoire électrique en câble U1000R02V passant sur chemins de câbles à prévoir | Ens
EVACUATION DES CONDENSATS
| Evacuation des condensats en tube PVC blanc DN32 à raccorder sur attentes laissées par le plombier | Ens
SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES TEMPERATURES
| Système d'enregistrement des températures | Ens
| Raccordement sur le système d'enregistrement des températures | Ens
| Sondes de température | Ens
| Câblage | Ens
| Essais et mise en service | Ens
| Divers | Ens
| Charge des circuits | Ens
| Percements, rebouchage | Ens
| Essais et divers | Ens
| Montant Total H.T SECTION TECHNIQUE 17 |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  | 0
| Montant total T.T.C SECTION TECHNIQUE 17 |  |  | 0
Section Technique 18 PANNEAUX ISOTHERMIQUES
| Panneaux de 80 mm | Ens
| Panneaux de 100 mm | Ens
| Panneaux de 100 mm plafond | Ens
| Sol CF Négative- Positive | Ens
Vitrage :
| 1200 x 800 | 1
Porte pivotante isothermique
| 950 x 2000 avec rideau à lanière | 10
Porte coulissante isothermique
| 1000 x 2000 Négative avec rideau à lanières | 1
| 1000 x 2000 Positive avec rideau à lanières | 3
Porte coulissante isothermique
1000 X 2000
Porte isoplane de service :
| 900 x 2000 avec occulus | 2
| 1000 x 2000 avec occulus | 2
Porte pivotante coupe feu
| 1000 x 2000 sans occulus | 5
| Plinthe résine ht 30 cm y compris angles | 40 ml
| Plinthe PVC 10 cm | Ens
| Protection d'angles | Ens
| Lisse de protection | 140 ml
| Protection tête de cloisons | Ens
| Habillage sortie plomberie | 15
| Trappes de visite | 2
| Plaque d'habillage des murs | 108 ml
0
| Compte prorata | Ens
0
| DOE | Ens
| Securité | Ens
| Montant Total H.T SECTION TECHNIQUE 18 |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  | 0
| Montant total T.T.C SECTION TECHNIQUE 18 |  |  | 0
Section Technique 19 EQUIPEMENTS DE CUISINE
1 | Lave mains réglementaire | 8
2 | Siphons de sol 300 x 300 | 28
3 | Caniveau de sol 400 x 400 | 5
4 | Caniveau de sol 1200 x 400 | 2
| Montant Total H.T SECTION TECHNIQUE 19 |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  | 0
| Montant total T.T.C SECTION TECHNIQUE 19 |  |  | 0

## Lot 04 - Récapitulatif
DESIGNATION | MONTANT
(€ HT)
ST 17 : Froid alimentaire | 0
ST 18 : Cloisons isothermes | 0
ST 19 : Equipements de restauration (caniveaux et siphons de sols) | 0
TOTAL DES OUVRAGES DE BASE EN EUROS HT (BASE) | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOTAL T.T.C. | 0