## LOT 1 DEMOLITION MACONNERIE
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 1
DEMOLITION GROS ŒUVRE
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
1
1 | 1 |  |  |  |  | PHASE PREPARATOIRE
1 | 1 | 1 |  |  |  | Installations et signalisation de chantier | SIte | F
1 | 1 | 2 |  |  |  | Constat d'huissier | Site | F
1 | 1 | 3 |  |  |  | Dossier exécution et de récolement | Digital | F
1 | 1 | 4 |  |  |  | Consignation des réseaux
1 | 4 | 1 |  |  |  | consignation réseau électrique | Bâtiment | F
1 | 4 | 2 |  |  |  | consignation réseau AEP | Bâtiment | F
1 | 2 |  |  |  |  | DEMOLITION DEPOSE
1 | 2 | 1 |  |  |  | Equipements
1 | 2 | 1 | 1 |  |  | Dépose totale des sanitaires, tous éléments de plomberie existants (2 au RdC - 3 au R+1 - 3 au R+2) compris tri sélectif et mise en déchèterie | Tous niveaux | F
1 | 2 | 2 |  |  |  | Plafonds
1 | 2 | 2 | 1 |  |  | Dépose des faux-plafonds y compris ossature et isolation | Tous niveaux | F
1 | 2 | 3 |  |  |  | Cloisonements
1 | 2 | 3 | 1 |  |  | Dépose des revêtements muraux (lino, faïences, briquettes...), compris tri sélectif et mise en déchèterie | Tous niveaux | F
1 | 2 | 3 | 2 |  |  | Démolition des cloisons (compris gaines techniques non réutilisées) et portes, Fplafond... selon plan - compris tri sélectif et mise en déchèterie | Tous niveaux | F
1 | 2 | 4 |  |  |  | Sols
1 | 2 | 4 | 1 |  |  | Démolition des sols pour mise à niveau - mise en déchetterie et tri sélectif | Salle d'eau | F
1 | 2 | 4 | 2 |  |  | Dépose soignée des plinthes - mise en déchetterie et tri sélectif | Tous niveaux | F
1 | 2 | 5 |  |  |  | Enveloppe
1 | 2 | 5 | 1 |  |  | Dépose des menuiseries extérieures changées, compris tri sélectif et mise en déchèterie | Tous niveaux | F
1 | 2 | 6 |  |  |  | Extérieurs
1 | 2 | 6 | 1 |  |  | Dépose des marches béton | Tous niveaux | F
1 | 3 |  |  |  |  | MACONNERIE - GO
1 | 3 | 1 |  |  |  | Reprises en sous œuvre
1 | 3 | 1 | 1 |  |  | Création d'ouverture dans mur de refend (4 au RdC - 6 au R+1 - 6 au R+2) compris linteau et finitions tableaux | Site | u
1 | 3 | 1 | 2 |  |  | Création d'ouverture dans mur périphérique SdE (2 au RdC - 6 au R+1 - 6 au R+2) compris linteau et finitions tableaux | Site | u
1 | 3 | 2 |  |  |  | Reprises
1 | 3 | 2 | 1 |  |  | Rebouchage ouvertures | Ch1 et Ch4 RDC | u
1 | 3 | 2 | 2 |  |  | Appuis et seuils maçonnés | Tous niveaux | F
1 | 3 | 2 | 3 |  |  | Rebouchage partiel des trémies des anciennes gaines | Tous niveaux | F
1 | 3 | 2 | 4 |  |  | Reprises des aciers par passivation et enduit adapté | Site | F
1 | 3 | 3 |  |  |  | Percements
1 | 3 | 3 | 1 |  |  | Percements passages de gaines nouveaux | Tous niveaux | F
1 | 4 |  |  |  |  | DESAMIANTAGE
1 | 4 | 1 |  |  |  | Installation
1 | 4 | 1 | 1 |  |  | Installations et mise en sécurité | Batiment | F
1 | 4 | 2 |  |  |  | Opérations de désamiantage
1 | 4 | 2 | 1 |  |  | Désamiantage | Batiment | F
1 | 4 | 3 |  |  |  | Essais libératoires
1 | 4 | 3 | 1 |  |  | Essai de réouverture chantier | Site | F
1 | 4 | 3 | 2 |  |  | Essai de réouverture ERP | Site | F
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[6 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[6 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 2
MENUISERIES EXTERIEURES
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
2 |  |  |  |  | LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES
2 | 1 |  |  |  | Menuiseries aluminium
2 | 1 | 1 | Me01a |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Fenêtre + allège fixe | Façade | U
2 | 1 | 1 | Me01b |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Fenêtre + allège fixe | Façade | U
2 | 1 | 2 | Me02a |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Tapée ITE + Fenêtre + allège fixe | Façade | U
2 | 1 | 2 | Me02b |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Tapée ITE + Fenêtre + allège fixe | Façade | U
2 | 1 | 3 | Me03a |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Porte-fenêtre + fixe | Façade | U
2 | 1 | 3 | Me03b |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Porte-fenêtre + fixe | Façade | U
2 | 1 | 3 | Me04a |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Tapée ITE + Porte-fenêtre + fixe | Façade | U
2 | 1 | 3 | Me04b |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H225 L190 - Tapée ITE + Porte-fenêtre + fixe | Façade | U
2 | 1 | 3 | Me05a |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H115 L50 | Façade | U
2 | 1 | 3 | Me05b |  | Fabrication et pose de menuiseries extérieure en alu, compris bavettes sur la largeur de l'appui (ITE) - H115 L50 | Façade | U
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 3 CLOISONS
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 3
DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX PLAFOND
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
3 |  |  |  |  | LOT 3 - DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX PLAFOND
3 | 1 |  |  |  | DOUBLAGES
3 | 1 | 1 | Db1 |  | Habillage BA13 | Site | m²
3 | 2 |  |  |  | CLOISONS SUR OSSATURE METALLIQUE
3 | 2 | 1 | Cl01 |  | Cloison 98/48 | Site | m²
3 | 3 |  |  |  | GAINES TECHNIQUES
3 | 3 | 1 | Gt01 |  | Parement 1 face | Salle d'eau | m²
3 | 4 |  |  |  | FAUX PLAFOND
3 | 4 | 1 | Fp01 |  | Faux plafond 600x600 | SdE + wc | m²
3 | 5 |  |  |  | DIVERS
3 | 5 | 1 |  |  | Reprise doublage escalier et restitution CF | Escalier | F
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 4
MENUISERIES INTERIEURES
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
4 |  |  |  |  | LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES
4 | 1 |  |  |  | BLOC PORTES
4 | 1 | 1 | Pp01 |  | Bloc-porte - 63x204 - Simple vantail | Gaines techniques blocs | U
4 | 1 | 2 | Pp02 |  | Bloc-porte - 83x204 - Simple vantail | Salle d'eau | U
4 | 1 | 3 | Pp03 |  | Bloc-porte - 93x204 - Simple vantail | Entrée blocs | U
4 | 1 | 3 | Pp04 |  | Bloc-porte - 93x204 - Double vantail | Amoire technique | U
4 | 2 |  |  |  | PORTES GRILLAGEES
4 | 2 | 1 | Pg01 |  | Porte grillagée | Hall RDC | U
4 | 2 | 1 | Pg02 |  | Panneau grillagé | Hall RDC | U
4 | 2 |  |  |  | DIVERS
4 | 2 | 1 | Se01 |  | Seuil de rattrapage à la suisse | Portes hall | U
4 | 2 | 1 | - |  | Poignées de tirage PMR | Portes douche/wc PMR | U
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 5 REVETEMENT DE SOL
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 5
REVETEMENTS DE SOL
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
5 |  |  |  |  | LOT 5 REVETEMENT DE SOL
5 | 1 |  |  |  | RAGREAGE
5 | 1 | 1 | - |  | Chape | Chambres | m²
5 | 1 | 2 | - |  | Ragréage fibré P3 (U3P3E1) | Chambres | m²
5 | 2 |  |  |  | SOL SOUPLE
5 | 2 | 1 | Rv01 |  | Sol souple pose collé | Site | m²
5 | 2 | 1 | - |  | Plinthes PVC | Site | ml
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 6 PEINTURE ET MURS
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 6
REVETEMENTS MURAL ET PEINTURE
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
6 |  |  |  |  | LOT 6 PEINTURES
6 | 1 |  |  |  | PREPARATIONS
6 | 1 | 1 |  |  | Préparation sur plaque de platre Finition A | Site | m²
6 | 1 | 2 |  |  | Préparation sur fond goutelette Finition A | Site | m²
6 | 1 | 3 |  |  | Préparation sur béton ou enduit ciment Finition C | Site | m²
6 | 1 | 3 |  |  | Préparation peinture intumescente finition A | Site | u
6 | 2 |  |  |  | PEINTURES
6 | 2 | 1 |  |  | Peinture satinée lessivable Finition A | Site | m²
6 | 2 | 1 |  |  | Peinture mate Finition C | Site | m²
6 | 2 | 2 |  |  | Peinture des cadres de menuiseries intérieures - Finition A | Site | u
6 | 3 |  |  |  | PEINTURE EXTERIEURES
6 | 3 | 1 |  |  | Peinture intumescente en sous face coursives mettalique | Site | u
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 7 CARRELAGE FAIENCES
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 7
CARRELAGE FAÏENCES
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
7 |  |  |  |  | LOT 7 CARRELAGE FAÏENCES
7 | 1 |  |  |  | RAGREAGE
7 | 1 | 1 |  |  | Ragréage fibré P3 (U3P3E3) | Salle de bain | m²
7 | 2 |  |  |  | ETANCHEITE
7 | 2 | 1 |  |  | SEL | Salle de bain | m²
7 | 2 | 2 |  |  | SPEC | Salle de bain | m²
7 | 3 |  |  |  | CARRELAGE
7 | 3 | 1 | Rv01 |  | Fourniture et pose de carrelage de sol anti dérapant, tête et finition aluminium | Salle de bain | m²
7 | 4 |  |  |  | FAÏENCES
7 | 4 | 1 | Fa01 |  | Fourniture et pose de faïence toute hauteur (250cm) - faïence 20*40 compris baguette d'angle, tête et finition aluminium | Salle de bain | m²
7 | 4 |  |  |  | DIVERS
7 | 4 | 1 | Mr01 |  | Mirroir largeur 60cm * hauteur 120cm | Salle de bain | u
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 8 PLOMBERIE VMC ECS
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 8
PLOMBERIE VMC ECS
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
8 | [5 empty] | LOT 8 CHAUFFAGE VMC ECS
8 | 1 |  |  |  |  | CONSIGNATIONS
8 | 1 | 1 |  |  |  | Consignations AEP et réseau chauffage | Batiment | u
8 | 2 |  |  |  |  | PLOMBERIE
8 | 2 | 1 |  |  |  | Fourniture pose et raccordement de siphon de sol | Salle d'eau | u
8 | 2 | 2 |  |  |  | Ensemble de douche thermostatique | Salle d'eau | u
8 | 2 | 3 |  |  |  | Robineterie vasques | Salle d'eau | u
8 | 2 | 4 |  |  |  | Cabine de douche intégrale compris robinetterie, compris raccordement | Salle d'eau Personnel | u
8 | 2 | 5 |  |  |  | Cuvette sanitaire | Toilettes | u
8 | 2 | 6 |  |  |  | Cuvette sanitaire PMR | Toilettes PMR | u
8 | 3 |  |  |  |  | VMC
8 | 3 | 1 |  |  |  | Percements, réservations, trémies et calfeutrements | Site | u
8 | 3 | 2 |  |  |  | Pose d'une VMC type C4 débit > 900 m3/h | Site | u
8 | 3 | 3 |  |  |  | Gaines
8 | 3 | 3 | 1 |  |  | Réseaux principaux | Site | F
8 | 3 | 3 | 2 |  |  | Raccordement des terminaux de ventilation | Site | F
8 | 3 | 3 | 3 |  |  | Calorifuge | Site | F
8 | 3 | 4 |  |  |  | Terminaux d'extraction
8 | 3 | 4 | 1 |  |  | Gr01 Grille de reprise | Site | u
8 | 4 |  |  |  |  | MOBILIER
8 | 4 | 1 |  |  |  | Meuble double vasque Mb01 largeur 160 | Salle d'eau | u
8 | 4 | 2 |  |  |  | Meuble simple vasque Mb02 largeur 100 | Salle d'eau RDC | u
8 | 4 | 2 |  |  |  | Meuble simple vasque Mb03 largeur 60 | Salle d'eau Personnel | u
8 | 4 | 3 |  |  |  | Meuble vasque pmr Mb04 | Salle d'eau PMR | u
8 | 4 | 4 |  |  |  | Armoire Mb05 | Salle d'eau | u
8 | 4 | 5 |  |  |  | Miroir | Salle d'eau | u
8 | 5 |  |  |  |  | DIVERS
8 | 5 | 1 |  |  |  | Barre d'appui PMR | Sanitaire PMR | u
8 | 5 | 2 |  |  |  | Ensemble assise PMR | Douche PMR | u
8 | 5 | 3 |  |  |  | Patères Pr01 | Salle d'eau | u
8 | 6 |  |  |  |  | CLIMATISATION REVERSIBLE
8 | 6 | 1 |  |  |  | Déplacement des gaines de liaison | tous niveaux | F
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[6 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[6 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 9 ELECTRICITE
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 9
ELECTRICITE
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
9 | [5 empty] | LOT 9 ELECTRICITE
9 | 1 |  |  |  |  | ALIMENTATION
9 | 1 | 1 |  |  |  | Installation de chantier et Consignations réseaux existants pour mise en sécurité | Site | F
9 | 1 | 3 |  |  |  | Vérification terre et mise aux normes des TD | Gaines techniques | F
9 | 2 |  |  |  |  | CONTRÔLE D'ACCES
9 | 2 | 1 |  |  |  | Aliemntation du système de gestion des portes d'entrée | Portes chambres + porte grillagée | U
9 | 3 |  |  |  |  | APPAREILLAGES COURANT FORT
9 | 3 | 1 |  |  |  | Commandes
9 | 3 | 1 | 1 |  |  | Interrupteur simple | Voir plans | u
9 | 3 | 1 | 2 |  |  | Interrupteur va et vient | Voir plans | u
9 | 3 | 1 | 3 |  |  | Interrupteur à détection de mouvement et luminosité | Salles d'eau | u
9 | 3 | 2 |  |  |  | Prises
9 | 3 | 2 | 1 |  |  | Prise alimentation sèche serviette | Salles d'eau | u
9 | 3 | 2 | 2 |  |  | Attente électrique pour luminaires | Chambres | u
9 | 3 | 2 | 3 |  |  | Prise 16A+T | Chambres | u
9 | 3 | 2 | 3 |  |  | Alimentation VMC | Site | u
9 | 4 |  |  |  |  | APPAREILLAGES COURANT FAIBLE
9 | 4 | 1 |  |  |  | Prise RJ45 | Chambres | u
9 | 5 |  |  |  |  | LUMINAIRES
9 | 5 | 1 |  |  |  | Luminaire bureau Lm01 | Chambres | u
9 | 5 | 2 |  |  |  | Luminaire chevet Lm02 | Chambres | u
9 | 5 | 3 |  |  |  | Luminaire chambre/ambiance Lm03 | Chambres | u
9 | 5 | 4 |  |  |  | Luminaire douche vasque Lm04 | Salles d'eau | u
9 | 5 | 5 |  |  |  | Luminaire toilettes Lm05 | Toilettes | u
9 | 6 |  |  |  |  | SSI
9 | 6 | 1 |  |  |  | Mise en conformité alarme | Batiment | F
9 | 6 | 2 |  |  |  | Mise en conformité désenfumage | Batiment | F
9 | 6 | 3 |  |  |  | Vérifications et essais | Batiment | F
9 | 7 |  |  |  |  | EQUIPEMENTS
9 | 7 | 1 |  |  |  | Sèche serviette | Chambres | u
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[6 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[6 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 10 NETTOYAGE
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 10
NETTOYAGE
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
10 |  |  |  |  | LOT 10 NETTOYAGE
10 | 1 |  |  |  | NETTOYAGE OPR
10 | 1 | 1 |  |  | Nettoyage de fin de chantier des sols, faïences, vitrage, compris enlèvement des déchets | Site | F
10 | 2 |  |  |  | NETTOYAGE RECEPTION
10 | 2 | 1 |  |  | Nettoyage de finition avant réception | Site | F
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 11 MOBILIER
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 11
MOBILIER
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
11 |  |  |  |  | LOT 11 MOBILIER
11 | 1 |  |  |  | MOBILIER FIXE
11 | 1 | 1 |  |  | Lit posé au sol 100*220 | Site | u
11 | 1 | 2 |  |  | Lit rabattable suspendu au mur 100*220 | Site | u
11 | 1 | 3 |  |  | Etagère de déco | Site | u
11 | 1 | 4 |  |  | Penderie | Site | u
11 | 1 | 5 |  |  | Déco - Cadre et affiche | Site | u
11 | 2 |  |  |  | MOBILIER
11 | 2 | 1 |  |  | Bureau | Site | u
11 | 2 | 2 |  |  | Chaise | Site | u
11 | 2 | 3 |  |  | Fauteuil | Site | u
11 | 2 | 4 |  |  | Table/étagère de chevet | Site | u
TOTAL H.T.
TVA à 10 %
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20

## LOT 12 ITE ENDUIT EXTERIEUR
CREPS MONTPELLIER - RÉNOVATION BÂTIMENT BARCELONE
2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000 Montpellier
CREPS DE MONTPELLIER
2 Avenue Charles FLAHAULT 34000 Montpellier
Lot n° : 12
ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
BORDEREAU QUANTITATIF
MARCHE DE BASE
Poste |  |  | ID | code TVA | Désignation | Localisation | U | Quantité | PU | Prix Total | Sous total | %
12 |  |  |  |  | LOT 12 ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
12 | 1 |  |  |  | PREPARATION
12 | 1 | 1 |  |  | Moyens d'accès | Façade | F
12 | 1 | 2 |  |  | Dépose des allèges maçonnées façade, compris reprise ponctuelles | Façade | F
12 | 1 | 3 |  |  | Travaux de préparation des supports | Façade | F
12 | 2 |  |  |  | ISOLATION
12 | 2 | 1 |  |  | ITE: Fourniture et pose chevillée collée d'un isolant + Enduit | Toutes façades | F
12 | 2 | 4 |  |  | Fourniture et pose d'un isolant sous bardage | Façades | m²
12 | 2 | 3 |  |  | Fourniture et pose d'un isolant en pied de bardage | Façade SUD | m²
12 | 3 |  |  |  | BARDAGE
12 | 3 | 1 |  |  | Bardage bois | Façades | m²
12 | 3 | 2 |  |  | Couvertine en tête de mur | Façade SUD | ml
12 | 4 |  |  |  | DIVERS
12 | 2 | 2 |  |  | Cadre désenfumage | Façade SUD | u
12 | 4 | 1 |  |  | Garde corps | Toutes façades | u
TOTAL H.T.
TVA à 20 %
TOTAL T.T.C.
45
[5 empty] | Fourniture et pose d'un caniveau avec grille compatible pmr sur la largeur menuiserie Me05. Compris raccordement au drain et branchement sur regard existants le plus proche. | Me05 Terrasse côté Est | ml | 2 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dallage extérieur ep .13 cm intégrant réservation pour le regard réseau y c fond de forme en grave compacté et nivelé – forme de pente -y compris finition et bordures T1 en périphérie |  |  | 45
[5 empty] | Remise en forme des terres et recharge au besoin en terre vegetale. | Jardin côté Est |  | 38 |  |  |  |  | 20