ENSAM Campus de PARIS

Adresse : 155 boulevard de l’hôpital 75013 Paris.

Contacts pour la planification des visites sur site :

<Anthony.BAC@ensam.eu> 01 44 24 64 10 // <Pascal.DEBAT@ensam.eu> 01 44 24 61 84

Noureddine.TOUIL@ensam.eu – 01.44.24.61.86

__________________________________________________________________________________

ANNEXE : LISTE DES EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS : BATIMENT A (enseignement) et B (Ateliers)

A - CHAUFFAGE

SOUS-STATION PRINCIPALE (fluide issu réseau chaleur CPCU) sous-sol bâtiment B:

- 2 Pompes jumelées primaire LEROY SOMMER LS 112 MT,

- 2 Pompes jumelées primaire LEROY SOMMER LS 112 MT,

- 2 Pompes jumelées primaire LEROY SOMMER LS 112 MT,

- 2 Pompes jumelées primaire LEROY SOMMER LS 112 MT,

- 2 Pompes jumelées primaire LEROY SOMMER LS 112 MT,

- 2 servomoteurs linéaires SATCHWELL ALE 1327,

- 1 Régulateur microprocesseur SIEMENS PXM 20,

- 1 Maintien de pression avec deux pompes WILO MV 304 T3,

- 2 Pompes puisard type SALMSON GV 28,

- 1 extracteur ambiance tropicalisée,

CVC

EQUIPEMENTS BATIMENT B (ATELIERS) :

SHEDS (2CRP)

METROLOGIE

- 1 Groupe extérieur MITSUBISHI ELECTRIC type Multisplit MXZ – 4A80 VA R410A = 3,5 kg

- 1 Unité intérieur MITSUBISHI ELECTRIC TYPE Split,

EQUIPEMENTS BATIMENT A (ENSEIGNEMENT) :

Data Center

- 3 groupe extérieur MITSUBISHI ELECTRIC Type Monosplit en façade extérieur

- 3 Unité intérieur MITSUBISHI ELECTRIC type mural