## Ventillation Clim CTA BPU
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (BPU) DG24.18 - 5 Lot 2 - Entretien des installations de CLIMATISATION et VENTILATION - Campus de Paris
Les Prix hors taxes ci-dessous comprennent les frais de déplacement, livraison, la main d'œuvre et la fourniture pour la dépose de l'appareil défectueux, la mise en place d'un appareil neuf, d'une nouvelle installation ainsi que l'évacuation des déchets.
(**) :Les prix unitaires comprennent les pièces de raccordement sur l'existant, tous les accessoires d'assemblage supportage ou de changement de direction.
Désignation | Unite | Prix unitaire (inclus remise fournisseur et coefficient d'entreprise) en € HT | Nombre d'heure déplacement inclus pour la dépose | Taux horaire en € HT identique à l'acte d'engagement | Nombre d'heure déplacement inclus pour la pose | TOTAL (€ HT)
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (1) + [(2 )X (3)]+ [(3)X (4)]
Caisson d’extraction (**)
Caisson simple flux < 500 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caisson simple flux 500 à 1000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caisson simple flux de 3000 m3/h à 5000m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caisson simple flux 3000 m3/h 6000m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Boîtier de commande de clapet coupe-feu et volet de désenfumage | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrale de traitement d’air (**)
CTA <3000 m3/h avec batterie chaude | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 6000 à 9000 m3/h avec batterie chaude | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 3000 à 6000 m3/h avec batterie chaude | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA <3000 m3/h avec batterie chaude et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 6000 à 9000 m3/h avec batterie chaude et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 3000 à 6000 m3/h avec batterie chaude et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA <3000 m3/h avec batterie électrique | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 6000 à 9000 m3/h avec batterie électrique | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 3000 à 6000 m3/h avec batterie électrique | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA <3000 m3/h avec batterie électrique et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 6000 à 9000 m3/h avec batterie électrique et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 3000 à 6000 m3/h avec batterie électrique et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Humidificateur pour CTA < 3000m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Humidificateur pour CTA 3000 à 6000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Humidificateur pour CTA 6000 à 9000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordement des condensats 10 ml | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Humidificateur pour CTA 6000 à 9000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordement électrique CTA <3000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordement électrique CTA 3000 à 6000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordement électrique CTA 6000 à 9000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variateur de vitesse y compris raccordement électrique pour CTA < 3000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variateur de vitesse y compris raccordement électrique pour CTA 3000 à 6000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variateur de vitesse y compris raccordement électrique pour CTA 6000 à 9000 m3/h | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation comprenant régulateur, sondes, programmation et imagerie de supervision pour CTA batterie chaude ou électrique | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation comprenant régulateur, sondes, programmation et imagerie de supervision pour CTA batterie chaude ou électrique et batterie froide | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation comprenant régulateur, sondes, programmation et imagerie de supervision pour CTA batterie chaude ou électrique et batterie froide avec humidification et déshulidification | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur (**)
Climatiseur mural ≤ 2 KW (unit. int. + unit. ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 2 à 3 KW (unit. int. + unit. ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 3,5 à 4 KW (unit. int. + unit. ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 4,5 à 5 KW (unit. int. + unit. ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 8 KW (unit. int. + unit. ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 12KW (unit. int. + unit. ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 2 à 3 KW (unit. int.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur mural 3,5 à 4 KW (unit. int.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur plafonnier 7 à 10 KW (unit ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur plafonnier 12 à 14 KW (unit ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseur plafonnier 20 KW (unit ext.) | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaporateur cassette 60x60xcm | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricité et régulation (**)
Régulateur CTA à commande d’une vanne avec programmation et imagerie | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulateur CTA à commande de deux vannes avec programmation et imagerie | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulateur CTA à commande de deux vannes et free cooling avec programmation et imagerie | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation sur pression avec programmation et imagerie | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulateur sur l’humidification avec programmation et imagerie | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus de liaison entre les automates de régulation et la supervision (bus blindé avec écran) 10 ml | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus de liaison entre les automates de régulation et la supervision (bus blindé avec écran) 20 ml | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus de liaison entre les automates de régulation et la supervision (bus blindé avec écran) 50 ml | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus de liaison entre les automates de régulation et la supervision (bus blindé avec écran) 100 ml | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus de liaison entre les automates de régulation et la supervision (bus blindé avec écran) 200 ml | Unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficients
Taux Horaire, toutes qualifications confondues pour tous travaux hors bordereau | h |  |  |  |  | 0
Coefficient multiplicateur sur prix d'achat des fournitures pour travaux hors bordereau | % |  |  |  |  | 0%
Prestation de Formation | h |  |  |  |  | 0