## CVC & PLOMBERIE
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
DPGF
CLIENT : CPAM
PROJET : CPAM BORDEAUX
Adresse : Allée de Boutaut, 33000 - Gironde, BORDEAUX
L'entrepreneur du présent marché devra, obligatoirement, joindre à son acte d'engagement une décomposition du prix global et forfaitaire, établie en deux exemplaires, suivant le présent cadre.
Ce quantitatif a été établi sur la base du CCTP et des plans afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Les quantités sont données à titre indicatif.
Chaque entreprise devra effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.
Il appartient donc aux entreprises d'établir, suivant leur propre méthode de métré et chiffrage, les quantités d'ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux, telles qu'elles ressortent du dossier constitué par les plans, CCTP et études techniques.
Les métrés indiqués s'entendent "en place". Ils ne tiennent donc pas compte des chutes et pertes diverses que l'entrepreneur évaluera selon ses propres critères.
Le DPGF sera complété scrupuleusement et intégralement, de manière à ce que les prix unitaires apparaissent distinctement. Cette pièce sera obligatoirement présentée sur le modèle original ou sa reproduction fidèle.
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
LOT | CVC & PLOMBERIE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Quantité entreprise | Prix unitaire | Prix total € HT | Prix total € TTC
Chauffage Ventilation Climatisation
| Généralité | [5 empty] | 0 | 0
| Généralité | [5 empty] | 0 | 0
| Etudes d'exécution |  | % | 4% |  |  | 0 | 0
| Etude de synthèse |  | % | 1% |  |  | 0 | 0
| Mise en service |  | % | 2% |  |  | 0 | 0
| DOE |  | % | 1% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Audit installayion |  | m² | 14800 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Travaux préparatoire | [5 empty] | 0 | 0
| Dépose gaine |  | ml | 857 |  |  | 0 | 0
| Chauffage et Climatisation | [5 empty] | 0 | 0
| Déplacement unité intérieur type gainable y compris accesoires |  | u | 41 |  |  | 0 | 0
Flexible acoustique (unité déplacé et bouche non déplacé)
| - Ø 125 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | ml | 236 |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| Télécommande |  | u | 78 |  |  | 0 | 0
| Liaison frigoifique y compris supportage, accésoires et protection |  | ml | 410 |  |  | 0 | 0
| Condensat y compris supportage, accésoires et protection |  | ml | 205 |  |  | 0 | 0
| Mise en service, étancheité et mise à l'épreuve, complément de fluide frigorigène etc… |  | ens | 16 |  |  | 0 | 0
| Déplacement diffuseur |  |  | 129 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Flexible acoustique
| - Ø 125 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | ml | 258 |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| Interface GTB avec lot ELEC (fourniture des documents analyses fonctionnelle, liste de pointe, plan etc.. Présence aux essais, contrôles des remonté et du pilotage des equipements CVC) |  | ens | 1 |  |  | 0 | 0
| Ventilation | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Réseau soufflage intérieur
| Gaine rectangulaire y compris pièces de transformation, accessoires de montage, supportage etc.. |  | kg | 86 |  |  | 0 | 0
| - 400*150ht |  |  | 86 |  |  | 0 | 0
| - *ht |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - *ht |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
| Calorifuge Finition kraft alu - Ep: 25mm (sans objet) |  | m² |  |  |  | 0 | 0
Gaine circulaire y compris pièces de transformation, accessoires de montage, supportage etc..
| - Ø 125 |  | ml | 90 |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | ml | 142 |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | ml | 161 |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | ml | 105 |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 355 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 400 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 450 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 560 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 630 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 710 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 800 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| Calorifuge Finition kraft alu - Ep: 25mm (sans objet) |  | m² |  |  |  | 0 | 0
Réseau reprise intérieur
| Gaine rectangulaire y compris pièces de transformation, accessoires de montage, supportage etc.. |  | kg | 43 |  |  | 0 | 0
| - 200*100ht |  |  | 11 |  |  | 0 | 0
| - 300*100ht |  |  | 15 |  |  | 0 | 0
| - 300*150ht |  |  | 17 |  |  | 0 | 0
0
| Calorifuge Finition kraft alu - Ep: 25mm (sans objet) |  | m² |  |  |  | 0 | 0
Gaine circulaire y compris pièces de transformation, accessoires de montage, supportage etc..
| - Ø 125 |  | ml | 154 |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | ml | 150 |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | ml | 237 |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | ml | 82 |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | ml | 9 |  |  | 0 | 0
| - Ø 355 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 400 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 450 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 560 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 630 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 710 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 800 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| Calorifuge Finition kraft alu - Ep: 25mm (sans objet |  | m² |  |  |  | 0 | 0
| Boite à débit variable - Soufflage |  | u | 29 |  |  | 0 | 0
| Boite à débit variable - Reprise |  | u | 29 |  |  | 0 | 0
| Sonde de CO2 en gaine |  | u | 29 |  |  | 0 | 0
| Transformateur 230V/24V |  | u | 58 |  |  | 0 | 0
15
| Boite à débit variable - Soufflage |  | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Sonde de CO2 murale |  | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Transformateur 230V/24V |  | u | 12 |  |  | 0 | 0
| Registre TOR - Soufflage |  | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Registre TOR - Reprise |  | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Detectionde présence |  | u | 10 |  |  | 0 | 0
| Transformateur 230V/24V |  | u | 20 |  |  | 0 | 0
Flexible acoustique
| - Ø 125 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | ml | 180 |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | ml |  |  |  | 0 | 0
| Bouche de soufflage type XXX ou techniquement équivalent y compris cadre, fixation etc.. |  | u | 74 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Bouche de reprise type XXX ou techniquement équivalent y compris cadre, fixation etc.. |  |  | 51 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Diffuseur de soufflage type XXX ou techniquement équivalent y compris plenum de raccordement, fixation etc.. |  |  | 6 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Grille de reprise type XXX ou techniquement équivalent y compris plenum de raccordement, fixation etc.. |  |  | 14 |  |  | 0 | 0
| Réglage plenum osmoz |  |  | 140 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Module régulant a regler soufflage
| - Ø 125 |  | u | 140 |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | u |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Module régulant à poser soufflage
| - Ø 125 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | u | 15 |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | u | 4 |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | u |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Module régulant à regler reprise
| - Ø 125 |  | u | 243 |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | u |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Module régulant à poser reprise
| - Ø 125 |  | u | 15 |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | u |  |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | u |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Flexible acoustique
| - Ø 125 |  | ml | 92 |  |  | 0 | 0
| - Ø 160 |  | ml | 26 |  |  | 0 | 0
| - Ø 200 |  | ml | 8 |  |  | 0 | 0
| - Ø 250 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ø 315 |  | ml | 0 |  |  | 0 | 0
| Sous-total : Chauffage Ventilation Climatisation | [5 empty] | 0 | 0
Plomberie
| Généralité | [5 empty] | 0 | 0
| Généralité | [5 empty] | 0 | 0
| Etudes d'exécution |  | % | 4% |  |  | 0 | 0
| Rincage et analyse d'eau |  | % | 1% |  |  | 0 | 0
| DOE |  | % | 1% |  |  | 0 | 0
| Alimentation en Eau Potable | [5 empty] | 0 | 0
Réseau EF - Tuyauterie PER
| - DN12/14 |  | ml | 48 |  |  | 0 | 0
| Manchons isolant 15/13mm |  | ml | 48 |  |  | 0 | 0
| Vanne d'isolement |  | u | 16 |  |  | 0 | 0
| Vanne d'isolement en attente |  | u | 16 |  |  | 0 | 0
| Eau Chaude Sanitaire | [5 empty] | 0 | 0
| Vanne d'isolement |  | u | 16 |  |  | 0 | 0
| F&B Ballon ECS y compris raccordement sur attente élecrique |  | u | 16 |  |  | 0 | 0
| Eau Usée et Eaux Vannes | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Réseau EU - Canalisation PVC
| - DN32 |  | ml | 48 |  |  | 0 | 0
| Attente bouchonnée pour futur raccordement machine à café |  | u | 16 |  |  | 0 | 0
| Sous-total : Plomberie | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL € HT - CVC & PLOMBERIE | [6 empty] | 0 | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité |  | Prix unitaire | Prix total € HT | Prix total € HT
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité |  | Prix unitaire | Prix total € HT | Prix total € HT
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL € HT - OPTIONS | [6 empty] | 0 | 0
LOT | COMPLEMENTS NON INTEGRES
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité |  | Prix unitaire | Prix total € HT | Prix total € HT
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL € HT - COMPLEMENTS NON INTEGRES | [6 empty] | 0 | 0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! |  | #REF!