## Lot CVP
CPAM COTE D'OPALE CALAIS - Réaménagement du siège de CALAIS |  | DCE IND. A |  | CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Chapitre | Désignation | Quantité | Unités | P.U. H.T. |  | Prix H.T.
1. | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
1.1. | ETENDUE DES TRAVAUX
1.1.3. | Visite préalable
| suivant CCTP |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.1.3.
1.1.4. | Phasage
| suivant CCTP |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.1.4.
|  | S/T |  |  | 1.1.
1.2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS
1.2.1. | Installations de chantier
1.2.1.2. | Eclairage de chantier
|  |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.2.1.2.
1.2.1.3. | Installations complémentaires
|  |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.2.1.3.
|  | S/T |  |  | 1.2.1.
1.2.2. | Travaux préparatoires
1.2.2.1. | Plans d'execution des ouvrages - dossier technique
|  |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.2.2.1.
|  | S/T |  |  | 1.2.2.
1.2.3. | Echafaudages - Nacelles - Moyens d'accès
|  |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.2.3.
1.2.4. | Evacuation des déchets - Nettoyages
1.2.4.1. | Evacuation des déchets
|  |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.2.4.1.
1.2.4.2. | Nettoyages de chantier
|  |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.2.4.2.
|  | S/T |  |  | 1.2.4.
|  | S/T |  |  | 1.2.
1.3. | SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.3.4. | Etudes techniques - Plans d'execution - Plans de réservation
suivant CCTP
|  | S/T |  |  | 1.3.4.
1.3.10. | Nettoyage des canalisations - rinçage - désinfection
| Nettoyage des canalisations - rinçage - désinfection suivant prescriptions du CCTP et conformément au DTU 60.1, compris analyse de l'eau,… |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.3.10.
1.3.13. | Installations électriques
| Frais de consuel,… suivant CCTP |  | ENS
0
|  | S/T |  |  | 1.3.13.
1.3.14. | Démarche auprés des concessionaires
suivant CCTP
|  | S/T |  |  | 1.3.14.
1.3.16. | Prestations en cours de chantier
suivant CCTP
|  | S/T |  |  | 1.3.16.
|  | S/T |  |  | 1.3.
1.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
1.4.1. | Travaux préparatoires
| Dépose des équipements existants suivant prescriptions du CCTP et plans chauffage, compris vidange et toutes sujétions,… |  | ENS |  |  | 0
| Déplacement des équipements existants suivant prescriptions du CCTP et plans chauffage, compris vidange et toutes sujétions,… |  | ENS |  |  | 0
| Réalimentation des radiateurs existants hors zone travaux |  | ENS
| Mise en attente des réseaux existant, compris vannes, bouchon,… |  | ENS
| Canalisations et installations provisoires pour assurer la continuité de service du chauffage pendant les travaux |  | ENS
| Repérage, état des lieux et compte rendu avant curage des éléments à conserver, modifier ou déposer |  | ENS
| Dépose-repose des équipements au plafond |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS |  |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.4.1. | 0
1.4.2. | Production de chauffage
| SO |  | ENS |  |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.4.2. | 0
1.4.3. | Emission de chaleur
| Forfait Dépose-repose et déplacement de radiateur existant suivant plans chauffage compris toutes modifications et adaptations de l'existant (hydraulique), remplacement du supportage,… |  | ENS
| Dépose des grands radiateurs existant se trouvant dans des petits locaux, suivant plans chauffage et mise en attente des réseaux, compris modifications |  | ENS
| Fourniture et pose de nouveaux radiateurs à eau chaude type T6 Plan horizontaux (compris accessoires suivant CCTP), de marque FINIMETAL, suivant plans chauffage |  | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de nouveaux radiateurs à eau chaude type T6 Plan verticaux (compris accessoires suivant CCTP), de marque FINIMETAL, suivant plans chauffage |  | U
| Robinet thermostatique suivant CCTP (VT 0,25,…) |  | U |  |  | 0
| Coude de réglage micrométrique |  | U |  |  | 0
| Purgeur d'air à clé en point haut - si corps de chauffe alimentés par le plafond, un robinet de vidange sera prévu en point bas |  | U |  |  | 0
| Autre à détailler |  | ENS |  |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.4.3. | 0
1.4.4. | Distribution de chauffage
| Distribution de chauffage en tube fer noir, compris supportage, accessoires,… |  |  |  |  | 0
| - Ø40/49 |  | ML |  |  | 0
| - Ø33/42 |  | ML |  |  | 0
| - Ø26/34 |  | ML |  |  | 0
| - Ø20/27 |  | ML |  |  | 0
| - Ø15/21 |  | ML |  |  | 0
| Matériau résiliant diélectrique permettant la dilatation |  | ENS |  |  | 0
| Peinture anticorrosion |  | ENS |  |  | 0
| Colliers métalliques à contrepartie démontable, acoustique et isolant à forte résistance mécanique |  | ENS |  |  | 0
| Fourreaux |  | ENS |  |  | 0
| Calorifuge intérieur (nouveaux réseaux de chauffage) suivant CCTP |  | ML
| Calorifuge intérieur (colonnes existantes) suivant CCTP |  | ML
| Reprise du calorifuge existant suivant à la modification des réseaux suivant CCTP |  | ML
| Vannes d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tours |  | U
| Vannes d'équilibrage type STAD placées sur les retours |  | U
| Vidange des réseaux, remise en service,… |  | ENS
| Purgeur d'air |  | U
| Precements et calfeutrements |  | ENS
| Raccordement sur existant, compris modifications et adaptations des réseaux |  | ENS
| Vanne d'isolement sur chaque piquage de réseaux existants |  | U
| Traitement acoustique de la distribution, des traversées de parois, etc. suivant CCTP |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.4.4.
|  | S/T |  |  | 1.4.
1.5. | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE VENTILATION
1.5.2. | Renouvellement d'air double flux des locaux
| Repérage, état des lieux et compte rendu avant curage des éléments à conserver, modifier ou déposer |  | ENS
| Dépose-repose des équipements au plafond |  | ENS
| Traitement acoustique des réseaux de ventilation et des traversées de parois, etc. suivant CCTP |  | ENS
| Dépose des équipements de ventilation existants suivant prescriptions du CCTP dans les zones de travaux |  | ENS
| Adaptation des réseaux existants pour maintenir la ventilation dans les locaux hors zone travaux |  | ENS
| Réglages et interventions sur les centrales de ventilation existantes |  | ENS
| Raccordement sur les gaines existantes, compris modifications et adaptations, suivant plans Ventilation |  | ENS
| Regisre d'équilibrage sur chaque raccordement de réseaux existants à faible perte de charge |  | U
| Fourniture et pose de bouches de soufflage Aérys C avec anneau acoustique de chez France AIR compris manchon, … |  | U
| Fourniture et pose de bouches de reprise Aérys C avec anneau acoustique de chez France AIR compris manchon, … |  | U
| Fourniture et pose de bouches d'extraction sanitaire autoréglable, compris manchon, … |  | U
| Fourniture et pose de régulateur à débit constant type RAD Régul'air 2 de chez France AIR |  | U
| Fourniture et pose de clapet coupe-feu suivant CCTP |  | U
Fourniture et pose de réseaux de ventilation en gaine galvanisée
compris toutes sujétions de mise en œuvre et accessoires et supportage (suivant CCTP et coupe de principe)
| conduits circulaire Ø125 |  | ML
| conduits circulaire Ø160 |  | ML
| conduits circulaire Ø200 |  | ML
| conduits circulaire Ø250 |  | ML
| conduits circulaire Ø315 |  | ML
| conduits circulaire Ø355 |  | ML
| conduits circulaire Ø400 |  | ML
| conduits circulaire Ø450 |  | ML
| conduits circulaire Ø500 |  | ML
| conduits rectangulaire |  | Kg
| Autre à détailler |  | ENS
| Pieces de transformation |  | ENS
| Conduits flexibles métalliques isolés de réaction au feu MO (longueur max : 50cm) acoustique |  | U
| Trappes de visite étanches type Visit'Air de chez France Air |  | U
| Ossature de maintien et supportage des gaines |  | ENS
| Colliers scellés aux parois |  | U
| Calorifuge intérieur circulaire suivant CCTP |  | ML
| Calorifuge intérieur rectangulaire suivant CCTP |  | ML
| Percements et calfeutrements |  | ENS
| Renforcements structurels pour les percements et ouverture de diam. supérieur à 200mm |  | ENS
| Dépose - Repose plafond suspendu et intervention dans les zones hors travaux |  | ENS
| Détalonnage de portes |  | ENS
| Etanchéité à l'air des réseaux de ventilation classes B |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.5.2.
|  | S/T |  |  | 1.5.
1.6. | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
1.6.1. | Travaux préparatoires
| Dépose des équipements de plomberie existants suivant plans CVP et par analogie plans existants et projets |  | ENS
| Adaptation des réseaux existants pour l'alimentation des équipements hors zone travaux |  | ENS
| Canalisations et installations provisoires pour assurer la continuité de service pendant les travaux |  | ENS
| Repérage, état des lieux et compte rendu avant curage des éléments à conserver, modifier ou déposer |  | ENS
| Dépose-repose des équipements au plafond |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.6.1.
1.6.2. | Alimentation générale eau froide
| Raccordement sur réseau existant suivant CCTP, compris équipements, accessoires et modifications/adaptations de l'existant |  | ENS
| Vidange et remise en eau des réseaux et installations existantes |  | ENS
| Vannes d'isolement |  | U
| Filtre à tamis |  | U
| Clapet anti-retour EA suivant CCTP |  | U
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.6.2.
1.6.3. | Production d'eau chaude sanitaire
| Raccordement sur réseau éxistant suivant CCTP, compris équipements, accessoires et modifications/adaptations de l'existant |  | ENS
| Vidange et remise en eau des réseaux et installations existantes |  | ENS
| Equipements de bouclage suivant CCTP |  | ENS
| Vannes d'isolement |  | U
| Filtre à tamis |  | U
| Clapet anti-retour EA suivant CCTP |  | U
| Vanne d'équilibrage ACS sur bouclage suivant CCTP |  | U
| Fourniture et pose des équipements de bouclage suivant CCTP (circulateur, clapets anti-retour, kit HMT, thermomètres, purgeur, vannes,…) - Réseau chiffré chapitre 1.6.4 |  | ENS
| Réglage et contrôle de bon fonctionnement du réseau de bouclage sanitaire |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.6.3.
1.6.4. | Réseaux de distribution d'eau
| Forfait de dépose-repose soignée des faux plafonds hors zone travaux le cas échéant |  | ENS
| Condamnation des réseaux existants suivant CCTP (compris mise en place de vannes d'isolement, reprise des percements,...) |  | ENS
| Vidange et remise en eau des réseaux existants |  | ENS
| Dépose et évacuation des équipements sanitaires non réutilisés (suivant CCTP) et plans |  | ENS
| Raccordement sur existant, compris accessoires, équipements |  | ENS
| Adaptation des réseaux existants |  | ENS
| Réseau EFS en tube cuivre écroui (compris raccords, fixation, …) |  | ML
| Réseau EFS en mulicouche (compris raccords, fixation,…) |  | ML
| Réseau ECS en tube cuivre écroui (compris raccords, fixation, …) |  | ML
| Réseau ECS en multicouche (compris raccords, fixation,…) |  | ML
| Réseau de bouclage sanitaire en tube cuivre écroui (compris raccords, fixation, …) |  | ML
| Réseau de bouclage sanitaire en mulicouche (compris raccords, fixation,…) |  | ML
| Mise en place d'un bouclage sanitaire (compris équipements) suivant CCTP, circulateur ACS,… |  | ENS
| Calorifuge intérieur suivant CCTP |  | ML
| Vannes d'isolement |  | U
| Clapet anti-retour |  | U
| Vanne d'équilibrage ACS |  | U
| Sortie de cloison simple |  | U
| Sortie de cloison double |  | U
| Robinets de vidange |  | U
| Percements et calfeutrements |  | ENS
| Traitement acoustique de la distribution, des traversées de parois, etc. suivant CCTP |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.6.4.
1.6.5. | Evacuation des EU et des EV
Réseau en PVC d'écoulement (suivant prescriptions CCTP), compris supportage,…
| - Ø32mm |  | ML
| - Ø40mm |  | ML
| - Ø50mm |  | ML
| - Ø100mm |  | ML
| - autres (à préciser) |  | ML |  |  | 0
| Raccordements sur les réseaux existants, compris modifications et adaptations de ceux-ci |  | ENS
| Percements et calfeutrements |  | ENS
| Traitement acoustique des traversées de parois, etc. suivant CCTP |  | ENS
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.6.5.
1.6.6. | Appareillage sanitaire
| Evier + meuble-évier suivant CCTP |  | U
| Autre à détailler |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.6.6. | 0
|  | S/T |  |  | 1.6. | 0
1.8. | MISE EN SERVICE - ESSAIS - RECEPTION
| Remise en service du chauffage en présence de l'exploitant |  | ENS
| Intervention et réglages des centrales de ventilation |  | ENS
| Contrôle des débits d'air sur la nouvelle installation de ventilation (terminal pa terminal et dans les troncons principaux |  | ENS
| Contrôle des débits d'air sur les terminaux de ventilation existants |  | ENS
| Remise en service de l'installation de bouclage sanitaire et contrôle de bon fonctionnement |  | ENS
| Ajustement des réglages |  | ENS
| Relevés des niveaux sonores dans chaque local |  | ENS
| Contrôles réglementaires selon l'AQC |  | ENS
| Autocontroles CVP |  | ENS
| Formation du personnel à la nouvelle installation |  | ENS
| Constitution des DOE |  | ENS
|  | S/T |  |  | 1.8.
1.9. | DEROULEMENT DES TRAVAUX
| Suivant CCTP |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.9.
1.10. | INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSES A L'AMIANTE
| Suivant CCTP |  | ENS |  | 0
|  | S/T |  |  | 1.10.
Chapitre | Désignation |  |  |  |  | Prix H.T.
1. | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
1.1 | ETENDUE DES TRAVAUX | ………………………………………………..
1.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS | ………………………………………………..
1.3 | SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES | ………………………………………………..
1.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE | ………………………………………………..
1.5 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE VENTILATION | ………………………………………………..
1.6 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PLOMBERIE | ………………………………………………..
1.8 | MISE EN SERVICE - ESSAIS - RECEPTION | ………………………………………………..
1.9 | DEROULEMENT DES TRAVAUX | ………………………………………………..
1.10. | INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSES A L'AMIANTE | ………………………………………………..
|  | TOTAL LOT CVP | Montant H.T. :
TVA (**%). :
Montant T.T.C. :
| NOTA : |  | VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :
L'entreprise soussignée certifie :
a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les
prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés
b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,
le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel
équivalent à l'acte d'engagement
Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles