## FUTUR DCE V0-5 Électricité
RÉAMÉNAGEMENT DU SIÈGE DE LA CPAM DE CALAIS |  |  |  | 5 | ÉLECTRICITÉ CFO CFA
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Chapitre | Désignation | Quantité | Unités | P.U. H.T. | Prix H.T.
1. | ÉLECTRICITÉ
1.4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOCALISATION
1.4.1. | Visite préalable
| - Visite prélalable |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.1. |  |  | 0
1.4.2. | Installations de chantier
| - Luminaire (éclairage normal) de chantier |  | U |  | 0
| - Éclairage de sécurité |  | U |  | 0
| - Coffret de chantier |  | U |  | 0
| - Modification des tableaux |  | ENS |  | 0
| - Canalisations |  | ENS |  | 0
| - Clôtures de chantier |  | ENS |  | 0
| - Balisages |  | ENS |  | 0
| - Affiches |  | ENS |  | 0
| - Protections mécaniques |  | ENS |  | 0
| - Tapis |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser - Dépose repose |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.2. |  |  | 0
1.4.3. | Mise hors tension et dépose
| - Mise hors tension |  | ENS |  | 0
| - Dépose |  | ENS |  | 0
| - Pose |  | ENS |  | 0
| - Maintien en service |  | ENS |  | 0
| - Alimentation |  | ENS
| - Modification Armoire |  | ENS
| - Modification de câblage |  | ENS
| - Dévoiement |  | ENS
| - Déplacement équipements |  | ENS
| - Programmation |  | ENS
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.3. |  |  | 0
1.4.4. | Prise de terre générale / liaison équipotentielle principale
| - Liaison équipotentielle en conducteur continu en cuivre nu 1x25 mm² |  | ML |  | 0
| - Barette de coupure |  | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.4. |  |  | 0
1.4.6. | Tableaux divisionnaires
| - Tableau AD RCI 1 |  | ENS |  | 0
| - Tableau AD RCI 2 |  | ENS |  | 0
| - Tableau AD RCI 3 |  | ENS |  | 0
| - Tableau AEHQ |  | ENS |  | 0
| - Tableau TD N0 NORMAL - AD RCS 1 |  | ENS |  | 0
| - Tableau TD N0 ONDULLÉE - AD RCS 1 |  | ENS |  | 0
| - Tableau TD N0 NORMAL - AD RCS 2 |  | ENS |  | 0
| - Tableau TD N0 ONDULLÉE - AD RCS 2 |  | ENS |  | 0
| - Tableau ADE 1 |  | ENS |  | 0
| - Tableau ADE 2 |  | ENS |  | 0
| - Tableau ADE 3 |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.6. |  |  | 0
1.4.7. | Canalisations et équipements terminaux
1.4.7.1. | Équipements terminaux
| - Appareil type 001 |  | U |  | 0
| - Appareil type 002 |  | U |  | 0
| - Appareil type 700 : |  | U |  | 0
- Bandeau LED
| - BAES - Classe 2 - 45 Lm SATI |  | U |  | 0
| - BAES Ambiance - Classe 2 - 400 Lm SATI |  | U |  | 0
| - Simple allumage |  | U |  | 0
| - Va et Vient |  | U |  | 0
| - Bouton poussoir |  | U |  | 0
| - Commande gradable |  | U |  | 0
| - Détecteur de mouvement mural, plafonnier, ou angle 230° - IP54 - Classse 2 - Détection 20m |  | U |  | 0
| - Prise de courant 2P+T 10/16A |  | U |  | 0
| - Prise de courant 2P+T 10/16A spécialisée |  |  |  | 0
| - Prise de courant 2P+T 10/16A étanche |  | U |  | 0
| - Poste de travail PT comprenant : * 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales * 2 prises de courant 2P+T 10/16A rouges détrompées à usage informatique * 2 prises RJ45 (chapitre informatique) |  | U |  | 0
| - Nouveau point de coupure |  | U
| - Dépose repose des points de coupure |  | U
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.7.2. | Canalisations terminales
| - Canalisations terminales 2x1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 4G1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G2,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 4G2,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G2,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G4² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G4² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G6² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G6² |  | ML |  | 0
| - Goulotte |  | ML |  | 0
| - Potelet (minimum nb 10) |  | U |  | 0
| - Tresse |  | U
| - Chemins de câbles |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.7. |  |  | 0
1.4.8. | Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie, etc.)
1.4.8.1. | Attentes de puissance
| - Attentes PCS réfrigérateurs (salle de repas) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises de courant spécialisées |  | ML |  | 0
| - Attentes PCS machines à café (salle de repas) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises de courant spécialisées |  | ML |  | 0
| - Attentes PCS Micro-Ondes (salle de repas) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises de courant spécialisées |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.8. |  |  | 0
1.4.9. | Installation d'un sytème de sécurité incendie
1.4.9.5. | Centrale d'alarme incendie
| - Centrale |  | ENS |  | 0
| - Calcul du dimensionnement AES |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.9.6. | Équipements
| - Déclencheur manuel |  | U |  | 0
| - Déclencheur manuel étanche |  | U |  | 0
| - Diffuseur sonore |  | U |  | 0
| - Diffuseur sonore étanche |  | U |  | 0
| - Flash lumineux (avec étiquette ALARME INCENDIE) |  | U |  | 0
| - Report d'alarme |  | U |  | 0
| - Module déporté de CMSI |  | U |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.9.7. | Asservissements
| - Portes de recoupement maintenues ouvertes |  | U |  | 0
| - Portes maintenues fermées pour raison d'exploitation |  | U |  | 0
| - Remise en lumiére |  | U |  | 0
| - Arrêt de la sonorisation |  | U |  | 0
| - Arrêt ventilation |  | U |  | 0
| - Arrêt sonorisation |  | U |  | 0
| - Asservissements existants |  | U |  | 0
| - DAS |  | U |  | 0
| - Module déporté |  | U |  | 0
| - Éclairage de sécurité |  | U |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | U |  | 0
1.4.9.8. | Canalisations
| - CR1 2x1,5² |  | ML |  | 0
| - CR1 2x2,5² |  | ML |  | 0
| - C2 1p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - C2 2p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - CR1 1p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - CR1 2p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - C2 2x1,5² |  | ML |  | 0
| - C2 2x2,5² |  | ML |  | 0
| - U1000 RO2V 2x1,5² |  | ML |  | 0
| - Tube IRL |  | ML |  | 0
| - Tube MRL |  | ML |  | 0
| - Gaine ICTA |  | ML |  | 0
| - Chemins de câbles |  | ML |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.9.9. | Alimentations Basse Tension
| - Alimentations Basse Tension |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.9.10. | Essais
| - Essais |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.9.11. | Entretien des installations d'alarme incendie
| - Entretien des installations d'alarme incendie |  | ENS |  | 0
1.4.9.12. | Qualification de l'entrepreneur et assistance de constructeur
| - Qualification de l'entrepreneur et assistance de constructeur |  | ENS |  | 0
1.4.9.13. | Coordination - Obligation de résultat
| - Coordination - obligation de résultat |  | ENS |  | 0
1.4.9.14. | Formation
| - Formation |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.9. |  |  | 0
1.4.10. | Extension de l'équipement du précâblage informatique et téléphonique existant
1.4.10.3. | Canalisations de distribution
| - Canalisation - C6A - S/FTP 4 paires |  | ML |  | 0
| - Chemin de câbles 2 compartiments courants forts courants faibles |  | ML |  | 0
| - Chemin de câbles Informatique |  | ML |  | 0
| - Goulotte PVC 3 compartiments 3 couvercles |  | ML |  | 0
- Chemins de câbles (en tôle) :
| * 400mm |  | ML |  | 0
| * 200mm |  | ML |  | 0
| * 100mm |  | ML |  | 0
| * autres (à préciser) |  | ML |  | 0
| - Mise à la terre des chemins de câbles 1x35mm² cuivre |  | ML |  | 0
| - Modification des supportages des chemins de câbles existants et autres équipements |  | ML |  | 0
| - Démontage / remontage de plafonds suspendus (à détailler) |  | M² |  | 0
| - Autre à détailler |  | ENS |  | 0
1.4.10.4. | Postes de travail
| - Prises RJ 45 |  | U |  | 0
| - Poste de travail PT comprenant : * 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales (chapitre Équipements) * 2 prises de courant 2P+T 10/16A rouges détrompées à usage informatique (chapitre Équipements) * 2 prises RJ45 |  | U |  | 0
| - Point de coupure (existant) |  | ENS |  | 0
| - Point de coupure (neuf) |  | U
| - Prise HDMI |  | U |  | 0
| - Autre à détailler |  | ENS |  | 0
1.4.10.5. | Répartiteur Général et Sous-Répartiteurs existants
| - Baies à modifer |  | U |  | 0
| - Équipement à détailler |  | U |  | 0
1.4.10.6. | Cordons de brassage et raccordement
| - Cordons de brassage 2 m |  | U |  | 0
| - Cordons de brassage 3 m |  | U |  | 0
| - Cordons de brassage 5 m |  | U |  | 0
| - Autre à détailler |  | ENS |  | 0
1.4.10.7. | Terre des installations informatiques et téléphoniques
| - Conducteur en cuivre nu 1x25mm² |  | ML |  | 0
1.4.10.8. | Repérage
| - Repérage des canalisations |  | ENS |  | 0
| - Repérage des prises RJ 45 |  | ENS |  | 0
| - Repérage des équipements du répartiteur général |  | ENS |  | 0
| - Autre à détailler |  | ENS |  | 0
1.4.10.9. | Recette
| - Recette |  | ENS |  | 0
| - Recette pour l'existant |  | ENS
| - Autre à détailler |  | ENS |  | 0
1.4.10.10. | Garanties particulières
| - Garantie Produits |  | ENS |  | 0
| - Garantie Performances |  | ENS |  | 0
| - Garantie Applicatives |  | ENS |  | 0
| - Garantie CEM |  | ENS |  | 0
| - Agrément constructeur |  | ENS |  | 0
| - Prescriptions particulières |  | ENS |  | 0
| - Autre à détailler |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.10. |  |  | 0
1.4.11. | Contrôle d'accès par lecteur de badge existant
1.4.11.3. | Canalisations de distribution
| - Modification centrale existante |  | ENS |  | 0
| - Dépose et repose des équipements |  | ENS |  | 0
| - Reprogrammation |  | U |  | 0
| - Mise à jour logiciel |  | U |  | 0
| - Lecteur de badges |  | U |  | 0
| - Badges |  | U |  | 0
| - Bris de glace verts d'ouverture |  | U |  | 0
| - Bouton de décondamnation |  | U |  | 0
| - Canalisations |  | U |  | 0
| - Essais |  | U |  | 0
| - Obligation de résultat |  | U |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
|  | Sous-Total : 1.4.11. |  |  | 0
2. | INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSÉS À L'AMIANTE
| - Travaux en secteurs exposés à l'amiante (à détailler) |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
|  | Total : 2. |  |  | 0
3. | DÉROULEMENT DES TRAVAUX
| - Déroulement des travaux |  | ENS |  | 0
|  | Total 3. |  |  | 0
N° | Désignation |  |  |  | Prix H.T.
1. | ÉLECTRICITÉ
1.4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOCALISATION
1.4.1. | Visite préalable | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.2. | Installations de chantier | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.3. | Mise hors tension et dépose | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.4. | Prise de terre générale/liaison équipotentielle principale | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.6. | Tableaux divisionnaires | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.7. | Canalisations et équipements terminaux | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.8. | Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie, etc.) | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.9. | Installation d'un système de sécurité incendie | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.10. | Extension de l'équipement du précâblage informatique et téléphonique existant | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.11. | Contrôle d’accès par lecteur de badge existant | ……………………………………………….. |  |  | 0
2. | INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSÉS À L'AMIANTE | ……………………………………………….. |  |  | 0
3. | DÉROULEMENT DES TRAVAUX | ……………………………………………….. |  |  | 0
|  | TOTAL - Lot n°5 ÉLECTRICITÉ | Montant H.T. : |  | 0
|  |  | T.V.A. (20%) : |  | 0
|  |  | Montant T.T.C. : |  | 0
| NOTA : |  | VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :
L'entreprise soussignée certifie :
a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les
prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés
b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,
le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel
équivalent à l'acte d'engagement
Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles