## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
EPF OC_Buzet-sur-Tarn Travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction
Lot unique : Déconstruction, curage, désamiantage
Code | Désignation |  | Unité | Quantité estimée par le MOE | Quantité* | P.U. HT € | Montant HT €
1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES & ETUDES D'EXECUTION | [5 empty] | 0
1.1 | Établissement des documents d'exécution et du plan de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité COFRAC. Établissement d'un PPSPS, des notes de calculs, du SOGED, démarche à faible impact environnemental, PIC… |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.2 | Documents à fournir : Présentation des FID, CAP et BSDA préalablement au démarrage des travaux. Établissement des documents de chantier y compris des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations dans l'enceinte du site ainsi qu'à l'extérieur pour les approvisionnement et évacuations, y compris DOE en fin de chantier |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.3 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires au calage du projet, compris réunions avec MO et MOE et diagnostiqueur, réunions CSPS, présentation au CSSCT, réunions de présentation du projet aux organismes de tutelles, etc. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.4 | Amené et repli du matériel et des matériaux de chantier à pied d'oeuvre |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.5 | Installations nécessaires au chantier - Aménagement de la base-vie, compris entretien sur la durée des travaux - installation de la base vie pour la durée du chantier et entretien - raccordements divers (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Installations électrique y compris consommation électrique, maintenant et adaptation pendant toute la durée des travaux (NB ; Mise en place d'un GE autonome. Installation eau de chantier y compris maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier (NB : mise en place d'une cuve d'eau autonome) |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.6 | Aménagement de l'aire logistique de chantier, des magasins et du parcs de stockage tampon des déchets y compris entretien et fermeture permanente pendant toute la durée des travaux |  | mois | 2 |  |  | 0
1.7 | Mise en place des clôtures de chantier |  | ml | 51 |  |  | 0
1.8 | Constats d'huissier avant et après travaux |  | U | 2 |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA | [5 empty] | 0
2.1 | Mise en place des moyens de protection collectifs (En niveau 1 ou 2, suivant retour de l'entreprise) ** Mise en place d'une UMD Mise à disposition des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, Autocontrôle,… |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Amené et repli du matériel nécéssaire au chantier de désamiantage y compris aménagement du parc amiante |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Colle de carrelage | m² | 1 |  |  | 0
2.4 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Colle de revêtement de sol | m² | 13 |  |  | 0
2.5 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Conduits en fibrociment | ml | 16 |  |  | 0
2.6 | Réalisation des prélèvements d'air (et d'eau) et des analyses META conformément à la stratégie d'échantillonnage pendant toute la durée des travaux (Mesures META d'état initial, sur opérateurs, sortie d'extracteur, sas, environnementales, etc.) y compris prélèvements et analyses de restitution (analyse de 1 ère restitution, analyse de fin de travaux ) |  | U | 12 |  |  | 0
2.7 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des matériaux amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris traitement et suivi des BSDA |  | T | 5 |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB | [5 empty] | 0
3.1 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Volet bois | U | 1 |  |  | 0
3.2 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Porte bois | U | 51 |  |  | 0
3.3 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Fenêtre bois | U | 9 |  |  | 0
3.4 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Soubassement bois | U | 2 |  |  | 0
3.5 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Plinthes bois | ml | 13 |  |  | 0
3.6 | Retrait des Matériaux contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Cimaise bois | U | 5 |  |  | 0
3.7 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire en vue du transport et de l'élimination des matériaux contenant du plomb en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris suivi des BSD |  | Ens | 1 |  |  | 0
4 | TRAVAUX SPECIFIQUES | [5 empty] | 0
4.1 | Désencombrement de l'ensemble des ouvrages |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Mise en sécurité du puits après travaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Reprise des têtes de mur |  | ml | 35 |  |  | 0
4.4 | Conservation des murs de refends en éperon, y compris reprise en tête de mur et mise en œuvre d'enduit sur l'intégralité des éperons |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | Reprise de maçonnerie et mise en place d'enduits sur les murs conservés |  | m² | 140 |  |  | 0
4.6 | Protection et reprises en rive de toiture |  | Ens | 1 |  |  | 0
4.7 | Dépose de soignée de l'escalier en bois et stockage dans l'atelier d'ébénisterie |  | U | 1 |  |  | 0
4.8 | Remplacement de la descente d'eau pluviale sur la façade de l'atelier d'ébenisterie (suite au retrait de la conduite contenant de l'amiante) |  | U | 1 |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION | [5 empty] | 0
5.1 | Déconstruction mécanique de l'atelier 1, garage et bureau |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2 | Déconstruction manuelle en limite d'ouvrage conservés |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Déconstruction mécanique de la salle de bal |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.4 | Déconstruction mécanique du café logement |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.5 | Déconstruction mécanique des infrastructures (fondations) de l'atelier 1, garage et bureau jusqu’à -1.5 m |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.6 | Déconstruction mécanique des infrastructures (fondations) de la salle de bal jusqu’à -1.5 m |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.7 | Déconstruction mécanique des infrastructures (fondations) du café logement jusqu’à -1.5 m |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.8 | Nivellement sommaire du terrain suivant le dénivelé existant du terrain ± 108,62 NGF |  | Ens | 1 |  |  | 0
6 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | 0
6.1 | Traitement des DND Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 33 |  |  | 0
6.2 | Traitement des DI Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 1060 |  |  | 0
6.3 | Traitement des DD Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 5 |  |  | 0
TOTAL DECONSTRUCTION CURAGE DESAMIANTAGE |  |  | TOTAL € HT |  |  | 0
|  |  | TVA € |  |  | 0
|  |  | TOTAL € TTC |  |  | 0
* : Les quantités sont non contractuelles, elles sont à fournir. Le marché de l'entreprise est global et forfaitaire quelles que soient les quantités réellement constatées lors des travaux.
** : Les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
*** : Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat
Note on C12: Création de l'accès à la parecelle C0181