## Fontaines
FONTAINES A EAU
Niveau concerné (indexé selon le plan de transfert des effectif) | Emplacement (Batiment, Zone / lieu) | Qté totale | Spécificités techniques minimales attendues
|  |  | Type |  | Distribution |  | Evacuation
|  |  | Sur socle | Grande niche | 1 buse | 2 buses | Avec | Sans
S01 (sous-sol) | Batiment Jouhaux : circulation (1) | 2 | x | x | x | nc | nc | x
00 (RDC) | Bâtiment Toudic : Circulation zone GIE DSGl (1) | 5 | x | x | x | nc | x | nc
| Batiment Jouhaux : Cafétéria (1) - refroidisseur d'eau |  | x | x | nc | x | x | nc
| Batîment Toudic : Circulation zone Sociale (1) , Hall d'accueil (1), Sécurité Espace déténte (1) |  | x | x | x | nc | x | nc
03 | Batiment Toudic : Zone DGA Education (2) Bâtiment Jouhaux : Circulation zone GIE DAJ (2), Espace Café (1), | 5 | x | x | x | nc | x | nc
04 | Batiment Toudic : Zone CCID 75 (1) Bâtiment Jouhaux : Espace café (1), zone DGD (1), zone Inspection Générale (1) | 4 | x | x | x | nc | x | nc
02 | Batiment Toudic : zone GIE CCI Finance (1) Bâtiment Jouhaux : Circulation zone DirCom (1), Espace Café (1), zone DGA POPe (1), zone GIE RH (1) | 5 | x | x | x | nc | x | nc
01 | Batiment Toudic : Circulation zone CCI International (1) Bâtiment johaux : Circulation zone CCIInternational (3), Espace café (1), Circulation zone GIE DSI (1) | 6 | x | x | x | nc | x | nc
05 | Bâtiment Jouhaux : Salle polyvalente (1) | 1 | x | x | x | nc | x | nc
|  | 28 | 28 | 28 | 27 | 1 | 27 | 1

## Café
DISTRUBTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS CHAUDES
Emplacement et Volume |  |  | Spécificités minimales requises
Niveau concerné (indexé selon le plan de transfert des effectif) | Emplacement | Quantité | Type | Arrivée Eau | Evacuation Eau | Evacuation Marc de Café | Filtre eau
03 | Espace café | 1 | Corner (Table top) | oui | oui | oui. Perçage du plan de travail. | oui. Caisson inférieur prévu pour l'accueil
04 |  | 1
01 |  | 1
02 |  | 1
4