## PDG
Agence Régionale de Santé Martinique
MARCHES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA CAFETERIA ARS FDF N°2025-ARS972-TRAVAUX CAFETERIA Lot 1 : Réhabilitation de la cafétéria
DPGF
MAITRE D’OUVRAGE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE MARTINIQUE
Centre d’Affaires « AGORA »
ZAC de l’Etang Z’Abricot
97200 Fort-de-France
Tél. :
Mail :
GROUPEMENT DE MAITRISE D’OEUVRE :
Architecte |  | Bureau d’Etudes Fluides
| Eduardo CHIATELLO |  | FLUX INGENIERIE
| 1 rue Loulou BOISLAVILLE |  | 15 Immeuble Les Flamboyants
| Tour Lumina 11 – B13 |  | Z.I La Lézarde
| 97200 Fort -de-France |  | 97232 Le Lamentin
| Tél. : 0596 25 04 28 |  | Tél. : 0596 39 02 60
| Mail : echiatello@gmail.com |  | Mail : contact@flux-ingenierie.fr

## ELECTRICITE VENTILATION
REHABILITATION DE LA CAFETERIA ARS FDF
DPGF 1/3
N° | Désignation | U | QTE | P.U | P.T
1 | ELECTRICITE
1.1 | Dépose
1,1,1 | Dépose et évacuation des appareillages existants suivant les modifications d'aménagement | FF | 1 |  | 0
1,1,2 | Dépose et évacuation des luminaires existants | FF | 1 |  | 0
1,1,3 | Dépose et repose de la TV | FF | 1 |  | 0
1.2 | Distribution secondaire
1,2,1 | Depuis TG F
1,2,1,1 | Protection Disjoncteur IV 40A depuis TGF - PCN | FF | 1 |  | 0
1,2,1,2 | Protection Disjoncteur Bi 40A depuis TGF - PCO | FF | 1 |  | 0
1,2,1,3 | Circuit PC 2P+T 16A Normal issu du TG en U1000 R2V 3G2,5 | FF | 1 |  | 0
1,2,1,4 | Circuit PC 2P+T 16A Ondulé issu du TG en U1000 R2V 3G2,5 | FF | 1 |  | 0
1,2,1,5 | Reprise du circuit éclairage | FF | 1 |  | 0
1,2,2 | TD réfectoire | U | 1 |  | 0
1,2,2,1 | Circuit PC 2P+T 16A Normal issu du TG en U1000 R2V 3G2,5 | U | 6 |  | 0
1,2,2,2 | Circuit PC 2P+T 16A Ondulé issu du TG en U1000 R2V 3G2,5 | U | 1 |  | 0
1.3 | Appareillages
1,3,1 | Fourniture et pose de prise 2P+T - Attentes | U | 22 |  | 0
1,3,2 | Fourniture et pose de Poste de travail composé de 2PCO, 2PCN, 2RJ45 | U | 4 |  | 0
1.4 | Eclairage
1,4,1 | Fourniture et pose de downlight | U | 9 |  | 0
1,4,2 | Fourniture et pose de luminaires suspendus | U | 10 |  | 0
1.5 | Précablage informatiques
1,5,1 | Liaison RJ 45 en câble FTP 2x4paires cat.6 depuis baie info au R+2 jusqu'aux prises RJ45 | U | 4 |  | 0
1,5,2 | Recette du câblage des prises RJ45 | FF | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2 | VENTILATION
2.1 | Dépose
2,1,1 | Dépose et évacuation de l'installation existante ( Bouches, gaines, extracteur, …) dans le réfectoire | FF | 1 |  | 0
2.2 | Extraction d'air
2,2,1 | Dépose de l'ancien extracteur, puis fourniture et pose de caisson de ventilation RECTYLIS ECM 2700 y compris , régulation avec Interrupteur et pressostat montés cablées, télécommande déporté, raccordement, mise en service, et réglage | U | 1 |  | 0
2,2,2 | Sifflet grillagé ø 315 | U | 1 |  | 0
2,2,2 | Bouche d'extraction type TMP ø 125 | U | 5 |  | 0
2,2,3 | Module de réglage débit RAD 2 BP 100-180 ø 125 | U | 5 |  | 0
2,2,4 | Gaine de ventilation en acier galvanisé ø 250 | ML | 7 |  | 0
2,2,5 | Gaine de ventilation en acier galvanisé ø 200 | ML | 3 |  | 0
2,2,6 | Gaine de ventilation en acier galvanisé ø 160 | ML | 3 |  | 0
2,2,7 | Gaine de ventilation en acier galvanisé ø 125 | ML | 3 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0

## AMENAGEMENT INTERIEUR
REHABILITATION DE LA CAFETERIA ARS FDF
DPGF 2/3
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR: MEUBLES À FABRIQUER-CLOISONS-FAUX PLAFOND-REVET SOL-PORTE VITRÉ - PEINTURE- DECORATION-PLOMBERIE
Désignation | U | Q | Prix unitaire | Prix total
PREPARATION |  |  |  | 0
enlèvement mobilier et évacuations , démolition cloisons placo entre coworking | ens | 1 |  | 0
et restaurant , stock pour réutilisation des microondes, frigos, distributeur d'eau,
annulations canalisations plomberie pour réutilisation , enlèvement TV et support
déplacement extinteurs, enlevement y c reprise murs des élément fixes à déplacer
MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0
Fourniture et installation après démontage et reconstruction cloison placo | u | 1 |  | 0
pour fermeture du local coworking ,y c. placo dans plenum d'une
Porte COULISSANTE 4 venteaux , 2 fixes 2 ouvrants structure alu. blanc ,
vitrage stadip 44/2 , toute hauteur sol plafond , l= 3,60m x h=2,50m
avec vitrophanie au choix de l'architecte
MEUBLES À FABRIQUER |  |  |  | 0
fabrication et installation d'un meuble kitchenette selon plans et détails | Ens | 1 |  | 0
composé d'une partie base avec portes, tiroirs, bandeau évier, étagères en
aggloméré hydrofuge haute densité, finition mélaminé blanc ou contreplaqué y c champs
ou PVC ( il sera recherche une grand durabilité) ou similaire . Ferrages en inox
glissières à roulettes , avec ou sans poignes , niches pour installation machine à lavé la vaisselle
sur cette base ,meuble pour évier et étagères pour microondes en bois agglomère
haute densité finition Formica chêne suédois , épaisseur apparent en façade environ 4 cm général
plateau de cuisine Formica Compact 8676 chêne Suédois y c fond de la partie haute
crédence formica compact blanc , évier inox ou composite gris anthracite encastré par le bas
caisson pour spots en partie haute , étagères pour séchage verres en tôle perforé
inox sur plateau récupération eau type bar, plaques de ventilation en tôle inox
perfore idem étagère , et moustiquaire intérieur anti nuisibles selon plans
accessoires séparateur couverts pour tirroir, plinthe a clipser sur pieds noir .
fabrication et installation d'une table haute en aggloméré hydrofuge haute densité | U | 1 |  | 0
finition idem meuble kitchenette , corps finition Formica chêne suédois
plateau Formica Compact 8676 chêne Suédois , dimension 60cmx237cm hauteur 110cm
renfort intérieur tube métallique si nécessaire pour éviter la déformation du plateau
décalé du sol par taquets réglables
habillage bois sur murs | m² | 22.5 |  | 0
fourniture et pose des tasseaux de bois section trapèze selon détail , finition lazur naturel
sur panneaux noir absorbant acoustique y c découpe pour installation électrique
ré stratification de porte double en bois existante en couleur blanc ( double face) | m² | 7.5 |  | 0
CLOISONS et FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
démontage et évacuation des plaques de faux plafond ( structure à conserver) , réparation structure au droit de la cloison | m² | 63 |  | 0
à reconstituer pour co -coworking .
Fourniture et pose faux plafond 60/60 Rockfon DB35 ou similaire | m² | 63 |  | 0
blanc, gris et beige ( ou peint) ( voir plan)
Faux plafond en placo plâtre idem existant au droit de la kitchenette | m² | 5 |  | 0
Cloisons Placoplatre tipe HABITO de chez Saint Gobin y c . fermeture des plenum | m² | 15 |  | 0
entre coworking et restaurant ( compte vide pour plein pour compenser structure renforcé)
démontage porte bois et replacement par cloison placo | m² | 2.2 |  | 0
REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE |  |  |  | 0
enlèvement plinthes existantes et réparation pied de cloisons si nécessaire | ML | 40 |  | 0
nivellement par enduit auto lisant liquide , pour réservoir un sol souple | m² | 75 |  | 0
Fourniture et pose d'un revêtement souple Tarkett ID inspiration HT 70 | m² | 75 |  | 0
Normand Oak LINEN réf 24504069 ou similaire à coller
seuil des portes en aluminium pour toutes les portes Int, et Ext. | ml | 5 |  | 0
fourniture et pose de plinthe PVC Gris | ml | 40 |  | 0
PLOMBERIE |  |  |  | 0
enlèvement meuble évier et distributeur eau ( compris dans préparations) | Pour mémoire
fourniture, pose et raccordement évier ( voir avec fabriquant kitchenette ) y c | ens | 1 |  | 0
robinetterie, à raccorder à l'ancienne évacuation
raccordement en attente évacuation et alimentation eau pour Lave vaisselle | ens | 1 |  | 0
raccordement évacuation étagères type bar ( voir avec fabriquant kitchenette) | ens | 1 |  | 0
raccordement distributeur d'eau existant dans sa nouvelle position | ens | 1 |  | 0
fourniture et installation machine a laver la vaisselle domestique | u | 1 |  | 0
type THOMSON TDW6045BWH , clase énergétique B ou similaire
fourniture et Pose accesoires essuis-main et distributeur savon | u | 1 |  | 0
PEINTURE |  |  |  | 0
Préparations de support sur tous murs béton et cloisons ( y c enlev. vises , rebouchage, toute sujétion) | m² | 112 |  | 0
Penture intérieur satiné, lessivable sur tous les murs 2 pases minimum | m² | 112 |  | 0
Peinture sur placo en plafond y c preparation et enduits | m² | 12 |  | 0
Peinture sur dalles faux plafond si dalle pas fournies en couleurs | m² | 63 |  | 0
Peinture sur ouvrages bois | m² | 10 |  | 0
Nettoyage de mise en service (réception) | Ft | 1 |  | 0
DECORATION |  |  |  | 0
Fourniture et pose d'ub support pour TV fixe au dale plafond | u | 1 |  | 0
Fourniture et pose papier peint en fibres de verre sur mur placo existant | m² | 9 |  | 0
fourniture et installation store venettiens commande éléctrique en bois de tilleul en 3 parties
1,20 x 2,50 h | u | 2 |  | 0
1,00 x 2,50 h | u | 1 |  | 0

## RECAPITULATIF
REHABILITATION DE LA CAFETERIA ARS FDF
DPGF 3/3
RECAPITULATIF
| ELECTRICITE | 0
| VENTILATION | 0
| PREPARATION | 0
| MENUISERIE ALUMINIUM | 0
| MEUBLES A FABRIQUER | 0
| CLOISONS et FAUX PLAFONDS | 0
| REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE | 0
| PLOMBERIE | 0
| PEINTURE | 0
| DECORATION | 0
| Total HT | 0
| TVA 8,5% | 0
| Total TTC | 0