## Page de garde
MINISTERE DE LA CULTURE
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine Conservation Régionale des Monuments Historiques
CATHEDRALE NOTRE-DAME DE TULLE (19)
Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie
BPU Lot 8 CFO – CFA - Sécurite incendie
Bureau d’Etudes Electricité-Sécurité Incendie Architecte B.E.T. SYNERGIE Stéphane Thouin Architecture 17, avenue Maillard – 19100 BRIVE 54, rue des Augustins - 47000 Agen Tél : 05 55 24 48 78 Tél : 05 53 48 28 19 Mél : betsynergie@wanadoo.fr

## Tranche 1 CFO SSI
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - TRANCHE 1
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
L'ensemble des prestations chiffrées doit inclure la fourniture, la pose, les raccordements de l'ensemble du matériel décrit selon CCTP, plans et toutes les sujétions s'y rapportant. Les quantités sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise.
5. INSTALLATION DE CHANTIER
| Electricité | ens | 1
| Téléphone | ens | 1
| Protection des travailleurs | ens | 1
| Système SSI provisoire | ens | 1
| Alarme anti-intrusion pour le chantier | ens | 1
Sous-Total n°1 : Installation de chantier
6. DEPOSE DE L'EXISTANT
Eclairage de sécurité
| Blocs d'évacuation et leur raccordement | U | 12
Sécurité Incendie Tranche 1
| Dépose du coffret centrale SSI | ens | 1
| Dépose des détecteurs | U | 32
| Dépose de la centrale de sécurité incendie (TGBT) | U | 1
| Dépose des coffrets déclencheurs | U | 10
| Dépose des diffuseurs | U | 6
| Dépose du cablage | ens | 49
Sous-Total n°2 : Dépose de l'existant
7. ELECTRICITE
3.3 | Attestation de conformité
| Attestation de conformité de l'installation délivrée par un organisme agréé | ens | 1
7. | Raccordement au réseau
| Conservé en l'état (propriété Enedis) | PM | PM
0
7.2. | Câble d'alimentation du TGBT
| Remplacement du câble de laison entre le disjoncteur de branchement et le TGBT par un câble cuivre classé Cca-s2, d2, a2 | ens | 1
Intervention sur le TGBT
| Dépose de l'interrupteur de tête existant | ens | 1
| Interrupteur sectionneur 4x63A | ens | 1
Bobines auxiliaires à émission du type MX et contacts OF de signalisation.
| Arrêt d'urgence (clef sous coffret bris de glace + pannonceau | ens | 2
de signalisation) de marque Legrand
| Câble 9G1,5² à passer en faux-plafond et sous fourreau étanche à peindre de la couleur de la paroi | ens | 1
| DPX pour coupure de la sonorisation en cas de déclenchement de l'alarme incendie | ens | 1
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - TRANCHE 1
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
Complément protection - disjoncteurs différentiels
TGBT
| * Protection et alimentation du nouveau SDI - câble CR1 | U | 1
| * Protection et alimentation alarme anti-intrusion - câble CR1 | U | 1
| * Protection et alimentation Hub - câble classé Cca-s2, d2, a2 | U | 1
| * Onduleur marque Schneider Electric type Comet y compris support | U | 1
Sous-Total n°3 : Armoire de protection
7.3. | Prise de Terre + Liaisons Equipotentielles
| Prise de terre principale vérification et amélioration éventuelle | ens | 1
| Barrette de terre au droit de l'armoire de protection | U | 1
| Liaisons équipotentielles principale et secondaires | ens | 1
Sous-Total n°4 : Prise de terre
7.4. | Eclairage de sécurité
Les câbles d'alimentation et de commande sont en cuivre classés Cca-s2, d2, a2.
Eclairage d'ambiance
| * BAES - Non permanent - Phare orientable –CE - NF IP 65 IK08 360°C marque Kaufel type Altiled 227500 | U | 5
| * BAES - Non permanent - Phare orientable –CE - NF IP 65 IK08 360°C marque Kaufel type Duocompact 3000 L | U | 4
| * Sujétions de pose à l'intérieur de la cathédrale Tube IRO à peindre couleur pierre | ens | 4
Eclairage d'évacuation
| * Bloc IP66 – IK08 – NF environnement marque Kaufel type Brio Eco3 | U | 27
| * Bloc IP43 – IK07 – NF environnement marque Kaufel type Brio ET 48 | U | 9
| * Bloc IP40 – IK03 – NF marque BEHAR série Spark en applique | U | 19
| Sujétions de pose Tube IRO à peindre couleur pierre | U | 46
| * Télécommande marque Kaufel type BT5F | U | 1
| * Bloc autonome portable d'intervention Legrand 607.97 | U | 3
Sous-Total n°5 : Eclairage de Sécurité
7.5. | Distribution intérieure courants forts
Prises de courant
Appareillage type Plexo gris
y compris sujétions d'encastrement (joints pierres apparentes)
Alimentations depuis TGBT
| * Alimentation du nouveau SDI - câble CR1 3 G2,5² | U | 1
| * Alimentation alarme anti-intrusion - câble CR1 3 G2,5² | U | 1
| * Alimentation Hub baie de brassage | U | 1
| * Alimentation Onduleur | U | 1
| * Prise de courant (2P+T) 10/16A BAPI circuit spécialisé | U | 2
| * Prise de courant (2P+T) 10/16A | U | 1
Tableaux Etages
| * Prises de courant (2P+T) 10/16A BAPI circuit spécialisé | U | 2
Sous-Total n°6 : Distribution courants forts
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - TRANCHE 1
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
9. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Système de Détection Incendie (SDI)
| * Equipement de contrôle et de signalisation | ens | 1
| * Détecteurs incendie optiques | U | 46
| * Consoles murales pour fixation des détecteurs sur la tribune de l'orgue | ens | 3
| * Détecteurs linéaires | ens | 4
| * Indicateurs d'action | U | 10
| * Détecteur de flamme | U | 1
| * Déclencheurs manuels | U | 12
Caméras
| Caméras thermiques | U | 2
| Caméras vidéo de levée de doute | U | 2
| Switch disque dur et accessoires | ens | 1
| Enregistreur vidéo NVR | ens | 1
| Gestion des caméras vidéo de levée de doute | ens | 1 |  |  | 0
Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)
| * CMSI avec alimentation AES | ens | 1
| * Système de renvoi vers centre de télésurveillance | U | 1
| * Transmetteur téléphoniques Module GSM avec carte SIM | U | 1
Alimentations électriques de sécurité
| * Alimentations type variation 24 V 225 W avec batterie , circuits d'adresse et boitier | ens | 3
Diffuseurs d'alarme
| * Diffuseurs sonores | U | 8
| * Voyants à éclats pour sanitaires | U | 1
0
| Câblage |  |  |  | 0
| Cablage de l'ensemble (intérieur bâtiment) comprenant : |  |  |  | 0
| * goulotte coupe-feu OBO type Pyroline métal 40 x 70 mm y compris tous accessoires | ml | 200
| * chemin de câbles sur cornières | ml | 112
Système de détection
| * Bus SDI en cable 1 paire 9/10 | ml | 850
| * Raccordement des indicateurs d'action depuis détecteurs | ens | 10
Système de mise en sécurité incendie
Raccordement depuis centrale :
| * Câble CR1 - 2x1,5² - raccordement des diffuseurs d'alarme | ens | 9
| * Câble CR1 - 2x1,5² - raccordement des déclencheurs manuels | ens | 12
| * Câble CR1 - 2x1,5² - raccordement des caméras thermiques | ens | 2
| * Liaison ligne téléphonique pour appel centre télésurveillance | ens | 1
| * Câble CR1 - 8x1,5² - CMSi -> Satellites | ens | 1
| * Asservissement éclairage de sécurité | ens | 1
| * Asservissement sonorisation et éclairage cathédrale | ens | 1
Alimentations puissance câble CR1
| * Alimentation AES | ens | 3
| * Alimentation détecteurs linéaires depuis les AES | ens | 4
| * Alimentation caméras depuis les AES | ens | 4
| Mise en service | ens | 1
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - TRANCHE 1
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
| * Extincteurs d'armoires électriques + transmission SSI | U | 4
Sous-Total n°7 : Système de sécurité incendie
10. COURANTS FAIBLES
Distribution générale courants faibles
* Chemin de câble acier NF
* Goulotte coupe-feu OBO Pyroline pour tous les passages en combles
Appareillage
Locaux techniques, combles, cornières : Legrand plexo gris apparent IP68
Cathédrale : Prises murales : Legrand Arnould série Epure teinte au choix de l'architecte
Prises au sol (chœur) : marque Legrand type prises de sol inox brossé IP44 - IK08
Téléphonie - Informatique
| Raccordement au réseau sujétions de raccordement | ens | 1
| * Fibre entre le réseau et la tête de ligne | ens | 1
| • la fourniture, la pose et le raccordement dans le local courants-faibles de la tête de ligne et des boîtiers TRIO et ADSL | ens | 1
| Ligne téléphonique dédiée SSI | ens | 1
| Baie de brassage | ens | 1
| Cordons de brassage blindés | U | 46
Prises et câblage terminal
Prises RJ45 y compris cablage depuis la baie de brassage en câble100 ohms - catégorie 6 - SFTP - Euroclasse Cca -s1,d1,a1
| Prises en sol (chœur) | U | 3
| Prises murales cathédrale | U | 33
| Prises en combles et zones techniques | U | 10
| Prises pour caméras thermiques et vidéos | U | 4
| Prises HDMI y compris câblages | U | 3
Sous-Total n°8 : Courants faibles
Sous-Total n°9 : Etudes d'exécution tranche 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - TRANCHE 1
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
RECAPITULATIF TRANCHE 1
| Sous-Total n°1 : Installation de chantier |  |  |  | 0
| Sous-Total n°2 : Dépose de l'existant |  |  |  | 0
| Sous-Total n°3 : Armoire de protection |  |  |  | 0
| Sous-Total n°4 : Prise de terre |  |  |  | 0
| Sous-Total n°5 : Eclairage de Sécurité |  |  |  | 0
| Sous-Total n°6 : Distribution courants forts |  |  |  | 0
| Sous-Total n°7 : Système de sécurité incendie |  |  |  | 0
| Sous-Total n°8 : Courants faibles |  |  |  | 0 | 0
Sous-Total n°9 : Etudes d'exécution tranche 1
[6 empty] | 0 | 0
0
TOTAL Tranche 1 LOT CFO - CFA - sécurité Incendie HORS TAXES |  |  |  |  | 0 | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL Tranche 1 LOT CFO - CFA - sécurité Incendie TTC |  |  |  |  | 0 | 0
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - TRANCHE 1
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
PSE 1 - Caméras thermiques
Caméras
| Caméras thermiques | U | 12
| Caméras vidéo de levée de doute | U | 12
| Switch disque dur et accessoires | ens | PM
| Enregistreur vidéo NVR | ens | PM
| Gestion des caméras vidéo de levée de doute | ens | PM
| * Câble CR1 - 2x1,5² - raccordement des caméras thermiques | ens | 12
Prises RJ45 y compris cablage depuis la baie de brassage en câble100 ohms - catégorie 6 - SFTP
| Prises en combles et zones techniques | U | 24
Total HT PSE 1 Tranche 1 - Caméras thermiques
TVA 20 %
Total TTC PSE 3 tranche 1 - Caméras thermiques
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Tranche 2 CFO SSI
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
L'ensemble des prestations chiffrées doit inclure la fourniture, la pose, les raccordements de l'ensemble du matériel décrit selon CCTP, plans et toutes les sujétions s'y rapportant. Les quantités sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise.
7. ELECTRICITE
3.3 | Attestation de conformité
| Attestation de conformité de l'installation délivrée par un organisme agréé | ens | 1
Sous-Total n°1 : Attestation de conformité
4. | Installation de chantier | ens | 1
| Electricité | ens | 1
| Téléphone | ens | 1
| Protection des travailleurs | ens | 1
| Système SSI provisoire (continuité de fonctionnement pendant la tranche 2) | ens | 1
| Alarme anti-intrusion pour le chantier ( continuité de fonctionnement pendant la tranche 2) | ens | 1
Sous-Total n°2 : Installation de chantier
5.2. | Dépose de l'existant
Dans la cathédrale
Courants forts - tranche 2
| TGBT | ens | 1
| Coffrets orgue | ens | 1
| Coffret crypte | ens | 1
| Entrée | U | 5
| Encastrés de sol | U | 18
| Projecteurs sur corniches | U | 36
| Divers projecteurs dans la cathédrale | U | 15
| Encastrés muraux escaliers vers crypte | U | 5
| Dépose des lignes des appareils apparents | U | 79
| Prises de courant + rebouchage | ens | 1
Sous-Total n°3 : Dépose de l'existant
7.2. | Armoires de protection et Commandes
| Armoire TGBT | ens | 1
| Adaptation des raccordements zone sacristie | ens | 1
| Sujétions Continuité de service (armoire provisoire) | ens | 1
| Coffret neuf orgue coupe-feu Hager réf FBxxSE | ens | 1
| Coffret neuf crypte coupe-feu Hager réf FBxxSE | ens | 1
| Arrêt d'urgence (clef sous coffret bris de glace + pannonceau | ens | 2 | PM Tranche 1
de signalisation)
| Tableau de commande général pour l'éclairage | ens | 1
| Gestion de Variation et commandes de l'éclairage Litecom Zumtobel | ens | 1
| Tablettes 12 "+ logiciel adapté avec support mural et chargeur | ens | 2
| Programmation et formation | ens | 1
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
| Coffret prises avec protection au niveau de l'orgue | U | 2
| Coffret prises avec protection au niveau de l'accès extérieur | U | 1
7.2.7. | Dispositif de mise hors tension automatique
| Bobine de déclenchement à émission pour NSX 100 NA | U | 2
| Détecteur d’inondation de marque Legrand série plexo réf 0 695 93 teinte au choix de l'architecte. | U | 4
| Raccordement et pose sous fourreau étanche | U | 4
| Alimentation secourue de marque Legrand réf 0 042 10 | U | 1
| Déclencheur à minimum de tension de marque Legrand réf 0 261 71 | U | 1
| DPX de marque Legrand réf 0266 35 | U | 1
| Cablage de l'ensemble | U | 1
7.2.8. | Protection contre les surtensions
| Parafoudre multipolaire type 1 en tête du TGBT | ens | 1
| Parafoudres pour équipements sensibles selon CCTP | ens | 1
Sous-Total n°4 : Armoire de protection
5.6. | Prise de Terre + Liaisons Equipotentielles
| Prise de terre principale vérification et amélioration éventuelle | ens | 1
| Barrette de terre au droit de l'armoire de protection | U | 1
| Liaisons équipotentielles principale et secondaires | ens | 1
Sous-Total n°5 : Prise de terre
7.5. | Distribution intérieure courants forts
Supports de distribution
En combles
| Goulotte coupe-feu OBO Pyroline CF 100 x 250 mm | ml | 168
| Goulotte verticale au niveau de l'armoire TGBT | ml | 5
| Goulotte coupe-feu OBO type Pyroline métal 110 x 70 mm y compris tous accessoires au niveau des armoires secondaires | ml | 4
| Chemin de câbles acier galvanisé sur corniches largeur 12 cm | ml | 115
| Goulotte PVC double compartiment marron (orgue) | ml | 30
Câbles d'alimentation :
* Lignes en câble cuivre multipolaire Cca-s2,d2,a2 (anciennement C2)
Alimentation depuis Armoire GBT
| ð Alimentation Armoire A1 – coffret orgue | ml | 70
| ð Alimentation Armoire A2 – coffret clocher | ml | 80
| ð Réalimentation Armoire ACH – Coffret chaufferie | ml | 20
| ð Réalimentation Armoire A3 – Coffret crypte | ml | 37
| ð Alimentation Armoire SSI | ens | 1 | PM TR 1
Ligne en câble cuivre multipolaire CR1 3 G2,5²
| ð Alimentation coffret alarme anti-intrusion | ens | 1 | PM TR 1
Ligne en câble cuivre multipolaire 3 G2,5²
| ð Alimentation coffret de commande des cloches – Mamias | ens | 1
Ligne en câble cuivre multipolaire 5G2,5² CR1
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
| ð Alimentation Baie de sonorisation – prévoir 6 prises de courant. | ens | 1
Ligne en câble cuivre multipolaire 3G2,5²
Prévoir contacteur pour coupure par déclenchement de l’alarme incendie
| ð Alimentation coffret extérieur parvis | ml | 75
Ligne en câble cuivre multipolaire 5G2,5²
| ð Alimentation hubs - sur bloc 5PC (2P+T) – Local répartiteur | ens | 1
Ligne en câble cuivre multipolaire 3G2,5²
| ð Alimentation des enceintes sonorisation | ens | 4
Ligne en câble cuivre multipolaire 3G2,5²
| ð Alimentation des écrans vidéo | ens | 4
Ligne en câble cuivre multipolaire 3G2,5²
| ð Reprise au niveau du tableau des protections de l’éclairage et des prises de courant de la sacristie | ens | 1
| ð Reprise au niveau du tableau des deux coffrets annexes (crypte et pompes) | ens | 1
| ð Une prise de courant (2P+T) 10/16 A est prévue dans les escaliers d’accès à la sacristie, pour un chargeur de tablette. | ens | 1
Ligne en câble cuivre U1000RO2V 3G2,5²
Alimentation depuis coffret Orgue
| * Alimentations de l’orgue Ligne en câble cuivre multipolaire | U | 4
| * Radiateurs électriques - alimentation depuis coffret orgue | U | 2
Ligne en câble cuivre multipolaire 3G2,5²
7.5.3. | Prises de Courant
Appareillage
Locaux techniques, combles, cornières : Legrand plexo gris apparent IP68
Cathédrale : Prises murales : Legrand Arnould série Epure teinte au choix de l'architecte
Prises au sol (chœur) : marque Legrand type prises de sol inox brossé IP44 - IK08
Sur moulure PVC : appareillage Legrand type Mosaic ou équivalent
Lignes en câble Cca-s2,d2,a2 (anciennement C2)
Alimentation depuis TGBT
Cathédrale : localisation selon plans
| Prise de courant (2P+T) 1016 A en sol (chœur) | U | 7
| Prise de courant (2P+T) 1016 A cathédrale h = 40 cm | U | 20
| Prise de courant (2P+T) 1016 A cathédrale h = 250 cm | U | 5
Local TGBT :
| Prise de courant (2P+T( 1016 A h = 1,1 m | U | 4
| Prise de courant (2P+T( 1016 A h = 1,1 m - pour la sonorisation | U | 6
Escaliers entre sacristie et cathédrale :
| Prise de courant (2P+T) 1016 A h = 1,1 m | U | 1
Alimentation depuis coffret Orgue sur coursière
Tribune de l'orgue
| Prise de courant (2P+T) 1016 A plexo | U | 12
Zone Combles (à l'extérieur des zones recoupées)
| Prise de courant (2P+T) 1016 A plexo h = 1,1 m | U | 3
Pièce désaffectée :
| Prise de courant (2P+T) 1016 A h = 1,1 m | U | 1
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
7.5.4. | Eclairage intérieur
Echaffaudage non compris
Suggestions de percement au lot maçonnerie
Lignes en câble Cca-s2,d2,a2
Alimentation depuis le TGBT
Encastrés de sol : variation par ensemble de commandes
| • 8 points lumineux spots encastrés de sol sur variateur (nef et bas-côtés) | ens | 3
| • 2 points lumineux spots encastrés de sol (chœur) | ens | 2
307.6923
Encastrés muraux des escaliers vers la crypte – pas de variation
| • 5 points lumineux commandés par horloge et simple allumage | ens | 1
* Spots - variation et commande de chaque spot par tablette
| Alimentations des rails double allumage (chœur - tapisserie) | ens | 4
| Alimentations des spots sur patères | ens | 30
Eclairage combles sacristie
| * 2 points lumineux commandés ensemble sur goulotte CF | U | 2
Eclairage anti-intrusion (entrées)
| * 1 point lumineux commandé par détection de présence | U | 5
Alimentation depuis le coffret Orgue
Zone tribune et orgue
| · 1 point lumineux commandé en simple allumage (intérieur de l'orgue) | U | 1
| · 1 point lumineux commandé en simple allumage (escalier) | U | 1
| · 2 points lumineux pour spots sur rails 1 ml positionnés sur la coursière commandés ensemble en simple allumage | U | 3
| · 2 points lumineux pour spots sur rails 1 ml commandés ensemble en simple allumage (éclairage de l'organiste) | ens | 2
* Spots - variation et commande de chaque spot par tablette
| Alimentations des rails double allumage (mise en valeur de l'orgue) | ens | 2
Pièce désaffectée
| Escaliers : 1 point lumineux commandé en va et vient | U | 1
| Pièce : 1 point lumineux commandé en va et vient | U | 1
Escalier d'accès au clocher
| · 3 points lumineux commandés ensemble en va et vient. | ens | 1
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
Eclairage de la nef depuis la coursière
Suspensions contemporaines (non prévues au présent lot)
Suspensions : variation par ensemble de commande
Alimentation sous fourreau ignifugé
| • 2 points lumineux commandés ensemble suspensions nef double-allumage | ens | 1
| • 4 points lumineux commandés ensemble suspensions nef double-allumage | ens | 1
| • 2 points lumineux commandés ensemble suspensions chœur double allumage | ens | 1
| • 1 point lumineux – baptistère | ens | 1
| • 1 point lumineux – tabernacle | ens | 1
Réglettes corniche : variation par ensemble de luminaires (2 x 12)
| • 12 réglettes commandées ensemble sur les corniches | en | 2
Combles cathédrale
| Goulotte coupe-feu Obo Pyroline coupe Feu 1 h 40 x 40 (alimentation et support des luminaires) | ml | 150
Eclairage de service combles
| * 6 points lumineux commandés ensemble | U | 2
| * 8 points lumineux commandés ensemble | U | 1
Sous-Total n°6 : Distribution courants forts
7.5.5. | Lustrerie |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ð Projecteur encastré de sol orientable IP68, CE, ENEC, IK10 marque TARGETTI type E015ZMH827DAASS ¦ KEPLERO 160 Zoom avec pot d’encastrement IP68. | U | 28
| Plaque métallique d'adaptation à la réservation, en métal laqué teinte au choix de l'architecte; | U | 28
ð Rails double allumage marque Targetti type Eurotrend
| 1 ml | U | 11
| Alimentations | U | 11
| Projecteur orientable IP20 CE marque TARGETTI 1T4900 Label 9 avec filtre faisceau à adapter à l‘utilisation | U | 34
| Projecteur orientable IP20 CE marque TARGETTI type 1T997990CA ¦ CORO grand | U | 30
| Réglette lumineuse IP 66 IK 10, CE marque Linealight type Xenia_W 81696W20 avec driver DALI et étriers de fixation | U | 24
| Appliques murales. Indice de protection IP 65, IK06 marque SIMES type Brique rectangulaire S4511 W avec boîtier d’encastrement. Teinte au choix de l'architecte | U | 5
| Luminaires étanches - IP 66 – IK10 – garantie 5 ans Plafonniers marque Sermes type Enduro 22 W | U | 3
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
Référence | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total
| Luminaires étanches - IP 66 – IK10 – Sammode type Scorel diamètre 70S 1300 2000-830 | U | 25
| Projecteur IP66, IK08, CE marque SIMES type STAGE ROUND SPOT réf S.1326H | U | 5
| Hublots fonctionnels prestichoc IP 44-7 / 850° marque SARLAM réf 500270 équipé d'une lampe E27 – 3000 K | U | 3
| 1 journée d'essais avant pose définitive des éclairages pour choix des températures de couleur | ens | 1
| 1 journée de réglage une fois le matériel posé. | ens | 1
| 2 journées mise en service réglages | ens | 1
Sous-Total n°7 : Lustrerie
| Radiateurs électriques Acova Fassane plinthes | U | 2
| Thermostat | U | 1
| Récepteurs radio | U | 2
Sous-Total n°8 : Chauffage électrique
10. COURANTS FAIBLES
| Adaptations par rapport à la première tranche | ens | 1
0
| Sous-Total 9 : Courants faibles | [6 empty] | 0
11. ALARME ANTI-INTRUSION
| Ensemble anti-intrusion comprenant : |  |  |  | 0
| * Centrale d'alarme | ens | 1
| * Modules d'adressage | ens | 1
| * Claviers | ens | 2
| * Détecteurs intrusion | ens | 8
| * Transmetteur téléphonique | ens | 1
| * Asservissement vidéo surveillance | ens | 1
| * Diffuseurs d'alarme | ens | 6
| * Câblage de l'installation et conjoncteurs | ens | 1
| * Mise en service - essais | ens | 1
Sous-Total n°10. Alarme anti-intrusion
12. VIDEOSURVEILLANCE
| * Caméras | ens | 5
| * Ecrans plats TFT- LCD 42’’ muni d’une sortie informatique et d’une sortie vidéo | ens | 1
| * Enregistreur numérique 4 T0 minimum | ens | 1
| * Câblage | ens | 1
| * DOE avec autorisation préfectorale | ens | 1
Sous-total n°11. Vidéosurveillance
Sous-Total n°12 : Etudes d'exécution tranche 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine CATHEDRALE NOTRE DAME DE TULLE Mise aux normes des installations électriques et remplacement du Système de sécurité Incendie BPU - LOT ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE - Tranche 2
RECAPITULATIF tranche 2
| Sous-Total n°1 : Attestation de conformité |  |  |  | 0
| Sous-Total n°2 : Installation de chantier |  |  |  | 0
| Sous-Total n°3 : Dépose de l'existant |  |  |  | 0
| Sous-Total n°4 : Armoire de protection |  |  |  | 0
| Sous-Total n°5 : Prise de terre |  |  |  | 0
| Sous-Total n°6 : Distribution courants forts |  |  |  | 0
| Sous-Total n°7 : Lustrerie |  |  |  | 0
| Sous-Total n°8 : Chauffage électrique |  |  |  | 0
| Sous-Total 9 : Courants faibles |  |  |  | 0 | 0
| Sous-Total n°10. Alarme anti-intrusion |  |  |  | 0
| Sous-total n°11. Vidéosurveillance |  |  |  | 0
| Sous-Total n°12 : Etudes d'exécution tranche 2 |  |  |  | 0
0
0
TOTAL Tranche 2 LOT CFO - CFA - sécurité Incendie HORS TAXES |  |  |  |  | 0 | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL Tranche 2 LOT CFO - CFA - sécurité Incendie TTC |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0