## Feuil1
Travaux de reprise suite défaillance Lot 01 |  | U | Q | PU | TOTAL
1 | Nettoyage des abords | F | 1 |  | 0
2 | Contrôle de la toiture du bâtiment F | m2 | 114 |  | 0
3 | Complément de travaux en couvertures :
3.1 | Pose de tuiles spéciales pour les bâtiments A et B:
. Tuiles à douilles avec lanterne pour ventilations primai-
| res, diamètre 100 mm | u | 12 |  | 0
. Tuiles à douilles avec lanterne pour sorties de VMC
| diamètre 160 mm | u | 4 |  | 0
| . Tuiles chatières pour ventilation combles | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Réparation des avancées de toitures (tous bâtiments) | m2 | 148 |  | 0
4 | Réfection des façades du bâtiment F | m2 | 120 |  | 0
5 | Purges des pièces en acier corrodés | u | 10 |  | 0
6 | Façades et repose des volets
| . Reprise du scellement des volets (nombre en paires) | u | 62 |  | 0
| . Contrôle du scellement des volets (nombre en paires) | u | 51 |  | 0
. Réparation des maçonneries suite reprise scellements :
| . Traitement des gonds avec un antirouille | F | 1 |  | 0
| . Réparation des maçonneries avec mortier de résine | F | 1 |  | 0
Finition frotassé fin idem existant
| . Reprise esthétique périphérique | F | 1 |  | 0
7 | Gouttières
| . Contrôle de pose | ml | 260 |  | 0
| . Pose de gouttières | ml | 30 |  | 0
| . Pose de descentes | ml | 160 |  | 0
| . Pose de dauphins en fonte | u | 24 |  | 0
8 | Fermeture d'anciennes réservations | u | 8 |  | 0
9 | Reprise de l'alimentation de l'éclairage entrée F | u | 1 |  | 0
10 | Contrôle de l'étanchéité des toitures plates :
10.1. | Sur les entrées des logements | m2 | 50 |  | 0
10.2 | Sur la partie en toiture plate du bâtiment E | m2 | 30 |  | 0
11 | Peinture des ceinturages métalliques | ml | 60 |  | 0
12 | Suppression de la porte sous escalier du bâtiment F | u | 1 |  | 0
13 | Suppression d'anciens volets | u | 4 |  | 0
14 | Reprise des enduits en soubassement en tranches
| optionnelles : voir le report en fin de DPGF | PM
15 | Nettoyage d'enduits sur coffret électrique | F | 1 |  | 0
16 | Réalisation de marches | u | 4 |  | 0
17 | Bâtiments A et B
17.1 | Réparation de murs en "pour mémoire" | m2 | 1 |  | 0
17.2 | Faïences pour cuisines | m2 | 10 |  | 0
17.3 | Faïences pour salles d'eau | m2 | 225 |  | 0
17.4 | Nettoyage | F | 1 |  | 0
18 | Travaux en comble
18.1 | Repose de trappes d'accès (nouvelles trappes à prévoir) | u | 8 |  | 0
18.2 | Laine de verre | m2 | 280 |  | 0
18.3 | Platelage | m2 | 16 |  | 0
TOTAL LOT 1 HT en reprise du lot défaillant sans les PSE |  |  |  |  | 0
TVA 10 % |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 1 TTC en reprise du lot défaillant sans les PSE |  |  |  |  | 0
PSE :
14.1 | PSE 1 : reprise des arrêtes et des enduits | m2 | 150 |  | 0
14.2 | PSE 2 : bande solin en aluminium formant plinthe | ml | 42 |  | 0
TOTAL LOT 1 HT en reprise du lot défaillant avec PSE 1 |  |  |  |  | 0
TVA 10 % |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 1 TTC en reprise du lot défaillant avec PSE 1 |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 1 HT en reprise du lot défaillant avec PSE 2 |  |  |  |  | 0
TVA 10 % |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 1 TTC en reprise du lot défaillant avec PSE 2 |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 1 HT en reprise du lot défaillant avec PSE 1 et 2 |  |  |  |  | 0
TVA 10 % |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 1 TTC en reprise du lot défaillant avec PSE 1 et 2 |  |  |  |  | 0