## Rf Gouards
|  |  |  | Chaussée | [13 empty] | Dépôt |  |  |  | Assainissement
Point GPS plans | RF | Type | Longueur | Déblais-remblais (Pelle) 1.2 |  |  |  | Terrassement rocheux (Minage-BRH) 1.3 |  |  |  | Reprofilage/compactage de la chaussée en dévers aval 1.1 | Apport de matériaux 80-400 pour chaussée drainante incluant nivellement compactage 1.4 | Apport de matériaux sur chaussée (0-200) incluant nivellement compactage 1.5 |  |  |  | Finition Place de dépôt/retournement (nivellement-compactage) 1.14 |  |  |  | Dimensions Enrochement amont |  |  | Dimensions Enrochement aval |  |  | Qt enrochement sec 1.6 | Qt enrochement bétonné 1.7 | Chaussée béton/Radier béton fibré 1.8 |  |  |  | Recalibrage de fossé 1.9 | Buses Ø 800 1.11.1 | Buses Ø 1200 1.11.2 | Puisard à agrandir (pelle) 1.12 | Agrandissement / Curage d'avaloir 1.13 | Fossé à créer 1.10 | Notes
|  |  |  | L | l | H | Qt | L | l | H | Qt |  |  | L | l | Ep | Qt | L | l | Qt | Unité | L | l | Ep | L | l | H |  |  | L | l | Ep | Qt
|  |  | m | [8 empty] | m | m3 | m | m | m | m3 | m | m | m2 | Unité | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m | m | m | m3 | m | m | m | m3 | m3 | m | Notes | bar: Déblais-remblais (Pelle) 1.2 L to Terrassement rocheux (Minage-BRH) 1.3 Qt
0
1 |  |  | 140 | [10 empty] | 140 | 3.5 | 0.35 | 171.5
2 |  |  | 438 | [10 empty] | 438 | 3.5 | 0.35 | 536.55
3 |  |  | 109 | [10 empty] | 109 | 3.5 | 0.35 | 133.525 | [16 empty] | 116 |  |  |  | 1 |  | Pente en long jusqu'au passage busé + curage avaloir
4 |  |  | 125 | [10 empty] | 125 | 3.5 | 0.35 | 153.125 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  | Curage avaloir et fossé amont
5 |  |  | 79 | [10 empty] | 79 | 3.5 | 0.25 | 69.125 | [16 empty] | 21 |  |  |  | 1 |  | Curage avaloir et fossé amont
6 |  |  | 56 | [10 empty] | 56 | 3.5 | 0.25 | 49
7 |  |  | 90 | [10 empty] | 90 | 3.5 | 0.35 | 110.25 | [20 empty] | 1 | 82 | Création d'un fossé amont sur 82 m + curage avaloir
8 |  |  | 27 | [10 empty] | 27 | 3.5 | 0.35 | 33.075 | [16 empty] | 36
9bis |  |  | 236 | [10 empty] | 236 | 3.5 | 0.25 | 206.5 | [20 empty] | 1 |  | au point 9 : curage avaloir
10 |  |  | 468 | [10 empty] | 468 | 3.5 | 0.35 | 673 |  |  | 530 | 1 | [18 empty] | Agrandissement place de dépôt à 13m de rayon + empierrement
11 |  |  | 190 | [10 empty] | 190 | 3.5 | 0.5 | 332.5 | [16 empty] | 85 |  |  |  | 1 |  | 85ml de fossé amont à curer en direction du passage busé. 11 bis curage tête de buse
12 |  |  | 413 | [10 empty] | 413 | 3.5 | 0.5 | 722.75 | [16 empty] | 38 |  |  |  | 1 |  | Curage du fossé de part et d'autre de la tête de buse + avaloir à curer
13 |  |  | 314 | [10 empty] | 314 | 3.5 | 0.5 | 549.5 | [16 empty] | 32 |  |  |  | 1 |  | Curage du fossé de part et d'autre de la tête de buse + avaloir à curer + Géotextile
14 |  |  | 275 | [10 empty] | 275 | 3.5 | 0.5 | 481.25 | [20 empty] | 1 |  | Curage avaloir
15 |  |  | 498 | [10 empty] | 498 | 3.5 | 0.25 | 435.75
16 |  |  | 1108 | [8 empty] | 1108
Longueur totale traitée (m) |  |  | 4566 | Déblais-remblais (Pelle) 1.2 L: Total quantités | 1108 |  | 3458 |  |  | 4657.4 |  |  | 530 | 1 | [12 empty] | 348 | 0 |  | 0 | 9 | 82