## CPAM 22-lot 1
RELEVE D'INFORMATIONS DES INSTALLATIONS
CPAM DES COTES D'ARMOR
SITES CONCERNES | TOITURE |  |  |  |  | GOUTTIERES |  |  | CHENEAUX |  |  | TOIT TERRASSE Si toit terrasse différent sur un site, compléter plusieurs lignes
| Année construction | Hauteur | Matériau | SURFACE | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Année de construction | Niveau | Hauteur | Utilisation * | Accessbilité OUI/NON par quel moyen ? * | Surface totale en m² | Dont Végétalisée | Dont Autoprotégée | Dont Gravillons | Dont bois | Dont Fibro | Présence Amiante ? | panneaux photovoltaïques | Si OUI - Nombre
CPAM22 - Siège - 106 bouleavard Hoche, 22024, Saint-Brieuc | NC |  |  |  |  | OPTION sur devis après passage du titulaire |  |  | NC |  |  | 1980 | 5 bâtiment distincts de 2 à 8 niveaux
[12 empty] | Bât A - 1 | R+1 |  | bureaux | escaliers | 825 |  | 825 |  |  |  |  | non
[12 empty] | Bât A - 2 | R+2 |  | bureaux | escaliers | 905 |  |  | 905 |  |  |  | non
[12 empty] | Bât B | R+1 |  | bureaux | escaliers | 1763 |  |  | 1763 |  |  |  | non
[12 empty] | Bât C | R+8 |  | bureaux | escaliers | 461 |  | 461 |  |  |  |  | non
[12 empty] | Bât D | R+1 |  | restaurant d'entreprise | Echelle | 904 |  |  | 904 |  |  |  | non
[12 empty] | Bât E | R+1 |  | bureaux | Escaliers | 1002 |  |  | 1002 |  |  |  | non
CPAM22 - Agence de Dinan - 6 rue du 10eme régiment d'Artillerie, 22100 Dinan | OPTION sur devis après passage du titulaire Construction 2016 | 10.5 | ZINC | 345 | non | OPTION sur devis après passage du titulaire | [5 empty] | 2016 | R+2 |  | bureaux | Echelle / escaliers |  | 122 | [5 empty] | non
[5 empty] | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  |  | * aménagement | * Escalier/Echelle/Autre

## CPAM 29-lot 2
RELEVE D'INFORMATIONS DES INSTALLATIONS
CPAM DU FINISTERE
SITES CONCERNES | TOITURE |  |  |  | GOUTTIERES |  |  | CHENEAUX |  |  | TOIT TERRASSE Si toit terrasse différent sur un site compléter plusieurs lignes
| Année construction | Hauteur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Année de construction ou de réfection | Niveau | Hauteur | Utilisation * | Accessbilité OUI/NON par quel moyen ? * | Surface totale en m2 | Dont Végétalisée | Dont Autoprotégée | Dont Gravillons | Dont bois | Dont Fibro | Présence Amiante ? | panneaux photovoltaïques | Si OUI - Nombre
Morlaix (toit principal ZINC) | 1983 | 5 EP x 10 mètres de haut | ZINC->139,29m2 | _____ | 71.13 | ZINC | _____ |  |  |  | 1983 | 4ème | [9 empty] | NON | NON
MORLAIX (devant bâtiment)l) | [10 empty] | 1983 | 1er | 3 m | AUCUNE | ECHELLE / FENETRE | 18.35 | _____ | 18.35 |  |  |  | NON | NON
BREST BELLEVUE ACCUEIL | [10 empty] | 2021 | 2ème | 7 m | AUCUNE | ECHELLE | 172.5 | _____ | 172.5 |  |  |  | NON | NON
BREST BELLEVUE 10 EME ETAGE | [10 empty] | 2012 | 10ème | 30 m | AUCUNE | ESCALIER | 716.05 | _____ | 716.05 |  |  |  | NON | NON
BREST BELLEVUE 1ER ETAGE (coté fumeur) | [10 empty] | 2017 | 2ème | 6 m | AUCUNE | ECHELLE | 64.39 | _____ | 64.39 |  |  |  | NON | NON
BREST BELLEVUE 1ER ETAGE (salle de pause, hall ascenseur) | [10 empty] | 2017 | 2ème | 6 m | AUCUNE | ECHELLE / FENETRE | 33.82 | 33.82 | _____ |  |  |  | NON | NON
BREST BELLEVUE RDC (compteur d'eau) | [10 empty] | 2017 | 1er | 3 m | AUCUNE | ECHELLE | 6.75 | _____ | 6.75 |  |  |  | NON | NON
QUIMPER Site du Guerlac'h Bâtiment CPAM terrasse 2e étage | [10 empty] | 2025 | 2ème | 6 m | AUCUNE | PORTE-FENETRE | 1770 |  | 1185 | 585 |  |  | NON | NON
QUIMPER Site du Guerlac'h Bâtiment CPAM terrasse 7e étage | [10 empty] | 2019 | 7ème | 21m | AUCUNE | ECHELLE | 569 |  | 569 |  |  |  | NON | NON
QUIMPER Site du Guerlac'h Bâtiment URSSAF | [10 empty] | 2013 | 6ème | 21m | AUCUNE | ECHELLE | 247 |  | 247 |  |  |  | NON | NON
QUIMPER Site du Guerlac'h Bâtiment ELSM | [10 empty] | 2000 | 3ème | 3 m | AUCUNE | ECHELLE | 664 |  | 664 |  |  |  | NON | NON
QUIMPER Site du Guerlac'h Bâtiment Restaurant d'entreprise | [10 empty] | 2017 | 2ème | 6 m | AUCUNE | ECHELLE | 404 |  | 404 |  |  |  | NON | NON
|  |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  |  | * aménagement | * Escalier/Echelle/Autre
Rouge - à vérifier en visite

## CPAM 35-lot 3
RELEVE D'INFORMATIONS DES INSTALLATIONS
CPAM D'ILLE ET VILAINE
SITES CONCERNES | TOITURE |  |  |  | GOUTTIERES |  |  | CHENEAUX |  |  | TOIT TERRASSE Si toit terrasse différent sur un site compléter plusieurs lignes
| Année construction | Hauteur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Année de construction | Niveau | Hauteur | Utilisation * | Accessbilité OUI/NON par quel moyen ? * | Surface totale | Dont Végétalisée | Dont Autoprotégée | Dont Gravillons | Dont bois | Dont Fibro | Présence Amiante ? | panneaux photovoltaïques | Si OUI - Nombre
ADFL |  |  |  | entretien en 2024 | [6 empty] | 1976 | R+3 |  | Bureaux | Echelle intérieure et points d'ancrage | 1686 |  | 723 | 1686 |  |  |  | Non
Cesson |  |  |  | entretien en 2024 | [6 empty] | 1980 | R+1 |  | Bureaux | Directe, parking | 672 | ?? | 672 |  |  |  |  | Non
Fréville | 1977 |  | Ardoise naturelle | entretien en 2024 |  | ZINC | entretien en 2024 |  | ZINC | entretien en 2024 | 1977 | R+1 |  | Bureaux | Echelle intérieure et points d'ancrage, nacelle | 548 |  | 170 |  |  |  |  | Non
Redon |  |  |  | entretien en 2024 | [6 empty] | 1965 | RDC |  | Bureaux | Echelle | 488 |  | 504 |  |  |  |  | Non
Saint-Malo | 1975 |  | Ardoise naturelle | entretien en 2024 |  | ZINC | entretien en 2024 |  |  |  | 1975 | R+4 |  | Bureaux | Location de nacelle + points d'ancrage | 1175 | 93 |  | 93 |  |  |  | Non
Solférino | 1954 |  | Ardoise naturelle | entretien en 2024 |  | ZINC | entretien en 2024 |  | ZINC | entretien en 2024 | 1954 | R+3 |  | Bureaux | Location de nacelle + points d'ancrage | 664 |  |  | 10 |  |  |  | Non
Vitré | 1962 |  | Ardoise naturelle | entretien en 2024 |  | ZINC | entretien en 2024 |  |  |  | 1962 | R+2 |  | Bureaux | Harnais, nacelle | 404 |  |  | 154 |  |  |  | Non
|  |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  |  | * aménagement | * Escalier/Echelle/Autre

## CPAM 56-lot 4
RELEVE D'INFORMATIONS DES INSTALLATIONS
CPAM DU MORBIHAN
SITES CONCERNES | TOITURE |  |  |  | GOUTTIERES |  |  | CHENEAUX |  |  | TOIT TERRASSE Si toit terrasse différent sur un site compléter plusieurs lignes
| Année construction | Hauteur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Longueur | Matériau | travaux déjà réalisés * | Année de construction | Niveau | Hauteur | Utilisation * | Accessbilité OUI/NON par quel moyen ? * | Surface totale | Dont Végétalisée | Dont Autoprotégée | Dont Gravillons | Dont bois | Dont bac acier | Dont Zinc | panneaux photovoltaïques | Si OUI - Nombre
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | Edicule | terrasses inaccessibles isolées autoprotégés |  | escalier et échelle | 40 |  | 40
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | Edicule | terrasses inaccessibles isolation 50mm sur bac acier |  | escalier et échelle | 317 |  |  |  |  | 317
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | R+3 | terrasses inaccessibles isolées végétalisées |  | escalier | 2517 | 2517
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | R+3 (galerie) | terrasses inaccessibles isolation 50mm sur bac acier |  | escalier | 19 |  |  |  |  | 19
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | R+2 | terrasses inaccessibles isolées végétalisées |  | escalier | 520 | 520
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | R+2 | terrasses accessibles isolées platelage lames bois sur plots |  | escalier | 301 |  |  |  | 301
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | R+1 | terrasses inaccessibles isolées végétalisées |  | escalier | 409 | 409
SIEGE Vannes | [10 empty] | 2018 | R+1 | terrasses inaccessibles isolées protection gravillons |  | escalier | 577 |  |  | 577
Lorient | 1972 | R+3 | terrasses inaccessibles zinc (code terrasse : toit) | [7 empty] | 1972 |  |  |  | escaliers - ligne de vie | 15
Lorient | [15 empty] | 830 | [5 empty] | 830
Lorient | [10 empty] | 1972 | R+1 | terrasses inaccessibles isolées autoprotégés | code terrasse : façade Sud | echelle ou nacelle/fenêtre depuis bureau - ligne de vie | 132 |  | 132
Lorient | [10 empty] | 1972 | R+1 | terrasses inaccessibles isolées protection gravillons | code terrasse : façade Nord | echelle ou nacelle/fenêtre depuis bureau - ligne de vie | 123 |  |  | 123
|  |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  | * Quoi / Quand |  |  |  | * aménagement | * Escalier/Echelle/Autre | 5800 | 3446 | 172 | 700 | 301 | 336 | 830