## BP CPAM 22
BORDEREAU DE PRIX - LOT 1: CPAM DES COTES D'ARMOR
Rubriques | Unité | Nombre | PU HT Siège | PU TTC Siège | PU HT Dinan | PU TTC Dinan
Partie 1 - Entretien (actions préventives)
TOIT TERRASSE
Entretien annuel | forfait | 1
Entretien bi-annuel | forfait | 1
Vérification et nettoyage des orifices des évacuations d'eaux pluviales et trop pleins | forfait | 1
Complément de protection gravillons | m3
Fourniture rapport d'investigation avec photos sur l'état d'étanchéité toiture toutes surfaces | unitaire | 1
Réfection protection (désherbage, ratissage, manut. gravillons) | m2
Remplacement dalles sur plots 40X40 | unité
Remplacement dalles sur plots 50X50 | unité
Remplacement plot usager | unité
Complément de végétaux | m2
Autre constituant de la terrasse (à préciser :) | unitaire
COUVERTURE
Fourniture d'un rapport di'nvestigations avec photos sur l'état d'étanchéité Toiture toutes surfaces | forfait | 1
Entretien (mousse, salissure …) | m2
Entretien lanterneau | unitaire
Entretien édicules | unitaire
Remplacement tuile | unitaire
Remplacement autre matériau (à préciser) | unitaire
Autre (à préciser)
GOUTTIERES ET CHENEAUX
Entretien annuel des gouttières, chéneaux, crapaudines : état des lieux, présence de fuite, trous, fissures, nettoyage … | forfait | 1
Remplacement gouttière PVC | ml
Remplacement gouttière ZINC | ml
Remplacement gouttière CUIVRE | ml
Remplacement gouttière ALUMINIUM | ml
Remplacement chéneau PVC | ml
Remplacement CUIVRE | ml
Remplacement chéneau ALUMINIUM | ml
Remplacement des crapaudines | unitaire
Autres (à préciser)
SECURISATION ET INSTALLATION DU MATERIEL DE SECURITE
Location nacelle Hauteur inférieure à 10 mètres | /jour
Location nacelle Hauteur supérieure à 10 mètres | /jour
Location échafaudage roulant | /jour
Fourniture et pose point d'ancrage permanent | unitaire
Autre (à préciser)
Total des actions préventives (addition des forfaits annuels par site selon le nombre indiqué) |  |  | €HT | €TTC | €HT | €TTC
Total des forfaits annuels |  |  |  |  | €HT | €TTC
Partie 2 - Réparations (actions correctives)
Forfait main d'oeuvre Dépannage Réparations Recherche de fuite y compirs déplacement et toutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Forfait recherche de fuite par pression et au fumigène Déplacement et tutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Fourniture et pose résine à base de hauts polymères destinée à la réparation provisoire d'étanchéité de toiture | m2
Fourniture et pose de relevés d'étanchéité sur acrotère | ml
Fourniture et pose d'entrées d'EP avec platine 40 X 40 | unitaire
Fourniture et pose trop plein de terrasse | unitaire
Fourniture et pose de chapeau chinois en acier galvanisé avec tige de maintien | unitaire
TRAVAUX DE DEPOSE
Arrachage ancien complexe étanchéité (y compris sur relevés) et évacuation des déchets | m2
Arrachage anicen pare vapeur et évacuation des déchets | m2
Arrachage ancienne isolation thermique et évacuation des déchets | m2
TRAVAUX A NEUF
Fourniture et pose isolant polyuréthane 50 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 60 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 70 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 80 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 100 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et mise en œuvre du complexe d'étanchéité auto-protégé | m2
Relevage et mise en tas de gravillons | m3
Remise en place et régalage de gravillons | m3
Fourniture et pose de gravillons supplémentaires Protection lourde Epaisseur 6 cm - 10/10 minimum | m3
Couvertines | 5 ml
Entrées d'eaux pluviales | unitaire
Sorites de ventilation | unitaire
Démoussage nettoyage (application d'un produit anti-mousse au pulvérisateur) | m2
REMPLACEMENT LANTERNEAUX
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Main d'œuvre
Jour (du lundi au vendredi) | taux horaire
Samedi | taux horaire
Dimanche et jour férié | taux horaire
Déplacement quelque soit le nombre de kilomètres
Jour (du lundi au vendredi) | forfait
Samedi
Dimanche et jour férié
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) n°1 - Entretien préventif des panneaux solaires | forfait

## BP CPAM 29
BORDEREAU DE PRIX - LOT 2: CPAM DU FINISTERE
Rubriques | Unité | Nombre | PU HT Siège | PU TTC Siège | PU HT Guerlach | PU TTC Guerlach | PU HT Morlaix | PU TTC Morlaix
Partie 1 - Entretien (actions préventives)
TOIT TERRASSE
Entretien annuel | forfait | 1
Entretien bi-annuel | forfait | 1
Vérification et nettoyage des orifices des évacuations d'eaux pluviales et trop pleins | forfait | 1
Complément de protection gravillons | m3
Fourniture rapport d'investigation avec photos sur l'état d'étanchéité toiture toutes surfaces | unité | 1
Réfection protection (désherbage, ratissage, manut. gravillons) | m2
Remplacement dalles sur plots 40X40 | unité
Remplacement dalles sur plots 50X50 | unité
Remplacement plot usager | unité
Complément de végétaux | m2
Autre constituant de la terrasse (à préciser :) | unitaire
COUVERTURE
Fourniture d'un rapport di'nvestigations avec photos sur l'état d'étanchéité Toiture toutes surfaces | forfait | 1
Entretien (mousse, salissure …) | m2
Entretien lanterneau | unitaire
Entretien édicules | unitaire
Remplacement tuile | unitaire
Remplacement autre matériau (à préciser) | unitaire
Autre (à préciser)
GOUTTIERES ET CHENEAUX
Entretien annuel des gouttières, chéneaux, crapaudines : état des lieux, présence de fuite, trous, fissures, nettoyage … | forfait | 1
Remplacement gouttière PVC | ml
Remplacement gouttière ZINC | ml
Remplacement gouttière CUIVRE | ml
Remplacement gouttière ALUMINIUM | ml
Remplacement chéneau PVC | ml
Remplacement CUIVRE | ml
Remplacement chéneau ALUMINIUM | ml
Remplacement des crapaudines | unitaire
Autres (à préciser)
SECURISATION ET INSTALLATION DU MATERIEL DE SECURITE
Location nacelle Hauteur inférieure à 10 mètres | /jour
Location nacelle Hauteur supérieure à 10 mètres | /jour
Location échafaudage roulant | /jour
Fourniture et pose point d'ancrage permanent | unitaire
Autre (à préciser)
…
Total des actions préventives (addition des forfaits annuels par site selon le nombre indiqué) |  |  | € HT | € TTC | € HT | € TTC | € HT | € TTC
Total des forfaits annuels | [6 empty] | € HT | € TTC
Partie 2 - Réparations (actions correctives)
Forfait main d'oeuvre Dépannage Réparations Recherche de fuite y compirs déplacement et toutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Forfait recherche de fuite par pression et au fumigène Déplacement et tutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Fourniture et pose résine à base de hauts polymères destinée à la réparation provisoire d'étanchéité de toiture | m2
Fourniture et pose de relevés d'étanchéité sur acrotère | ml
Fourniture et pose d'entrées d'EP avec platine 40 X 40 | unitaire
Fourniture et pose trop plein de terrasse | unitaire
Fourniture et pose de chapeau chinois en acier galvanisé avec tige de maintien | unitaire
TRAVAUX DE DEPOSE
Arrachage ancien complexe étanchéité (y compris sur relevés) et évacuation des déchets | m2
Arrachage anicen pare vapeur et évacuation des déchets | m2
Arrachage ancienne isolation thermique et évacuation des déchets | m2
TRAVAUX A NEUF
Fourniture et pose isolant polyuréthane 50 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 60 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 70 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 80 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 100 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et mise en œuvre du complexe d'étanchéité auto-protégé | m2
Relevage et mise en tas de gravillons | m3
Remise en place et régalage de gravillons | m3
Fourniture et pose de gravillons supplémentaires Protection lourde Epaisseur 6 cm - 10/10 minimum | m3
Couvertines | 5 ml
Entrées d'eaux pluviales | unitaire
Sorites de ventilation | unitaire
Démoussage nettoyage (application d'un produit anti-mousse au pulvérisateur) | m2
REMPLACEMENT LANTERNEAUX
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Main d'œuvre
Jour (du lundi au vendredi) | taux horaire
Samedi | taux horaire
Dimanche et jour férié | taux horaire
Déplacement quelque soit le nombre de kilomètres
Jour (du lundi au vendredi) | forfait
Samedi
Dimanche et jour férié
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) n°1 - Entretien préventif des panneaux solaires | forfait

## BP CPAM 35
BORDEREAU DE PRIX - LOT 3: CPAM D'ILLE ET VILAINE
Rubriques | Unité | Nombre | PU HT ADFL | PU TTC ADFL | PU HT Cesson | PU TTC Cesson | PU HT Fréville | PU TTC Fréville | PU HT Redon | PU TTC Redon | PU HT St-Malo | PU TTC St-Malo | PU HT Solferino | PU TTC Solférino | PU HT Vitré | PU TTC Vitré
Partie 1 - Entretien (actions préventives)
TOIT TERRASSE
Entretien annuel | forfait | 1
Entretien bi-annuel |  | 1
Vérification et nettoyage des orifices des évacuations d'eaux pluviales et trop pleins | forfait | 1
Complément de protection gravillons | m3
Fourniture rapport d'investigation avec photos sur l'état d'étanchéité toiture toutes surfaces | forfait | 1
Réfection protection (désherbage, ratissage, manut. gravillons) | m2
Remplacement dalles sur plots 40X40 | unité
Remplacement dalles sur plots 50X50 | unité
Remplacement plot usager | unité
Complément de végétaux | m2
Autre constituant de la terrasse (à préciser :) | unitaire
COUVERTURE
Fourniture d'un rapport di'nvestigations avec photos sur l'état d'étanchéité Toiture toutes surfaces | forfait | 1
Entretien (mousse, salissure …) | m²
Entretien lanterneau | unitaire
Entretien édicules | unitaire
Remplacement tuile | unitaire
Remplacement autre matériau (à préciser) | unitaire
Autre (à préciser)
GOUTTIERES ET CHENEAUX
Entretien annuel des gouttières, chéneaux, crapaudines : état des lieux, présence de fuite, trous, fissures, nettoyage … | forfait | 1
Remplacement gouttière PVC | ml
Remplacement gouttière ZINC | ml
Remplacement gouttière CUIVRE | ml
Remplacement gouttière ALUMINIUM | ml
Remplacement chéneau PVC | ml
Remplacement CUIVRE | ml
Remplacement chéneau ALUMINIUM | ml
Remplacement des crapaudines | unitaire
Autres (à préciser)
SECURISATION ET INSTALLATION DU MATERIEL DE SECURITE
Location nacelle Hauteur inférieure à 10 mètres | /jour
Location nacelle Hauteur supérieure à 10 mètres | /jour
Location échafaudage roulant | /jour
Fourniture et pose point d'ancrage permanent | unitaire
Autre (à préciser)
…
Total des actions préventives (addition des forfaits annuels par site selon le nombre indiqué) |  |  | €HT | €TTC | €HT | €TTC | €HT | €TTC | €HT | €TTC | €HT | €TTC | €HT | €TTC | €HT | €TTC
Total des forfaits annuels | [12 empty] | €HT | €TTC | €HT | €TTC
Partie 2 - Réparations (actions correctives)
Forfait main d'oeuvre Dépannage Réparations Recherche de fuite y compirs déplacement et toutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Forfait recherche de fuite par pression et au fumigène Déplacement et tutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Fourniture et pose résine à base de hauts polymères destinée à la réparation provisoire d'étanchéité de toiture | m2
Fourniture et pose de relevés d'étanchéité sur acrotère | ml
Fourniture et pose d'entrées d'EP avec platine 40 X 40 | unitaire
Fourniture et pose trop plein de terrasse | unitaire
Fourniture et pose de chapeau chinois en acier galvanisé avec tige de maintien | unitaire
TRAVAUX DE DEPOSE
Arrachage ancien complexe étanchéité (y compris sur relevés) et évacuation des déchets | m2
Arrachage anicen pare vapeur et évacuation des déchets | m2
Arrachage ancienne isolation thermique et évacuation des déchets | m2
TRAVAUX A NEUF
Fourniture et pose isolant polyuréthane 50 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 60 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 70 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 80 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 100 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et mise en œuvre du complexe d'étanchéité auto-protégé | m2
Relevage et mise en tas de gravillons | m3
Remise en place et régalage de gravillons | m3
Fourniture et pose de gravillons supplémentaires Protection lourde Epaisseur 6 cm - 10/10 minimum | m3
Couvertines | 5 ml
Entrées d'eaux pluviales | unitaire
Sorites de ventilation | unitaire
Démoussage nettoyage (application d'un produit anti-mousse au pulvérisateur) | m2
REMPLACEMENT LANTERNEAUX
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Main d'œuvre
Jour (du lundi au vendredi) | taux horaire
Samedi | taux horaire
Dimanche et jour férié | taux horaire
Déplacement quelque soit le nombre de kilomètres
Jour (du lundi au vendredi) | forfait
Samedi
Dimanche et jour férié
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) n°1 - Entretien préventif des panneaux solaires | forfait

## BP CPAM 56
BORDEREAU DE PRIX - LOT 4: CPAM DU MORBIHAN
Rubriques | Unité | Nombre | PU HT Vannes | PU TTC Vannes | PU HT Lorient | PU TTC Lorient
Partie 1 - Entretien (actions préventives)
TOIT TERRASSE
Entretien annuel de la CPAM de LORIENT (nacelle comprise) | forfait | 1
Entretien annuel des terrasses auto protégées et terrasses gravillons inaccessibles de la CPAM de VANNES |  | 1
Entretien bi-annuel des terrasse végétalisées inaccessibles de la CPAM de VANNES |  | 2
Vérification et nettoyage des orifices des évacuations d'eaux pluviales et trop pleins |  | 1
Complément de protection gravillons | m3
Fourniture rapport d'investigation avec photos sur l'état d'étanchéité toiture toutes surfaces
Réfection protection (désherbage, ratissage, manut. gravillons) | m2 | 1
Remplacement dalles sur plots 40X40 | unité
Remplacement dalles sur plots 50X50 | unité
Remplacement plot usager | unité
Complément de végétaux | m2
Autre constituant de la terrasse (à préciser :) | unitaire
COUVERTURE
Fourniture d'un rapport di'nvestigations avec photos sur l'état d'étanchéité Toiture toutes surfaces | forfait
Entretien (mousse, salissure …) | m2
Entretien lanterneau | forfait | 1
Entretien édicules | forfait | 1
Remplacement tuile | unitaire
Remplacement autre matériau (à préciser) | unitaire
Autre (à préciser)
GOUTTIERES ET CHENEAUX
Entretien annuel des gouttières, chéneaux, crapaudines : état des lieux, présence de fuite, trous, fissures, nettoyage …CPAM de LORIENT | forfait | 1
Remplacement gouttière PVC | ml
Remplacement gouttière ZINC | ml
Remplacement gouttière CUIVRE | ml
Remplacement gouttière ALUMINIUM | ml
Remplacement chéneau PVC | ml
Remplacement CUIVRE | ml
Remplacement chéneau ALUMINIUM | ml
Remplacement des crapaudines | unitaire
Autres (à préciser)
SECURISATION ET INSTALLATION DU MATERIEL DE SECURITE
Location nacelle Hauteur inférieure à 10 mètres | /jour
Location nacelle Hauteur supérieure à 10 mètres | /jour
Location échafaudage roulant | /jour
Fourniture et pose point d'ancrage permanent | unitaire
Autre (à préciser)
…
Total des actions préventives (addition des forfaits annuels par site selon le nombre indiqué) |  |  | €HT | €TTC | €HT | €TTC
Total des forfaits annuels |  |  |  |  | €HT | €TTC
Partie 2 - Réparations (actions correctives)
Forfait main d'oeuvre Dépannage Réparations Recherche de fuite y compirs déplacement et toutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Forfait recherche de fuite par pression et au fumigène Déplacement et tutes suggestions comprises (équipe de 2 ouvriers, constat, rapport, mesures conservatoires dans la limite d'une 1/2 journée de travail de 2 ouvriers…) | forfait
Fourniture et pose résine à base de hauts polymères destinée à la réparation provisoire d'étanchéité de toiture | m2
Fourniture et pose de relevés d'étanchéité sur acrotère | ml
Fourniture et pose d'entrées d'EP avec platine 40 X 40 | unitaire
Fourniture et pose trop plein de terrasse | unitaire
Fourniture et pose de chapeau chinois en acier galvanisé avec tige de maintien | unitaire
TRAVAUX DE DEPOSE
Arrachage ancien complexe étanchéité (y compris sur relevés) et évacuation des déchets | m2
Arrachage anicen pare vapeur et évacuation des déchets | m2
Arrachage ancienne isolation thermique et évacuation des déchets | m2
TRAVAUX A NEUF
Fourniture et pose isolant polyuréthane 50 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 60 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 70 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 80 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et pose isolant polyuréthane 100 mm sur surfaces courantes | m2
Fourniture et mise en œuvre du complexe d'étanchéité auto-protégé | m2
Relevage et mise en tas de gravillons | m3
Remise en place et régalage de gravillons | m3
Fourniture et pose de gravillons supplémentaires Protection lourde Epaisseur 6 cm - 10/10 minimum | m3
Couvertines | 5 ml
Entrées d'eaux pluviales | unitaire
Sorites de ventilation | unitaire
Démoussage nettoyage (application d'un produit anti-mousse au pulvérisateur) | m2
REMPLACEMENT LANTERNEAUX
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau fixe de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*100cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 140*140cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Remplacement d'un lanterneau pour accès toiture de 100*200cm, mise en place en étanchéité , pour éclairage zénithal avec embase polyester, à dôme en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm M2, 1200 joules, compris pose et fixations | unitaire
Main d'œuvre
Jour (du lundi au vendredi) | taux horaire
Samedi | taux horaire
Dimanche et jour férié | taux horaire
Déplacement quelque soit le nombre de kilomètres
Jour (du lundi au vendredi) | forfait
Samedi
Dimanche et jour férié
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) n°1 - Entretien préventif des panneaux solaires | forfait