## RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES
PRIX HT
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DES PIECES HUMIDES
| SOUS TOTAL §3 BATIMENT A |  | #REF!
| SOUS TOTAL §3 BATIMENT C |  | pm
| Sous-total §3 |  | #REF!
4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRES
| SOUS TOTAL §4 BATIMENT A |  | #REF!
| SOUS TOTAL §4 BATIMENT C |  | pm
| Sous-total §4 |  | #REF!
5 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHAUFFAGE, CLIMATISATION
| SOUS TOTAL §5 BATIMENT A |  | #REF!
| SOUS TOTAL §5 BATIMENT C |  | 0
| Sous-total §5 |  | #REF!
6 | TRAVAUX DIVERS
| SOUS TOTAL §6 BATIMENT A |  | #REF!
| SOUS TOTAL §6 BATIMENT C |  | 0
| Sous-total §6 |  | #REF!
|  | TOTAL H.T | #REF!
|  | T.V.A 20 % | #REF!
|  | TOTAL T.T.C | #REF!
7 | TRANCHE OPTIONNELLE
| Tranche optionnelle 01 : Déplacement BECS Existant |  | 0
| Sous-total §7 |  | 0

## BAT A
DESIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Installation base vie R+1, bât A | ens | 1 |  | 0
| Installation de chantier suivant CCTP et PGCSPS | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE PROTECTIONS DES OUVRAGES CONSERVES
| Protection au droit du parcours des ouvriers | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE DEMOLITION
Bat A
| Dépose du revêtement de sol RDC | m² |  |  | 0
| Dépose du revêtement de sol R+1 | m² |  |  | 0
Bat C
| Dépose du revêtement de sol R+1 | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE DEMOLITION
| Installation de chantier spécifique désamiantage, analyses règlementaires, etc… | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
Bat A
| Démolition murs RDC | m² |  |  | 0
| Démolition murs R+1 | m² |  |  | 0
| Dépose porte existante R+1 | u | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE
| Désamiantage plinthe | ml |  |  | 0
| Désamiantage murs Bat C R+1 | m² |  |  | 0
| Désamiantage zone imprimante Bat A R+2 | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DIVERS
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0
7 | TRANCHE OPTIONNELLE
7.1 | Tranche optionnelle 01 : Dépose du tuyau
| Retrait et évacuation du tuyau en fibrociment cassé sur le toit-terrasse | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  | 0

## BAT C
DESIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DES PIECES HUMIDES
| Prévu Bâtiment A uniquement | pm
TOTAL VENTILATION
4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRES
| Prévu Bâtiment A uniquement | pm
TOTAL APPAREILS SANITAIRES
4.4 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| Prévu Bâtiment A uniquement | pm
TOTAL ACCESSOIRES SANITAIRES
4.5 | PLOMBERIE
| Prévu Bâtiment A uniquement | pm
TOTAL PLOMBERIE
5 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHAUFFAGE, CLIMATISATION
5.1 | CHAUFFAGE EXISTANT
5.1.1 | Dépose repose radiateurs existants
| Prévu Bâtiment A uniquement | pm
| Sous-total |  |  |  | 0
5.1.2 | Dépose radiateur
| Dépose des radidateurs existants, y compris réseaux sur l'ensemble Batiment C, jusqu'à la chaufferie située au sous-sol Batiment A | ens | 1 |  | 0
| Consignatyion du départ dans la chaufferie sous-sol Batiment A | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE EXISTANT |  |  |  | 0
5.2 | CLIMATISATION
5.2.1 | Dépose de l'existant
| Dépose de l'ensemble du système existant Bat C, y compris réseaux, gaz, dito CCTP | ens | 1
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.2 | Unité extérieure
Fourniture et pose Unité extérieure dito CCTP
Marque :
| type : | u |  |  | 0
| Accessoires et supports de fixations | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.3 | Unité intérieure
Fourniture et pose Unité intérieure dito CCTP
Marque :
| type : | u |  |  | 0
| Accessoires et supports de fixations | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.4 | Circuit frigorifique
Liaison frigorifique (tube en cuivre qualité frigo) calorifugé:
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Raccords REFNET | u |  |  | 0
| Goulotte périphérique PVC | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Evacuation des condensats | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.5 | Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats vers réseaux EU le plus proche, y compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.6 | Electricité
| Raccordement électrique des équipements depuis câble en attente | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2.7 | Régulation
| Mise en service et programmation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE CLIMATISATION |  |  |  | 0
| TOTAL §5 |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DIVERS
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0